## индексация действующего (hidden)
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | плита | 0.74 | 2 | 475 | 475 | 95 | 570
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | -"- | 0.86 | 2 | 552.5 | 552.5 | 110.5 | 663
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | -"- | 0.98 | 2 | 629.1667 | 629.1667 | 125.83 | 755
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | установка | 1.09 | 3 | 838.3333 | 838.3333 | 167.67 | 1006
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | -"- | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | -"- | 1.2 | 3 | 923.3333 | 923.3333 | 184.67 | 1108
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | ВПГ | 2.76 | 4 | 2363.3333 | 2363.3333 | 472.67 | 2836
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | АОГВ | 1.91 | 4 | 1635 | 1635 | 327 | 1962
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | -"- | 2.57 | 4 | 2200 | 2200 | 440 | 2640
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | -"- | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | котел | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | -"- | 0.88 | 4 | 753.3333 | 753.3333 | 150.67 | 904
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | печь | 0.73 | 3 | 561.6667 | 561.6667 | 112.33 | 674
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | печь | 0.6 | 3 | 461.6667 | 461.6667 | 92.33 | 554
9.1.15 | Кипятильник КНД | кипят. | 0.74 | 3 | 569.1667 | 569.1667 | 113.83 | 683
9.1.16 | Лабораторная горелка | горел. | 0.65 | 3 | 500 | 500 | 100 | 600
9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | горел. | 0.86 | 4 | 736.6667 | 736.6667 | 147.33 | 884
9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | горел. | 0.3 | 4 | 256.6667 | 256.6667 | 51.33 | 308
9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | горел. | 0.71 | 3 | 545.8333 | 545.8333 | 109.17 | 655
9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | горел. | 0.23 | 3 | 176.6667 | 176.6667 | 35.33 | 212
9.1.21 | Каменка (баня) | каменка | 1.44 | 4 | 1232.5 | 1232.5 | 246.5 | 1479
9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | счетчик | 0.29952 | 4 | 256.6667 | 256.6667 | 51.33 | 308
9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа. В домах повышенной сложности применять к=2,5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062
| при количестве приборов на одном стояке 6-10 | -"- | 1.38 | 3 | 1061.6667 | 1061.6667 | 212.33 | 1274
| при количестве приборов на одном стояке 11-15 | -"- | 1.61 | 3 | 1238.3333 | 1238.3333 | 247.67 | 1486
| при количестве приборов на одном стояке 16 и более | -"- | 1.84 | 3 | 1415.8333 | 1415.8333 | 283.17 | 1699
| Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | дом | 0.69 | 3 | 530.8333 | 530.8333 | 106.17 | 637
9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях |  |  |  | 0 |  |  | 0
| при Д до 25 мм | соед | 0.3 | 3 | 230.8333 | 230.8333 | 46.17 | 277
| при Д свыше 25 мм | -"- | 0.72 | 3 | 554.1667 | 554.1667 | 110.83 | 665
9.1.25. | Смазка кранов | кран | 0.17 | 3 | 130.8333 | 130.8333 | 26.17 | 157
9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность: |  |  |  | 0 |  |  | 0
| плиты | плита | 0.17 | 3 | 130.8333 | 130.8333 | 26.17 | 157
| водонагревателя | водонаг. | 0.24 | 3 | 185 | 185 | 37 | 222
9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | печь | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | фритюрница | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | котел | 4.67 | 4 | 3998.3333 | 3998.3333 | 799.67 | 4798
9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | горелка | 1.7906 | 4 | 1533.3333 | 1533.3333 | 306.67 | 1840
9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | плита | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | г/гриль | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | УГВА | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | плита | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | макароноварка | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.35 | газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | оборудование | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | плита | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | объект | 4.65 | 4 | 3980.8333 | 3980.8333 | 796.17 | 4777
9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | объект | 2.6 | 4 | 2225.8333 | 2225.8333 | 445.17 | 2671
9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | горелка | 0.5184 | 4 | 444.1667 | 444.1667 | 88.83 | 533
9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | горелка | 0.6192 | 4 | 530 | 530 | 106 | 636
9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | горелка | 0.8064 | 4 | 690 | 690 | 138 | 828
9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | горелка | 0.8928 | 4 | 764.1667 | 764.1667 | 152.83 | 917
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | объект | 0.4896 | 5 | 464.1667 | 464.1667 | 92.83 | 557
9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | горелка | 0.4608 | 4 | 394.1667 | 394.1667 | 78.83 | 473
9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | котел | 1.3896 | 4 | 1190 | 1190 | 238 | 1428
9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | горелка | 0.5328 | 4 | 455.8333 | 455.8333 | 91.17 | 547
9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 1.04 | 4 | 890 | 890 | 178 | 1068
9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.16 | 4 | 993.3333 | 993.3333 | 198.67 | 1192
9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.28 | 4 | 1095.8333 | 1095.8333 | 219.17 | 1315
9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390
9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390
9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.9271 | 4 | 3362.5 | 3362.5 | 672.5 | 4035
9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | котел | 3.9271 | 4 | 3362.5 | 3362.5 | 672.5 | 4035
9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | котел | 4.97 | 4 | 4255 | 4255 | 851 | 5106
9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.18 | 4 | 1010 | 1010 | 202 | 1212
9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | печь | 1.03 | 3 | 792.5 | 792.5 | 158.5 | 951
9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | печь | 0.9 | 3 | 692.5 | 692.5 | 138.5 | 831
9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | установка | 1.39 | 4 | 1190 | 1190 | 238 | 1428
9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.45 | 4 | 1241.6667 | 1241.6667 | 248.33 | 1490
9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.5 | 4 | 1284.1667 | 1284.1667 | 256.83 | 1541
9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | ВПГ | 3.06 | 4 | 2620 | 2620 | 524 | 3144
9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | АОГВ | 2.21 | 4 | 1892.5 | 1892.5 | 378.5 | 2271
9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 2.87 | 4 | 2457.5 | 2457.5 | 491.5 | 2949
9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390

## 2022 ГРО (hidden)
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание | [15 empty] | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб. | 2021
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Часовая тарифная ставка с учетом районного коэффициента, руб. | Расчетный коэффициент внеш. Деят предпр. | поправочный коэффициент | рентабельность | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Расчетный коэффициент внеш. Деят насел. | поправочный коэффициент | рентабельность | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб. | 4 | 5 | 7
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | плита | 0.74 | 2 | 167.5845 | 3.4827 | 1 | 10% | 475 | 3.4827 | 1 | 10% | 475 | 95 | 570 | 457.5 | 457.5 | 549 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | -"- | 0.86 | 2 | 167.5845 | 3.4827 | 1 | 10% | 552.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 552.5 | 110.5 | 663 | 531.6667 | 531.6667 | 638 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | -"- | 0.98 | 2 | 167.5845 | 3.4827 | 1 | 10% | 629.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 629.1667 | 125.83 | 755 | 605.8333 | 605.8333 | 727 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | установка | 1.09 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 838.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 838.3333 | 167.67 | 1006 | 807.5 | 807.5 | 969 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | -"- | 1.15 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 885 | 3.4827 | 1 | 10% | 885 | 177 | 1062 | 852.5 | 852.5 | 1023 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | -"- | 1.2 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 923.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 923.3333 | 184.67 | 1108 | 889.1667 | 889.1667 | 1067 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | ВПГ | 2.76 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2363.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2363.3333 | 472.67 | 2836 | 2275.8333 | 2275.8333 | 2731 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | АОГВ | 1.91 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1635 | 3.4827 | 1 | 10% | 1635 | 327 | 1962 | 1575 | 1575 | 1890 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | -"- | 2.57 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2200 | 3.4827 | 1 | 10% | 2200 | 440 | 2640 | 2119.1667 | 2119.1667 | 2543 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | -"- | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | котел | 3.6271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 621 | 3726 | 2990.8333 | 2990.8333 | 3589 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | -"- | 0.88 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 753.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 753.3333 | 150.67 | 904 | 725.8333 | 725.8333 | 871 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | печь | 0.73 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 561.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 561.6667 | 112.33 | 674 | 540.8333 | 540.8333 | 649 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | печь | 0.6 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 461.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 461.6667 | 92.33 | 554 | 445 | 445 | 534 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375
9.1.15 | Кипятильник КНД | кипят. | 0.74 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 569.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 569.1667 | 113.83 | 683 | 548.3333 | 548.3333 | 658 | 1.038 | 1.038 | 1.038
9.1.16 | Лабораторная горелка | горел. | 0.65 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 500 | 3.4827 | 1 | 10% | 500 | 100 | 600 | 481.6667 | 481.6667 | 578 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | горел. | 0.86 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 736.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 736.6667 | 147.33 | 884 | 709.1667 | 709.1667 | 851 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388
9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | горел. | 0.3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 256.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 256.6667 | 51.33 | 308 | 247.5 | 247.5 | 297 | 1.037 | 1.037 | 1.037
9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | горел. | 0.71 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 545.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 545.8333 | 109.17 | 655 | 525.8333 | 525.8333 | 631 | 1.038 | 1.038 | 1.038
9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | горел. | 0.23 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 176.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 176.6667 | 35.33 | 212 | 170.8333 | 170.8333 | 205 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341
9.1.21 | Каменка (баня) | каменка | 1.44 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1232.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 1232.5 | 246.5 | 1479 | 1187.5 | 1187.5 | 1425 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | счетчик | 0.29952 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 256.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 256.6667 | 51.33 | 308 | 246.6667 | 246.6667 | 296 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405
9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа. В домах повышенной сложности применять к=2,5
| при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 1.15 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 885 | 3.4827 | 1 | 10% | 885 | 177 | 1062 | 852.5 | 852.5 | 1023 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
| при количестве приборов на одном стояке 6-10 | -"- | 1.38 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 1061.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 1061.6667 | 212.33 | 1274 | 1022.5 | 1022.5 | 1227 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
| при количестве приборов на одном стояке 11-15 | -"- | 1.61 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 1238.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 1238.3333 | 247.67 | 1486 | 1193.3333 | 1193.3333 | 1432 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377
| при количестве приборов на одном стояке 16 и более | -"- | 1.84 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 1415.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 1415.8333 | 283.17 | 1699 | 1363.3333 | 1363.3333 | 1636 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
| Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | дом | 0.69 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 530.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 530.8333 | 106.17 | 637 | 511.6667 | 511.6667 | 614 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375
9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях
| при Д до 25 мм | соед | 0.3 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 230.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 230.8333 | 46.17 | 277 | 222.5 | 222.5 | 267 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375
| при Д свыше 25 мм | -"- | 0.72 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 554.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 554.1667 | 110.83 | 665 | 533.3333 | 533.3333 | 640 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391
9.1.25. | Смазка кранов | кран | 0.17 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 130.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 130.8333 | 26.17 | 157 | 125.8333 | 125.8333 | 151 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397
9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность: |  |  |  | 200.8104 | 3.4827 |  | 10% | 0 | 3.4827 |  | 10% |  |  | 0
| плиты | плита | 0.17 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 130.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 130.8333 | 26.17 | 157 | 125.8333 | 125.8333 | 151 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397
| водонагревателя | водонаг. | 0.24 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 185 | 3.4827 | 1 | 10% | 185 | 37 | 222 | 177.5 | 177.5 | 213 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423
9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | печь | 3.6271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 621 | 3726 | 2990.8333 | 2990.8333 | 3589 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | фритюрница | 3.6271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 621 | 3726 | 2990.8333 | 2990.8333 | 3589 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | котел | 4.67 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3998.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 3998.3333 | 799.67 | 4798 | 3850.8333 | 3850.8333 | 4621 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | горелка | 1.7906 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1533.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 1533.3333 | 306.67 | 1840 | 1476.6667 | 1476.6667 | 1772 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | плита | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | г/гриль | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | УГВА | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | плита | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | макароноварка | 3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 2473.3333 | 2473.3333 | 2968 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.35 | газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | оборудование | 3.6271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 621 | 3726 | 2990.8333 | 2990.8333 | 3589 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | плита | 3.6271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 3.4827 | 1 | 10% | 3105 | 621 | 3726 | 2990.8333 | 2990.8333 | 3589 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | объект | 4.65 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3980.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 3980.8333 | 796.17 | 4777 | 3834.1667 | 3834.1667 | 4601 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | объект | 2.6 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2225.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 2225.8333 | 445.17 | 2671 | 2144.1667 | 2144.1667 | 2573 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381
9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | горелка | 0.5184 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 444.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 444.1667 | 88.83 | 533 | 427.5 | 427.5 | 513 | 1.039 | 1.039 | 1.039
9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | горелка | 0.6192 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 530 | 3.4827 | 1 | 10% | 530 | 106 | 636 | 510.8333 | 510.8333 | 613 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375
9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | горелка | 0.8064 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 690 | 3.4827 | 1 | 10% | 690 | 138 | 828 | 665 | 665 | 798 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376
9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | горелка | 0.8928 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 764.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 764.1667 | 152.83 | 917 | 735.8333 | 735.8333 | 883 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | объект | 0.4896 | 5 | 247.4964 | 3.4827 | 1 | 10% | 464.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 464.1667 | 92.83 | 557 | 446.6667 | 446.6667 | 536 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392
9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | горелка | 0.4608 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 394.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 394.1667 | 78.83 | 473 | 380 | 380 | 456 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373
9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | котел | 1.3896 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1190 | 3.4827 | 1 | 10% | 1190 | 238 | 1428 | 1145.8333 | 1145.8333 | 1375 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | горелка | 0.5328 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 455.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 455.8333 | 91.17 | 547 | 439.1667 | 439.1667 | 527 | 1.038 | 1.038 | 1.038
9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 1.04 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 890 | 3.4827 | 1 | 10% | 890 | 178 | 1068 | 857.5 | 857.5 | 1029 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379
9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.16 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 993.3333 | 3.4827 | 1 | 10% | 993.3333 | 198.67 | 1192 | 956.6667 | 956.6667 | 1148 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.28 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1095.8333 | 3.4827 | 1 | 10% | 1095.8333 | 219.17 | 1315 | 1055 | 1055 | 1266 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387
9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 565 | 3390 | 2720.8333 | 2720.8333 | 3265 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 565 | 3390 | 2720.8333 | 2720.8333 | 3265 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | плита | 3.9271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3362.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 3362.5 | 672.5 | 4035 | 3238.3333 | 3238.3333 | 3886 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | котел | 3.9271 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 3362.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 3362.5 | 672.5 | 4035 | 3238.3333 | 3238.3333 | 3886 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | котел | 4.97 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 4255 | 3.4827 | 1 | 10% | 4255 | 851 | 5106 | 4097.5 | 4097.5 | 4917 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.18 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1010 | 3.4827 | 1 | 10% | 1010 | 202 | 1212 | 973.3333 | 973.3333 | 1168 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377
9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | печь | 1.03 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 792.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 792.5 | 158.5 | 951 | 763.3333 | 763.3333 | 916 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382
9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | печь | 0.9 | 3 | 200.8104 | 3.4827 | 1 | 10% | 692.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 692.5 | 138.5 | 831 | 666.6667 | 666.6667 | 800 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0388
9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | установка | 1.39 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1190 | 3.4827 | 1 | 10% | 1190 | 238 | 1428 | 1145.8333 | 1145.8333 | 1375 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.45 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1241.6667 | 3.4827 | 1 | 10% | 1241.6667 | 248.33 | 1490 | 1195.8333 | 1195.8333 | 1435 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 1.5 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1284.1667 | 3.4827 | 1 | 10% | 1284.1667 | 256.83 | 1541 | 1236.6667 | 1236.6667 | 1484 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | ВПГ | 3.06 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2620 | 3.4827 | 1 | 10% | 2620 | 524 | 3144 | 2523.3333 | 2523.3333 | 3028 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | АОГВ | 2.21 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 1892.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 1892.5 | 378.5 | 2271 | 1822.5 | 1822.5 | 2187 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 2.87 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2457.5 | 3.4827 | 1 | 10% | 2457.5 | 491.5 | 2949 | 2366.6667 | 2366.6667 | 2840 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384
9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | -"- | 3.3 | 4 | 223.4865 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 3.4827 | 1 | 10% | 2825 | 565 | 3390 | 2720.8333 | 2720.8333 | 3265 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383
Note on D45: Автор:
Note on D47: Автор: Нормы времени 9,1,7+9,1,8
Note on B49: Автор: трудоёмкость аналогична 9.1.10 ОАГВ-23 (Фомин. ЦАВС)
Note on B66: Колышкина Елена Александровна с этой позиции ТО с проверкой соединений в связи с исключением позиции ТО газ.счетчика

## Методика ФСТ (hidden)
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | плита | 0.74 | 5 | 780 | 780 | 156 | 936
9.1.2 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | -"- | 0.86 | 5 | 1013.3333 | 1013.3333 | 202.67 | 1216
9.1.3 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | -"- | 0.98 | 5 | 1033.3333 | 1033.3333 | 206.67 | 1240
9.1.4 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 0.32 | 5 | 337.5 | 337.5 | 67.5 | 405
9.1.5 старое (9.1.5-9.1.6) | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 0.96 | 5 | 1012.5 | 1012.5 | 202.5 | 1215
9.1.6 старое (9.1.7-9.1.10) | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 2.08 | 5 | 2193.3333 | 2193.3333 | 438.67 | 2632
9.1.7 старое (9.1.11-9.1.13) | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593 | Проверка (визуальная) соответствия установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверка состояния газоотводящих труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксирования их в положении "закрыто". Проверить соответствия системы отопления проекту. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. | Проверка наличия акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воды). Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка подключения к газовой сети на наличия утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания. | Проверка герметичности всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. Чистка горелки и регулировка горения газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. Оформление результатов работ.
9.1.8 старое 9.1.14 | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593
9.1.9 старое 9.1.43 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 0.5 | 5 | 527.5 | 527.5 | 105.5 | 633
Выделенное красным входит в состав работ методики ФСТ РФ, но не входит в минимальный перечень. И фактически СВДГО не выполняется.

## СРАВНЕНИЕ (hidden)
Методика ФСТ
наш прейскурант
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | плита | 0.74 | 5 | 780 | 780 | 156 | 936
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | плита | 0.74 | 2 | 475 | 475 | 95 | 570
9.1.2 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | -"- | 0.86 | 5 | 1013.3333 | 1013.3333 | 202.67 | 1216
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | -"- | 0.86 | 2 | 552.5 | 552.5 | 110.5 | 663
9.1.3 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | -"- | 0.98 | 5 | 1033.3333 | 1033.3333 | 206.67 | 1240
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | -"- | 0.98 | 2 | 629.1667 | 629.1667 | 125.83 | 755
9.1.4 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 0.32 | 5 | 337.5 | 337.5 | 67.5 | 405
не было
9.1.5 старое (9.1.5-9.1.6) | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 0.96 | 5 | 1012.5 | 1012.5 | 202.5 | 1215
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | установка | 1.09 | 3 | 838.3333 | 838.3333 | 167.67 | 1006
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | -"- | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | -"- | 1.2 | 3 | 923.3333 | 923.3333 | 184.67 | 1108
9.1.6 старое (9.1.7-9.1.10) | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 2.08 | 5 | 2193.3333 | 2193.3333 | 438.67 | 2632
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | ВПГ | 2.76 | 4 | 2363.3333 | 2363.3333 | 472.67 | 2836
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | АОГВ | 1.91 | 4 | 1635 | 1635 | 327 | 1962
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | -"- | 2.57 | 4 | 2200 | 2200 | 440 | 2640
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | -"- | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.7 старое (9.1.11-9.1.13) | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593 | Проверка (визуальная) соответствия установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверка состояния газоотводящих труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксирования их в положении "закрыто". Проверить соответствия системы отопления проекту. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. | Проверка наличия акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воды). Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка подключения к газовой сети на наличия утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания. | Проверка герметичности всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. Чистка горелки и регулировка горения газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. Оформление результатов работ.
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | котел | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | -"- | 0.88 | 4 | 753.3333 | 753.3333 | 150.67 | 904
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | печь | 0.73 | 3 | 561.6667 | 561.6667 | 112.33 | 674
9.1.8 старое 9.1.14 | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | печь | 0.6 | 3 | 461.6667 | 461.6667 | 92.33 | 554 | Выделенное красным входит в состав работ методики ФСТ РФ, но не входит в минимальный перечень. И фактически СВДГО не выполняется.
9.1.9 старое 9.1.43 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 0.5 | 5 | 527.5 | 527.5 | 105.5 | 633
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | объект | 0.4896 | 5 | 464.1667 | 464.1667 | 92.83 | 557

## 2023
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | шт | 840 | 168 | 1008
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | шт | 976.6667 | 195.33 | 1172
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | шт | 1112.5 | 222.5 | 1335
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | шт | 1090 | 218 | 1308
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | шт | 1090 | 218 | 1308
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | шт | 1090 | 218 | 1308
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | шт | 2361.6667 | 472.33 | 2834
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | шт | 2168.3333 | 433.67 | 2602
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | шт | 2361.6667 | 472.33 | 2834
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | шт | 2361.6667 | 472.33 | 2834
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | шт | 4117.5 | 823.5 | 4941
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | шт | 999.1667 | 199.83 | 1199
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | шт | 829.1667 | 165.83 | 995
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | шт | 680.8333 | 136.17 | 817
9.1.15 | Кипятильник КНД | шт | 840 | 168 | 1008
9.1.16 | Лабораторная горелка | шт | 738.3333 | 147.67 | 886
9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | шт | 976.6667 | 195.33 | 1172
9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | шт | 135.8333 | 27.17 | 163
9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | шт | 840 | 168 | 1008
9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | шт | 135.8333 | 27.17 | 163
9.1.21 | Каменка (баня) | шт | 1635 | 327 | 1962
9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | шт | 340 | 68 | 408
9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа.
| при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 590 | 118 | 708
| при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 680.8333 | 136.17 | 817
| при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 817.5 | 163.5 | 981
| при количестве приборов на одном стояке 16 и более | шт | 953.3333 | 190.67 | 1144
| Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | шт | 238.3333 | 47.67 | 286
9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях
| при Д до 25 мм | шт | 340.8333 | 68.17 | 409
| при Д свыше 25 мм | шт | 476.6667 | 95.33 | 572
9.1.25. | Смазка кранов | шт | 193.3333 | 38.67 | 232
9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность:
| плиты | шт | 193.3333 | 38.67 | 232
| водонагревателя | шт | 272.5 | 54.5 | 327
9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | шт | 4117.5 | 823.5 | 4941
9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | шт | 4117.5 | 823.5 | 4941
9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 4530 | 906 | 5436
9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 1816.6667 | 363.33 | 2180
9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | шт | 1112.5 | 222.5 | 1335
9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | шт | 3405.8333 | 681.17 | 4087
9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | шт | 3405.8333 | 681.17 | 4087
9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | шт | 1112.5 | 222.5 | 1335
9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | шт | 3405.8333 | 681.17 | 4087
9.1.35 | Газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | шт | 4117.5 | 823.5 | 4941
9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | шт | 1895.8333 | 379.17 | 2275
9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 2281.6667 | 456.33 | 2738
9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | шт | 2281.6667 | 456.33 | 2738
9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 588.3333 | 117.67 | 706
9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 703.3333 | 140.67 | 844
9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | шт | 908.3333 | 181.67 | 1090
9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | шт | 908.3333 | 181.67 | 1090
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | шт | 555.8333 | 111.17 | 667
9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | шт | 523.3333 | 104.67 | 628
9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | шт | 1577.5 | 315.5 | 1893
9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 605 | 121 | 726
9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1180.8333 | 236.17 | 1417
9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1316.6667 | 263.33 | 1580
9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1453.3333 | 290.67 | 1744
9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1453.3333 | 290.67 | 1744
9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1453.3333 | 290.67 | 1744
9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1691.6667 | 338.33 | 2030
9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 4458.3333 | 891.67 | 5350
9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 5642.5 | 1128.5 | 6771
9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1340 | 268 | 1608
9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1169.1667 | 233.83 | 1403
9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1021.6667 | 204.33 | 1226
9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1430.8333 | 286.17 | 1717
9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1430.8333 | 286.17 | 1717
9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1430.8333 | 286.17 | 1717
9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3474.1667 | 694.83 | 4169
9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2509.1667 | 501.83 | 3011
9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2701.6667 | 540.33 | 3242
9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2701.6667 | 540.33 | 3242

## для руковод (hidden)
| Методика ФСТ | [9 empty] | Наш прейскурант
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам | [9 empty] | РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования | [9 empty] | внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание | [9 empty] | глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб. |  | NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | шт | 0.74 | 5 | 792.5 | 792.5 | 158.5 | 951 | 0 | 9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | шт | 0.74 | 2 | 475 | 475 | 95 | 570 | 317.5 | 1.6684
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | шт | 0.86 | 5 | 920.8333 | 920.8333 | 184.17 | 1105 | 0 | 9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | шт | 0.86 | 2 | 552.5 | 552.5 | 110.5 | 663 | 368.3333 | 1.6667
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | шт | 0.98 | 5 | 1049.1667 | 1049.1667 | 209.83 | 1259 | 0 | 9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | шт | 0.98 | 2 | 629.1667 | 629.1667 | 125.83 | 755 | 420 | 1.6675
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | шт | 0.96 | 5 | 1028.3333 | 1028.3333 | 205.67 | 1234 | -0.13 | 9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | шт | 1.09 | 3 | 838.3333 | 838.3333 | 167.67 | 1006 | 190 | 1.2266
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | шт | 0.96 | 5 | 1028.3333 | 1028.3333 | 205.67 | 1234 | -0.19 | 9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | шт | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062 | 143.3333 | 1.162
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | шт | 0.96 | 5 | 1028.3333 | 1028.3333 | 205.67 | 1234 | -0.24 | 9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | шт | 1.2 | 3 | 923.3333 | 923.3333 | 184.67 | 1108 | 105 | 1.1137
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | шт | 2.08 | 5 | 2227.5 | 2227.5 | 445.5 | 2673 | -0.68 | 9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | шт | 2.76 | 4 | 2363.3333 | 2363.3333 | 472.67 | 2836 | -135.8333 | 0.94252
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | шт | 1.91 | 5 | 2045 | 2045 | 409 | 2454 | 0 | 9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | шт | 1.91 | 4 | 1635 | 1635 | 327 | 1962 | 410 | 1.2508
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | шт | 2.08 | 5 | 2227.5 | 2227.5 | 445.5 | 2673 | -0.49 | 9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | шт | 2.57 | 4 | 2200 | 2200 | 440 | 2640 | 27.5 | 1.0125
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | шт | 2.08 | 5 | 2227.5 | 2227.5 | 445.5 | 2673 | -0.92 | 9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | -340.8333 | 0.86729
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | шт | 3.6271 | 5 | 3884.1667 | 3884.1667 | 776.83 | 4661 | 0 | 9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | шт | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726 | 779.1667 | 1.2509
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | шт | 0.88 | 5 | 942.5 | 942.5 | 188.5 | 1131 | 0 | 9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | шт | 0.88 | 4 | 753.3333 | 753.3333 | 150.67 | 904 | 189.1667 | 1.2511
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | шт | 0.73 | 5 | 781.6667 | 781.6667 | 156.33 | 938 | 0 | 9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | шт | 0.73 | 3 | 561.6667 | 561.6667 | 112.33 | 674 | 220 | 1.3917
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | шт | 0.6 | 5 | 642.5 | 642.5 | 128.5 | 771 | 0 | 9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | шт | 0.6 | 3 | 461.6667 | 461.6667 | 92.33 | 554 | 180.8333 | 1.3917
9.1.15 | Кипятильник КНД | шт | 0.74 | 5 | 792.5 | 792.5 | 158.5 | 951 | 0 | 9.1.15 | Кипятильник КНД | шт | 0.74 | 3 | 569.1667 | 569.1667 | 113.83 | 683 | 223.3333 | 1.3924
9.1.16 | Лабораторная горелка | шт | 0.65 | 5 | 695.8333 | 695.8333 | 139.17 | 835 | 0 | 9.1.16 | Лабораторная горелка | шт | 0.65 | 3 | 500 | 500 | 100 | 600 | 195.8333 | 1.3917
9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | шт | 0.86 | 5 | 920.8333 | 920.8333 | 184.17 | 1105 | 0 | 9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | шт | 0.86 | 4 | 736.6667 | 736.6667 | 147.33 | 884 | 184.1667 | 1.25
9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | шт | 0.12 | 5 | 128.3333 | 128.3333 | 25.67 | 154 | -0.18 | 9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | шт | 0.3 | 4 | 256.6667 | 256.6667 | 51.33 | 308 | -128.3333 | 0.5
9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | шт | 0.74 | 5 | 792.5 | 792.5 | 158.5 | 951 | 0.03 | 9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | шт | 0.71 | 3 | 545.8333 | 545.8333 | 109.17 | 655 | 246.6667 | 1.4519
9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | шт | 0.12 | 5 | 128.3333 | 128.3333 | 25.67 | 154 | -0.11 | 9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | шт | 0.23 | 3 | 176.6667 | 176.6667 | 35.33 | 212 | -48.3333 | 0.72642
9.1.21 | Каменка (баня) | шт | 1.44 | 5 | 1541.6667 | 1541.6667 | 308.33 | 1850 | 0 | 9.1.21 | Каменка (баня) | шт | 1.44 | 4 | 1232.5 | 1232.5 | 246.5 | 1479 | 309.1667 | 1.2508
9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | шт | 0.29952 | 5 | 320.8333 | 320.8333 | 64.17 | 385 | 0 | 9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | шт | 0.29952 | 4 | 256.6667 | 256.6667 | 51.33 | 308 | 64.1667 | 1.25
9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа. В домах повышенной сложности применять к=2,5 | [7 empty] | 0 | 9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа. В домах повышенной сложности применять к=2,5 | [7 empty] | 0
| при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 0.52 | 5 | 556.6667 | 556.6667 | 111.33 | 668 | -0.63 |  | при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062 | -328.3333 | 0.629
| при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 0.6 | 5 | 642.5 | 642.5 | 128.5 | 771 | -0.78 |  | при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 1.38 | 3 | 1061.6667 | 1061.6667 | 212.33 | 1274 | -419.1667 | 0.60518
| при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 0.72 | 5 | 770.8333 | 770.8333 | 154.17 | 925 | -0.89 |  | при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 1.61 | 3 | 1238.3333 | 1238.3333 | 247.67 | 1486 | -467.5 | 0.62248
| при количестве приборов на одном стояке 16 и более | шт | 0.84 | 5 | 899.1667 | 899.1667 | 179.83 | 1079 | -1 |  | при количестве приборов на одном стояке 16 и более | шт | 1.84 | 3 | 1415.8333 | 1415.8333 | 283.17 | 1699 | -516.6667 | 0.63508
| Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | шт | 0.21 | 5 | 225 | 225 | 45 | 270 | -0.48 |  | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | шт | 0.69 | 3 | 530.8333 | 530.8333 | 106.17 | 637 | -305.8333 | 0.42386
9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях | [7 empty] | 0 | 9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях | [7 empty] | 0
| при Д до 25 мм | шт | 0.3 | 5 | 321.6667 | 321.6667 | 64.33 | 386 | 0 |  | при Д до 25 мм | шт | 0.3 | 3 | 230.8333 | 230.8333 | 46.17 | 277 | 90.8333 | 1.3935
| при Д свыше 25 мм | шт | 0.42 | 5 | 450 | 450 | 90 | 540 | -0.3 |  | при Д свыше 25 мм | шт | 0.72 | 3 | 554.1667 | 554.1667 | 110.83 | 665 | -104.1667 | 0.81203
9.1.25. | Смазка кранов | шт | 0.17 | 5 | 181.6667 | 181.6667 | 36.33 | 218 | 0 | 9.1.25. | Смазка кранов | шт | 0.17 | 3 | 130.8333 | 130.8333 | 26.17 | 157 | 50.8333 | 1.3885
9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность: | [7 empty] | 0 | 9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность: | [7 empty] | 0
| плиты | шт | 0.17 | 5 | 181.6667 | 181.6667 | 36.33 | 218 | 0 |  | плиты | шт | 0.17 | 3 | 130.8333 | 130.8333 | 26.17 | 157 | 50.8333 | 1.3885
| водонагревателя | шт | 0.24 | 5 | 256.6667 | 256.6667 | 51.33 | 308 | 0 |  | водонагревателя | шт | 0.24 | 3 | 185 | 185 | 37 | 222 | 71.6667 | 1.3874
9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | шт | 3.6271 | 5 | 3884.1667 | 3884.1667 | 776.83 | 4661 | 0 | 9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | шт | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726 | 779.1667 | 1.2509
9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | шт | 3.6271 | 5 | 3884.1667 | 3884.1667 | 776.83 | 4661 | 0 | 9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | шт | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726 | 779.1667 | 1.2509
9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 3.99 | 5 | 4272.5 | 4272.5 | 854.5 | 5127 | -0.68 | 9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 4.67 | 4 | 3998.3333 | 3998.3333 | 799.67 | 4798 | 274.1667 | 1.0686
9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 1.6 | 5 | 1713.3333 | 1713.3333 | 342.67 | 2056 | -0.1906 | 9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 1.7906 | 4 | 1533.3333 | 1533.3333 | 306.67 | 1840 | 180 | 1.1174
9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | шт | 0.98 | 5 | 1049.1667 | 1049.1667 | 209.83 | 1259 | -2.02 | 9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | -1519.1667 | 0.4085
9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | шт | 3 | 5 | 3212.5 | 3212.5 | 642.5 | 3855 | 0 | 9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 644.1667 | 1.2508
9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | шт | 3 | 5 | 3212.5 | 3212.5 | 642.5 | 3855 | 0 | 9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 644.1667 | 1.2508
9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | шт | 0.98 | 5 | 1049.1667 | 1049.1667 | 209.83 | 1259 | -2.02 | 9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | -1519.1667 | 0.4085
9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | шт | 3 | 5 | 3212.5 | 3212.5 | 642.5 | 3855 | 0 | 9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | шт | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082 | 644.1667 | 1.2508
9.1.35 | газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | шт | 3.6271 | 5 | 3884.1667 | 3884.1667 | 776.83 | 4661 | 0 | 9.1.35 | газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | шт | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726 | 779.1667 | 1.2509
9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | шт | 1.67 | 5 | 1788.3333 | 1788.3333 | 357.67 | 2146 | -1.9571 | 9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | шт | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726 | -1316.6667 | 0.57595
9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 2.01 | 5 | 2152.5 | 2152.5 | 430.5 | 2583 | -2.64 | 9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 4.65 | 4 | 3980.8333 | 3980.8333 | 796.17 | 4777 | -1828.3333 | 0.54072
9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | шт | 2.01 | 5 | 2152.5 | 2152.5 | 430.5 | 2583 | -0.59 | 9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | шт | 2.6 | 4 | 2225.8333 | 2225.8333 | 445.17 | 2671 | -73.3333 | 0.96705
9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 0.5184 | 5 | 555 | 555 | 111 | 666 | 0 | 9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 0.5184 | 4 | 444.1667 | 444.1667 | 88.83 | 533 | 110.8333 | 1.2495
9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 0.6192 | 5 | 663.3333 | 663.3333 | 132.67 | 796 | 0 | 9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 0.6192 | 4 | 530 | 530 | 106 | 636 | 133.3333 | 1.2516
9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | шт | 0.8 | 5 | 856.6667 | 856.6667 | 171.33 | 1028 | -0.0064 | 9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | шт | 0.8064 | 4 | 690 | 690 | 138 | 828 | 166.6667 | 1.2415
9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | шт | 0.8 | 5 | 856.6667 | 856.6667 | 171.33 | 1028 | -0.0928 | 9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | шт | 0.8928 | 4 | 764.1667 | 764.1667 | 152.83 | 917 | 92.5 | 1.121
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | шт | 0.4896 | 5 | 524.1667 | 524.1667 | 104.83 | 629 | 0 | 9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | шт | 0.4896 | 5 | 464.1667 | 464.1667 | 92.83 | 557 | 60 | 1.1293
9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | шт | 0.4608 | 5 | 493.3333 | 493.3333 | 98.67 | 592 | 0 | 9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | шт | 0.4608 | 4 | 394.1667 | 394.1667 | 78.83 | 473 | 99.1667 | 1.2516
9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | шт | 1.3896 | 5 | 1488.3333 | 1488.3333 | 297.67 | 1786 | 0 | 9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | шт | 1.3896 | 4 | 1190 | 1190 | 238 | 1428 | 298.3333 | 1.2507
9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 0.5328 | 5 | 570.8333 | 570.8333 | 114.17 | 685 | 0 | 9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 0.5328 | 4 | 455.8333 | 455.8333 | 91.17 | 547 | 115 | 1.2523
9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.04 | 5 | 1113.3333 | 1113.3333 | 222.67 | 1336 | 0 | 9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.04 | 4 | 890 | 890 | 178 | 1068 | 223.3333 | 1.2509
9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.16 | 5 | 1242.5 | 1242.5 | 248.5 | 1491 | 0 | 9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.16 | 4 | 993.3333 | 993.3333 | 198.67 | 1192 | 249.1667 | 1.2508
9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.28 | 5 | 1370.8333 | 1370.8333 | 274.17 | 1645 | 0 | 9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.28 | 4 | 1095.8333 | 1095.8333 | 219.17 | 1315 | 275 | 1.251
9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.28 | 5 | 1370.8333 | 1370.8333 | 274.17 | 1645 | -2.02 | 9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390 | -1454.1667 | 0.48525
9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.28 | 5 | 1370.8333 | 1370.8333 | 274.17 | 1645 | -2.02 | 9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390 | -1454.1667 | 0.48525
9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.49 | 5 | 1595.8333 | 1595.8333 | 319.17 | 1915 | -2.4371 | 9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.9271 | 4 | 3362.5 | 3362.5 | 672.5 | 4035 | -1766.6667 | 0.4746
9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.9271 | 5 | 4205.8333 | 4205.8333 | 841.17 | 5047 | 0 | 9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.9271 | 4 | 3362.5 | 3362.5 | 672.5 | 4035 | 843.3333 | 1.2508
9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 4.97 | 5 | 5322.5 | 5322.5 | 1064.5 | 6387 | 0 | 9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 4.97 | 4 | 4255 | 4255 | 851 | 5106 | 1067.5 | 1.2509
9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.18 | 5 | 1263.3333 | 1263.3333 | 252.67 | 1516 | 0 | 9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.18 | 4 | 1010 | 1010 | 202 | 1212 | 253.3333 | 1.2508
9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.03 | 5 | 1103.3333 | 1103.3333 | 220.67 | 1324 | 0 | 9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.03 | 3 | 792.5 | 792.5 | 158.5 | 951 | 310.8333 | 1.3922
9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 0.9 | 5 | 964.1667 | 964.1667 | 192.83 | 1157 | 0 | 9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 0.9 | 3 | 692.5 | 692.5 | 138.5 | 831 | 271.6667 | 1.3923
9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.26 | 5 | 1349.1667 | 1349.1667 | 269.83 | 1619 | -0.13 | 9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.39 | 4 | 1190 | 1190 | 238 | 1428 | 159.1667 | 1.1338
9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.26 | 5 | 1349.1667 | 1349.1667 | 269.83 | 1619 | -0.19 | 9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.45 | 4 | 1241.6667 | 1241.6667 | 248.33 | 1490 | 107.5 | 1.0866
9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.26 | 5 | 1349.1667 | 1349.1667 | 269.83 | 1619 | -0.24 | 9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1.5 | 4 | 1284.1667 | 1284.1667 | 256.83 | 1541 | 65 | 1.0506
9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.06 | 5 | 3276.6667 | 3276.6667 | 655.33 | 3932 | 0 | 9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.06 | 4 | 2620 | 2620 | 524 | 3144 | 656.6667 | 1.2506
9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2.21 | 5 | 2366.6667 | 2366.6667 | 473.33 | 2840 | 0 | 9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2.21 | 4 | 1892.5 | 1892.5 | 378.5 | 2271 | 474.1667 | 1.2506
9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2.38 | 5 | 2548.3333 | 2548.3333 | 509.67 | 3058 | -0.49 | 9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2.87 | 4 | 2457.5 | 2457.5 | 491.5 | 2949 | 90.8333 | 1.037
9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2.38 | 5 | 2548.3333 | 2548.3333 | 509.67 | 3058 | -0.92 | 9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3.3 | 4 | 2825 | 2825 | 565 | 3390 | -276.6667 | 0.90206
Note on N45: Автор:
Note on N47: Автор: Нормы времени 9,1,7+9,1,8