## 01.09.23-31.12.24
РАЗДЕЛ 3. | Ремонт бытового газоиспользующего оборудования
Глава 1. | Плита газовая и газобаллонная установка. Водонагреватель проточный газовый.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
3.1.1. | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.2. | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 3091.6667 | 3710
3.1.3. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 1169.1667 | 1403
3.1.4. | Замена стола плиты | шт. | 470.8333 | 565
3.1.5. | Замена рампы плиты | шт. | 2435 | 2922
3.1.6. | Замена верхней горелки плиты | шт. | 470.8333 | 565
3.1.7. | Замена горелки духового шкафа | шт. | 584.1667 | 701
3.1.8. | Замена сопла горелки | шт. | 243.3333 | 292
3.1.9. | Замена смесителя горелки | шт. | 325 | 390
3.1.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 405.8333 | 487
3.1.11. | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 243.3333 | 292
3.1.12. | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 325 | 390
3.1.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | 2013.3333 | 2416
3.1.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 1315 | 1578
3.1.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 1120 | 1344
3.1.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 698.3333 | 838
3.1.17. | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 811.6667 | 974
3.1.18. | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 486.6667 | 584
3.1.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 649.1667 | 779
3.1.20. | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | 974.1667 | 1169
3.1.21. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | 1460.8333 | 1753
3.1.22. | Замена крана плиты | шт. | 1331.6667 | 1598
3.1.23. | Замена штока крана плиты | шт. | 405.8333 | 487
3.1.24. | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 275.8333 | 331
3.1.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 811.6667 | 974
3.1.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 405.8333 | 487
3.1.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 405.8333 | 487
3.1.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 811.6667 | 974
3.1.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 811.6667 | 974
3.1.31. | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. | 162.5 | 195
3.1.32. | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | 1136.6667 | 1364
3.1.33. | Установка гибкого шланга | шт. | 811.6667 | 974
3.1.34. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 405.8333 | 487
3.1.35. | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 811.6667 | 974
3.1.36. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 486.6667 | 584
3.1.37. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | 535.8333 | 643
3.1.38. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | 1087.5 | 1305
3.1.39. | Чистка форсунки | шт. | 275.8333 | 331
3.1.40. | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 811.6667 | 974
3.1.41. | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 1087.5 | 1305
3.1.42. | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 486.6667 | 584
3.1.43. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 811.6667 | 974
3.1.44. | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 535.8333 | 643
3.1.45. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | 1087.5 | 1305
3.1.46. | Замена регулятора давления газа | шт. | 405.8333 | 487
3.1.47. | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | 811.6667 | 974
3.1.48. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | 974.1667 | 1169
3.1.49. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | 486.6667 | 584
3.1.50. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 4870.8333 | 5845
3.1.51. | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 9740.8333 | 11689
3.1.52. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.53. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 811.6667 | 974
3.1.54. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 1948.3333 | 2338
3.1.55. | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 811.6667 | 974
3.1.56. | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 1801.6667 | 2162
3.1.57. | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 649.1667 | 779
3.1.58. | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 1152.5 | 1383
3.1.59. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 974.1667 | 1169
3.1.60. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 486.6667 | 584
3.1.61. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 486.6667 | 584
3.1.62. | Замена водяной части блок-крана | шт. | 1801.6667 | 2162
3.1.63. | Снятие водяной части блок-крана | шт. | 649.1667 | 779
3.1.64. | Установка водяной части блок-крана | шт. | 1152.5 | 1383
3.1.65. | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.66. | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | 1022.5 | 1227
3.1.67. | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 1136.6667 | 1364
3.1.68. | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 1753.3333 | 2104
3.1.69. | Замена пружины блок-крана | шт. | 974.1667 | 1169
3.1.70. | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 1217.5 | 1461
3.1.71. | Замена запальника | шт. | 390 | 468
3.1.72. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | 325 | 390
3.1.73. | Замена биметаллической пластинки | шт. | 1055 | 1266
3.1.74. | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | 405.8333 | 487
3.1.75. | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | 210.8333 | 253
3.1.76. | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | 210.8333 | 253
3.1.77. | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.78. | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 649.1667 | 779
3.1.79. | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 974.1667 | 1169
3.1.80. | Замена сопла основной горелки | шт. | 876.6667 | 1052
3.1.81. | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 811.6667 | 974
3.1.82. | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 1087.5 | 1305
3.1.83. | Замена трубки запальника | шт. | 390 | 468
3.1.84. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 828.3333 | 994
3.1.85. | Замена датчика тяги | шт. | 535.8333 | 643
3.1.86. | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 811.6667 | 974
3.1.87. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 535.8333 | 643
3.1.88. | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.89. | Замена термопары | шт. | 405.8333 | 487
3.1.90. | Замена ручки ВПГ | шт. | 162.5 | 195
3.1.91. | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.92. | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 844.1667 | 1013
3.1.93. | Прочистка сопла запальника | шт. | 519.1667 | 623
3.1.94. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 649.1667 | 779
3.1.95. | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 893.3333 | 1072
3.1.96. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 1217.5 | 1461
3.1.97. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 405.8333 | 487
3.1.98. | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 2029.1667 | 2435
3.1.99. | Чистка горелки | шт. | 1299.1667 | 1559
3.1.100. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.101. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 811.6667 | 974
3.1.102. | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 405.8333 | 487
3.1.103. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | 681.6667 | 818
3.1.104. | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 405.8333 | 487
3.1.105. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 405.8333 | 487
3.1.106. | Смазка пробки блок-крана | шт. | 811.6667 | 974
3.1.107. | Смазка штока газового узла | шт. | 1477.5 | 1773
3.1.108. | Регулировка штока газового узла | шт. | 1169.1667 | 1403
3.1.109. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 681.6667 | 818
3.1.110. | Ремонт запальника горелки | шт. | 811.6667 | 974
3.1.111. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 3246.6667 | 3896
3.1.112. | Промывка калорифера ВПГ | шт. | 3246.6667 | 3896
3.1.113. | Снятие огневой камеры | шт. | 568.3333 | 682
3.1.114. | Установка огневой камеры | шт. | 1055 | 1266
3.1.115. | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 1623.3333 | 1948
3.1.116. | Закрепление водонагревателя | шт. | 1071.6667 | 1286