## Методика ФСТ (hidden)
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | плита | 0.74 | 5 | 780 | 780 | 156 | 936
9.1.2 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | -"- | 0.86 | 5 | 1013.3333 | 1013.3333 | 202.67 | 1216
9.1.3 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | -"- | 0.98 | 5 | 1033.3333 | 1033.3333 | 206.67 | 1240
9.1.4 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 0.32 | 5 | 337.5 | 337.5 | 67.5 | 405
9.1.5 старое (9.1.5-9.1.6) | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 0.96 | 5 | 1012.5 | 1012.5 | 202.5 | 1215
9.1.6 старое (9.1.7-9.1.10) | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 2.08 | 5 | 2193.3333 | 2193.3333 | 438.67 | 2632
9.1.7 старое (9.1.11-9.1.13) | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593 | Проверка (визуальная) соответствия установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверка состояния газоотводящих труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксирования их в положении "закрыто". Проверить соответствия системы отопления проекту. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. | Проверка наличия акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воды). Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка подключения к газовой сети на наличия утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания. | Проверка герметичности всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. Чистка горелки и регулировка горения газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. Оформление результатов работ.
9.1.8 старое 9.1.14 | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593
9.1.9 старое 9.1.43 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 0.5 | 5 | 527.5 | 527.5 | 105.5 | 633
Выделенное красным входит в состав работ методики ФСТ РФ, но не входит в минимальный перечень. И фактически СВДГО не выполняется.

## СРАВНЕНИЕ (hidden)
Методика ФСТ
наш прейскурант
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Трудозат раты на ед.работ чел.ч | Разряд | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | плита | 0.74 | 5 | 780 | 780 | 156 | 936
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | плита | 0.74 | 2 | 475 | 475 | 95 | 570
9.1.2 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | -"- | 0.86 | 5 | 1013.3333 | 1013.3333 | 202.67 | 1216
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | -"- | 0.86 | 2 | 552.5 | 552.5 | 110.5 | 663
9.1.3 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | -"- | 0.98 | 5 | 1033.3333 | 1033.3333 | 206.67 | 1240
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | -"- | 0.98 | 2 | 629.1667 | 629.1667 | 125.83 | 755
9.1.4 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 0.32 | 5 | 337.5 | 337.5 | 67.5 | 405
не было
9.1.5 старое (9.1.5-9.1.6) | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 0.96 | 5 | 1012.5 | 1012.5 | 202.5 | 1215
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | установка | 1.09 | 3 | 838.3333 | 838.3333 | 167.67 | 1006
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | -"- | 1.15 | 3 | 885 | 885 | 177 | 1062
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | -"- | 1.2 | 3 | 923.3333 | 923.3333 | 184.67 | 1108
9.1.6 старое (9.1.7-9.1.10) | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 2.08 | 5 | 2193.3333 | 2193.3333 | 438.67 | 2632
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | ВПГ | 2.76 | 4 | 2363.3333 | 2363.3333 | 472.67 | 2836
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | АОГВ | 1.91 | 4 | 1635 | 1635 | 327 | 1962
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | -"- | 2.57 | 4 | 2200 | 2200 | 440 | 2640
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | -"- | 3 | 4 | 2568.3333 | 2568.3333 | 513.67 | 3082
9.1.7 старое (9.1.11-9.1.13) | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593 | Проверка (визуальная) соответствия установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверка состояния газоотводящих труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксирования их в положении "закрыто". Проверить соответствия системы отопления проекту. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. | Проверка наличия акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воды). Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка подключения к газовой сети на наличия утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания. | Проверка герметичности всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. Чистка горелки и регулировка горения газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. Оформление результатов работ.
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | котел | 3.6271 | 4 | 3105 | 3105 | 621 | 3726
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | -"- | 0.88 | 4 | 753.3333 | 753.3333 | 150.67 | 904
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | печь | 0.73 | 3 | 561.6667 | 561.6667 | 112.33 | 674
9.1.8 старое 9.1.14 | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 6 | 5 | 6327.5 | 6327.5 | 1265.5 | 7593
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | печь | 0.6 | 3 | 461.6667 | 461.6667 | 92.33 | 554 | Выделенное красным входит в состав работ методики ФСТ РФ, но не входит в минимальный перечень. И фактически СВДГО не выполняется.
9.1.9 старое 9.1.43 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 0.5 | 5 | 527.5 | 527.5 | 105.5 | 633
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | объект | 0.4896 | 5 | 464.1667 | 464.1667 | 92.83 | 557

## 2022
РАЗДЕЛ 9. Техническое обслуживание и ремонт по заявкам
внутридомового газопровода и бытового газового оборудования
глава 1. Техническое обслуживание
NN ПП | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена для населения без НДС. руб. | НДС, руб. | Договорная цена для населения с НДС. руб.
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
9.1.1 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная | шт | 792.5 | 158.5 | 951
9.1.2 | Плита бытовая газовая Зх конфорочная | шт | 920.8333 | 184.17 | 1105
9.1.3 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная | шт | 1049.1667 | 209.83 | 1259
9.1.4 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. | шт | 1028.3333 | 205.67 | 1234
9.1.5 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной | шт | 1028.3333 | 205.67 | 1234
9.1.6 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной | шт | 1028.3333 | 205.67 | 1234
9.1.7 | Водонагреватель проточный автоматический | шт | 2227.5 | 445.5 | 2673
9.1.8 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор | шт | 2045 | 409 | 2454
9.1.9 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 | шт | 2227.5 | 445.5 | 2673
9.1.10 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | шт | 2227.5 | 445.5 | 2673
9.1.11 | Котел отопления типа "Хопер" и др. | шт | 3884.1667 | 776.83 | 4661
9.1.12 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) | шт | 942.5 | 188.5 | 1131
9.1.13 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности. | шт | 781.6667 | 156.33 | 938
9.1.14 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики | шт | 642.5 | 128.5 | 771
9.1.15 | Кипятильник КНД | шт | 792.5 | 158.5 | 951
9.1.16 | Лабораторная горелка | шт | 695.8333 | 139.17 | 835
9.1.17 | Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку | шт | 920.8333 | 184.17 | 1105
9.1.18 | Плита ресторанная с автоматикой на каждую последующую горелку | шт | 128.3333 | 25.67 | 154
9.1.19 | Плита ресторанная без автоматики на одну горелку | шт | 792.5 | 158.5 | 951
9.1.20 | Плита ресторанная без автоматики на каждую последующую горелку | шт | 128.3333 | 25.67 | 154
9.1.21 | Каменка (баня) | шт | 1541.6667 | 308.33 | 1850
9.1.22 | Визуальный контроль за работоспособностью счетчика и проверка герметичности соединений и отключающих устройств | шт | 320.8333 | 64.17 | 385
9.1.23 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа.
| при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 556.6667 | 111.33 | 668
| при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 642.5 | 128.5 | 771
| при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 770.8333 | 154.17 | 925
| при количестве приборов на одном стояке 16 и более | шт | 899.1667 | 179.83 | 1079
| Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования, продувка и пуск газа индивидуального жилого дома | шт | 225 | 45 | 270
9.1.24. | Устранение утечки в муфтовом и резьбовом соединениях
| при Д до 25 мм | шт | 321.6667 | 64.33 | 386
| при Д свыше 25 мм | шт | 450 | 90 | 540
9.1.25. | Смазка кранов | шт | 181.6667 | 36.33 | 218
9.1.26. | Отключение и подключение 1 газового прибора при проверке на герметичность:
| плиты | шт | 181.6667 | 36.33 | 218
| водонагревателя | шт | 256.6667 | 51.33 | 308
9.1.27 | Печь для пиццы (импортное производство) | шт | 3884.1667 | 776.83 | 4661
9.1.28 | Фритюрница газовая (импортного производства) | шт | 3884.1667 | 776.83 | 4661
9.1.29 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 4272.5 | 854.5 | 5127
9.1.29 а | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 1713.3333 | 342.67 | 2056
9.1.30 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (ZANUSSI.Италия) (800х700х850) (импортная) | шт | 1049.1667 | 209.83 | 1259
9.1.31 | Газовый гриль на открытой подставке, (импортный) (ZANUSSI, Италия 400х700х800) | шт | 3212.5 | 642.5 | 3855
9.1.32 | Универсальный газовый варочный аппарат 24.5л, одна ванна (импортная) | шт | 3212.5 | 642.5 | 3855
9.1.33 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) (ZANUSSI, Италия 800х700х850) | шт | 1049.1667 | 209.83 | 1259
9.1.34 | Газовая Макароноварка (импортная) | шт | 3212.5 | 642.5 | 3855
9.1.35 | газовое оборудование пароконвектомат (SCC 101G) | шт | 3884.1667 | 776.83 | 4661
9.1.36 | плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) | шт | 1788.3333 | 357.67 | 2146
9.1.37 | Пуск газа после реконструкции ранее подключенной системы газопотребления в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду (импортного производства) | шт | 2152.5 | 430.5 | 2583
9.1.38 | Повторный пуск газа в газовое обрудование жилого дома индивидуальной застройки (коттеджа) при установке двухконтурных котлов на отопление и горячую воду ( импортного производства) | шт | 2152.5 | 430.5 | 2583
9.1.39 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 555 | 111 | 666
9.1.40 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 663.3333 | 132.67 | 796
9.1.41 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) | шт | 856.6667 | 171.33 | 1028
9.1.42 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, Bumham) | шт | 856.6667 | 171.33 | 1028
9.1.43 | Техническое обслуживание предохранительной арматуры и систем контроля загазованности на внутриквартирном газопроводе (сигнализатор загазованности) | шт | 524.1667 | 104.83 | 629
9.1.44 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений (котел газовый универсальный (двух контурный, настенный)) | шт | 493.3333 | 98.67 | 592
9.1.45 | Техническое обслуживание котла газового отопительного | шт | 1488.3333 | 297.67 | 1786
9.1.46 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | шт | 570.8333 | 114.17 | 685
9.1.47 | Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1113.3333 | 222.67 | 1336
9.1.48 | Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1242.5 | 248.5 | 1491
9.1.49 | Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1370.8333 | 274.17 | 1645
9.1.50 | Плита газовая 4-х конфорочная на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1370.8333 | 274.17 | 1645
9.1.51 | Газовая плита концентрического нагрева на открытой подставке (импортная) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1370.8333 | 274.17 | 1645
9.1.52 | Плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1595.8333 | 319.17 | 1915
9.1.53 | Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 4205.8333 | 841.17 | 5047
9.1.54 | Настенные газовые котлы двух контурные на отопление и горячую воду (импортного производства) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 5322.5 | 1064.5 | 6387
9.1.55 | Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1263.3333 | 252.67 | 1516
9.1.56 | Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное устройство с автоматикой безопасности с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1103.3333 | 220.67 | 1324
9.1.57 | Печь отопительная, газогорелочное устройство без автоматики с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 964.1667 | 192.83 | 1157
9.1.58 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 2х конфороч. с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1349.1667 | 269.83 | 1619
9.1.59 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой Зх конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1349.1667 | 269.83 | 1619
9.1.60 | Индивидуальная газобаллонная установка с плитой газовой 4х конфорочной с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 1349.1667 | 269.83 | 1619
9.1.61 | Водонагреватель проточный автоматический с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 3276.6667 | 655.33 | 3932
9.1.62 | Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10, конвектор с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2366.6667 | 473.33 | 2840
9.1.63 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2548.3333 | 509.67 | 3058
9.1.64 | Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета газа с помощью приборов и мыльной эмульсии | шт | 2548.3333 | 509.67 | 3058
Note on B66: Колышкина Елена Александровна с этой позиции ТО с проверкой соединений в связи с исключением позиции ТО газ.счетчика