## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Брянская, 65
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Технологическое присоединение
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 14-09-2020-ТП-ГСН
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2021 года
Сметная стоимость |  | 114.83 | (15.76) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 113.78 | (15.64) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 18.8 | (1.3) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.05 | (0.12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 118.14 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 13.76 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Прокладка газопровода | [13 empty] | Раздел 1. Прокладка газопровода
Земляные работы | [14 empty] | Земляные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.1432 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=14,32 / 100 | [14 empty] | Объем=14,32 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 217.44; 11: 14.41; 12: 3133 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 22.0528 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 217.44 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.44; 12: 3133 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 173.95; 12: 2506 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 97.85; 12: 1410 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.24; 12: 7049 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта |  |  | 1 т груза |  |  | 25.776 | 4.98 |  | 128.36 | 7.88 | 1011 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта
|  | Объем=14,32*1,8 | [14 empty] | Объем=14,32*1,8
3 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 25.776 | 8.33 |  | 214.71 | 7.88 | 1692 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=14,32*1,8 | [14 empty] | Объем=14,32*1,8
4 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.0556 |  |  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных
|  | Объем=5,56 / 100 | [14 empty] | Объем=5,56 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6449.24; 10: 358.58; 11: 14.41; 12: 5167 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1934.99; 10: 107.59; 11: 7.88; 12: 848 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 302.95; 10: 16.84; 11: 14.41; 12: 243 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6374.53; 10: 354.42; 11: 4.22; 12: 1496 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 598.26; 7: 33.263256 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.62; 7: 1.035272 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14758.76; 10: 820.59 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 375.42; 12: 5410 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 394.19; 12: 5681 | [5 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 244.02; 12: 3517 | [5 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1458.8; 12: 16709 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 5.6712 | 610 |  | 3459.43 | 4.22 | 14599 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
6 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.1076 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=10,76 / 100 | [14 empty] | Объем=10,76 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 99.15; 11: 14.41; 12: 1429 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 10.45872 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 99.15 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.15; 12: 1429 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 79.32; 12: 1143 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 44.62; 12: 643 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.09; 12: 3215 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  |  | м3 |  |  | 10.76 | 123 |  | 1323.48 | 4.22 | 5585 |  |  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
Монтаж опор | [14 empty] | Монтаж опор
8 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.187 |  |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов
|  | Объем=(10,71+33,63+2*71,33)/1000 | [14 empty] | Объем=(10,71+33,63+2*71,33)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.12; 10: 172.06; 11: 14.41; 12: 2479 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 284.27; 10: 53.16; 11: 7.88; 12: 419 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 10: 0.34; 11: 14.41; 12: 5 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 297.26; 10: 55.59; 11: 4.22; 12: 235 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.22; 7: 15.00114 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.02057 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1501.65; 10: 280.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.4; 12: 2484 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 155.16; 12: 2236 | [5 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 146.54; 12: 2111 | [5 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.51; 12: 7480 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов |  |  | т |  |  | 0.187 | 11660 |  | 2180.42 | 4.22 | 9201 |  |  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
Надземная прокладка газопровода | [14 empty] | Надземная прокладка газопровода
10 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.01 |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм
|  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.58; 10: 2.33; 11: 14.41; 12: 34 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1591.9; 10: 15.88; 11: 7.88; 12: 125 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 205.71; 10: 2.06; 11: 14.41; 12: 30 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.73; 10: 0.6; 11: 4.22; 12: 3 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.51; 7: 0.2051 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 7: 0.1196 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1880.74; 10: 18.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.39; 12: 64 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 5.71; 12: 83 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.91; 12: 57 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.43; 12: 302 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 1.01 | 17.6 |  | 17.78 | 4.22 | 75 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | Объем=1*1,01 | [14 empty] | Объем=1*1,01
12 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.04 |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм
|  | Объем=4 / 100 | [14 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.58; 10: 9.3; 11: 14.41; 12: 134 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1591.9; 10: 63.53; 11: 7.88; 12: 501 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 205.71; 10: 8.23; 11: 14.41; 12: 119 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.73; 10: 2.4; 11: 4.22; 12: 10 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.51; 7: 0.8204 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 7: 0.4784 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1880.74; 10: 75.23 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.53; 12: 253 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 22.79; 12: 329 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.6; 12: 225 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.62; 12: 1199 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 4.04 | 30.2 |  | 122.01 | 4.22 | 515 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Объем=4*1,01 | [14 empty] | Объем=4*1,01
14 | ТЕР24-02-041-05 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.14 |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм
|  | Объем=14 / 100 | [14 empty] | Объем=14 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 491.32; 10: 68.78; 11: 14.41; 12: 991 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2916.25; 10: 408.28; 11: 7.88; 12: 3217 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 353.03; 10: 49.42; 11: 14.41; 12: 712 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 579.94; 10: 81.19; 11: 4.22; 12: 343 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.85; 7: 5.859 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.73; 7: 2.9022 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3987.51; 10: 558.25 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.2; 12: 1703 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 153.66; 12: 2214 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 105.2; 12: 1516 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 817.11; 12: 8281 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  |  | 14.14 | 113 |  | 1597.82 | 4.22 | 6743 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Объем=14*1,01 | [14 empty] | Объем=14*1,01
Фасонные части | [14 empty] | Фасонные части
16 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных - отводы, переходы |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0.0207 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных - отводы, переходы
|  | Объем=(2*6,1+3*0,5+2*1+2*2,4+0,2)/1000 | [14 empty] | Объем=(2*6,1+3*0,5+2*1+2*2,4+0,2)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4960.28; 10: 102.68; 11: 14.41; 12: 1480 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11806.75; 10: 244.4; 11: 7.88; 12: 1926 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1684.6; 10: 34.87; 11: 14.41; 12: 502 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14919.4; 10: 308.83; 11: 4.22; 12: 1303 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353.8; 7: 7.32366 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103.16; 7: 2.135412 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31686.43; 10: 655.91 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.55; 12: 1982 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 178.82; 12: 2577 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 122.42; 12: 1764 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 957.15; 12: 9050 | [7 empty] | Всего по позиции
Заземлитель опоры | [14 empty] | Заземлитель опоры
17 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.012 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(5*0,3*0,8) / 100 | [14 empty] | Объем=(5*0,3*0,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 18.22; 11: 14.41; 12: 263 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 1.848 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 18.22 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.22; 12: 263 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 14.58; 12: 210 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 8.2; 12: 118 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41; 12: 591 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.012 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(5*0,3*0,8) / 100 | [14 empty] | Объем=(5*0,3*0,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 11.06; 11: 14.41; 12: 159 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 1.1664 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 11.06 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.06; 12: 159 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 8.85; 12: 127 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 4.98; 12: 72 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.89; 12: 358 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0.1 |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
|  | Объем=1 / 10 | [14 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.57; 10: 9.86; 11: 14.41; 12: 142 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.9; 10: 3.89; 11: 7.88; 12: 31 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.31; 10: 0.13; 11: 14.41; 12: 2 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.77; 10: 4.18; 11: 4.22; 12: 18 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.29; 7: 0.829 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.008 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.24; 10: 17.93 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.99; 12: 144 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.49; 12: 137 | [5 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 6.49; 12: 94 | [5 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.91; 12: 422 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм / 0,888кг/м |  |  | т |  |  | 0.000888 | 4670 |  | 4.15 | 4.22 | 18 |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм / 0,888кг/м
|  | Объем=0,888/1000 | [14 empty] | Объем=0,888/1000
21 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [14 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.37; 10: 9.87; 11: 14.41; 12: 142 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.74; 10: 3.84; 11: 7.88; 12: 30 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.59; 10: 0.18; 11: 14.41; 12: 3 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 75.89; 10: 3.79; 11: 4.22; 12: 16 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.6; 7: 0.83 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.011 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 350; 10: 17.5 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.05; 12: 145 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.55; 12: 138 | [5 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 6.53; 12: 94 | [5 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.58; 12: 420 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм. 1.413кг/м.п. |  |  | т |  |  | 0.007065 | 6320 |  | 44.65 | 4.22 | 188 |  |  | Сталь полосовая 40х4 мм. 1.413кг/м.п.
|  | Объем=5*1,413/1000 | [14 empty] | Объем=5*1,413/1000
АКЗ | [14 empty] | АКЗ
23 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.139105 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=(0,0785+0,716+7,568+0,394+0,978+4,176) / 100 | [14 empty] | Объем=(0,0785+0,716+7,568+0,394+0,978+4,176) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.47; 10: 9.94; 11: 14.41; 12: 143 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.15; 10: 1.41; 11: 7.88; 12: 11 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.02; 11: 14.41 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 250.36; 10: 34.83; 11: 4.22; 12: 147 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.7386476 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0013911 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 331.98; 10: 46.18 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.96; 12: 143 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 8.96; 12: 129 | [5 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 6.97; 12: 100 | [5 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.11; 12: 530 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.139105 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=(0,0785+0,716+7,568+0,394+0,978+4,176) / 100 | [14 empty] | Объем=(0,0785+0,716+7,568+0,394+0,978+4,176) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.93; 10: 6.11; 11: 14.41; 12: 88 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.8; 10: 0.95; 11: 7.88; 12: 7 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.02; 11: 14.41 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 388.48; 10: 54.04; 11: 4.22; 12: 228 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.83; 7: 0.5327722 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0013911 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.21; 10: 61.1 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.13; 12: 88 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5.52; 12: 79 | [5 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 4.29; 12: 62 | [5 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.91; 12: 464 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Прокладка газопровода : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 Прокладка газопровода :
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13912.87 | [9 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [20 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1075.65 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1238.27 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 9592.84 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1201.51 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 804.6 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 116.29 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [20 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 19.73 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7.73 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 56.77 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19.04 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.02 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1207.49 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1220.55 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 817.62 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Прокладка газопровода |  |  | 10: 14029.16 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка газопровода
Раздел 2. Испытание трубопровода | [13 empty] | Раздел 2. Испытание трубопровода
25 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм |  |  | 4: 1 узел; 7: 1 |  |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.94; 10: 37.94; 11: 14.41; 12: 547 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.17; 10: 52.17; 11: 7.88; 12: 411 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 18.52; 10: 18.52; 11: 4.22; 12: 78 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.12; 7: 3.12 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108.63; 10: 108.63 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.94; 12: 547 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 49.32; 12: 711 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 33.77; 12: 487 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191.72; 12: 2234 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.19 |  |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
|  | Объем=19 / 100 | [14 empty] | Объем=19 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.99; 10: 0.95; 11: 14.41; 12: 14 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.55; 10: 2.38; 11: 7.88; 12: 19 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 10: 0.46; 11: 14.41; 12: 7 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.0779 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.038 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.54; 10: 3.33 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.41; 12: 21 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 1.83; 12: 27 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.25; 12: 19 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.41; 12: 79 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0.19 |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм
|  | Объем=19 / 100 | [14 empty] | Объем=19 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.97; 10: 0.18; 11: 14.41; 12: 3 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.07; 10: 0.96; 11: 7.88; 12: 8 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.09; 11: 14.41; 12: 1 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0152 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0076 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.04; 10: 1.14 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.27; 12: 4 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 0.35; 12: 5 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.24; 12: 4 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.73; 12: 20 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм |  |  | 4: 1 участок испытания газопровода; 7: 1 |  |  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.24; 10: 170.24; 11: 14.41; 12: 2453 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 798.21; 10: 798.21; 11: 7.88; 12: 6290 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.12; 10: 85.12; 11: 14.41; 12: 1227 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 7: 14 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 7: 7 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 968.45; 10: 968.45 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 255.36; 12: 3680 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 331.97; 12: 4784 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 227.27; 12: 3275 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1527.69; 12: 16802 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Испытание трубопровода : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Испытание трубопровода :
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1727.55 | [9 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [20 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 209.31 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 853.72 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 18.52 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 383.47 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 262.53 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 294.98 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 383.47 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 262.53 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Испытание трубопровода |  |  | 10: 1727.55 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Испытание трубопровода
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15640.42; 12: 113784 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1284.96; 12: 18517 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2091.99; 12: 16485 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 9611.36; 12: 40561 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1584.98; 12: 22841 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1067.13; 12: 15380 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 116.29; 12: 1048 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 19.73; 12: 284 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7.73; 12: 61 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 56.77; 12: 240 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19.04; 12: 275 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.02; 12: 188 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1502.47; 12: 21652 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1604.02; 12: 23116 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1080.15; 12: 15568 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15756.71; 12: 114832 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Макаревич О.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]