| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 218 470.40 |  | руб. | Смета на сумму: | 218 470.40 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Сухомесово, ул. Местная, 94, ЗУ 74:36:0312008:75. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на г. Челябинск, пос. Сухомесово, ул. Местная, 94, ЗУ 74:36:0312008:75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 218.470 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 4.019 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.298 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3.225 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.05 | 2 946.80 |  | 147 | 147 |  | 278 | 13.9 |
|  |  |  | 2 946.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-009-24 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.115 | 6 394.65 | 6 394.65 | 735 |  | 735 |  |  |
|  |  |  |  | 1 047.71 |  |  | 120 | 74.73 | 8.59395 |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания | 0.322 | 1 431.41 | 39.04 | 461 | 34 | 13 | 10.2 | 3.2844 |
|  |  |  | 105.37 | 4.26 |  |  | 1 | 0.35 | 0.1127 |
|  | Объем: 46*0.1*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м, 100 м3 грунта | 0.0978 | 921.46 |  | 90 | 90 |  | 97.2 | 9.50616 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 13-3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 10.758 | 117.00 |  | 1 259 |  |  |  |  |
|  | Объем: 9.78*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-061-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 1.07 | 1 147.08 |  | 1 227 | 1 227 |  | 121 | 129.47 |
|  |  |  | 1 147.08 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 1.07 | 399.93 | 238.66 | 428 | 173 | 255 | 14.96 | 16.0072 |
|  |  |  | 161.27 | 44.14 |  |  | 47 | 3.63 | 3.8841 |
| 10. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 23.4 | 4.98 | 4.23 | 117 |  | 99 |  |  |
|  |  |  |  | 0.47 |  |  | 11 | 0.029 | 0.6786 |
|  | Объем: 13*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Т03-01-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км, 1 т груза | 23.4 | 25.73 | 25.73 | 602 |  | 602 |  |  |
|  | Объем: 13*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.013 | 398.50 | 357.63 | 5 |  | 5 | 3.65 | 0.04745 |
|  |  |  | 35.99 | 64.83 |  |  | 1 | 3.97 | 0.05161 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 5 071 | 1 671 | 1 709 |  | 172.21521 |
|  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 13.32096 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 352 | 1 671 | 1 008 |  | 172.21521 |
|  |  |  |  |  |  |  | 169 |  | 12.64236 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 259 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4, 7; %=95 - по стр. 2, 8, 12; %=130 - по стр. 3) |  |  |  | 1 541 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4, 7; %=50 - по стр. 2, 8, 12; %=89 - по стр. 3) |  |  |  | 860 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 753 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 719 |  | 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.6786 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 719 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 7 472 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 541 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 860 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.46 | 152.57 | 70.58 | 70 | 35 | 32 | 5.7 | 2.622 |
|  |  |  | 76.72 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 46 | 32.47 |  | 1 494 |  |  |  |  |
| 33. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.046 | 500.21 | 410.69 | 23 | 4 | 19 | 6.9 | 0.3174 |
|  |  |  | 87.77 | 41.06 |  |  | 2 | 2.712 | 0.124752 |
|  | Объем: 46/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 46 | 0.30 |  | 14 |  |  |  |  |
| 35. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 4 | 0.72 | 0.23 | 3 | 2 | 1 | 0.04 | 0.16 |
|  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 4 | 6.76 | 4.33 | 27 | 10 | 17 | 0.2 | 0.8 |
|  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Футляр на выходе из земли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е24-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 8 722.01 | 892.82 | 872 | 104 | 89 | 88.52 | 8.852 |
|  |  |  | 1 039.22 | 11.64 |  |  | 1 | 0.71 | 0.071 |
| 49. | С999-001 Цокольный ввод, Прайс цена 5600 без НДС (5600/6.8*1.05), шт | 1 | 864.71 |  | 865 |  |  | 1 | 1 |
|  | Поправки: М: =5600/6.8*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 15.81 | 69 | 9 | 16 | 0.79475 | 0.79475 |
|  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 2 182.55 | 45.19 | 13 | 6 |  | 84.4 | 0.5064 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 9 108.28 | 3 798.60 | 5 | 3 | 2 | 353 | 0.2118 |
|  |  |  | 4 620.77 | 644.89 |  |  |  | 41.26 | 0.024756 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.6 | 67.30 |  | 40 |  |  |  |  |
| 55. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.203472 | 292.24 | 88.16 | 59 | 5 | 18 | 2.04 | 0.4150829 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 3 | 1.02 | 0.2075414 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака, заглушки), 1 т фасонных частей | 0.000438 | 17 726.43 | 11 806.75 | 8 | 2 | 5 | 353.8 | 0.1549644 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  | 1 | 103.16 | 0.0451841 |
|  | Объем: (0.138+0.10+0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С507-3019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 мм, шт. | 1 | 12.55 |  | 13 |  |  |  |  |
| 58. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки, шт. | 1 | 2.59 |  | 3 |  |  |  |  |
| 59. | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-25х2,0 мм, шт. | 1 | 42.50 |  | 43 |  |  |  |  |
| 60. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 430.27 | 37 | 8 | 4 | 65.4 | 0.654 |
|  |  |  | 795.26 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 1 | 44.81 |  | 45 |  |  |  |  |
| 62. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 15.14 | 425 | 33 | 30 | 1.18 | 2.36 |
|  |  |  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 2 | 302.06 |  | 604 |  |  |  |  |
| 64. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 15.14 | 213 | 17 | 15 | 1.18 | 1.18 |
|  |  |  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | С507-0722 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 26.36 |  | 26 |  |  |  |  |
| 67. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 4 | 212.27 | 16.07 | 849 | 71 | 64 | 1.26 | 5.04 |
|  |  |  | 17.67 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение | 1 | 33.98 | 12.49 | 34 | 18 | 12 | 1.4 | 1.4 |
|  |  |  | 18.33 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С507-0856 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт. | 1 | 758.88 |  | 759 |  |  |  |  |
| 70. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. | 0.01 | 4 815.97 | 3 046.09 | 48 | 8 | 30 | 71.04 | 0.7104 |
|  |  |  | 759.42 | 349.22 |  |  | 3 | 22.53 | 0.2253 |
| 71. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 1 | 169.39 |  | 169 |  |  |  |  |
| 72. | С401-0104 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3 | 0.07 | 589.00 |  | 41 |  |  |  |  |
| 73. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.01 | 1 232.94 |  | 12 | 7 |  | 69 | 0.69 |
|  |  |  | 743.82 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С101-3911 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт. | 0.6 | 6.74 |  | 4 |  |  |  |  |
| 75. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Табличка, 100 шт. | 0.01 | 4 590.00 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Надземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е16-02-003-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 4 042.01 | 67.61 | 40 | 4 | 1 | 30.91 | 0.3091 |
|  |  |  | 375.87 | 2.45 |  |  |  | 0.15 | 0.0015 |
| 79. | С103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 1 | 35.20 |  | 35 |  |  |  |  |
| 80. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.000785 | 663.96 | 20.30 | 1 |  |  | 10.62 | 0.0083367 |
|  |  |  | 142.94 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0000157 |
|  | Объем: (0.025*3.14*1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.000785 | 878.42 | 13.60 | 1 |  |  | 7.66 | 0.0060131 |
|  |  |  | 87.86 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0000157 |
|  | Объем: (0.025*3.14*1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Е16-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 1 | 90.13 | 3.78 | 90 | 17 | 4 | 1.47 | 1.47 |
|  |  |  | 16.86 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | С302-0197 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм, шт. | 1 | 279.57 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.47 | 17.54 | 12.55 | 8 | 2 | 6 | 0.41 | 0.1927 |
|  |  |  | 4.99 | 2.43 |  |  | 1 | 0.2 | 0.094 |
|  | Объем: 46+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 3.12 | 3.12 |
|  |  |  | 37.94 |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е24-02-122-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.47 | 6.04 | 5.07 | 3 |  | 2 | 0.08 | 0.0376 |
|  |  |  | 0.97 | 0.49 |  |  |  | 0.04 | 0.0188 |
|  | Объем: 46+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 798.21 | 968 | 170 | 798 | 14 | 14 |
|  |  |  | 170.24 | 85.12 |  |  | 85 | 7 | 7 |
| 105. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 1.63 | 10 | 6 | 2 | 0.42 | 0.42 |
|  |  |  | 5.73 |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Ц39-02-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 35.73 | 15.37 | 36 | 15 | 15 | 0.9 | 0.9 |
|  |  |  | 14.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление щебеночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.45 | 770.04 | 587.26 | 347 | 82 | 264 | 18.37 | 8.2665 |
|  |  |  | 182.78 | 71.38 |  |  | 32 | 4.65 | 2.0925 |
|  | Объем: 90*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.09 | 31 936.21 | 5 678.70 | 2 874 | 35 | 511 | 37.29 | 3.3561 |
|  |  |  | 385.21 | 793.73 |  |  | 71 | 49.92 | 4.4928 |
| 112. | Е27-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания | 3.15 | 1 855.10 | 267.50 | 5 844 |  | 843 |  |  |
|  |  |  |  | 36.45 |  |  | 115 | 2.51 | 7.9065 |
|  | Объем: 90*35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.09 | 27 162.14 | 2 182.13 | 2 445 | 55 | 196 | 58.13 | 5.2317 |
|  |  |  | 605.71 | 294.18 |  |  | 26 | 19.19 | 1.7271 |
| 114. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 45 | 5.75 | 2.79 | 259 |  | 126 |  |  |
|  |  |  |  | 1.85 |  |  | 83 | 0.152 | 6.84 |
|  | Объем: 90*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 45 | 5.75 | 2.79 | 259 |  | 126 |  |  |
|  |  |  |  | 1.85 |  |  | 83 | 0.152 | 6.84 |
|  | Объем: 90*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Т03-01-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км, 1 т груза | 45 | 25.73 | 25.73 | 1 158 |  | 1 158 |  |  |
|  | Объем: 90*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.06 | 1 375.86 | 630.46 | 83 | 45 | 38 | 68.26 | 4.0956 |
|  |  |  | 745.40 | 114.30 |  |  | 7 | 9.4 | 0.564 |
| 118. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.06 | 4 686.81 | 95.30 | 281 | 49 | 6 | 76.08 | 4.5648 |
|  |  |  | 813.30 | 11.10 |  |  | 1 | 0.68 | 0.0408 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 22 064 | 860 | 4 502 |  | 73.847247 |
|  |  |  |  |  |  |  | 514 |  | 38.316565 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 969 | 33 | 40 |  | 3.2914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.124752 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 3 863 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33; %=80 - по стр. 60, 105, 106) |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33; %=60 - по стр. 60, 105, 106) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 019 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 931 | 806 | 3 047 |  | 68.776747 |
|  |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 24.510313 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 67, 68, 101, 102, 104; %=142 - по стр. 70, 73, 111-113, 118; %=104 - по стр. 110, 117) |  |  |  | 1 499 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 67, 68, 101, 102, 104; %=95 - по стр. 70, 73, 111-113, 118; %=60 - по стр. 110, 117) |  |  |  | 999 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 429 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 488 | 21 | 5 |  | 1.7791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 78, 92) |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 78, 92) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 532 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 676 |  | 1 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 166 |  | 13.68 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 114, 115) |  |  |  | 166 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 114, 115) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 676 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 24 656 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 555 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 037 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 27 135 | 2 531 | 6 211 |  | 246.06246 |
|  |  |  |  |  |  |  | 694 |  | 51.637525 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 969 | 33 | 40 |  | 3.2914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.124752 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 3 863 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33; %=80 - по стр. 60, 105, 106) |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33; %=60 - по стр. 60, 105, 106) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 019 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 283 | 2 477 | 4 055 |  | 240.99196 |
|  |  |  |  |  |  |  | 515 |  | 37.152673 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 519 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4, 7; %=95 - по стр. 2, 8, 12; %=130 - по стр. 3, 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 67, 68, 101, 102, 104; %=142 - по стр. 70, 73, 111-113, 118; %=104 - по стр. 110, 117) |  |  |  | 3 040 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4, 7; %=50 - по стр. 2, 8, 12; %=89 - по стр. 3, 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 67, 68, 101, 102, 104; %=95 - по стр. 70, 73, 111-113, 118; %=60 - по стр. 110, 117) |  |  |  | 1 859 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25 182 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 488 | 21 | 5 |  | 1.7791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 78, 92) |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 78, 92) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 532 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 395 |  | 2 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 14.3586 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10, 114, 115) |  |  |  | 177 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10, 114, 115) |  |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 395 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 32 128 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 096 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 897 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с коэффициентом текущих цен на 4 кв. 2020 К=6.8 |  |  |  | 218 470.40 |  |  |  |  |