## Таблица А
№ | Наименование товара | Технические характеристики | Допустимость эквивалентов | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу без налога, (руб.) | Налоговая ставка | Начальная (максимальная) цена без налога, (руб.) | Начальная (максимальная) цена с учетом налога, (руб.)
1 | Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D63 | Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварной с ЗН ГОСТ Р 58121.3-2018 Полиэтилен 100 SDR 11(ISO S5), Штыревой контакт 4 мм, Индикатор сварки с ограничителем хода. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа. С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Встроенные фиксаторные винты. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 16 | 980.05 | 20% | 15680.8 | 18816.96
2 | Отвод 90град.спигот ПЭ100 SDR11 D63 | Отвод 90гр ПЭ 100 SDR 11D63мм ГОСТ Р 52779-2007 Рабочее давление: вода/газ 1,0/1,6МПа, длина трубных концов 63мм Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления (год и месяц), № партии, № НД Соответствие ГОСТ Р 52779-2007. Товар должен быть Российского производства Продукция должна соответствовать требованиям законодательства. | нет | шт | 16 | 113.05 | 20% | 1808.8 | 2170.56
3 | Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110х63 | Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0110x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 16 | 1360 | 20% | 21760 | 26112
4 | Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225х63 | Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0225x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 21 | 4335 | 20% | 91035 | 109242
5 | Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63 | Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0090x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 50 | 1351.5 | 20% | 67575 | 81090
6 | Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D315-355х63 без ответной части | Седелочный отвод 0315-0355Х0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварной с ЗН, ГОСТ Р 58121.3-2018 рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выходной патрубок длиной не менее 100мм. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 15 | 6205 | 20% | 93075 | 111690
7 | Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160х63 | Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0160x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 26 | 2720 | 20% | 70720 | 84864
8 | Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х63 | Головная часть седелки с фрезой 0063Х0063 мм ПЭ100 SDR11, ГОСТ Р 58121.3-2018 Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа, длина трубных концов не менее 100мм, фреза должна иметь коронообразную форму для лучшей врезки. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления (год и месяц). Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, рабочее давление, QR код, индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета, с инструкцией по врезке. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 80 | 1121.15 | 20% | 89692 | 107630.4
9 | Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х63 | Головная часть седелки с фрезой 0063Х0063 мм ПЭ100 SDR11, ГОСТ Р 58121.3-2018, для врезки под давлением. Для использования с седловым отводомдиаметром 110-315 мм для врезки в трубу SDR11. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа, длина трубных концов не менее 100мм, удлененная фреза должна иметь коронообразную форму для лучшей врезки и обеспечивать врезку в трубу диаметром 355мм в SDR11, вес не менее 1,120 кг., высота фрезы не менее 45 мм., материал фрезы латунь. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления (год и месяц). Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, рабочее давление, QR код, индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета, с инструкцией по врезке. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 18 | 2259.7 | 20% | 40674.6 | 48809.52
10 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63 | Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварная с ЗН ГОСТ Р 58121.3-2018 Полиэтилен 100 SDR 11(ISO S5), Штыревой контакт 4 мм, Индикатор сварки с ограничителем хода. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа. С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. С легкоудаляемым ограничителем. Напряжение сварки 40В. Встроенные фиксаторные винты. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 | нет | шт | 160 | 378.25 | 20% | 60520 | 72624
НМЦ без учета НДС | [7 empty] | 552541.2
НМЦ с учетом НДС | [7 empty] | 663049.44
Наличие сертификатов на продукцию обязательно.
| Грузополучатель | Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
| Место (адрес) поставки товаров | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
| Срок (период) поставки товаров | Срок поставки - 3 календарных дня с момента заключения договора.
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.