| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 136 355.99 |  | руб. | Смета на сумму: | 136 355.99 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 2-м, ЗУ 74:36:0419006:1258. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 22774 | руб. |  | 136.356 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 3928 | руб. |  | 6367.42 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 141.02715 | чел.ч |  | 141.02716 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 4543 | руб. |  | 23448.89 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.035 | 2 946.80 | 2 946.80 |  | 103 | 103 |  | 1 475.07 | 1 475.07 |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания | 0.012 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 17 | 1 |  | 68.81 | 18.09 | 2.27 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 15 |  |  | 48.45 | 0.73 |
|  | Объем: 2*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 ), 1000 м3 грунта | 0.00238 | 633.41 |  | 633.41 | 2 |  | 2 | 13.53 |  | 13.53 |
|  |  |  |  |  | 124.36 |  |  |  |  |  | 4.23 |
|  | Объем: 2.5-0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.618 | 117.00 |  |  | 306 |  |  | 961.02 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 306 |  |  | 961.02 |  |
|  | Объем: (2.5-0.12)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.001 | 633.41 |  | 633.41 | 1 |  | 1 | 5.69 |  | 5.69 |
|  |  |  |  |  | 124.36 |  |  |  |  |  | 1.78 |
| 7. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.0338 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 11 | 5 | 7 | 113.30 | 65.31 | 47.99 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 1 |  |  | 17.87 |
|  | Объем: 1+2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-060-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3 | 0.025 | 790.92 | 790.92 |  | 20 | 20 |  | 282.85 | 282.85 |  |
| 9. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 4.5 | 11.51 |  | 11.51 | 52 |  | 52 | 316.67 |  | 316.67 |
|  | Объем: 2.5*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0025 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 1 |  | 1 | 8.81 | 1.29 | 7.47 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  |  |  | 0.06 | 2.32 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 513 | 129 | 63 | 3 245.75 | 1 842.61 | 393.62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 321 | 1 |  | 1 009.53 | 26.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 461 | 129 | 11 | 2 929.08 | 1 842.61 | 76.95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 321 | 1 |  | 1 009.53 | 26.93 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 306 |  |  | 961.02 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8; %=110.5 - по стр. 3; %=80.75 - по стр. 4, 6, 7, 10) |  |  |  |  | 105 |  |  | 1 291.12 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8; %=71.2 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4, 6, 7, 10) |  |  |  |  | 59 |  |  | 683.37 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 625 |  |  | 4 903.57 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 52 |  | 52 | 316.67 |  | 316.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 52 |  |  | 316.67 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 677 |  |  | 5 220.24 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 105 |  |  | 1 291.12 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 59 |  |  | 683.37 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69.06 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 45 |  |  | 36.55 |  |  |
|  | Раздел 2. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.02 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 3 | 2 | 1 | 24.57 | 21.94 | 2.36 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |  |
| 12. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 2 | 32.47 |  |  | 65 |  |  | 293.32 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 65 |  |  | 293.32 |  |
| 13. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.002 | 500.21 | 87.77 | 410.69 | 1 |  | 1 | 7.15 | 2.51 | 4.59 |
|  |  |  |  | 1.76 | 41.07 |  |  |  |  | 0.05 | 1.17 |
|  | Объем: 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 2 | 0.30 |  |  | 1 |  |  | 2.76 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 1 |  |  | 2.76 |  |
| 15. | Е24-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 27.38 | 11.78 | 15.61 | 55 | 24 | 31 | 402.03 | 336.76 | 65.27 |
| 16. | Е24-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 8 722.02 | 1 039.22 | 892.82 | 872 | 104 | 89 | 5 527.31 | 1 485.10 | 355.44 |
|  |  |  |  | 6 789.97 | 11.64 |  | 679 | 1 |  | 3 686.77 | 16.65 |
| 17. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.008 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 17 | 8 |  | 171.27 | 117.38 | 1.89 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 9 |  |  | 52.00 |  |
| 18. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.8 | 67.30 |  |  | 54 |  |  | 341.79 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 54 |  |  | 341.79 |  |
| 19. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.271296 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 79 | 6 | 24 | 392.92 | 90.73 | 135.52 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 49 | 4 |  | 166.66 | 55.48 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр | 1 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 67 | 9 | 16 | 391.76 | 126.57 | 55.64 |
|  |  |  |  | 43.08 |  |  | 43 |  |  | 209.55 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е22-03-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.2 | 317.32 | 55.06 | 262.27 | 63 | 11 | 52 | 495.14 | 157.38 | 337.76 |
|  |  |  |  |  | 42.62 |  |  | 9 |  |  | 121.90 |
| 23. | С507-0722 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 26.36 |  |  | 26 |  |  | 67.85 |  |  |
|  |  |  |  | 26.36 |  |  | 26 |  |  | 67.85 |  |
| 24. | Е16-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение | 1 | 36.77 | 12.04 | 4.48 | 37 | 12 | 4 | 265.38 | 172.07 | 26.46 |
|  |  |  |  | 20.25 |  |  | 20 |  |  | 66.85 |  |
| 25. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  | 1 596.38 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  | 1 596.38 |  |
| 26. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), 1 т фасонных частей | 0.0042 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 133 | 21 | 50 | 1 161.09 | 297.86 | 319.41 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 63 | 7 |  | 543.82 | 101.18 |
|  | Объем: 0.6*7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 7 | 21.50 |  |  | 151 |  |  | 576.31 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 151 |  |  | 576.31 |  |
| 29. | Е01-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям | 0.12 | 2 426.19 | 149.87 | 2 276.31 | 291 | 18 | 273 | 2 156.41 | 257.18 | 1 899.22 |
|  |  |  |  |  | 232.59 |  |  | 28 |  |  | 399.14 |
|  | Объем: 1+11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0648 | 14 758.76 | 6 449.24 | 1 934.99 | 956 | 418 | 125 | 9 170.48 | 5 978.30 | 736.94 |
|  |  |  |  | 6 374.53 | 302.94 |  | 413 | 20 |  | 2 455.24 | 280.72 |
|  | Объем: 0.54*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С401-0026 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3 | 6.6096 | 598.00 |  |  | 3 953 |  |  | 19 229.11 |  |  |
|  |  |  |  | 598.00 |  |  | 3 953 |  |  | 19 229.11 |  |
|  | Объем: 0.54*12*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (труба Ду 76 мм), 1 т конструкций | 0.0793 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 119 | 73 | 23 | 1 366.83 | 1 042.90 | 179.37 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 24 |  |  | 144.56 | 2.04 |
|  | Объем: (5.4*(1.5+3)+((1.5+3.5)*11))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С201-0687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т | 0.0793 | 16 430.82 |  |  | 1 303 |  |  | 6 590.30 |  |  |
|  |  |  |  | 16 430.82 |  |  | 1 303 |  |  | 6 590.30 |  |
|  | Объем: (5.4*(1.5+3)+((1.5+3.5)*11))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.0192 | 2 946.80 | 2 946.80 |  | 57 | 57 |  | 809.18 | 809.18 |  |
| 35. | Е01-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям | 0.02 | 2 426.19 | 149.87 | 2 276.31 | 49 | 3 | 46 | 359.40 | 42.86 | 316.54 |
|  |  |  |  |  | 232.59 |  |  | 5 |  |  | 66.52 |
| 36. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0192 | 921.46 | 921.46 |  | 18 | 18 |  | 253.08 | 253.08 |  |
| 37. | Е33-03-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство заземлителя к в грунтах 1-4 групп, 100 м заземляющих устройств | 0.06 | 914.79 | 149.08 | 157.85 | 55 | 9 | 9 | 398.48 | 127.88 | 60.22 |
|  |  |  |  | 607.86 |  |  | 36 |  |  | 210.38 |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0002 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 4 | 1 | 2 | 30.80 | 14.18 | 15.21 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  | 1.40 | 4.82 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |  |
|  |  |  |  | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |
| 45. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.5 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 1 013 | 116 | 796 | 6 701.22 | 1 663.46 | 4 677.28 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 100 | 103 |  | 360.48 | 1 470.92 |
| 46. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 50 | 30.20 |  |  | 1 510 |  |  | 9 582.00 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 1 510 |  |  | 9 582.00 |  |
| 47. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1883973 | 663.96 | 142.95 | 20.29 | 125 | 27 | 4 | 701.57 | 385.07 | 16.65 |
|  |  |  |  | 500.72 | 0.24 |  | 94 |  |  | 299.85 | 0.66 |
|  | Объем: (0.057*3.14*50)+((0.057*3.14*(11*3.5)+3)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1883973 | 878.41 | 87.86 | 13.60 | 165 | 17 | 3 | 714.84 | 236.59 | 11.52 |
|  |  |  |  | 776.96 | 0.24 |  | 146 |  |  | 466.74 | 0.66 |
|  | Объем: (0.057*3.14*50)+((0.057*3.14*(11*3.5)+3)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей | 0.000276 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 5 | 1 | 3 | 42.50 | 19.57 | 20.99 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  | 1.93 | 6.65 |
|  | Объем: 0.138*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт. | 2 | 2.59 |  |  | 5 |  |  | 24.96 |  |  |
|  |  |  |  | 2.59 |  |  | 5 |  |  | 24.96 |  |
| 51. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.02 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 73 | 16 | 9 | 789.85 | 227.40 | 50.49 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 49 |  |  | 511.96 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 2 | 44.81 |  |  | 90 |  |  | 103.88 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 90 |  |  | 103.88 |  |
| 53. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 137.82 | 16.86 | 4.81 | 138 | 17 | 5 | 800.30 | 240.99 | 28.54 |
|  |  |  |  | 116.15 |  |  | 116 |  |  | 530.77 |  |
| 54. | С302-2225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 1 113.56 |  |  | 1 114 |  |  | 5 736.76 |  |  |
|  |  |  |  | 1 113.56 |  |  | 1 114 |  |  | 5 736.76 |  |
| 58. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.01 | 7 910.69 | 3 932.54 | 2 456.14 | 79 | 39 | 25 | 775.92 | 562.56 | 156.73 |
|  |  |  |  | 1 522.01 | 278.87 |  | 15 | 3 |  | 56.63 | 39.88 |
| 59. | С101-7021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. | 1 | 286.03 |  |  | 286 |  |  | 1 713.94 |  |  |
|  |  |  |  | 286.03 |  |  | 286 |  |  | 1 713.94 |  |
| 60. | С101-4309 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт. | 1 | 219.77 |  |  | 220 |  |  | 573.43 |  |  |
|  |  |  |  | 219.77 |  |  | 220 |  |  | 573.43 |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 815.22 | 542.41 | 201.58 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  | 71.23 |  |
| 62. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.52 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 9 | 3 | 7 | 83.55 | 37.06 | 46.49 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  | 18.08 |
|  | Объем: 2+50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е24-02-123-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.52 | 13.84 | 0.97 | 12.87 | 7 | 1 | 7 | 40.22 | 7.23 | 32.99 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  | 3.62 |
|  | Объем: 2+50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е24-02-125-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 2 332.40 | 170.24 | 2 162.16 | 2 332 | 170 | 2 162 | 12 924.28 | 2 433.90 | 10 490.38 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  | 1 217.23 |
| 65. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 5.73 | 1.63 | 10 | 6 | 2 | 98.11 | 81.93 | 5.80 |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2 |  |  | 10.39 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С6.2.3 Проверка сварного стыка радиографическим методом Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" ), стык | 1 | 3 228.55 | 2 901.89 |  | 3 229 | 2 902 |  | 2 064.00 |  |  |
|  |  |  |  | 326.66 |  |  | 327 |  |  | 2 064.00 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 19 199 | 4 147 | 3 821 | 96 771.60 | 17 772.03 | 20 251.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 233 | 266 |  | 58 748.27 | 3 807.32 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 897 | 2 924 | 12 | 6 003.56 | 311.84 | 60.88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 962 |  |  | 5 630.85 | 1.17 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 813 |  |  | 5 108.45 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 13; %=68 - по стр. 51, 65) |  |  |  |  | 18 |  |  | 213.47 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13; %=48 - по стр. 51, 65) |  |  |  |  | 13 |  |  | 150.39 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 928 |  |  | 6 367.42 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 022 | 1 121 | 3 777 | 66 059.72 | 16 004.23 | 19 956.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 125 | 266 |  | 30 099.43 | 3 804.11 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 459 |  |  | 21 516.48 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=68 - по стр. 29, 34-36; %=89.25 - по стр. 30, 37; %=76.5 - по стр. 47, 48; %=120.7 - по стр. 58) |  |  |  |  | 1 614 |  |  | 19 603.75 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71.2 - по стр. 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=36 - по стр. 29, 34-36; %=52 - по стр. 30; %=48 - по стр. 37; %=56 - по стр. 47, 48; %=76 - по стр. 58) |  |  |  |  | 1 064 |  |  | 12 162.92 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 700 |  |  | 97 826.39 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 422 | 73 | 23 | 7 957.13 | 1 042.90 | 179.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 327 |  |  | 6 734.86 | 2.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 32) |  |  |  |  | 66 |  |  | 799.38 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 62 |  |  | 710.56 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 550 |  |  | 9 467.07 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 858 | 29 | 9 | 16 751.19 | 413.06 | 55.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 819 |  |  | 16 283.13 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 24, 53) |  |  |  |  | 37 |  |  | 449.41 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 24, 53) |  |  |  |  | 24 |  |  | 274.27 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 919 |  |  | 17 474.87 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 22 097 |  |  | 131 135.75 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 735 |  |  | 21 066.01 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 163 |  |  | 13 298.14 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 39 |  |  | 97.62 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 26 |  |  | 61.62 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 19 712 | 4 276 | 3 884 | 100 017.35 | 19 614.64 | 20 644.90 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 554 | 267 |  | 59 757.80 | 3 834.25 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 897 | 2 924 | 12 | 6 003.56 | 311.84 | 60.88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 962 |  |  | 5 630.85 | 1.17 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 813 |  |  | 5 108.45 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 13; %=68 - по стр. 51, 65) |  |  |  |  | 18 |  |  | 213.47 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13; %=48 - по стр. 51, 65) |  |  |  |  | 13 |  |  | 150.39 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 928 |  |  | 6 367.42 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 483 | 1 250 | 3 788 | 68 988.80 | 17 846.84 | 20 032.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 446 | 267 |  | 31 108.96 | 3 831.04 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 765 |  |  | 22 477.50 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 29, 34-36; %=110.5 - по стр. 3, 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=80.75 - по стр. 4, 6, 7, 10; %=89.25 - по стр. 30, 37; %=76.5 - по стр. 47, 48; %=120.7 - по стр. 58) |  |  |  |  | 1 719 |  |  | 20 894.87 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 29, 34-36; %=71.2 - по стр. 3, 11, 15-17, 19-21, 26, 43, 45, 49, 61-64; %=40 - по стр. 4, 6, 7, 10; %=52 - по стр. 30; %=48 - по стр. 37; %=56 - по стр. 47, 48; %=76 - по стр. 58) |  |  |  |  | 1 123 |  |  | 12 846.29 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 325 |  |  | 102 729.96 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 422 | 73 | 23 | 7 957.13 | 1 042.90 | 179.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 327 |  |  | 6 734.86 | 2.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 32) |  |  |  |  | 66 |  |  | 799.38 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 62 |  |  | 710.56 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 550 |  |  | 9 467.07 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 858 | 29 | 9 | 16 751.19 | 413.06 | 55.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 819 |  |  | 16 283.13 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 24, 53) |  |  |  |  | 37 |  |  | 449.41 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 24, 53) |  |  |  |  | 24 |  |  | 274.27 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 919 |  |  | 17 474.87 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 52 |  | 52 | 316.67 |  | 316.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 52 |  |  | 316.67 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 22 774 |  |  | 136 355.99 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 840 |  |  | 22 357.13 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 222 |  |  | 13 981.51 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 41 |  |  | 95.34 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 27 |  |  | 59.63 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |