«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	118 754.04	руб.	Смета на сумму:	118 754.04	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Адлерская, 2	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Адлерская, 2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1	
(Локальный сметный расчет)	
на 174001-76-ГСН Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Адлерская, 2	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	17321.58	руб.	118754.04	руб.	
монтажных работ:	3606.94	руб.	17869.09	руб.	
Hормативная трудоемкость:	182.8631	чел.ч	182.864	чел.ч	
Сметная заработная плата:	1975.67	руб.	28255.93	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1371	8 545.31	209.43	8 335.89	1 171.56	28.71	1 142.85	8 076.78	410.59	7 666.19	
					1 365.77			187.25			2 677.69	
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.091	2 934.34	2 934.34		267.02	267.02		3 818.51	3 818.51		
												
	Объем: 5+4.1											
	Начисления: Н5= 1.2	
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания	0.83	173.29	126.44	46.85	143.83	104.94	38.89	1 689.57	1 501.33	188.24	
					5.11			4.24			60.62	
	
4.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.244	1 105.75	1 105.75		269.80	269.80		3 859.48	3 859.48		
												
	Объем: 21.9+2.5											
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	35.97	117.00			4 208.49			13 203.87			
				117.00			4 208.49			13 203.87		
	Объем: (8.3+21.9+2.5)*1.1											
	
6.	Е01-01-033-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1135	441.21		441.21	50.08		50.08	419.59		419.59	
					81.91			9.30			132.95	
	
7.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	1.135	401.96	162.09	239.87	456.23	183.97	272.26	4 565.47	2 631.73	1 933.74	
					44.36			50.35			719.99	
	
8.	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3	0.327	949.10	949.10		310.36	310.36		4 439.59	4 439.59		

9.	Т03-21-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	58.86	10.00		10.00	588.36		588.36	2 763.83		2 763.83	
												
	Объем: 32.7*1.8											
	
10.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0327	477.22	43.19	429.16	15.61	1.41	14.03	138.12	20.19	117.20	
				4.88	77.80		0.16	2.54		0.72	36.38	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	7 481.34	1 166.21	2 106.47	42 974.81	16 681.42	13 088.79	
			4 208.65	253.68		13 204.59	3 627.63	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 892.98	1 166.21	1 518.11	40 210.98	16 681.42	10 324.96	
			4 208.65	253.68		13 204.59	3 627.63	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 208.49			13 203.87			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=68 - по стр. 2, 4, 9; %=111 - по стр. 3)	1 260.03			15 343.63			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=36 - по стр. 2, 4, 9; %=71 - по стр. 3)	710.17			8 123.12			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 863.18			63 677.73			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	588.36		588.36	2 763.83		2 763.83	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	588.36			2 763.83			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	9 451.54			66 441.56			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 260.03			15 343.63			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	710.17			8 123.12			
	% НР	88.74			75.55			
	% СП	50.02			40.00			
	
	Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм	
	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее	
	
11.	Е24-02-034-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода	0.87	13.71	13.71		11.93	11.93		170.51	170.51		

12.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	88.74	32.47			2 881.39			13 014.61			
				32.47			2 881.39			13 014.61		
	Объем: 87*1.02											
	
13.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	2	8.12	2.92	5.20	16.23	5.84	10.40	125.97	83.45	42.52	

14.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	218.92	19.85	18.16	218.92	19.85	18.16	704.36	283.84	56.73	
				180.90			180.90			363.79		
	
15.	С999-001 
Цокольный ввод (выход газопровода из земли) 57*3.5 в футляре  прайс ООО "УралГазВода. Цена с НДС 4700 руб. (4700/1.2/6.55*1.05), шт	1	627.86			627.86			4 112.48			
				627.86			627.86			4 112.48		
	
16.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля	0.087	504.31	87.77	410.69	43.87	7.64	35.73	316.24	109.16	199.79	
				5.85	41.07		0.51	3.57		7.28	51.10	
	Объем: 87/1000											
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
	
17.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	87	0.30			26.10			120.06			
				0.30			26.10			120.06		
	
	Установка опознавательного столбика и табличек	
	
18.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка табличек, 100 знаков	0.04	1 381.70	892.58		55.27	35.70		655.41	510.74		
				489.12			19.56			144.67		
	
19.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	4	99.90			399.60			1 274.16			
				99.90			399.60			1 274.16		
	
20.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	1.6	6.74			10.78			48.72			
				6.74			10.78			48.72		
	Объем: 4*4											
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	4 291.95	80.96	64.29	20 542.52	1 157.70	299.04	
			4 146.70	3.57		19 085.77	51.10	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 579.22	7.64	35.73	17 563.39	109.16	199.79	
			3 535.86	3.57		17 254.43	51.10	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 535.35			17 247.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 29)	11.21			136.22			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29)	7.29			83.34			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 597.72			17 782.95			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	712.73	73.32	28.56	2 979.13	1 048.54	99.25	
			610.84			1 831.34		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	410.38			1 322.88			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 18, 22, 23; %=121 - по стр. 34)	99.60			1 214.95			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 18, 22, 23; %=76 - по стр. 34)	67.40			770.00			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	879.73			4 964.08			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	4 477.45			22 747.03			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	110.81			1 351.17			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	74.69			853.34			
	% НР	131.09			111.78			
	% СП	88.36			70.59			
	
	Раздел 3.  Прокладка стального участка газопровода низкого давления	
	
	Устройство футляра на выходе из земли	
	
21.	С103-0155 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	0.7	54.70			38.29			243.61			
				54.70			38.29			243.61		
	
22.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0007	10 792.15	5 544.92	4 558.32	7.55	3.88	3.19	79.65	55.47	20.80	
				688.91	773.71		0.48	0.54		3.38	7.74	
	Объем: 0.7/1000											
	
23.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.007	2 396.85	1 231.56	54.23	16.78	8.62	0.38	170.73	123.25	1.98	
				1 111.06			7.78			45.50		
	
24.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.4	314.55	28.08	105.79	125.82	11.23	42.32	646.04	160.53	239.78	
				180.68	17.16		72.27	6.86		245.73	98.16	
	
25.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	55.71	7.31	12.82	55.71	7.31	12.82	323.56	104.54	45.95	
				35.58			35.58			173.07		
	Начисления: Н3= 0.223, Н4= 0.223, Н5= 0.223, Н48= 0.223	
	
	Надземный стальной газопровод	
	
26.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.011	2 377.24	279.10	1 910.28	26.15	3.07	21.01	174.52	43.92	123.48	
				187.86	246.87		2.07	2.72		7.12	38.83	
	
27.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.1	30.20			33.22			210.80			
				30.20			33.22			210.80		
	
28.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00141	35 039.83	5 952.33	14 168.10	49.41	8.39	19.98	431.24	120.00	128.68	
				14 919.40	2 021.52		21.04	2.85		182.57	40.76	
	Объем: (0.116+0.8+0.411+0.083)/1000											
	
29.	Е24-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	21.07	18.99		21.07	18.99		281.70	271.48		
				2.07			2.07			10.22		
	
30.	С302-1836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.	1	240.00			240.00			1 047.89			
				240.00			240.00			1 047.89		
	
31.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00196878	341.15	78.62	12.17	0.67	0.15	0.02	3.88	2.21	0.10	
				250.36	0.15		0.49			1.57		
	Объем: 0.057*3.14*1.1											
	Начисления: Н5= 1.1	
	
32.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00196878	444.96	48.32	8.16	0.88	0.10	0.02	3.87	1.36	0.07	
				388.48	0.15		0.76			2.44		
	Объем: 0.057*3.14*1.1											
	Начисления: Н5= 1.1	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	615.55	61.74	99.74	3 617.49	882.76	560.84	
			454.05	12.97		2 173.90	185.49	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	304.04	61.74	99.74	2 115.19	882.76	560.84	
			142.54	12.97		671.60	185.49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 51-55, 60, 64; %=77 - по стр. 67, 68)	97.02			1 184.54			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 51-55, 60, 64; %=56 - по стр. 67, 68)	66.44			757.92			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	467.50			4 057.65			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	311.51			1 502.30			
			311.51			1 502.30		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	311.51			1 502.30			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	779.01			5 559.95			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	97.02			1 184.54			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	66.44			757.92			
	% НР	129.86			110.89			
	% СП	88.93			70.95			
	
	Раздел 4.  Испытания газопровода низкого давления	
	
33.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	218.56	77.92	102.49	218.56	77.92	102.49	1 619.65	1 114.03	372.41	
				38.14			38.14			133.22		
	
34.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.046	21.04	5.98	15.06	0.97	0.28	0.69	8.87	3.93	4.93	
					2.92			0.13			1.92	
	Объем: 3+1.6											
	
35.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.87	21.04	5.98	15.06	18.31	5.20	13.10	167.75	74.41	93.33	
					2.92			2.54			36.31	
	
36.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.046	7.26	1.17	6.09	0.33	0.05	0.28	2.72	0.77	1.95	
					0.58			0.03			0.38	
	Объем: 3+1.6											
	
37.	Е24-02-122-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.87	9.35	1.75	7.59	8.13	1.52	6.61	68.00	21.78	46.22	
					0.88			0.76			10.89	
	
38.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 162.14	204.29	957.85	1 162.14	204.29	957.85	9 607.89	2 920.68	6 687.21	
					102.14			102.14			1 460.68	
	
39.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп	0.07	73.71			5.16			33.80			
				73.71			5.16			33.80		
	
40.	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык	1	1.71	1.68		1.71	1.68		24.45	24.05		
				0.03			0.03			0.40		
	Начисления: Н17= 2	
	
41.	С6.2.1 
Проведение механических испытаний стальных электросварных соединений на растяжение и изгиб (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf ), 1 стык	1	331.17			331.17			2 169.16			
				331.17			331.17			2 169.16		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 746.48	290.94	1 081.02	13 702.29	4 159.65	7 206.05	
			374.50	105.60		2 336.58	1 510.18	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6.87	1.68		58.25	24.05		
			5.19			34.20		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5.16			33.80			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 79)	1.34			16.35			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 79)	1.01			11.54			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9.22			86.14			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 739.61	289.26	1 081.02	13 644.04	4 135.60	7 206.05	
			369.31	105.60		2 302.38	1 510.18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 69-71, 73-75)	513.32			6 266.82			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 69-71, 73-75)	351.43			4 008.50			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 604.36			23 919.36			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 613.58			24 005.50			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	514.66			6 283.17			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	352.44			4 020.04			
	% НР	129.79			110.82			
	% СП	88.88			70.90			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	14 135.32	1 599.85	3 351.52	80 837.11	22 881.53	21 154.72	
			9 183.90	375.82		36 800.84	5 374.40	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 586.09	9.32	35.73	17 621.64	133.21	199.79	
			3 541.05	3.57		17 288.63	51.10	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 540.51			17 280.95			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 29; %=68 - по стр. 79)	12.55			152.57			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29; %=48 - по стр. 79)	8.30			94.88			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 606.94			17 869.09			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 649.36	1 590.53	2 727.43	58 949.34	22 748.32	18 191.10	
			5 331.34	372.25		18 009.91	5 323.30	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 618.87			14 526.75			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=68 - по стр. 2, 4, 9; %=111 - по стр. 3, 18, 22, 23, 51-55, 60, 64, 69-71, 73-75; %=121 - по стр. 34; %=77 - по стр. 67, 68)	1 969.97			24 009.94			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=36 - по стр. 2, 4, 9; %=71 - по стр. 3, 18, 22, 23, 51-55, 60, 64, 69-71, 73-75; %=76 - по стр. 34; %=56 - по стр. 67, 68)	1 195.44			13 659.54			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 814.77			96 618.82			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	311.51			1 502.30			
			311.51			1 502.30		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	311.51			1 502.30			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	588.36		588.36	2 763.83		2 763.83	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	588.36			2 763.83			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	17 321.58			118 754.04			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 982.52			24 162.51			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 203.74			13 754.42			
	% НР	100.35			85.51			
	% СП	60.93			48.68			

Составил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)