| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 139 730 |  | руб. | Смета на сумму: | 139 730 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Челябинская область. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район .СНТ " АМЗ - 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-39-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода среднего давления от точки подключения до границы земельного участка : 74 : 36 : 0424003 : 210 нежилого здания (магазина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 032 .19 - ТП - ГСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 24.819 | тыс. руб. |  | 139.730 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 2.861 | тыс. руб. |  | 7.907 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.117 | тыс.чел.ч |  | 0.115 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.363 | тыс. руб. |  | 18.536 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-003-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0852 | 3 420.69 | 103.33 | 3 317.36 | 291 | 9 | 283 |  |  | 1 894 | 119 | 1 775 |
|  |  |  |  |  | 371.83 |  |  | 32 |  |  |  |  | 430 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 39 |  |  | 80.75% |  | 443 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 21 |  |  | 40% |  | 220 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 2 557 |  |  |
| 2. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.121 | 1 822.13 | 1 822.13 |  | 220 | 220 |  |  |  | 2 990 | 2 990 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 176 |  |  | 68% |  | 2 033 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 99 |  |  | 36% |  | 1 076 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  | 6 100 |  |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.61 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 873 | 64 | 24 |  |  | 3 325 | 872 | 113 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 785 | 3 |  |  |  | 2 340 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 87 |  |  | 110.5% |  | 1 002 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 60 |  |  | 71.2% |  | 646 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 020 |  |  |  |  | 4 973 |  |  |
| 4. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.159 | 838.98 | 838.98 |  | 133 | 133 |  |  |  | 1 810 | 1 810 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 106 |  |  | 68% |  | 1 231 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 60 |  |  | 36% |  | 652 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 3 692 |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 17.49 | 117.00 |  |  | 2 046 |  |  |  |  | 6 099 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 2 046 |  |  |  |  | 6 099 |  |
|  | Объем: 15.9*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00372 | 307.86 |  | 307.86 | 1 |  | 1 |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  |  |  |  | 57.16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 80.75% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 7. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.092 | 117.00 |  |  | 479 |  |  |  |  | 1 427 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 479 |  |  |  |  | 1 427 |  |
|  | Объем: 3.72*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.0372 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 12 | 5 | 7 |  |  | 121 | 68 | 53 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 |  |  | 80.75% |  | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  | 40% |  | 35 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 9. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.07158 | 367.67 |  | 367.67 | 26 |  | 26 |  |  | 216 |  | 216 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 80.75% |  | 53 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  | 40% |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 296 |  |  |
| 10. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.7158 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 240 | 97 | 143 |  |  | 2 328 | 1 312 | 1 016 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 26 |  |  |  |  | 359 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 117 |  |  | 80.75% |  | 1 349 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 62 |  |  | 40% |  | 668 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 4 346 |  |  |
| 11. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа по рельефу группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0257 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 10 | 1 | 9 |  |  | 88 | 13 | 75 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 23 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 80.75% |  | 29 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 40% |  | 14 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 131 |  |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.02 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 24 | 16 | 4 |  |  | 264 | 216 | 24 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 4 | 1 |  |  |  | 24 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 19 |  |  | 96.9% |  | 216 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  | 52% |  | 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 596 |  |  |
| 13. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 2 | 99.90 |  |  | 200 |  |  |  |  | 668 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 200 |  |  |  |  | 668 |  |
| 14. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.14 | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 412 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 412 |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |
| 16. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички, 100 шт. | 0.02 | 4 590.00 |  |  | 92 |  |  |  |  | 544 |  |  |
|  |  |  |  | 4 590.00 |  |  | 92 |  |  |  |  | 544 |  |
| 17. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.1015 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 51 | 9 | 42 |  |  | 362 | 121 | 233 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 4 |  |  |  | 8 | 57 |
|  | Объем: 101.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 13 |  |  | 85% |  | 151 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  | 52% |  | 93 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 606 |  |  |
| 18. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 101.5 | 0.30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 116 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 1.005 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 153 | 77 | 71 |  |  | 1 177 | 1 046 | 119 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 5 |  |  |  |  | 13 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 100 |  |  | 110.5% |  | 1 156 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 69 |  |  | 71.2% |  | 745 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  | 3 078 |  |  |
| 20. | С999-1 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) 250,68 / 6,33 * 1,05, м | 105.5 | 41.58 |  |  | 4 387 |  |  |  |  | 27 768 |  |  |
|  |  |  |  | 41.58 |  |  | 4 387 |  |  |  |  | 27 768 |  |
| 21. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 212.27 | 17.67 | 16.07 | 425 | 35 | 32 |  |  | 1 281 | 479 | 102 |
|  |  |  |  | 178.53 |  |  | 357 |  |  |  |  | 700 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 46 |  |  | 110.5% |  | 529 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 31 |  |  | 71.2% |  | 341 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  | 2 151 |  |  |
| 22. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 101 | 66 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 47 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 23. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 14 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 24. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 12 | 2 | 9 |  |  | 84 | 31 | 53 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 50 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 32 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 166 |  |  |
| 25. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.01 | 30.20 |  |  | 31 |  |  |  |  | 196 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 31 |  |  |  |  | 196 |  |
|  | Объем: 1.0*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.216 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 63 | 5 | 19 |  |  | 305 | 69 | 108 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 39 | 3 |  |  |  | 129 | 42 |
|  | Объем: 0.18*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 123 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 79 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 507 |  |  |
| 27. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 28. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |
| 29. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 266 | 449 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 723 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 496 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 320 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 082 |  |  |
| 30. | С507-0832 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 2 | 90.12 |  |  | 180 |  |  |  |  | 271 |  |  |
|  |  |  |  | 90.12 |  |  | 180 |  |  |  |  | 271 |  |
| 31. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0004 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 7 | 2 | 5 |  |  | 60 | 27 | 30 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 9 |
|  | Объем: (2*0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 40 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 32. | С507-4395 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. | 2 | 16.47 |  |  | 33 |  |  |  |  | 124 |  |  |
|  |  |  |  | 16.47 |  |  | 33 |  |  |  |  | 124 |  |
| 33. | Ц39-06-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка качества изоляции стального газопровода Д=57мм АНТПИ прим,, 1 стык | 2 | 7.57 | 7.57 |  | 15 | 15 |  |  |  | 205 | 205 |  |
|  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 12 |  |  | 68% |  | 139 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9 |  |  | 48% |  | 98 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 443 |  |  |
| 34. | Ц39-02-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода , диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 2 | 29.27 | 19.60 | 2.12 | 59 | 39 | 4 |  |  | 594 | 531 | 17 |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 15 |  |  |  |  | 46 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 31 |  |  | 68% |  | 361 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23 |  |  | 48% |  | 255 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 210 |  |  |
| 35. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 2 | 9.81 | 5.73 | 1.63 | 20 | 11 | 3 |  |  | 191 | 155 | 12 |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 5 |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 9 |  |  | 68% |  | 105 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7 |  |  | 48% |  | 74 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 371 |  |  |
| 36. | Ц39-06-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Контроль качества изоляции стального газопровода Д=57мм АНТПИ прим,, 1 стык | 1 | 7.57 | 7.57 |  | 8 | 8 |  |  |  | 103 | 103 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 49 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 222 |  |  |
| 37. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 789 | 514 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 568 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 366 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
| 38. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 17.54 | 4.99 | 12.55 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 1 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 39. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.005 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 18 | 5 | 13 |  |  | 158 | 68 | 90 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 33 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 9 |  |  | 110.5% |  | 112 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 6 |  |  | 71.2% |  | 72 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 342 |  |  |
| 40. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.01 | 6.05 | 0.97 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 1.005 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 8 | 1 | 6 |  |  | 64 | 20 | 44 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 33 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 21 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 119 |  |  |
| 42. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 881 | 2 308 | 5 573 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 154 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 826 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 465 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 171 |  |  |
|  | УЗЕЛ ГАЗОПРОВОДА Д=63 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-071-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка крана для подземной установки, условный диаметр газопровода 65 мм, 1 гидрозатвор | 1 | 1 770.64 | 65.98 | 174.24 | 1 771 | 66 | 174 |  |  | 8 025 | 894 | 908 |
|  |  |  |  | 1 530.43 | 12.08 |  | 1 530 | 12 |  |  |  | 6 223 | 164 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 101 |  |  | 110.5% |  | 1 169 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 69 |  |  | 71.2% |  | 753 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 942 |  |  |  |  | 9 947 |  |  |
| 44. | С999-2 Полиэтиленовый шаровой кран для подземной установки POLYVALVE Д=63 мм 11 069 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 1 836.09 |  |  | 1 836 |  |  |  |  | 11 622 |  |  |
|  |  |  |  | 1 836.09 |  |  | 1 836 |  |  |  |  | 11 622 |  |
| 45. | С999-3 Телескопический удлинитель для шарового крана (1,1 - 1,8 ) Д32 - 225 5 759 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 955.28 |  |  | 955 |  |  |  |  | 6 047 |  |  |
|  |  |  |  | 955.28 |  |  | 955 |  |  |  |  | 6 047 |  |
| 46. | С507-2625 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт. | 6 | 173.00 |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 1 940 |  |  |
|  |  |  |  | 173.00 |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 1 940 |  |
| 47. | С507-2624 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, шт. | 2 | 116.00 |  |  | 232 |  |  |  |  | 243 |  |  |
|  |  |  |  | 116.00 |  |  | 232 |  |  |  |  | 243 |  |
| 48. | С507-0742 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм, шт. | 2 | 205.56 |  |  | 411 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  |  |  |  | 205.56 |  |  | 411 |  |  |  |  | 765 |  |
| 49. | Е24-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм, 1 тройник | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 266 | 449 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 723 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 496 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 320 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 082 |  |  |
| 50. | С507-0883 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 2 | 82.76 |  |  | 166 |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 82.76 |  |  | 166 |  |  |  |  | 400 |  |
| 51. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 2 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 277 | 21 | 16 |  |  | 620 | 289 | 50 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 240 |  |  |  |  | 281 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 27 |  |  | 110.5% |  | 319 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 19 |  |  | 71.2% |  | 206 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 1 145 |  |  |
| 52. | С999-4 Отвод 90 гр ПЭ 100 Д=32мм 719 / 6,33 *1,05, шт | 2 | 119.27 |  |  | 239 |  |  |  |  | 1 510 |  |  |
|  |  |  |  | 119.27 |  |  | 239 |  |  |  |  | 1 510 |  |
| 53. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 2 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 277 | 21 | 16 |  |  | 620 | 289 | 50 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 240 |  |  |  |  | 281 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 27 |  |  | 110.5% |  | 319 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 19 |  |  | 71.2% |  | 206 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 1 145 |  |  |
| 54. | С999-5 Переход сталь п/этилен SDR 11 32 / ст 32 637 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 105.66 |  |  | 106 |  |  |  |  | 669 |  |  |
|  |  |  |  | 105.66 |  |  | 106 |  |  |  |  | 669 |  |
| 55. | С301-3193 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ковер, шт. | 1 | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 522 |  |  |
|  |  |  |  | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 522 |  |
| 56. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 5.32 | 117.00 |  |  | 622 |  |  |  |  | 1 855 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 622 |  |  |  |  | 1 855 |  |
| 57. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.00246 | 350.00 | 197.37 | 76.74 | 1 |  |  |  |  | 8 | 7 | 1 |
|  |  |  |  | 75.88 | 3.59 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 80.75% |  | 6 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 52% |  | 4 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 58. | С101-3721 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп, т | 0.007872 | 6 620.00 |  |  | 52 |  |  |  |  | 385 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 52 |  |  |  |  | 385 |  |
|  | Объем: 0.246*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.1 | 229.34 | 127.22 | 58.80 | 23 | 13 | 6 |  |  | 227 | 173 | 36 |
|  |  |  |  | 43.31 | 3.10 |  | 4 |  |  |  |  | 18 | 4 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  | 80.75% |  | 143 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  | 52% |  | 92 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 462 |  |  |
| 60. | С101-1641 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.00209612 | 5 300.00 |  |  | 11 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 11 |  |  |  |  | 82 |  |
|  | Объем: (0.556*3.77/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е27-07-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, 100 м2 тротуара | 0.005625 | 3 348.37 | 437.99 | 230.28 | 19 | 2 | 1 |  |  | 103 | 33 | 7 |
|  |  |  |  | 2 680.10 | 6.82 |  | 15 |  |  |  |  | 62 | 1 |
|  | Объем: 0.75*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  | 120.7% |  | 41 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 76% |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 62. | С403-8719 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная , толщина 60 мм, серая, м2 | 0.5625 | 111.30 |  |  | 63 |  |  |  |  | 239 |  |  |
|  |  |  |  | 111.30 |  |  | 63 |  |  |  |  | 239 |  |
|  | Объем: 0.75*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0314 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 36 | 7 | 29 |  |  | 263 | 97 | 165 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 43 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 155 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 100 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 517 |  |  |
| 64. | С103-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 3.1714 | 17.60 |  |  | 56 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 17.60 |  |  | 56 |  |  |  |  | 288 |  |
|  | Объем: 3.14*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е24-02-034-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода | 0.012 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 66. | С507-3758 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 1.224 | 43.29 |  |  | 53 |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  |  |  |  | 43.29 |  |  | 53 |  |  |  |  | 202 |  |
|  | Объем: 1.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С507-2630 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробки Д=25, шт. | 2 | 5.44 |  |  | 11 |  |  |  |  | 227 |  |  |
|  |  |  |  | 5.44 |  |  | 11 |  |  |  |  | 227 |  |
| 68. | С408-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 0.146 | 132.00 |  |  | 19 |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  |  |  |  | 132.00 |  |  | 19 |  |  |  |  | 98 |  |
| 69. | С401-0005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 0.01 | 592.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 592.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 29 |  |
| 70. | С101-1703 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пластина техническая резина), кг | 2 | 22.80 |  |  | 46 |  |  |  |  | 242 |  |  |
|  |  |  |  | 22.80 |  |  | 46 |  |  |  |  | 242 |  |
| 71. | С999-5 Ключ для крана 4 950 / 6,31 *1,05, шт | 1 | 823.69 |  |  | 824 |  |  |  |  | 5 214 |  |  |
|  |  |  |  | 823.69 |  |  | 824 |  |  |  |  | 5 214 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 22 376 | 1 181 | 1 877 |  |  | 112 141 | 16 063 | 11 356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 312 | 182 |  |  |  | 84 726 | 2 473 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 716 | 95 | 55 |  |  | 6 266 | 1 295 | 299 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 564 | 4 |  |  |  | 4 673 | 61 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 539 |  |  |  |  | 4 576 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 17; %=68 - по стр. 33-36; %=80.75 - по стр. 57, 59) |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 976 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 57, 59; %=48 - по стр. 33-36) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 861 |  |  |  |  | 7 907 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 454 | 1 086 | 1 822 |  |  | 104 869 | 14 768 | 11 057 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 542 | 178 |  |  |  | 79 047 | 2 412 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 056 |  |  |  |  | 14 279 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 8-11; %=68 - по стр. 2, 4; %=110.5 - по стр. 3, 19, 21-24, 26, 27, 29, 31, 37-39, 41-43, 49, 51, 53, 63, 65; %=96.9 - по стр. 12; %=120.7 - по стр. 61) |  |  |  |  | 1 402 |  |  |  |  | 16 199 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 8-11; %=36 - по стр. 2, 4; %=71.2 - по стр. 3, 19, 21-24, 26, 27, 29, 31, 37-39, 41-43, 49, 51, 53, 63, 65; %=52 - по стр. 12; %=76 - по стр. 61) |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 9 749 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 752 |  |  |  |  | 130 817 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 24 819 |  |  |  |  | 139 730 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 486 |  |  |  |  | 17 175 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 957 |  |  |  |  | 10 414 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 22 376 | 1 181 | 1 877 |  |  | 112 141 | 16 063 | 11 356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 312 | 182 |  |  |  | 84 726 | 2 473 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 716 | 95 | 55 |  |  | 6 266 | 1 295 | 299 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 564 | 4 |  |  |  | 4 673 | 61 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 539 |  |  |  |  | 4 576 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 17; %=68 - по стр. 33-36; %=80.75 - по стр. 57, 59) |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 976 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 57, 59; %=48 - по стр. 33-36) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 861 |  |  |  |  | 7 907 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 454 | 1 086 | 1 822 |  |  | 104 869 | 14 768 | 11 057 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 542 | 178 |  |  |  | 79 047 | 2 412 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 056 |  |  |  |  | 14 279 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 8-11; %=68 - по стр. 2, 4; %=110.5 - по стр. 3, 19, 21-24, 26, 27, 29, 31, 37-39, 41-43, 49, 51, 53, 63, 65; %=96.9 - по стр. 12; %=120.7 - по стр. 61) |  |  |  |  | 1 402 |  |  |  |  | 16 199 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 8-11; %=36 - по стр. 2, 4; %=71.2 - по стр. 3, 19, 21-24, 26, 27, 29, 31, 37-39, 41-43, 49, 51, 53, 63, 65; %=52 - по стр. 12; %=76 - по стр. 61) |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 9 749 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 752 |  |  |  |  | 130 817 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 24 819 |  |  |  |  | 139 730 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 486 |  |  |  |  | 17 175 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 957 |  |  |  |  | 10 414 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Пургаев В.Ф. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |