Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210129)	
	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1241	
пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу:  Челябинск, СНТ "Любитель-1" ул. 8, уч. 677. Технологическое присоединение".	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным методом		
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	19.39 (2.79)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	11.73 (1.68)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	3.45 (0.19)	тыс. руб.	
монтажных работ	3.85 (0.89)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	15.07681	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1.87295	чел.-ч.	
прочих затрат	3.81 (0.21)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Строительные работы	
1	ТЕР 24-02-004-01	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	1 конец	2		2					21	
	1	ОТ					0.49		0.98	17.83	17	
	3	ЭМ					0.23		0.46	8.07	4	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.04		0.08						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					0.72		1.44		21	
		ФОТ							0.98		17	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			1.15		20	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			0.73		13	
		Всего по позиции							3.32		54	
2	ТССЦ 507-0855	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х63 мм	шт.	1		1	721.46		721.46	4.32	3 117	
		Всего по позиции							721.46		3 117	
3	ТЕР 24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфтой) с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1 соединение	1		1					1 216	
	1	ОТ					17.67		17.67	17.83	315	
	3	ЭМ					16.07		16.07	8.07	130	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					178.53		178.53	4.32	771	
		ЗТ	чел.-ч	1.26		1.26						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					212.27		212.27		1 216	
		ФОТ							17.67		315	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			20.67		369	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			13.08		233	
		Всего по позиции							246.02		1 818	
4	ТЕР 24-02-002-02	Прим. Приварка ПЭ заглушки, диаметр труб 63 мм	1 соединение	1		1					1 216	
	1	ОТ					17.67		17.67	17.83	315	
	3	ЭМ					16.07		16.07	8.07	130	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					178.53		178.53	4.32	771	
		ЗТ	чел.-ч	1.26		1.26						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					212.27		212.27		1 216	
		ФОТ							17.67		315	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			20.67		369	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			13.08		233	
		Всего по позиции							246.02		1 818	
5	ТССЦ 507-2614	Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	1		1	170.00		170.00	4.32	734	
		Всего по позиции							170.00		734	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		1 317.44		6 304	
		в том числе					
		оплата труда		36.32		647	
		эксплуатация машин и механизмов		32.60		264	
		материальные ресурсы		1 248.52		5 393	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		36.32		647	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		42.49		758	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		26.89		479	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		1 386.82		7 541	
Раздел 2. Пусконаладочные работы	
6	ТЕРп 20-03-003-1	Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					238	
	1	ОТ					13.33		13.33	17.83	238	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.93		0.93						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.33		13.33		238	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.31		0.31	332.17		5.78		103	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.62		0.62	216.99		7.55		135	
		ФОТ							13.33		238	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			9.86		176	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			4.80		86	
		Всего по позиции							27.99		500	
7	ТЕРп 20-03-004-1	Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					248	
	1	ОТ					13.91		13.91	17.83	248	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	1.01		1.01						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.91		13.91		248	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.25		0.25	332.17		4.66		83	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.76		0.76	216.99		9.25		165	
		ФОТ							13.91		248	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			10.29		184	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			5.01		89	
		Всего по позиции							29.21		521	
8	ТЕРп 20-03-003-8	Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода	участок	1		1					889	
	1	ОТ					49.84		49.84	17.83	889	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.48		3.48						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					49.84		49.84		889	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	1.16		1.16	332.17		21.61		385	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2.32		2.32	216.99		28.23		503	
		ФОТ							49.84		889	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			36.88		658	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			17.94		320	
		Всего по позиции							104.66		1 867	
9	ТЕРп 20-03-003-2	Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм	100 м	2.82		2.82					43	
	1	ОТ					0.86		2.43	17.83	43	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.06		0.17						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					0.86		2.43		43	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.02		0.02	332.17		0.37		7	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.04		0.04	216.99		0.49		9	
		ФОТ							2.43		43	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			1.80		32	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			0.87		15	
		Всего по позиции							5.10		90	
10	ТЕРп 20-03-004-2	Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм	100 м	2.82		2.82					394	
	1	ОТ					7.83		22.08	17.83	394	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.55		1.55						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					7.83		22.08		394	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.14		0.14	332.17		2.61		47	
	000-6004-3	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.3)	чел.-ч	0.41		0.41	226.80		5.22		93	
		ФОТ							22.08		394	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			16.34		292	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			7.95		142	
		Всего по позиции							46.37		828	
11	ТСЭМ 400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	1.2164		1.2164	110.24		134.10	8.07	1 082	
		Всего по позиции							134.10		1 082	
12	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	1.2164		1.2164	62.75		76.33	8.07	616	
		Всего по позиции							76.33		616	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		312.02		3 510	
		в том числе					
		оплата труда		101.59		1 812	
		эксплуатация машин и механизмов		210.43		1 698	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		116.38		2 076	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		75.17		1 342	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		36.57		652	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		423.76		5 504	
Раздел 3. Работы ремонтно-монтажной службы	
13	ТЕР 01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					281	
	1	ОТ					169.89		1.19	17.83	21	
	3	ЭМ					4 605.55		32.24	8.07	260	
	2	в т. ч. ОТм					610.91		4.28	17.83	76	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	17.23		0.12						
		ЗТм	чел.-ч	37.41		0.26						
		Итого по расценке					4 775.44		33.43		281	
		ФОТ							5.47		97	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			5.03		89	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2.52		45	
		Всего по позиции							40.98		415	
14	ТЕР 01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					525	
	1	ОТ					2 946.80		29.47	17.83	525	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	278.00		2.78						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					2 946.80		29.47		525	
		ФОТ							29.47		525	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			26.23		467	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			11.79		210	
		Всего по позиции							67.49		1 202	
15	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					42	
	1	ОТ								17.83		
	3	ЭМ					739.81		5.18	8.07	42	
	2	в т. ч. ОТм					145.25		1.02	17.83	18	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	10.36		0.07						
		Итого по расценке					739.81		5.18		42	
		ФОТ							1.02		18	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			0.94		17	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.47		8	
		Всего по позиции							6.59		67	
16	ТЕР 01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					205	
	1	ОТ					1 147.08		11.47	17.83	205	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	121.00		1.21						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1 147.08		11.47		205	
		ФОТ							11.47		205	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			10.21		182	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			4.59		82	
		Всего по позиции							26.27		469	
17	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	0.08		0.08					384	
	1	ОТ					161.27		12.90	17.83	230	
	3	ЭМ					238.66		19.09	8.07	154	
	2	в т. ч. ОТм					44.14		3.53	17.83	63	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		1.20						
		ЗТм	чел.-ч	3.63		0.29						
		Итого по расценке					399.93		31.99		384	
		ФОТ							16.43		293	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			15.12		270	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			7.56		135	
		Всего по позиции							54.67		789	
18	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (восстановление благоустройства)	1000 м3 грунта	0.008		0.008					28	
	1	ОТ					35.99		0.29	17.83	5	
	3	ЭМ					357.63		2.86	8.07	23	
	2	в т. ч. ОТм					64.83		0.52	17.83	9	
	4	М					4.88		0.04	4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.65		0.03						
		ЗТм	чел.-ч	3.97		0.03						
		Итого по расценке					398.50		3.19		28	
		ФОТ							0.81		14	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			0.75		13	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.37		6	
		Всего по позиции							4.31		47	
19	ТССЦ 408-0076	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства)	м3	8		8	97.00		776.00	4.32	3 352	
		Всего по позиции							776.00		3 352	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		890.73		4 817	
		в том числе					
		оплата труда		55.32		986	
		эксплуатация машин и механизмов		59.37		479	
		материальные ресурсы		776.04		3 352	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		64.67		1 152	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		58.28		1 038	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		27.30		486	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		976.31		6 341	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		2 520.19		14 631	
		в том числе					
		оплата труда		193.23		3 445	
		эксплуатация машин и механизмов		302.40		2 441	
		материальные ресурсы		2 024.56		8 745	
		Всего ФОТ (справочно)		217.37		3 875	
		Всего накладные расходы		175.94		3 138	
		Всего сметная прибыль		90.76		1 617	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		2 786.89		19 386	
		в том числе					
		стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"		213.33		3 806	

Составил	Инженер по проектно-сметной работе                                               Л.А. Шадрина	
	                                                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
	
Проверил	Начальник ПТО                                                                      С.М. Селютин	
	                                                   [должность, подпись (инициалы, фамилия)]