**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1489**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) |  выполнение проектно-сметных работ по объекту: 1. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ивлева,36. Технологическое присоединение.
2. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина,24. Технологическое присоединение.
3. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. 3-я Первомайская,28. Технологическое присоединение.
4. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Лесная,10. Технологическое присоединение.
5. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Северная,60. Технологическое присоединение.
6. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, мкрн.42, ЗУ 74:36:0501019:531. Технологическое присоединение
7. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Севанская,18. Технологическое присоединение
8. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Таганайская,23А. Технологическое присоединение
 |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | выполнение проектно-сметных работ по объекту: 1. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ивлева,36. Технологическое присоединение.
2. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина,24. Технологическое присоединение.
3. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. 3-я Первомайская,28. Технологическое присоединение.
4. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Лесная,10. Технологическое присоединение.
5. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Северная,60. Технологическое присоединение.
6. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, мкрн.42, ЗУ 74:36:0501019:531. Технологическое присоединение
7. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Севанская,18. Технологическое присоединение
8. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Таганайская,23А. Технологическое присоединение
 |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 214 576.27 рублей (в т.ч. НДС)178 813.56 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с начала выполнения работ.Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Установлено |
| 11. | Прочие дополнительные требования к Участнику закупки |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** |
| Участник должен являться членомсаморегулируемой организации вобласти архитектурно-строительногопроектирования.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Выписка из реестра членов саморегулируемойорганизации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи55.17 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации), членом которой является Участник,выданная не ранее одного месяца до даты подачизаявки Участником, содержащая сведения о том, что:1. Участник является членом соответствующейсаморегулируемой организации;2. Участник вправе выполнять работы поархитектурно-строительному проектированию,являющиеся предметом настоящей закупочнойпроцедуры;3. Сведения об уровне ответственности Участника пообязательствам по договорам подряда на выполнениеинженерных изысканий, подготовку проектнойдокументации, по договорам строительного подряда,заключаемым с использованием конкурентныхспособов заключения договоров, в соответствии скоторым Участником внесен взнос вкомпенсационный фонд обеспечения договорныхобязательств. |
| Наличие у саморегулируемой организации,членом которой является Участник,компенсационного фонда обеспечениядоговорных обязательств, сформированного всоответствии со статьями 55.4 и 55.16Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Выписка из государственного реестрасаморегулируемых организаций, выданная неранее двух месяцев до даты опубликованияИзвещения, содержащая (или скриншотгосударственного реестра саморегулируемыхорганизаций, размещенный на официальном сайтеоргана надзора за саморегулируемымиорганизациями в сети «Интернет», содержащийактуальные на дату подачи заявки) сведения осаморегулируемой организации, членом которойявляется Участник, о размере сформированноготакой саморегулируемой организацией фондаобеспечения договорных обязательств. |
| Совокупный размер обязательств Участника овыполнении инженерных изысканий,осуществлении подготовки проектнойдокументации, строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитальногостроительства не должен превышатьпредельный размер обязательств, исходя изкоторого Участником был внесен взнос вкомпенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, подтверждающее, что совокупный размеробязательств Участника о выполнении инженерныхизысканий, осуществлении подготовки проектнойдокументации, строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитальногостроительства не превышает предельный размеробязательств, исходя из которого Участником былвнесен взнос в компенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств. |
| Участник является лицом, указанным в пункте4.1 статьи 48 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, и при проведениинастоящей закупочной процедуры в отношенииданного участника применяется один изслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, содержащее указание о том, что он являетсяодним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации(с указанием о том, каким конкретно лицом являетсяучастник), и в отношении такого Участникаприменяется один из случаев, перечисленных впункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации (с указанием о том, какойконкретно случай применяется в отношенииучастника). |

 |
| 12. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложением №1, №2, |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложением №1, №2,Факт выполнения работ должен быть подтвержден: 1. Рабочую, проектную и сметную документацию передать Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах
2. актом выполненных работ, подписанных и утвержденных обеими сторонами.
 |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | 1. Согласовать проектную документацию с АО «Челябинскгоргаз»;
2. Согласовать проектную документацию с заинтересованными службами
3. Оборудование и материалы должны отвечать требованиям нормативно-технической документации и быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности системы «ГАЗСЕРТ».

4) Предоставление 3-х коммерческих предложений на материал и оборудование на выбор заказчика.  |
| 16. | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | К Участникам Закупки устанавливаются следующие обязательные требования:а) Участник закупки должен соответствовать требованиям к правоспособности и дееспособности;б) Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки;в) В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;г) У Участника закупки должны отсутствовать признаки не действующего юридического лица;д) Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора по результатам Закупки;е) У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Закупке не принято;ж) сведения об Участнике и/или его соисполнителях (субподрядчиках/субпоставщиках) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации;з) Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. |
| 17. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО Челябинскгоргаз»)Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8Контактное лицо: Руководитель отдела по технологическому присоединению – Петров Алексей Борисович Номер контактного телефона: 8-968-127-29-83 |
| 18. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 19. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 20. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 21. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Сметный расчет |
|  |  |