«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	147 454	руб.	Смета на сумму:	147 454	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ "Меридиан" улица 26 участок №396	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ "Меридиан" улица 26 участок №396	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1	
(Локальный сметный расчет)	
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ "Меридиан" улица 26 участок №396	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	23478.16	руб.	147454	руб.	
монтажных работ:	5318.06	руб.	18029	руб.	
Hормативная трудоемкость:	144.42254	чел.ч	144.42255	чел.ч	
Сметная заработная плата:	1749.82	руб.	25130	руб.	

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРиЭ)	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.0363	8 189.26	200.70	7 988.56	297.27	7.29	289.98	2 050	105	1 945	
					1 308.87			47.51			682	
	Накладные расходы		95%			52.06			637			
	Сметная прибыль		50%			27.40			315			
	Всего с НР и СП					376.73			3 002			
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.0108	2 934.34	2 934.34		31.69	31.69		455	455		
												
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			25.35			309			
	Сметная прибыль		45%			14.26			164			
	Всего с НР и СП					71.30			928			
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания	0.267	166.07	121.17	44.90	44.34	32.35	11.99	523	465	58	
					4.89			1.31			19	
	Накладные расходы		130%			43.76			537			
	Сметная прибыль		89%			29.96			344			
	Всего с НР и СП					118.06			1 404			
	
4.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.0863	1 319.14	1 319.14		113.84	113.84		1 636	1 636		
												
	Объем: (5.33+3.3)											
	Накладные расходы		80%			91.07			1 112			
	Сметная прибыль		45%			51.23			589			
	Всего с НР и СП					256.14			3 337			
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.493	117.00			1 110.68			3 310			
				117.00			1 110.68			3 310		
	Объем: (5.33+3.3)*1.1											
	
6.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.02608	481.49		481.49	12.56		12.56	105		105	
					89.39			2.33			33	
	Накладные расходы		95%			2.21			27			
	Сметная прибыль		50%			1.17			13			
	Всего с НР и СП					15.94			145			
	
7.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	0.3471	459.92	185.46	274.46	159.64	64.37	95.26	1 602	925	677	
					50.76			17.62			253	
	Объем: 26.08+5.33+3.3											
	Накладные расходы		95%			77.89			954			
	Сметная прибыль		50%			41.00			471			
	Всего с НР и СП					278.53			3 027			
	
8.	Е01-01-014-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.0135	12 461.72	494.61	11 961.01	168.23	6.68	161.47	1 239	96	1 143	
				6.10	2 023.11		0.08	27.31			392	
	Объем: 11.3+2.2											
	Накладные расходы		95%			32.29			395			
	Сметная прибыль		50%			17.00			195			
	Всего с НР и СП					217.52			1 829			
	
9.	Т03-21-02-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	0.0243	39.11		39.11	0.95		0.95	4		4	
												
	Объем: ((11.3+2.2)*1.8)/1000											
	
10.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0135	457.54	41.39	411.28	6.18	0.56	5.55	55	8	46	
				4.88	74.55		0.07	1.01			14	
	Объем: 11.3+2.2											
	Накладные расходы		95%			1.49			18			
	Сметная прибыль		50%			0.79			9			
	Всего с НР и СП					8.46			82			
	
11.	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям	0.1	2 790.11	172.35	2 617.76	279.01	17.24	261.78	2 068	248	1 820	
					267.48			26.75			384	
	Накладные расходы		80%			35.19			430			
	Сметная прибыль		45%			19.80			228			
	Всего с НР и СП					334.00			2 725			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 224.39	274.02	839.54	13 047	3 938	5 798	
			1 110.83	123.84		3 310	1 777	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 223.44	274.02	838.59	13 043	3 938	5 794	
			1 110.83	123.84		3 310	1 777	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 110.68			3 310			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6-8, 10; %=68 - по стр. 2, 4, 11; %=111 - по стр. 3)	361.32			4 420			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6-8, 10; %=36 - по стр. 2, 4, 11; %=71 - по стр. 3)	202.58			2 327			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 787.34			19 790			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	0.95		0.95	4		4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	0.95			4			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 788.29			19 794			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	361.32			4 420			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	202.58			2 327			
	% НР	90.82			77			
	% СП	50.92			41			
	Итого 	2 788.29			19 794			
	
	Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм	
	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее	
	
12.	Е24-02-034-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода	0.39	13.14	13.14		5.12	5.12		74	74		
												
	Накладные расходы		130%			6.66			82			
	Сметная прибыль		89%			4.56			53			
	Всего с НР и СП					16.33			209			
	
13.	С999-001 
ПЭ100 SDR 11 63*5.8мм ООО Полипластик. Цена без НДС 250.68 руб. (250.68*1.05/6.48), 	39	40.62			1 584.18			10 266			
				40.62			1 584.18			10 266		
	
14.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	4	217.33	20.31	18.48	869.31	81.26	73.93	2 811	1 167	234	
				178.53			714.12			1 410		
	Накладные расходы		130%			105.64			1 295			
	Сметная прибыль		89%			72.32			829			
	Всего с НР и СП					1 047.27			4 935			
	
15.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	4	0.83	0.56	0.27	3.30	2.24	1.07	36	32	4	
												
	Накладные расходы		130%			2.91			36			
	Сметная прибыль		89%			1.99			23			
	Всего с НР и СП					8.21			94			
	
16.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	4	7.78	2.80	4.98	31.11	11.19	19.93	242	161	82	
												
	Накладные расходы		130%			14.55			179			
	Сметная прибыль		89%			9.96			114			
	Всего с НР и СП					55.62			535			
	
17.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка НСПС на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	3	217.33	19.03	17.41	652.00	57.08	52.22	2 074	820	163	
				180.90			542.70			1 091		
	Накладные расходы		130%			74.20			910			
	Сметная прибыль		89%			50.80			582			
	Всего с НР и СП					777.01			3 566			
	
18.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	3	385.00			1 155.00			864			
				385.00			1 155.00			864		
	
19.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0018	34 201.48	5 704.32	13 577.76	61.56	10.27	24.44	539	147	157	
				14 919.40	1 937.29		26.85	3.49		234	50	
	Объем: 0.6*3/1000											
	Накладные расходы		130%			17.89			219			
	Сметная прибыль		89%			12.25			140			
	Всего с НР и СП					91.69			898			
	
20.	С507-4395 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	3	16.47			49.41			180			
				16.47			49.41			180		
	
21.	Е24-02-030-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.0576	1 904.23	379.98	1 509.28	109.68	21.89	86.93	818	314	498	
				14.98	160.19		0.86	9.23		6	132	
	Объем: (0.72+1.2)*3											
	Накладные расходы		130%			40.46			495			
	Сметная прибыль		89%			27.70			317			
	Всего с НР и СП					177.83			1 630			
	
22.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	5.76	30.20			173.95			1 104			
				30.20			173.95			1 104		
	Объем: (0.72+1.2)*3											
	
23.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	1.0309248	308.97	26.91	101.38	318.53	27.74	104.52	1 613	398	592	
				180.68	16.45		186.27	16.95		622	243	
	Объем: 0.057*3.14*5.76											
	Накладные расходы		130%			58.10			712			
	Сметная прибыль		89%			39.77			455			
	Всего с НР и СП					416.40			2 780			
	
24.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0018	10 371.18	5 313.89	4 368.39	18.67	9.56	7.86	198	137	51	
				688.91	741.48		1.24	1.33		9	19	
	Объем: (0.6*3)/1000											
	Накладные расходы		130%			14.16			173			
	Сметная прибыль		89%			9.69			111			
	Всего с НР и СП					42.52			482			
	
25.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	1.8	67.30			121.14			769			
				67.30			121.14			769		
	Объем: 0.6*3											
	
26.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.018	2 343.28	1 180.25	51.97	42.18	21.24	0.94	426	305	5	
				1 111.06			20.00			116		
	Объем: 0.6*3											
	Накладные расходы		130%			27.61			339			
	Сметная прибыль		89%			18.90			217			
	Всего с НР и СП					88.70			981			
	
27.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.610416	308.97	26.91	101.38	188.60	16.43	61.89	955	236	351	
				180.68	16.45		110.29	10.04		368	144	
	Объем: (0.108*3.14*0.6)*3											
	Накладные расходы		130%			34.41			422			
	Сметная прибыль		89%			23.56			270			
	Всего с НР и СП					246.57			1 647			
	
28.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр	3	67.45	8.85	15.52	202.35	26.55	46.56	1 181	381	167	
				43.08			129.25			633		
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	Накладные расходы		130%			34.52			423			
	Сметная прибыль		89%			23.63			271			
	Всего с НР и СП					260.49			1 874			
	
29.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0002	34 201.48	5 704.32	13 577.76	6.84	1.14	2.72	60	16	17	
				14 919.40	1 937.29		2.98	0.39		26	6	
	Объем: 0.2/1000											
	Накладные расходы		130%			1.99			24			
	Сметная прибыль		89%			1.36			16			
	Всего с НР и СП					10.19			100			
	
30.	С507-0722 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.	1	26.36			26.36			68			
				26.36			26.36			68		
	
31.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля	0.039	504.31	87.77	410.69	19.67	3.42	16.02	142	49	90	
				5.85	41.07		0.23	1.60		3	23	
	Объем: 39/1000											
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
	Накладные расходы		100%			5.02			61			
	Сметная прибыль		65%			3.26			37			
	Всего с НР и СП					27.95			241			
	
32.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	39	0.30			11.70			49			
				0.30			11.70			49		
	
	Установка опознавательного столбика и табличек	
	
33.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.	0.01	5 386.80	873.33	3 503.01	53.87	8.73	35.03	386	125	224	
				1 010.46	401.53		10.10	4.02		36	58	
	Накладные расходы		142%			18.11			221			
	Сметная прибыль		95%			12.11			139			
	Всего с НР и СП					84.09			747			
	
34.	С401-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	0.07	538.00			37.66			190			
				538.00			37.66			190		
	Объем: 0.07*1											
	
35.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.	1	169.39			169.39			1 100			
				169.39			169.39			1 100		
	
36.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка табличек, 100 знаков	0.01	1 344.51	855.39		13.45	8.55		158	123		
				489.12			4.89			36		
	Накладные расходы		142%			12.14			149			
	Сметная прибыль		95%			8.12			93			
	Всего с НР и СП					33.71			400			
	
37.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	1	99.90			99.90			319			
				99.90			99.90			319		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	6 024.93	312.41	534.06	26 622	4 485	2 635	
			5 178.47	47.05		19 499	675	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 846.32	3.42	16.02	11 569	49	90	
			2 826.88	1.60		11 430	23	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 826.65			11 427			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 37)	5.02			61			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37)	3.26			37			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 854.60			11 667			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 883.52	308.99	518.04	13 180	4 436	2 545	
			2 056.50	45.45		6 196	652	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	306.95			1 609			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 12, 14-16, 21, 23, 25, 27, 28, 30-33; %=121 - по стр. 39, 42)	463.33			5 678			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 12, 14-16, 21, 23, 25, 27, 28, 30-33; %=76 - по стр. 39, 42)	316.73			3 628			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 663.58			22 486			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295.09			1 873			
			295.09			1 873		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295.09			1 873			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	6 813.27			36 026			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	468.35			5 739			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	319.99			3 665			
	% НР	130.29			111			
	% СП	89.02			71			
	Итого 	6 813.27			36 026			
	
	Раздел 3.  Прокладка стального участка газопровода низкого давления	
	
	Монтаж опор из труб Д76*3.5, высотой от 2.2м	
	
38.	Е06-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.023	14 867.56	5 424.88	4 538.98	341.95	124.77	104.40	3 184	1 792	643	
				4 903.70	648.10		112.79	14.91		749	214	
	Объем: 0.23*10											
	Накладные расходы		105%			146.66			1 785			
	Сметная прибыль		65%			90.79			1 043			
	Всего с НР и СП					579.41			6 012			
	
39.	С401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.346	612.00			1 435.75			7 170			
				612.00			1 435.75			7 170		
	Объем: (0.23*1.02)*10											
	
40.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.008	1 319.14	1 319.14		10.55	10.55		152	152		
												
	Объем: 0.08*10											
	Накладные расходы		80%			8.44			103			
	Сметная прибыль		45%			4.75			55			
	Всего с НР и СП					23.74			310			
	
41.	С408-0015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	0.8	122.00			97.60			439			
				122.00			97.60			439		
	Объем: 0.08*10											
	
42.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	0.008	459.92	185.46	274.46	3.68	1.48	2.20	37	21	16	
					50.76			0.41			6	
	Объем: 0.08*10											
	Накладные расходы		95%			1.80			22			
	Сметная прибыль		50%			0.95			11			
	Всего с НР и СП					6.42			70			
	
43.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.1	4 391.95	441.83	3 699.13	439.20	44.18	369.91	3 086	635	2 318	
				250.99	377.92		25.10	37.79		133	543	
	Накладные расходы		90%			73.77			907			
	Сметная прибыль		85%			69.67			801			
	Всего с НР и СП					582.65			4 794			
	
44.	С201-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.181988	11 820.00			2 151.10			13 459			
				11 820.00			2 151.10			13 459		
	Объем: (16.46+0.755+0.884+0.071+(0.0055*4)+(0.0017*4))*10/1000											
	
45.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0525008	663.96	142.95	20.29	34.86	7.50	1.07	197	108	5	
				500.72	0.24		26.29	0.01		84		
	Объем: ((0.076*3.14*2.2)*10)											
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		90%			6.76			83			
	Сметная прибыль		70%			5.26			60			
	Всего с НР и СП					46.88			341			
	
46.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0525008	878.41	87.86	13.60	46.12	4.61	0.71	200	66	3	
				776.96	0.24		40.79	0.01		130		
	Объем: ((0.076*3.14*2.2)*10)											
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		90%			4.16			51			
	Сметная прибыль		70%			3.23			37			
	Всего с НР и СП					53.51			288			

	
	Надземный стальной газопровод	
	
47.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.56	2 286.02	267.47	1 830.69	1 280.17	149.78	1 025.19	8 543	2 152	6 024	
				187.86	236.58		105.20	132.49		366	1 902	
	Накладные расходы		130%			366.95			4 500			
	Сметная прибыль		89%			251.22			2 878			
	Всего с НР и СП					1 898.34			15 921			
	
48.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	56	30.20			1 691.20			10 732			
				30.20			1 691.20			10 732		
	
49.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.001742	34 201.48	5 704.32	13 577.76	59.58	9.94	23.65	521	143	152	
				14 919.40	1 937.29		25.99	3.37		226	48	
	Объем: ((0.6*2)+(0.116*2)+0.31)/1000											
	Накладные расходы		130%			17.30			212			
	Сметная прибыль		89%			11.85			136			
	Всего с НР и СП					88.73			869			
	
50.	С507-4395 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	2	16.47			32.94			120			
				16.47			32.94			120		
	
51.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.02	3 843.27	914.55	494.81	76.87	18.29	9.90	834	263	58	
				2 433.91			48.68			513		
	Начисления: Н17= 2	
	Накладные расходы		80%			14.63			179			
	Сметная прибыль		60%			10.97			126			
	Всего с НР и СП					102.48			1 139			
	
52.	С302-1241 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.	1	43.00			43.00			195			
				43.00			43.00			195		
	
53.	Е24-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	20.28	18.20		20.28	18.20		271	261		
				2.07			2.07			10		
	Накладные расходы		130%			23.66			290			
	Сметная прибыль		89%			16.20			185			
	Всего с НР и СП					60.14			746			
	
54.	С302-1836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.	1	240.00			240.00			1 109			
				240.00			240.00			1 109		
	
55.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	2	39.39	5.97	32.27	78.78	11.93	64.55	605	171	416	
				1.15	4.69		2.30	9.39		17	135	
	Накладные расходы		130%			27.72			340			
	Сметная прибыль		89%			18.97			217			
	Всего с НР и СП					125.47			1 162			
	
56.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	2	211.17			422.34			3 193			
				211.17			422.34			3 193		
	
57.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0002	34 201.48	5 704.32	13 577.76	6.84	1.14	2.72	60	16	17	
				14 919.40	1 937.29		2.98	0.39		26	6	
	Объем: 0.2/1000											
	Накладные расходы		130%			1.99			24			
	Сметная прибыль		89%			1.36			16			
	Всего с НР и СП					10.19			100			
	
58.	С507-2382 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	1	23.79			23.79			28			
				23.79			23.79			28		
	
59.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1002288	344.22	82.19	11.67	34.50	8.24	1.17	204	118	5	
				250.36	0.14		25.09	0.01		80		
	Объем: (0.057*3.14*56)											
	Накладные расходы		90%			7.43			91			
	Сметная прибыль		70%			5.78			66			
	Всего с НР и СП					47.70			361			
	
60.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1002288	446.82	50.52	7.82	44.78	5.06	0.78	201	73	4	
				388.48	0.14		38.94	0.01		124		
	Объем: (0.057*3.14*56)											
	Накладные расходы		90%			4.56			56			
	Сметная прибыль		70%			3.55			41			
	Всего с НР и СП					52.89			298			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 615.88	415.67	1 606.25	54 540	5 971	9 661	
			6 593.94	198.79		38 903	2 854	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	555.94	18.29	9.90	4 175	263	58	
			527.75			3 854		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	479.07			3 341			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 72)	14.63			179			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 72)	10.97			126			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	581.54			4 480			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 495.44	353.20	1 226.44	21 784	5 073	7 285	
			1 915.79	161.00		9 421	2 311	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 533.35			7 609			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 44; %=68 - по стр. 46; %=81 - по стр. 48; %=77 - по стр. 51, 52, 84, 85; %=111 - по стр. 66, 70, 75, 79, 82)	617.42			7 557			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44; %=36 - по стр. 46; %=40 - по стр. 48; %=56 - по стр. 51, 52, 84, 85; %=71 - по стр. 66, 70, 75, 79, 82)	413.90			4 745			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 526.76			34 086			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 590.30	44.18	369.91	16 545	635	2 318	
			2 176.20	37.79		13 592	543	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 49)	73.77			907			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49)	69.67			801			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 733.74			18 253			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 974.20			12 036			
			1 974.20			12 036		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 974.20			12 036			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 816.24			68 855			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	705.82			8 643			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	494.54			5 672			
	% НР	114.87			98			
	% СП	80.48			64			
	Итого 	9 816.24			68 855			
	
	Раздел 4.  Испытания газопровода низкого давления	
	
61.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	211.04	74.67	98.22	211.04	74.67	98.22	1 565	1 073	357	
				38.14			38.14			136		
	Накладные расходы		130%			97.07			1 191			
	Сметная прибыль		89%			66.46			762			
	Всего с НР и СП					374.57			3 518			
	
62.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.95	20.17	5.73	14.43	19.16	5.45	13.71	176	78	98	
					2.80			2.66			38	
	Объем: 56+39											
	Накладные расходы		130%			10.54			129			
	Сметная прибыль		89%			7.22			82			
	Всего с НР и СП					36.92			387			
	
63.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.95	6.95	1.12	5.84	6.61	1.06	5.54	54	15	39	
					0.56			0.53			8	
	Накладные расходы		130%			2.07			26			
	Сметная прибыль		89%			1.42			16			
	Всего с НР и СП					10.09			96			
	
64.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 113.72	195.78	917.94	1 113.72	195.78	917.94	9 220	2 812	6 409	
					97.89			97.89			1 406	
	Накладные расходы		130%			381.77			4 682			
	Сметная прибыль		89%			261.37			2 995			
	Всего с НР и СП					1 756.86			16 897			
	
65.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп	0.33	425.42			140.39			140			
				425.42			140.39			140		
	Объем: 2.6+0.7											
	
66.	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом Д=50-89мм (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 1 стык	1	1 741.53			1 741.53			1 742			
				1 741.53			1 741.53			1 742		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 232.45	276.96	1 035.41	12 897	3 978	6 903	
			1 920.06	101.08		2 018	1 452	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 881.92			1 882			
			1 881.92			1 882		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 881.92			1 882			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 881.92			1 882			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 350.53	276.96	1 035.41	11 015	3 978	6 903	
			38.14	101.08		136	1 452	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 86, 87, 90, 92)	491.45			6 027			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 86, 87, 90, 92)	336.46			3 855			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 178.44			20 897			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	4 060.36			22 779			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	491.45			6 027			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	336.46			3 855			
	% НР	130.00			111			
	% СП	89.00			71			
	Итого 	4 060.36			22 779			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	20 097.65	1 279.06	4 015.26	107 106	18 372	24 997	
			14 803.30	470.76		63 730	6 758	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 284.18	21.71	25.92	17 626	312	148	
			5 236.55	1.60		17 166	23	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 187.64			16 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 37; %=68 - по стр. 72)	19.65			240			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37; %=48 - по стр. 72)	14.23			163			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 318.06			18 029			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 952.93	1 213.17	3 618.48	59 022	17 425	22 527	
			5 121.26	431.37		19 063	6 192	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 950.98			12 528			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6-8, 10, 48; %=68 - по стр. 2, 4, 11, 46; %=111 - по стр. 3, 12, 14-16, 21, 23, 25, 27, 28, 30-33, 66, 70, 75, 79, 82, 86, 87, 90, 92; %=121 - по стр. 39, 42; %=89 - по стр. 44; %=77 - по стр. 51, 52, 84, 85)	1 933.52			23 682			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6-8, 10, 48; %=36 - по стр. 2, 4, 11, 46; %=71 - по стр. 3, 12, 14-16, 21, 23, 25, 27, 28, 30-33, 66, 70, 75, 79, 82, 86, 87, 90, 92; %=76 - по стр. 39, 42; %=52 - по стр. 44; %=56 - по стр. 51, 52, 84, 85)	1 269.67			14 555			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 156.12			97 259			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 590.30	44.18	369.91	16 545	635	2 318	
			2 176.20	37.79		13 592	543	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 49)	73.77			907			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49)	69.67			801			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 733.74			18 253			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 269.29			13 909			
			2 269.29			13 909		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 269.29			13 909			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	0.95		0.95	4		4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	0.95			4			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	23 478.16			147 454			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 026.94			24 829			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 353.57			15 519			
	% НР	115.84			99			
	% СП	77.35			62			
	Итого 	23 478.16			147 454			

Составил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)