## Мои данные
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Смета на сумму 1 285 469.75 рубля с НДС | [6 empty] | Смета на сумму 1 285 469.75 рубля с НДС
______________________________________ | [6 empty] | Генеральный директор АО "Челябинскгоргаз"
______________________/ _________________ / | [6 empty] | ________________________/ В.Г. Серадский /
Стройка:Газопровод среднего давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, проспект Победы, 2-б. Технологическое присоединение.
Объект:Газопровод среднего давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, проспект Победы, 2-б. Технологическое присоединение.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2
(локальный сметный расчет)
на Технологическое присоединение.
Основание:Договор № 1079-П от 25.09.2015 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 181.672 |  | тыс. руб. | 1285469.7452 |  | руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.755 |  | тыс. руб. | 5.533 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.2761 |  | тыс.чел.ч | 1.2761 |  | тыс.чел.ч | 1104.74 | 1104.74 | 14496 | 14607 | 8462
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 14.496 |  | тыс. руб. | 189.281 |  | тыс. руб. | 171.34 | 171.34 | 189281 | 162391 | 88345
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв. 2018 г
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,432 43,2/100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 503 | 503 |  | 6564 | 6564
2 | ТЕР01-01-013-07 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 0,761 76,1/100 | 3647.36 | 91,5 _____ 3,66 | 3552,2 _____ 439,44 | 2776 | 70 _____ 3 | 2703 _____ 334 | 18727 | 909 _____ 12 | 17806 _____ 4367
3 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта | 1,095 109.5/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 2678 | 2678 |  | 34969 | 34969
4 | ТЕР01-01-013-09 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,8565 (921-64.5)/1000 | 5869.68 | 147,51 _____ 6,1 | 5716,07 _____ 707,09 | 5027 | 126 _____ 5 | 4896 _____ 606 | 33919 | 1650 _____ 22 | 32247 _____ 7909
5 | ТЕР01-02-057-03 Подчистка дна траншеи приямков . Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,645 64,5/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 1577 | 1577 |  | 20598 | 20598
6 | ТЕР23-01-001-03 Устройство основания гравийного под фундамент крана 10 м3 основания 162,26 = 1 587,26 - 12,5 x 114,00 | 0,03 0.3/10 | 162.26 | 105.37 | 56,89 _____ 6,2 | 5 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 _____ 2
7 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 0,33 0.3*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 35 | _____ 35 |  | 122 | _____ 122
8 | ТЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит фундаментов (под кран) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций 3 485,87 = 4 609,07 - 9,6 x 117,00 | 0,01 1/100 | 3485.87 | 799.69 | 2686,18 _____ 376,18 | 35 | 8 | 27 _____ 4 | 266 | 104 | 162 _____ 49
9 | ТССЦ-403-0906 Плиты железобетонные фундаментные м3 | 0,05625 0.75*0.75*0.1 | 1223.69 | _____ 1223,69 |  | 69 | _____ 69 |  | 414 | _____ 414
10 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного,h=0.1м 10 м3 основания | 4,55 45.5/10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 6513 | 479 _____ 5856 | 178 _____ 19 | 23947 | 6263 _____ 16842 | 842 _____ 253
11 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,( песком на h= 0.2 м) группа грунтов 2 100 м3 грунта | 0,678 67.8/100 | 921.46 | 921.46 |  | 625 | 625 |  | 8161 | 8161
12 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка песком траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,1757 175.7/1000 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 65 |  | 65 _____ 12 | 531 |  | 531 _____ 157
13 | ТССЦ-408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный м3 | 267,85 (67.8+175.7)*1.1 | 123 | _____ 123 |  | 32946 | _____ 32946 |  | 90126 | _____ 90126
14 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,9255 925.5/1000 | 633.41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 586 |  | 586 _____ 115 | 5155 |  | 5155 _____ 1503
15 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 11,012 (175.7+925.5)/100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 3689 | 1487 | 2202 _____ 407 | 33928 | 19432 | 14496 _____ 5316
16 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 грунта | 0,2888 288.8/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 115 | 10 _____ 2 | 103 _____ 19 | 988 | 136 _____ 5 | 847 _____ 245
17 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 563,16 288.8*1.95 | 8.33 |  | 8.33 | 4691 |  | 4691 | 22036 |  | 22036
Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 74406 |  |  | 436180
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 90х8.2 мм - 379 м
18 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 90х8.2 мм 100 м укладки | 3,295 329.5/100 | 178.27 | 80,76 _____ 20,75 | 76.76 | 587 | 266 _____ 68 | 253 | 4076 | 3475 _____ 177 | 424
19 | ТССЦ-507-2056 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 37,9 379/10 | 570 | _____ 570 |  | 21603 | _____ 21603 |  | 122351 | _____ 122351
20 | ТЕР24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм 1 конец | 13 | 2.23 | 0.97 | 1.26 | 29 | 13 | 16 | 246 | 165 | 81
21 | ТЕР24-02-005-03 Установка отводов Ф 90 -11 шт. переходов - 1 шт , заглушки -1шт. на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 90мм 1 отвод 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 13 11+1+1 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 832 | 346 _____ 134 | 352 | 6201 | 4522 _____ 580 | 1099
22 | Прайс "Полипастик Урал " Отвод полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, цена: 339/6,09=55,67 руб , шт. (МАТ=1,02 к расх.) шт | 11 | 56.78 | _____ 56,78 |  | 625 | _____ 625 |  | 3804 | _____ 3804
23 | Прайс "Полипастик Урал " Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 90/ст.89 ,цена: 1016/6,09=166,83 руб (МАТ=1,02 к расх.) шт. | 1 | 170.17 | _____ 170,17 |  | 170 | _____ 170 |  | 1036 | _____ 1036
24 | Прайс "Полипастик Урал " Заглушка удлиненная ПЭ100 ГАЗ 90 SDR 11. цена: 186/6,09=30,54 руб (МАТ=1,02 к расх.) шт. | 1 | 31.15 | _____ 31,15 |  | 31 | _____ 31 |  | 190 | _____ 190
25 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм 1 соединение 62,82 = 313,82 - 1 x 251,00 | 17 | 62.82 | 27,76 _____ 6,32 | 28.74 | 1068 | 472 _____ 107 | 489 | 8174 | 6162 _____ 466 | 1546
26 | Прайс "Полипастик Урал " Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . цена: 653/6,09=107,22 руб (МАТ=1,0204 к расх.) шт | 30 | 109.42 | _____ 109,42 |  | 3283 | _____ 3283 |  | 19990 | _____ 19990
27 | ТЕР24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 90х63 мм 1 соединение | 2 | 33.98 | 18,33 _____ 3,16 | 12.49 | 68 | 37 _____ 6 | 25 | 581 | 478 _____ 28 | 75
28 | Прайс "Полипастик Урал " Седелка поворотная 360° ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90/63,цена: 2371/6,09=389,33 руб (МАТ=1,022 к расх.) шт | 2 | 397.9 | _____ 397,9 |  | 796 | _____ 796 |  | 4846 | _____ 4846
29 | ТЕР24-02-005-02 Установка переходов ПЭ Ф 63/ст. 57 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 63 мм 1 шт | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1278 | 432 _____ 751 | 95
30 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 1138 | _____ 1138
31 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно- п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) .Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля | 0,3465 346.5/1000 | 500.21 | 87,77 _____ 1,76 | 410,69 _____ 41,06 | 173 | 30 _____ 1 | 142 _____ 14 | 1186 | 397 | 789 _____ 186
32 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 346.5 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 104 | _____ 104 |  | 402 | _____ 402
Прокладка газопровода Ф 90х8.2 мм в ПЭ футлярах Ф 225х20.5 мм длиной 30.5 м , 10м методом ННБ
33 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения 1 машина | 1 | 1595.71 | 337.21 | 1258,5 _____ 84,92 | 1596 | 337 | 1259 _____ 85 | 11539 | 4403 | 7136 _____ 1109
34 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747,56 _____ 42,13 | 924 | 176 | 748 _____ 42 | 6586 | 2302 | 4284 _____ 550
35 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,405 40.5/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 3842 | 53 _____ 2 | 3787 _____ 72 | 9873 | 690 _____ 14 | 9169 _____ 944
36 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков, сваренных между собой трубопроводов диаметром: 225 мм. (Коэффициент на диаметр 225мм (225/325=0,6923) ОЗП=0,6923; ЭМ=0,6923 к расх.; ЗПМ=0,6923; МАТ=0,6923 к расх.; ТЗ=0,6923; ТЗМ=0,6923) 100 м бурения скважины | 0,405 40.5/100 | 28587.21 | 737,15 _____ 475,85 | 27374,21 _____ 805,03 | 11578 | 299 _____ 192 | 11087 _____ 326 | 34066 | 3898 _____ 1505 | 28663 _____ 4259
37 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0.12555 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 4994 | _____ 4994 |  | 27406 | _____ 27406
38 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 0.9963 | 1180 | _____ 1180 |  | 1176 | _____ 1176 |  | 9179 | _____ 9179
39 | ТССЦ-507-2978 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) 10 м | 4,05 40.5/10 | 3540 | _____ 3540 |  | 14337 | _____ 14337 |  | 72815 | _____ 72815
40 | ТЕР24-02-001-12 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм 1 соединение | 2 | 101.85 | 40.38 | 61.47 | 204 | 81 | 123 | 1291 | 1055 | 236
41 | ТЕР24-02-007-04 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 225х63 мм 1 соединение | 1 | 63.56 | 34,03 _____ 5,53 | 24 | 64 | 34 _____ 6 | 24 | 540 | 444 _____ 24 | 72
42 | ТССЦ-507-0859 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм шт. | 1 | 938.22 | _____ 938,22 |  | 938 | _____ 938 |  | 3790 | _____ 3790
43 | ТЕР24-02-005-02 Установка переходов ПЭ Ф 63/ст. 57 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 63 мм 1 шт | 1 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 213 | 17 _____ 181 | 15 | 639 | 216 _____ 376 | 47
44 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 1 | 385 | _____ 385 |  | 385 | _____ 385 |  | 569 | _____ 569
45 | ТЕР24-02-005-05 Установка ПЭ Ф 225/ст. 219 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 225 мм 1 шт | 1 | 868.23 | 49,63 _____ 762,22 | 56.38 | 868 | 50 _____ 762 | 56 | 3847 | 648 _____ 3020 | 179
46 | Прайс "Полипастик Урал " Переход ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225/ст. 219,цена: 5144/6,09=844,66 руб (МАТ=1,022 к расх.) шт | 1 | 863.24 | _____ 863,24 |  | 863 | _____ 863 |  | 5257 | _____ 5257
47 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 90 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,405 40.5/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 884 | 416 _____ 450 | 18 | 8115 | 5427 _____ 2592 | 96
48 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм: Ф225Х20.5 мм 1 футляр | 1 | 249.81 | 32,77 _____ 159,56 | 57.48 | 250 | 33 _____ 160 | 57 | 1373 | 428 _____ 740 | 205
49 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 1 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 342 | 18 _____ 252 | 72 _____ 4 | 2090 | 239 _____ 1462 | 389 _____ 53
50 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2.5 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 76 | _____ 76 |  | 503 | _____ 503
51 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> контрольных трубок диаметром 57 мм 1 м2 | 0,45 0,18*2.5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 132 | 11 _____ 81 | 40 _____ 6 | 604 | 137 _____ 245 | 222 _____ 84
Прокладка газопровода Ф 90х8.2 мм в стальном футляре Ф 219х5 мм длиной 9 м под теплотрассой методом ННБ
52 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения 1 машина 628,89 = 1 595,71 - 5,2 x 177,11 - 2,23 x 20,56 | 1 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 629 | 337 | 292 | 6257 | 4403 | 1854
53 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 1 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 427 | 176 | 251 | 3898 | 2302 | 1596
54 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,09 9/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 854 | 12 | 842 _____ 16 | 2194 | 153 _____ 3 | 2038 _____ 210
55 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков, сваренных между собой трубопроводов диаметром: 219 мм. (Коэффициент на диаметр 219 мм (219/325=0,6739) ОЗП=0,6739; ЭМ=0,6739 к расх.; ЗПМ=0,6739; МАТ=0,6739 к расх.; ТЗ=0,6739; ТЗМ=0,6739) 100 м бурения скважины | 0,09 9/100 | 27827.42 | 717,56 _____ 463,21 | 26646,65 _____ 783,64 | 2504 | 65 _____ 41 | 2398 _____ 71 | 7369 | 843 _____ 326 | 6200 _____ 921
56 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0.0279 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 1110 | _____ 1110 |  | 6090 | _____ 6090
57 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 0.2214 | 1180 | _____ 1180 |  | 261 | _____ 261 |  | 2040 | _____ 2040
58 | ТССЦ-103-0189 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм м | 9 | 171 | _____ 171 |  | 1539 | _____ 1539 |  | 10338 | _____ 10338
59 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам>футляра диаметром 219 мм 1 м2 | 6,21 0,69*9 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 1815 | 145 _____ 1123 | 547 _____ 89 | 8336 | 1897 _____ 3379 | 3060 _____ 1160
60 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 90 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,09 9/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 196 | 92 _____ 100 | 4 | 1803 | 1206 _____ 576 | 21
61 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм: Ф219Х5 мм 1 футляр | 1 | 249.81 | 32,77 _____ 159,56 | 57.48 | 250 | 33 _____ 160 | 57 | 1373 | 428 _____ 740 | 205
62 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 3 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 1026 | 55 _____ 756 | 215 _____ 12 | 6269 | 717 _____ 4386 | 1166 _____ 160
63 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 5,7 2.7+1.5*2 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 172 | _____ 172 |  | 1146 | _____ 1146
64 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> контрольных трубок диаметром 57 мм 1 м2 | 1,026 0,18*5.7 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 300 | 24 _____ 186 | 90 _____ 15 | 1377 | 313 _____ 558 | 506 _____ 192
Установка крана Friatec , Frialen Ф 90мм с управлением под ковер .
65 | ТЕР24-02-071-04 Установка шарового крана Ф90 мм подземной установки ,с ковером (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 1 шт 423,34 = 2 136,29 - 2,49 x 34,63 - 0,34 x 1,86 - 0,21 x 6,20 - 0,00096 x 11 520,00 - 0,048 x 9,80 - 1 x 54,70 - 1 x 1 170,00 - 1 x 252,56 - 2 x 68,00 | 1 | 423.34 | 80,26 _____ 216,44 | 126,64 _____ 12,08 | 423 | 80 _____ 216 | 127 _____ 12 | 3102 | 1048 _____ 1297 | 757 _____ 158
66 | Прайс "UTP Group " Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, Frialen . цена: 17402,99/6,09=2857,63 руб , (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 2924.78 | _____ 2924,78 |  | 2925 | _____ 2925 |  | 17812 | _____ 17812
67 | Прайс "UTP Group " Телескопический удлинитель для шарового крана,цена: 6336/6,09=1040,39 руб , (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 1064.84 | _____ 1064,84 |  | 1065 | _____ 1065 |  | 6485 | _____ 6485
68 | ТЕР24-02-081-01 Укладка продувочных газопроводов Ф57х3.5мм , 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 2 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 684 | 37 _____ 503 | 144 _____ 8 | 4179 | 478 _____ 2924 | 777 _____ 107
69 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 10 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 302 | _____ 302 |  | 2010 | _____ 2010
70 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> продувочных газопроводов диаметром 57 мм 1 м2 | 1,8 0,18*10 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 526 | 42 _____ 325 | 159 _____ 26 | 2416 | 550 _____ 979 | 887 _____ 336
71 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм 1 задвижка 407,69 = 493,69 - 4 x 21,50 | 2 | 407.69 | 77,36 _____ 229,08 | 101.25 | 815 | 155 _____ 457 | 203 | 5503 | 2019 _____ 2772 | 712
72 | Прайс ООО "АЛСО " Кран шаровой фланец/фланец ALSO КШ.Ф.З GAS.50.40-01., цена: 3700/1,18/6,09=514,88 руб. (МАТ=1,0265 к расх.) шт | 2 | 528.52 | _____ 528,52 |  | 1057 | _____ 1057 |  | 6437 | _____ 6437
Устройство отмостки вокуг крана и коверов
73 | ТЕР23-01-001-02 Устройство основания под отмостку: щебеночного 10 м3 основания | 0,0629 7,4*0.085/10 | 1724.76 | 105,37 _____ 1562,5 | 56,89 _____ 6,2 | 108 | 7 _____ 97 | 4 | 577 | 87 _____ 473 | 17 _____ 5
74 | ТЕР11-01-002-09 Устройство отмостки вокруг крана и коверов -подстилающих слоев бетонных 1 м3 подстилающего слоя | 1,11 7,4*0.15 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 53 | 43 _____ 10 |  | 614 | 562 _____ 50 | 2
75 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 1.132 | 578 | _____ 578 |  | 654 | _____ 654 |  | 2838 | _____ 2838
Итого по разделу 2 ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА | [5 empty] | 103297 |  |  | 587864
Раздел 3. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА Ф89х3,5мм
76 | ТЕР24-02-030-02 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 1 225,65 = 10 888,32 - 101 x 95,67 | 0,01 1/100 | 1225.65 | 248,92 _____ 11,52 | 965,21 _____ 102,06 | 12 | 2 | 10 _____ 1 | 87 | 33 | 54 _____ 13
77 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1 | 48.2 | _____ 48,2 |  | 48 | _____ 48 |  | 321 | _____ 321
78 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 89 мм 1 м2 | 0,28 0,28*1 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 82 | 7 _____ 50 | 25 _____ 4 | 376 | 86 _____ 152 | 138 _____ 52
79 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,003444 (1,4*2+0.322*2)/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 109 | 17 _____ 51 | 41 _____ 6 | 906 | 223 _____ 424 | 259 _____ 76
80 | ТЕР22-02-003-07 Очистка от изоляции на стальных трубопроводов диаметром: 273 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 1 км трубопровода | 0,002 2/1000 | 6755.45 | 2532.57 | 4222,88 _____ 296,37 | 14 | 5 | 9 _____ 1 | 108 | 66 | 42 _____ 8
81 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 273 мм 1 м2 | 1,72 0,86*2 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 503 | 40 _____ 311 | 152 _____ 25 | 2309 | 525 _____ 936 | 848 _____ 321
82 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек- указателей 100 знаков | 0,04 4/100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 49 | 30 _____ 19 |  | 533 | 389 _____ 144
83 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 4 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 400 | _____ 400 |  | 1246 | _____ 1246
Итого по разделу 3 ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА Ф89х3,5мм | [5 empty] | 1525 |  |  | 9206
Раздел 4. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
84 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 5 мм (2 снимка на стык) 1 снимок | 2 1*2 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 79 | 31 _____ 14 | 34 | 527 | 405 _____ 26 | 96
85 | ТЕРм39-02-015-14 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 10 мм (3 снимка на стык) 1 снимок | 3 1*3 | 64.43 | 21,23 _____ 17,59 | 25.61 | 193 | 64 _____ 52 | 77 | 1151 | 832 _____ 103 | 216
86 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,02 (0,28*1+0.86*2)/100 | 25.08 | 25.08 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7
87 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1281 | 848 _____ 129 | 304
88 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 3,8 380/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 67 | 19 | 48 _____ 9 | 567 | 247 | 320 _____ 121
89 | ТЕР24-02-123-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм 100 м газопровода | 3,8 380/100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 30 | 6 | 24 _____ 3 | 235 | 72 | 163 _____ 36
90 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 7613 | 2223 | 5390 _____ 1112
Итого по разделу 4 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | [5 empty] | 2443 |  |  | 21329
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 158603 | 12048 _____ 105873 | 40682 _____ 2448 | 803811 | 157307 _____ 469939 | 176565 _____ 31974
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 803844
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 31, 84-85) | [8 empty] | 33 | _____ 33
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 14496 |  |  | 189281
материалы | [5 empty] | 105873 |  |  | 469972
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 40682 |  |  | 176565
Накладные расходы | [5 empty] | 14607 |  |  | 162391
Сметная прибыль | [5 empty] | 8462 |  |  | 88345
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 180917 |  |  | 1049047
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 755 |  |  | 5533
Итого | [5 empty] | 181672 |  |  | 1054580
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 3.3% | [8 empty] | 34801.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1089381.14
НДС 18 % | [8 empty] | 196088.6052
ИТОГО по смете | [8 empty] | 1285469.7452
| Подготовил инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | [5 empty] | _____________________ /В.В. Артюхова/
| Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | [5 empty] | _____________________ /В.О. Брябрин/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A11: <Наименование объекта>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>
Note on A15: <Основание>
Note on G18: =<Итого по расчету>/1000
Note on J18: =<Итого по расчету>/1000
Note on G19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X21: <Итого ФОТ>
Note on Y21: <Итого НР>
Note on Z21: <Итого СП>
Note on G22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X22: <Итого ФОТ>
Note on Y22: <Итого НР>
Note on Z22: <Итого СП>
Note on L25: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A30: <Номер позиции по смете>
Note on B30: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C30: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D30: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E30: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F30: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G30: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H30: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I30: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J30: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K30: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U30: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>

## Ведомость ресурсов (hidden)
Стройка:Газопровод среднего давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, проспект Победы,2-б
Объект:Газопровод среднего давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, проспект Победы,2-б
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1
(локальная смета)
на Газопровод среднего давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, проспект Победы,2-б
Основание:Договор № 1079-П от 25.09.2015 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 181.672 |  | тыс. руб. | 1054.58 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.755 |  | тыс. руб. | 5.533 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.2761 |  | тыс.чел.ч | 1.2761 |  | 12048 | тыс.чел.ч |  | 1104.74 | 1104.74
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 14.496 |  | тыс. руб. | 189.281 |  | 157307 | тыс. руб. |  | 171.34 | 171.34
2448
31974
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв. 2018 г
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Рабочий строитель (ср 1,5) | чел.час | 65.9 | 9,48 | 624.73 |  |  | 123,84 | 8161.06 |  | 13.0633
2 | 1-2-0 | Рабочий строитель (ср 2) | чел.час | 503.42 | 9,86 | 4963.72 |  |  | 128,77 | 64825.39 |  | 13.0598
3 | 1-2-5 | Рабочий строитель (ср 2,5) | чел.час | 47.36 | 10,33 | 489.23 |  |  | 134,96 | 6391.7 |  | 13.0648
4 | 1-2-8 | Рабочий строитель (ср 2,8) | чел.час | 4.06 | 10,6 | 43.04 |  |  | 138,45 | 562.11 |  | 13.0602
5 | 1-3-0 | Рабочий строитель (ср 3) | чел.час | 140.74 | 10,78 | 1517.17 |  |  | 140,83 | 19820.41 |  | 13.0641
6 | 1-3-2 | Рабочий строитель (ср 3,2) | чел.час | 0.77 | 11,05 | 8.51 |  |  | 144,33 | 111.14 |  | 13.0599
7 | 1-3-4 | Рабочий строитель (ср 3,4) | чел.час | 5.78 | 11,34 | 65.54 |  |  | 148,14 | 856.24 |  | 13.0644
8 | 1-3-5 | Рабочий строитель (ср 3,5) | чел.час | 23.43 | 11,47 | 268.73 |  |  | 149,72 | 3507.93 |  | 13.0537
9 | 1-3-6 | Рабочий строитель (ср 3,6) | чел.час | 0.21 | 11,61 | 2.44 |  |  | 151,63 | 31.84 |  | 13.0492
10 | 1-3-8 | Рабочий строитель (ср 3,8) | чел.час | 16.42 | 11,89 | 195.23 |  |  | 155,28 | 2549.69 |  | 13.0599
11 | 1-4-0 | Рабочий строитель (ср 4) | чел.час | 64.18 | 12,16 | 780.43 |  |  | 158,77 | 10189.85 |  | 13.0567
12 | 1-4-2 | Рабочий строитель (ср 4,2) | чел.час | 28.12 | 12,54 | 352.62 |  |  | 163,7 | 4603.24 |  | 13.0544
13 | 1-4-3 | Рабочий ... | чел.час | 83.96 | 12,72 | 1067.98 |  |  | 166,08 | 13944.08 |  | 13.0565
14 | 1-4-3 | - Рабочий монтажник (ср 4,3) | чел.час | 2.39 | 12,72 | 30.4 |  |  | 166,08 | 396.93 |  | 13.0569
15 | 1-4-3 | - Рабочий строитель (ср 4,3) | чел.час | 81.57 | 12,72 | 1037.58 |  |  | 166,08 | 13547.15 |  | 13.0565
16 | 1-4-5 | Рабочий строитель (ср 4,5) | чел.час | 22.16 | 13,09 | 290.06 |  |  | 170,84 | 3785.81 |  | 13.0518
17 | 1-4-7 | Рабочий строитель (ср 4,7) | чел.час | 25.77 | 13,46 | 346.86 |  |  | 175,76 | 4529.34 |  | 13.0581
18 | 1-5-0 | Рабочий строитель (ср 5) | чел.час | 66.66 | 14,02 | 934.56 |  |  | 183,07 | 12203.46 |  | 13.058
19 | 1-6-0 | Рабочий монтажник (ср 6) | чел.час | 5.8 | 16,33 | 94.72 |  |  | 213,23 | 1236.74 |  | 13.0568
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 12045.57 |  |  |  | 157310.03 |  | 13.0596
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 24091.14 |  |  |  | 314620.06 |  | 13.0596
|  | Итого по трудовым ресурсам (основные рабочие) |  |  |  | 12048 |  |  |  | 157307 |  | 13.0567
20 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 171.34 | 14.2874 | 2448 |  |  | 186.6114 | 31974 |  | 13.0613
|  | Итого по трудовым ресурсам (машинисты) |  |  |  | 2448 |  |  |  | 31974 |  | 13.0613
Машины и механизмы
21 | 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 11.72 | 4,2 | 49.23 |  |  | 16 | 187.52 |  | 3.8091 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
22 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 2.3 | 134,07 | 308.36 |  |  | 801 | 1842.3 |  | 5.9745 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
23 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 11.08 | 177,11 | 1962.36 |  |  | 980 | 10858.4 |  | 5.5333 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
24 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 0.22 | 107,27 | 23.6 |  |  | 651 | 143.22 |  | 6.0686 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
25 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 1.65 | 111,55 | 184.06 |  |  | 529 | 872.85 |  | 4.7422 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
26 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 12.98 | 1,06 | 13.75 |  |  | 5 | 64.9 |  | 4.72 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
27 | 31901 | Тали ручные рычажные | маш.час | 0.32 | 1,37 | 0.44 |  |  | 5 | 1.6 |  | 3.6364 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (030301)
28 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 10.97 | 31,16 | 341.83 |  |  | 232 | 2545.04 |  | 7.4453 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
29 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 18.17 | 34,63 | 629.24 |  |  | 106 | 1926.02 |  | 3.0609 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
30 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 5.88 | 1,29 | 7.58 |  |  | 5 | 29.4 |  | 3.8786 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
31 | 41900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 1.95 | 56,92 | 110.99 |  |  | 160 | 312 |  | 2.8111 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
32 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 41.47 | 62,75 | 2602.24 |  |  | 421 | 17458.87 |  | 6.7092 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
33 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 43.92 | 145,69 | 6398.71 |  |  | 915 | 40186.8 |  | 6.2805 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
34 | 60338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.час | 0.12 | 105,01 | 12.6 |  |  | 615 | 73.8 |  | 5.8571 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
35 | 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 8.21 | 71,41 | 586.28 |  |  | 628 | 5155.88 |  | 8.7942 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
36 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 15.53 | 87,96 | 1366.02 |  |  | 723 | 11228.19 |  | 8.2196 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
37 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.53 | 0,53 | 0.28 |  |  | 3 | 1.59 |  | 5.6786 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
38 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 14.02 | 32,24 | 452.01 |  |  | 113 | 1584.26 |  | 3.5049 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
39 | 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.час | 0.1 | 39,48 | 3.95 |  |  | 152 | 15.2 |  | 3.8481 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
40 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.11 | 121,07 | 134.39 |  |  | 680 | 754.8 |  | 5.6165 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
41 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.36 | 112,26 | 40.41 |  |  | 717 | 258.12 |  | 6.3875 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
42 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 0.03 | 129,46 | 3.88 |  |  | 760 | 22.8 |  | 5.8763 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
43 | 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.) | маш.час | 11.72 | 49,99 | 585.89 |  |  | 354,16 | 4150.75 |  | 7.0845 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
44 | 170300 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.час | 0.48 | 105,94 | 50.85 |  |  | 599,36 | 287.69 |  | 5.6576 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
45 | 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.час | 0.48 | 42,32 | 20.31 |  |  | 172 | 82.56 |  | 4.065 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
46 | 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.час | 0.46 | 154,78 | 71.2 |  |  | 911,7 | 419.38 |  | 5.8902 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
47 | 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE | маш.час | 13.95 | 1201,59 | 16762.17 |  |  | 2763,66 | 38553.06 |  | 2.3 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
48 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 2.69 | 1,86 | 5 |  |  | 10 | 26.9 |  | 5.38 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
49 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 134.13 | 0,75 | 100.6 |  |  | 3 | 402.39 |  | 3.9999 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (331101-1)
50 | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 0.01 | 5,11 | 0.05 |  |  | 3 | 0.03 |  | 0.6 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (331101-1)
51 | 392200 | Компьютер сварочный | маш.час | 25.69 | 13,18 | 338.58 |  |  | 45,45 | 1167.61 |  | 3.4485 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
52 | 392213 | Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.час | 1.6 | 57,14 | 91.42 |  |  | 94,58 | 151.33 |  | 1.6553 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
53 | 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 27.29 | 19,7 | 537.61 |  |  | 53,24 | 1452.93 |  | 2.7026 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
54 | 394001 | Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм | маш.час | 0.91 | 18 | 16.38 |  |  | 89,14 | 81.12 |  | 4.9524 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
55 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе | маш.час | 3.2 | 67,11 | 214.75 |  |  | 109,51 | 350.43 |  | 1.6318 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
56 | 394101 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 1.35 | 4,41 | 5.95 |  |  | 17,33 | 23.4 |  | 3.9328 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
57 | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш.час | 10.14 | 4,41 | 44.72 |  |  | 17,33 | 175.73 |  | 3.9296 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
58 | 394104 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 225 мм | маш.час | 1.52 | 6,81 | 10.35 |  |  | 26,76 | 40.68 |  | 3.9304 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
59 | 394107 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | маш.час | 13.26 | 6,49 | 86.06 |  |  | 25,5 | 338.13 |  | 3.929 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
60 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.25 | 103,2 | 232.2 |  |  | 622 | 1399.5 |  | 6.0271 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
61 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.14 | 105,37 | 14.76 |  |  | 761 | 106.54 |  | 7.2182 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
62 | 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 8.3 | 130,8 | 1085.64 |  |  | 831,37 | 6900.38 |  | 6.356 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
63 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 20,56 | 85.33 |  |  | 83,4 | 346.11 |  | 4.0561 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
64 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 1.81 | 21,21 | 38.39 |  |  | 40,6 | 73.49 |  | 1.9143 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
65 | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.час | 2.88 | 128,2 | 369.22 |  |  | 872,74 | 2513.49 |  | 6.8076 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
Материалы
Материалы - класс груза не определен
66 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 2.4881 | 1 | 2.49
67 | Прайс "UTP Group " | ... | шт | 2 |  | 3898.02 |  |  | 17402,99 | 23738.99 |  | 6.09
68 | Прайс "UTP Group " | - Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, Frialen . цена: 17402,99/6,09=2857,63 руб , | шт | 1 | 2857,63 | 2857.63 |  |  | 17402,99 | 17402.99 |  | 6.09
69 | Прайс "UTP Group " | - Телескопический удлинитель для шарового крана,цена: 6336/6,09=1040,39 руб , | шт | 1 | 1040,39 | 1040.39 |  |  | 6336 | 6336 |  | 6.09
70 | Прайс "Полипастик Урал " | ... | шт | 46 |  | 5649.96 |  |  | 339 | 34407 |  | 6.0898
71 | Прайс "Полипастик Урал " | - Заглушка удлиненная ПЭ100 ГАЗ 90 SDR 11. цена: 186/6,09=30,54 руб | шт. | 1 | 30,54 | 30.54 |  |  | 186 | 186 |  | 6.0904
72 | Прайс "Полипастик Урал " | - Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . цена: 653/6,09=107,22 руб | шт | 30 | 107,23 | 3216.9 |  |  | 653 | 19590 |  | 6.0897
73 | Прайс "Полипастик Урал " | - Отвод полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, цена: 339/6,09=55,67 руб , шт. | шт | 11 | 55,67 | 612.37 |  |  | 339 | 3729 |  | 6.0895
74 | Прайс "Полипастик Урал " | - Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 90/ст.89 ,цена: 1016/6,09=166,83 руб | шт. | 1 | 166,83 | 166.83 |  |  | 1016 | 1016 |  | 6.09
75 | Прайс "Полипастик Урал " | - Переход ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225/ст. 219,цена: 5144/6,09=844,66 руб | шт | 1 | 844,66 | 844.66 |  |  | 5144 | 5144 |  | 6.09
76 | Прайс "Полипастик Урал " | - Седелка поворотная 360° ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90/63,цена: 2371/6,09=389,33 руб | шт | 2 | 389,33 | 778.66 |  |  | 2371 | 4742 |  | 6.0899
77 | Прайс ООО "АЛСО " | Кран шаровой фланец/фланец ALSO КШ.Ф.З GAS.50.40-01., цена: 3700/1,18/6,09=514,88 руб. | шт | 2 | 514,88 | 1029.76 |  |  | 3135,59 | 6271.18 |  | 6.0899
Материалы - класс груза I
78 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0246 | 3320 | 81.67 | 16562 | 407.43 | 17182,04 | 422.67 |  | 5.1753 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.102
79 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0285 | 10190 | 290.41 | 73458 | 2093.55 | 75241,2 | 2144.38 |  | 7.384 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.117
80 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 11.187 | 23,21 | 259.65 | 94.28 | 1054.71 | 96,53 | 1079.88 |  | 4.159 | Среднее (11.06.420, 11.06.4201)/42.8*22.12
81 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0015 | 17290 | 25.94 | 82476 | 123.71 | 84439,56 | 126.66 |  | 4.8828 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.139
82 | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 11.6 | 21,7 | 251.72 | 141.13 | 1637.11 | 144,88 | 1680.61 |  | 6.6765 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*3.33/1000
83 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.0034 | 13960 | 47.46 | 114205 | 388.3 | 116769,49 | 397.02 |  | 8.3654 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.198
84 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.007 | 592 | 4.14 | 2106 | 14.75 | 2507,39 | 17.55 |  | 4.2391 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.400
85 | 403-1103 | Плиты железобетонные опорные | м3 | 0.28 | 2362,7 | 661.56 | 18404 | 5153.12 | 19169,49 | 5367.46 |  | 8.1133 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.019
86 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0772 | 122 | 9.42 | 362.73 | 28 | 527,9 | 40.75 |  | 4.3259 | Среднее (06.01.030, 06.01.100, 06.01.118.3)
87 | 408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0.7863 | 125 | 98.29 | 435.77 | 342.65 | 602,41 | 473.68 |  | 4.8192 | Среднее (06.01.118.2, 06.01.090, 06.01.0295)
88 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 50.19 | 117 | 5872.23 | 164 | 8231.16 | 336,48 | 16887.93 |  | 2.8759 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.095
89 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.3884 | 3,11 | 16.77 | 22.6 | 121.78 | 22,6 | 121.78 |  | 7.2618 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
90 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.0007 | 3,11 |  | 22.6 | 0.01 | 22,6 | 0.01 |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
91 | 507-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 35 | 140 | 179.66 | 718.64 | 183,62 | 734.48 |  | 5.2463 | 20.06.327
92 | ТССЦ-101-4306 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 4 | 99,9 | 399.6 | 305 | 1220 | 311,4 | 1245.6 |  | 3.1171 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.521
93 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 18.2 | 30,2 | 549.64 | 195.8 | 3563.56 | 201,02 | 3658.56 |  | 6.6563 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*4.62/1000
94 | ТССЦ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 48,2 | 48.2 | 312.77 | 312.77 | 321,1 | 321.1 |  | 6.6618 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*7.38/1000
95 | ТССЦ-103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9 | 171 | 1539 | 1118.86 | 10069.74 | 1148,64 | 10337.76 |  | 6.7172 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*26.4/1000
96 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 1.2177 | 1180 | 1436.88 | 8746.09 | 10650.11 | 9213,18 | 11218.89 |  | 7.8078 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
97 | ТССЦ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.132 | 578 | 654.3 | 2106 | 2383.99 | 2507,39 | 2838.37 |  | 4.338 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.400
98 | ТССЦ-403-0906 | Плиты железобетонные фундаментные | м3 | 0.05625 | 1223,69 | 68.83 | 6828.72 | 384.12 | 7362,7 | 414.15 |  | 6.017 | 01.01.020
99 | ТССЦ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 267.85 | 123 | 32945.55 | 164 | 43927.4 | 336,48 | 90126.17 |  | 2.7356 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.095
100 | ТССЦ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | 0.33 | 105 | 34.65 | 186 | 61.38 | 370,2 | 122.17 |  | 3.5258 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.096
Материалы - класс груза II
101 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0084 | 26830 | 225.38 | 111666.91 | 938 | 114388,12 | 960.86 |  | 4.2633 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
102 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0018 | 7840 | 14.11 | 52558 | 94.61 | 53948,94 | 97.09 |  | 6.8809 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.108
103 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0022 | 3810 | 8.38 | 16218 | 35.68 | 16905,23 | 37.19 |  | 4.4379 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.374
104 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0018 | 10350 | 18.64 | 44971.33 | 80.95 | 46293 | 83.33 |  | 4.4705 | 27.01.090
105 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0012 | 11520 | 13.82 | 85795 | 102.96 | 87870,61 | 105.44 |  | 7.6295 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
106 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.002 | 11520 | 23.04 | 85795 | 171.59 | 87870,61 | 175.74 |  | 7.6276 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
107 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.0125 | 11520 | 144 | 99503.8 | 1243.8 | 101853,59 | 1273.17 |  | 8.8415 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
108 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 67932 | 20.38 | 69617,65 | 20.89 |  | 6.5281 | 08.07.008
109 | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 67932 | 33.97 | 69617,65 | 34.81 |  | 6.531 | 08.07.008
110 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 7.2 | 8,3 | 59.76 | 15.4 | 110.88 | 15,71 | 113.11 |  | 1.8927 | Среднее (37.03.003, 37.03.004, 37.03.011, 37.03.0111, 37.03.012, 37.03.0121, 37.03.016, 37.03.017, 37.03.018)
111 | 101-2477 | Лента мастично-полимерная типа «Лиам» | м2 | 24.12 | 67,9 | 1637.75 | 181.02 | 4366.2 | 185,25 | 4468.23 |  | 2.7283 | Среднее (10.02.206, 10.02.2061)
112 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.0714 | 25,4 | 1.82 | 101.58 | 7.25 | 103,95 | 7.43 |  | 4.0824 | Среднее (37.03.032, 37.03.033, 37.03.034, 37.03.035)
113 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.0714 | 18,5 | 1.32 | 87.49 | 6.25 | 89,57 | 6.4 |  | 4.8485 | Среднее (37.03.036, 37.03.037, 37.03.038, 37.03.039)
114 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.0021 | 18,9 | 0.04 | 61.02 | 0.12 | 62,75 | 0.14 |  | 3.5 | 26.02.076
115 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0004 | 663 | 0.26 | 5799.86 | 2.32 | 6028,58 | 2.42 |  | 9.3077 | (09.01.133/782.84)*614.21
116 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0011 | 374 | 0.41 | 3399.03 | 3.74 | 3579,73 | 3.94 |  | 9.6098 | (09.01.113/570.09)*330.88
117 | 113-0359 | Обезжириватель «CAMISOLVE» | кг | 3.68 | 79 | 290.72 | 335.69 | 1235.35 | 342,82 | 1261.59 |  | 4.3395 | Код ОКП 23 10 00
118 | 301-3193 | Ковер | шт. | 7 | 119 | 833 | 508.47 | 3559.29 | 521,57 | 3650.99 |  | 4.3829 | 20.06.149*0.012
119 | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0.0005 | 24940 | 12.47 | 82040 | 41.02 | 83966,81 | 41.98 |  | 3.3665 | Среднее (100.05.010,20.07.010*0, 20.07.0121)
120 | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 0.001 | 19270 | 19.27 | 39384.83 | 39.38 | 40458,53 | 40.46 |  | 2.0996 | Код ОКП 14 69 00
121 | 507-2612 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм | 10 шт. | 0.0659 | 1037,49 | 68.37 | 2638.13 | 173.85 | 2692,06 | 177.41 |  | 2.5949 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
122 | 507-2625 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 3 | 173 | 519 | 334.66 | 1003.98 | 341,42 | 1024.26 |  | 1.9735 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
123 | 507-2628 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм | шт. | 1 | 748 | 748 | 2899.15 | 2899.15 | 2958,54 | 2958.54 |  | 3.9553 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
124 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 12.635 | 33,41 | 422.13 | 129.97 | 1642.18 | 132,8 | 1677.93 |  | 3.9749 | 10.02.2062*0.0007
125 | ТССЦ-110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 0.15345 | 39779,38 | 6104.14 | 213727.29 | 32796.45 | 218288,69 | 33496.4 |  | 5.4875 | Среднее (13.01.409,13.01.410,13.01.410.1)
126 | ТССЦ-507-0778 | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | шт. | 3 | 385 | 1155 | 556.5 | 1669.5 | 568,81 | 1706.43 |  | 1.4774 | 20.09.004.1
127 | ТССЦ-507-0859 | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм | шт. | 1 | 938,22 | 938.22 | 3714.83 | 3714.83 | 3789,75 | 3789.75 |  | 4.0393 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
128 | ТССЦ-507-2056 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 37.9 | 570 | 21603 | 3158.1 | 119691.99 | 3228,25 | 122350.68 |  | 5.6636 | 15.02.050.5
129 | ТССЦ-507-2978 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4.05 | 3540 | 14337 | 17583.1 | 71211.56 | 17978,97 | 72814.83 |  | 5.0788 | 15.02.002.5
Материалы - класс груза III
130 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.8569 | 6,2 | 17.71 | 42.66 | 121.88 | 49,26 | 140.74 |  | 7.9469 | 26.03.080
131 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6411 | 101 | 64.75 | 542 | 347.48 | 563,5 | 361.26 |  | 5.5793 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.381
132 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.0142 | 103 | 1.46 | 150.11 | 2.13 | 153,63 | 2.18 |  | 1.4932 | 14.01.140.8
133 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 21.177 | 9,8 | 207.54 | 39.66 | 839.88 | 44,46 | 941.53 |  | 4.5366 | 26.03.130
134 | 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 0.0004 | 30400 | 12.16 | 62288.14 | 24.92 | 64117,86 | 25.65 |  | 2.1094 | 14.01.340
135 | 113-0095 | Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170 | т | 0.0004 | 17790 | 7.12 | 94883.48 | 37.95 | 97365,11 | 38.95 |  | 5.4705 | 14.01.2401
136 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 346.5 | 0,3 | 103.95 | 1.14 | 395.01 | 1,16 | 401.94 |  | 3.8667 | 18.06.407
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
137 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 7.78 | 177,11 | 1377.91
138 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 2.49 | 34,63 | 86.23
139 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.34 | 1,86 | 0.63
140 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 20,56 | 85.33
Материалы
141 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.21 | 6,2 | 1.3
142 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.001 | 11520 | 11.52
143 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.048 | 9,8 | 0.47
144 | 103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1 | 54,7 | 54.7
145 | 103-8008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1.01 | 95,67 | 96.63 | 549.78 | 555.28 | 563,13 | 568.76 |  | 5.886 | 15.01.132+15.11.195.4
146 | 301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | шт. | 1 | 1170 | 1170
147 | 301-3278 | Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм | компл. | 1 | 252,56 | 252.56
148 | 301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 6 | 95,73 | 574.38
149 | 408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 0.375 | 114 | 42.75
150 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.096 | 117 | 11.23
151 | 507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 | 21,5 | 172
152 | 507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 68 | 136
153 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 30 | 251 | 7530
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 158603 |  |  |  | 803811 |  | 5.0681
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 803844
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 31, 84-85) | [9 empty] | 33
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 14496 |  |  |  | 189281 |  | 13.0575
материалы | [5 empty] | 105873 |  |  |  | 469972 |  | 4.439
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 40682 |  |  |  | 176565 |  | 4.3401
Накладные расходы | [5 empty] | 14607 |  |  |  | 162391 |  | 11.1173
Сметная прибыль | [5 empty] | 8462 |  |  |  | 88345 |  | 10.4402
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 180917 |  |  |  | 1049047 |  | 5.7985
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 755 |  |  |  | 5533 |  | 7.3285
Итого | [5 empty] | 181672 |  |  |  | 1054580 |  | 5.8049
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 181672 |  |  |  | 1054580 |  | 5.8049
Составил: _________________ /Инженер- сметчик Семенова Р.Ж. /
Проверил: _________________ /Главный инженер проекта Старикова Е.Ю./
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A208: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G208: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K208: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M208: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N208: <Пустой идентификатор>
Note on A210: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A212: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/