ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

выполнение разделов проектной и рабочей документации: архитектурно-строительные решения , генеральный план ГРПБ, электроснабжение ГРПБ, электрохимзащита стального подземного газопровода по проектируемому объекту: «Газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ»

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Проектные работы

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Челябинская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

5 календарных дней с даты подписания  договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

________________________________________________________________

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

15

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

20

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о членстве в СРО: Установлено

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Подписанное Участником письмо в свободной форме, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Участник является лицом, указанным в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Основные требования, предъявляемые к проектным решениям:

1.	Технологические решения разработать в соответствии с требованиями нормативных документов:

1.1	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

1.2.       «Правила охраны газораспределительных сетей»;

1.3.  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезещиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

1.4.     ПУЭ Правила устройства электроустановок»;

1.5.    Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

1.6.   Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ «Техничекий регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.7.   СП 62.13330.2011* СВОД ПРАВИЛ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, актуализированная редакция СНиП 42-01-2002". С изменениями №1 и №2.

1.8.	Межгосударственный стандарт ГОСТ 34011-2016 "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования"

1.9.   ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

2.	Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства, и должны иметь сертификаты соответствия Системы добровольной сертификации – ГАЗСЕРТ, в соответствии с Правилами функционирования Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, утвержденными Протоколом Руководящего органа Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ от 24.01.2018 №СГ-1. Сертификат ГАЗСЕРТ необходим для оборудования и материалов по номенклатурной группе Средства электрохимической защиты.

3.	Предусмотреть технические решения монтажу ГРПБ, монтажу подводящего газопровода к ПРГБ и благоустройству и рекультивации нарушенных территорий.

6.	Место размещения ГРПБ в соответствии со схемой.

7.	В здании ГРПБ предусмотрено три помещения: для размещения технологического оборудования, телеметрии и отопительного оборудования.

8.	Приняты к установке:

8.1.	Пункт редуцирования газа блочный ГРПБ №1 с двумя линиями редуцирования для работы в системах газоснабжения с диапазоном входного давлений 1.2 МПа, выходного давления от 0,6 МПа с отоплением и с закладными элементами и подготовкой под телеметрию.

8.2.   Пункт редуцирования газа блочный ГРПБ №2 с двумя линиями редуцирования для работы в системах газоснабжения с диапазоном входного давлений 0,6 МПа, выходного давления от 0,3 МПа с отоплением и с закладными элементами и подготовкой под телеметрию.

9.  Разработать проектную и рабочую документацию:

9.2.	Выполнить раздел ГП «Генплан»

9.3.       Выполнить раздел ЭОМ «Наружные сети электроснабжения».

9.4.       Выполнить раздел ЭОМ «Выполнить раздел ЭОМ «Внутриплощадочные сети электроснабжения».

9.5.       Выполнить раздел АС. Архитектурно-строительные решения.

9.6.       Выполнить раздел МЗ «Молниезащита».

10.	Проектные решения выполнять на основании данных топографических и инженерно-геологических условий площадки.

11.       Разработать сметную документацию.

Требования к сметной документации:

11.1.	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

11.2.	Сметную документацию составить в двух уровнях цен: ТСНБ-2001 (Челябинская область, редакция 2014 г.) и текущем уровне цен на момент составления.

11.3.	Сметы должны быть представлены по форме 4т в формате xls, doc, а также в формате для загрузки в программном комплексе для выпуска сметной документации (WinRik или Гранд смета).

11.4.	В составе сметной документации дополнительно предусмотреть затраты на:

11.5.	-   разбивку осей трубопроводов и сооружений;

11.6.     -   техническую рекультивацию;

11.7.    -    контрольно-исполнительную съёмку;

11.8.	-   строительный контроль;

11.9.	-   изготовление технического плана;

11.10.	-   другие виды затрат по представлению Заказчиком.

11.11. -  При использовании цен на материалы, оборудование по коммерческим предложениям, приложить копии коммерческих предложений, согласованные с заказчиком.

12.   Порядок сдачи проектной документации:

Графические и текстовые материалы передать заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде: проектную документацию в 4-х экземплярах, сметную документацию в 2-х экз. и на CD носителе.

9. Для всего обрудования в составе проекта должны быть предусмотрены эквиваленты.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

_____________________________________________________________________

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ» | Выполнение проектных работ, раздела архитектурно-строительные решения ГРПБ | шт. | 2 |
|  | «Газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ» | Выполнение проектных работ, разделов электроснабжение и молниезащита ГРПБ | шт. | 2 |
|  | «Газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ» | Выполнение проектных работ, раздела электрохимзащита подземного стального газопровода | шт. | 1 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; «Правила охраны газораспределительных сетей»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезещиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; ПУЭ Правила устройства электроустановок»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ «Техничекий регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 62.13330.2011* СВОД ПРАВИЛ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- Контактная информация Заказчика:

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  (АО «Челябинскгоргаз»)

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

Контактное лицо: Федичкина Людмила Алексеевна L.Fedichkina@chelgaz.ru

Номер контактного телефона:   8 (351)260-94-89

- Приложения:

Приложение 1 – Задание на проектирование

Приложение 2 – Сметная документация