ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Услуги по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности  технологического газового оборудования и зданий ГРП, подземных и надземных стальных газопроводов.

Выдача заключений экспертизы промышленной безопасности по проведенному диагностированию.

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Услуги по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Стальные подземные газопроводы высокого, среднего и низкого давления, общей протяженностью 253, 326 км. со сроком эксплуатации 40 лет и более, расположенные на территории Челябинской области. Надземные газопроводы высокого, среднего и низкого давления, общей протяженностью 51, 571 км со сроком эксплуатации 40 лет и более, расположенные на территории Челябинской области. Газорегуляторные пункты 7 ед., со сроком эксплуатации 20 лет и более, расположенные на территории Челябинской области. Здания газорегуляторных пуктов в количестве 2 ед.

2.1. Место (регион) оказания услуг:

Челябинская область.

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

С момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

-

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

100

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

150

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  Не прилагается

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты, в отношении которых производится экспертиза промышленной безопасности в соответствии с условиями настоящей закупочной документации, не принадлежат на праве собственности или ином законном основании Участнику и/или привлекаемому им субподрядчику или лицам, входящим с ними в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством (часть 2 статьи 13 Закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). | Письмо Участника и/или привлекаемого им субподрядчика. |
|  | Наличие у Участника и/или привлеченного им третьего лица (соисполнителя) действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: - технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - зданий и сооружений на опасном производственной объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Копия действующей лицензии. |
|  | Наличие у участника и/или привлекаемого им третьего лица (соисполнителя) аттестованной лаборатории неразрушающего контроля (Постановление Госгортехнадзора РФ от 25.09.2000 N 54 "О введении в действие "Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" ПБ 03-372-00") Область аттестации: Системы газоснабжения (газораспределения) Виды (методы) контроля: 1. визуальный и измерительный контроль; 2. акустический вид контроля: 2.1 ультразвуковая дефектоскопия; 2.2 ультразвуковая толщинометрия; 3. электрический контроль | Копия действующего свидетельства об аттестации. |
|  | Наличие в штате Участника и /или привлеченного им третьего лица (соисполнителя) не менее одного специалиста (не ниже II уровня квалификации) в области неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 г. № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ 03-440-02). Область аттестации: «Системы газоснабжения (газораспределения)». Виды (методы) контроля: ВИК (визуально-измерительный контроль); УЗК (ультразвуковой контроль); ЭК (электрический контроль). | Копия квалификационного удостоверения специалиста неразрушающего контроля, копия трудового договора, заключенного между специалистом и участником и/или привлеченным им третьим лицом (соисполнителем |
|  | Наличие в штате Участника и/или привлеченного им третьего лица (соисполнителя) как минимум 3-х экспертов в области промышленной безопасности (далее - эксперты), которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам (услугам), и для которых работа в этой организации является основной. Область аттестации – Опасные производственные объекты газоснабжения (категории ОПО 3) | Копии квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, копии трудовых книжек |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Допускается

- Условия оказания услуг:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением №2 и Приложением №3 к Техническому заданию.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: По выбору Участника банковская гарантия или перечисление денежных средств.

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения в единой информационной системе по адресу в сети Интернет www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с Приложениями №2, 3, 4, 5 к Техническому заданию |  |  |

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Отсутствует

- Перечень нормативной документации:

  - Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30855), с изменениями на 3 июля 2015 года.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30929).

  - Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870.

  - Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 260 от 23 июня 2014 г.

  - ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

  - Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов», утвержденного приказом Ростехнадзора от 06.02.2017г. №47.

  - Руководство по безопасности «Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа», утвержденного приказом Ростехнадзора от 06.02.2017г. №48.

  - СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением №1)

  - ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 03.07.2016г.

  - ФЗ №69 от 31.03.1999г. «О газоснабжении в РФ» с изменениями на 05.12.2016

- Контактная информация Заказчика:

АО «Челябинскгоргаз»

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

Контактное лицо: Заместитель главного инженера по подготовке производства- начальник ПТО

Селютин Сергей Михайлович

Тел/факс (351) 261-05-96; 729-35-42

- Приложения:

Приложение № 1 - Список объектов, подлежащих диагностированию

Приложение №2 - «Программа на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы»

Приложение №3 - «Программа на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности на технические устройства и газопроводы ПРГ»

Приложение №4 - «Программа на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности на здания ПРГ»

Приложение №5 - «Программа на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности на надземные стальные газопроводы»

Приложение №6 - Карты учета