## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №1
(локальная смета)
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Молодогвардейцев, земельный участок 74:36:0711003:1118. Технологическое присоединение.
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 140.09.20-ТП-ГСН
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1732,613 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1729,806 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,807 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________248,673 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1206,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1.1521 | 2445,28 2445,28 |  | 2817 | 2817 |  | 248 | 285.72
2 | ТЕР01-01-009-15 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.1807 | 4866.54 | 4866,54 645,52 | 879 |  | 879 117
3 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного, h=0.1 м (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.99 | 1431,41 105,37 | 39,04 4,26 | 1417 | 104 | 39 4 | 10.2 | 10.1
4 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (присыпка газопровода песком вручную на h=0.2 м), под дорогой, на выходе из земли, вокруг КТ, крана группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.8463 | 921,46 921,46 |  | 780 | 780 |  | 97.2 | 82.26
5 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 93.093 | 117 |  | 10892
6 | ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.20138 | 367.67 | 367,67 68,26 | 74 |  | 74 14
7 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.8601 | 334,97 135,07 | 199,9 36,97 | 958 | 386 | 572 106 | 12.53 | 35.84
8 | ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 165.4275 | 4.98 | 4.98 | 824 |  | 824
9 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.09453 | 398,5 35,99 | 357,63 64,83 | 38 | 3 | 34 6 | 3.65 | 0.35
10 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 165.4275 | 14.21 | 14.21 | 2351 |  | 2351
11 | ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка табличек (100 знаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.07 | 1232,94 743,82 |  | 86 | 52 |  | 69 | 4.83
12 | ТССЦ-101-4306 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Знаки информационные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 7 | 99.9 |  | 699
13 | ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 15 | 102,26 13,8 | 36,12 1,92 | 1534 | 207 | 542 29 | 1.28 | 19.2
Устройство зумпфа для откачки воды
14 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.18 | 2934,34 2934,34 |  | 528 | 528 |  | 297.6 | 53.57
15 | ТЕР22-01-011-14 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) 35 884,48 = 84 852,52 - 90,49 x 31,16 - 55,1 x 3,24 - 65 x 9,04 - 13,64 x 121,91 - 295,01 x 112,26 - 11,83 x 36,97 - 132 x 1,86 - 0,1 x 10 580,00 - 0,23 x 11 520,00 - 0,18 x 15 520,00 - 0,29 x 996,00 - 1006 x 3,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0032 | 35884,48 18587,8 | 17296,68 1348,75 | 115 | 60 | 55 4 | 1420 | 4.54
16 | ТССЦ-103-0253 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 3.2 | 1320 |  | 4224
17 | ТЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) 162,26 = 1 724,76 - 12,5 x 125,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.08 | 162,26 105,37 | 56,89 6,2 | 13 | 8 | 5 | 10.2 | 0.82
18 | ТССЦ-409-0085 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 300 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.808 | 69 |  | 56
19 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.15 | 2067.95 | 2067.95 | 310 |  | 310
20 | ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.195 | 467,82 280,28 | 83,26 4,74 | 91 | 55 | 16 1 | 26 | 5.07
21 | ТССЦ-203-0511 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Щиты из досок толщиной 25 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 3.9 | 66 |  | 257
22 | ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.018 | 367.67 | 367,67 68,26 | 7 |  | 7 1
Установка водопропускной трубы ф100мм
23 | ТЕР23-04-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) 134,15 = 1 741,57 - 4,7 x 1,00 - 100,8 x 15,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.08 | 134,15 134,15 |  | 11 | 11 |  | 11.83 | 0.95
24 | ТЕР23-04-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Демонтаж на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) 134,15 = 1 741,57 - 4,7 x 1,00 - 100,8 x 15,90 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.08 | 80,49 80,49 |  | 6 | 6 |  | 7.098 | 0.57
Возврат стоимости стальной трубы ф800мм
25 | ТЕР22-01-011-14 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) 35 884,48 = 84 852,52 - 90,49 x 31,16 - 55,1 x 3,24 - 65 x 9,04 - 13,64 x 121,91 - 295,01 x 112,26 - 11,83 x 36,97 - 132 x 1,86 - 0,1 x 10 580,00 - 0,23 x 11 520,00 - 0,18 x 15 520,00 - 0,29 x 996,00 - 1006 x 3,11 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0032 | 21530,69 11152,68 | 10378,01 809,25 | 69 | 36 | 33 3 | 852 | 2.73
26 | ТССЦ-103-0253 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | -2.88 | 1320 |  | -3802
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА Ф110х10,0 мм и Ф63Х5.8 мм
Установка ЦВПС-Г 1шт.
27 | ТЕР24-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (1 отвод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 212,58 16,54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 | 1.18 | 2.36
28 | Прайс АИР-ГАЗ | ЦВПС-ГД 63х57 ПЭ100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 1089.4 |  | 2179
Прокладка газопровода ПЭ63х5.8 мм в траншее
29 | ТЕР24-02-031-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм (100 м укладки) 147,30 = 152,57 - 0,02 x 263,62 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.763 | 147,3 76,72 | 70.58 | 112 | 59 | 53 | 5.7 | 4.35
30 | Прайс "Полипластик" | Труба ПЭ 100 SDR11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 58121.2-2018) (1 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 200.736 | 75.98 |  | 15252
31 | ТЕР24-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (1 отвод) 39,58 = 212,58 - 1 x 173,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 9 | 39,58 16,54 | 15.14 | 356 | 149 | 136 | 1.18 | 10.62
32 | ТССЦ-507-0817 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 9 | 302.06 |  | 2719
33 | ТЕР24-02-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 3 | 212,27 17,67 | 16.07 | 637 | 53 | 48 | 1.26 | 3.78
34 | ТЕР24-02-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм (1 конец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 21 | 0,72 0,49 | 0.23 | 15 | 10 | 5 | 0.04 | 0.84
35 | ТЕР24-02-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм (1 конец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 42 | 6,76 2,43 | 4.33 | 284 | 102 | 182 | 0.2 | 8.4
36 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.1341 | 504,31 87,77 | 410,69 41,06 | 68 | 12 | 55 6 | 6.9 | 0.93
37 | ТССЦ-507-3538 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 134.1 | 0.3 |  | 40
Устройство стального футляра с выводом КТ под ковер - 4 шт (4,5м;4,5м;8,7м;8,3м) и полиэтиленового футляра - 4 шт (16,9м;40,7м;7,7м;3,6м)
38 | ТЕР24-02-030-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.26 | 1657,81 330,42 | 1312,41 139,29 | 431 | 86 | 341 36 | 28.46 | 7.4
39 | ТССЦ-103-0161 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 26 | 67.3 |  | 1750
40 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.974 | 2182,55 1026,3 | 45.19 | 2126 | 1000 | 44 | 84.4 | 82.21
41 | ТЕР24-02-081-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (1 установка) 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 4 | 341,98 18,31 | 71,8 4,08 | 1368 | 73 | 287 16 | 1.54 | 6.16
42 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 5.89 | 30.2 |  | 178
43 | ТЕР24-02-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 9.9002 | 292,24 23,4 | 88,16 14,3 | 2893 | 232 | 873 142 | 2.04 | 20.2
44 | ТССЦ-507-3729 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 71.4 | 97.09 |  | 6932
45 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм (1 футляр) (К=0,27 ПЗ=0,27 (ОЗП=0,27; ЭМ=0,27 к расх.; ЗПМ=0,27; МАТ=0,27 к расх.; ТЗ=0,27; ТЗМ=0,27)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 7 | 67,45 8,85 | 15.52 | 472 | 62 | 109 | 0.7803 | 5.46
46 | ТССЦ-101-2490 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 19.98 | 25.6 |  | 511
47 | ТССЦ-101-0309 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Канаты пеньковые пропитанные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.026136 | 33750 |  | 882
48 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство бетонной отмостки вокруг ковера (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.3 | 48,13 38,8 | 0.25 | 111 | 89 | 1 | 3.66 | 8.42
49 | ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.53 | 598 |  | 1513
50 | ТЕР24-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм (1 отвод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 315,02 26,64 | 27.11 | 315 | 27 | 27 | 1.9 | 1.9
51 | ТССЦ-507-0761 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 700 |  | 700
Устройство подземного крана с выводом продувочной свечи под ковер - 1 шт
52 | ТЕР24-02-071-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 65 мм (1 гидрозатвор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 1770,65 65,98 | 174,24 12,08 | 1771 | 66 | 174 12 | 5.62 | 5.62
53 | Прайс ООО "Стройкомплект" | Кран шаровой газовый для подземной установки ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 3108.95 |  | 3109
54 | Прайс ООО "Стройкомплект" | Телескопический удлинитель для шарового крана 1,735м (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 1607.35 |  | 1607
55 | Прайс ООО "Стройкомплект" | Ключ для крана 6-гранный ПВХ 1,3м (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 1231.64 |  | 1232
56 | ТЕР24-02-081-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (1 установка) 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 341,98 18,31 | 71,8 4,08 | 684 | 37 | 144 8 | 1.54 | 3.08
57 | ТЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство основания под фундамент ковера (10 м3 основания) 162,26 = 1 587,26 - 12,5 x 114,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.04 | 162,26 105,37 | 56,89 6,2 | 6 | 4 | 2 | 10.2 | 0.41
58 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.44 | 116 |  | 51
59 | ТЕР24-02-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 63х63 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 33,98 18,33 | 12.49 | 68 | 37 | 25 | 1.4 | 2.8
60 | ТССЦ-507-0854 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х63 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 666.46 |  | 1333
61 | ТССЦ-507-0781 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 40.82 |  | 82
62 | ТЕР24-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм (1 отвод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 138,7 10,66 | 8.09 | 277 | 21 | 16 | 0.76 | 1.52
63 | ТССЦ-507-0760 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32/СТ32(ТУ2248-025-00203536-96) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 385 |  | 770
64 | ТЕР24-02-030-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0228 | 1151,8 227,93 | 919,84 102,06 | 26 | 5 | 21 2 | 20.1 | 0.46
65 | ТССЦ-103-0132 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.3028 | 14 |  | 32
66 | ТЕР24-02-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.2964 | 292,24 23,4 | 88,16 14,3 | 87 | 7 | 26 4 | 2.04 | 0.6
Раздел 3. ННБ
67 | ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 4 | 1595,71 337,21 | 1258,5 84,92 | 6383 | 1349 | 5034 340 | 26.51 | 106.04
68 | ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 4 | 923,87 176,31 | 747,56 42,13 | 3695 | 705 | 2990 169 | 14.06 | 56.24
69 | ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.909 | 9486,57 130,51 | 9351,3 178,38 | 8623 | 119 | 8500 162 | 9.97 | 9.06
70 | ТЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.909 | 41293,1 1064,79 | 39540,96 1162,84 | 37535 | 968 | 35943 1057 | 83.71 | 76.09
71 | ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.1818 | 39779.38 |  | 7232
72 | ТССЦ-109-0012 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Глина бентонитовая марки ПБМГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1.0363 | 1180 |  | 1223
Раздел 4. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Надземный стальной газопровод
73 | ТЕР24-02-041-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм (100 м газопровода) 2 012,34 = 2 025,21 - 0,001 x 12 870,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.059 | 2012,34 232,58 | 1591,9 205,71 | 119 | 14 | 94 12 | 20.51 | 1.21
74 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 5.9 | 30.2 |  | 178
75 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.01314 | 339,13 78,62 | 10,15 0,12 | 4 | 1 |  | 5.841 | 0.08
76 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.01314 | 443,6 48,32 | 6,8 0,12 | 6 | 1 |  | 4.213 | 0.06
77 | ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Приварка изолирующего соединения ИС-57 к стальным трубопроводам условным диаметром: 50 мм (1 фланец) 34,41 = 78,21 - 1 x 43,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 34,41 5,19 | 28,07 4,08 | 69 | 10 | 56 8 | 0.37 | 0.74
78 | ТССЦ-507-2834 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 211.17 |  | 211
79 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.02 | 3659,44 795,26 | 430.27 | 73 | 16 | 9 | 65.4 | 1.31
80 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод 57 1 шт, 2 заглушки 57, 2 фланца 57) (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.00296 | 31686,43 4960,28 | 11806,75 1684,6 | 94 | 15 | 35 5 | 353.8 | 1.05
81 | ТЕР24-02-051-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм (1 задвижка) 281,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 4 x 21,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 281,83 77,36 | 101.25 | 564 | 155 | 203 | 5.91 | 11.82
82 | Прайс LD | Кран шаровый фланцевый DN25 LD, Py=4.0 МПа КШЦФ Gas 025.040.Н/П.02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 458.65 |  | 917
Устройство футляра на выходе газопровода ф57х3,0мм из земли ф89х3,0мм 2шт
83 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0016 | 9108,28 4620,77 | 3798,6 644,89 | 15 | 7 | 6 1 | 353 | 0.56
84 | ТССЦ-103-0153 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1.6 | 41.6 |  | 67
85 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.016 | 2182,55 1026,3 | 45.19 | 35 | 16 | 1 | 84.4 | 1.35
86 | ТЕР24-02-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.448 | 292,24 23,4 | 88,16 14,3 | 131 | 10 | 39 6 | 2.04 | 0.91
87 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр) (К=89/400=0,223 ПЗ=0,223 (ОЗП=0,223; ЭМ=0,223 к расх.; ЗПМ=0,223; МАТ=0,223 к расх.; ТЗ=0,223; ТЗМ=0,223)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 55,71 7,31 | 12.82 | 111 | 15 | 26 | 0.6445 | 1.29
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
88 | Прайс АО "Челябинскгоргаз" | Проведение механических испытаний стальных соединений на растяжение и сплющивание (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2 | 74,45 74,45 |  | 149 | 149
89 | Прайс АО "Челябинскгоргаз" | Проверка качества изоляции прибором АНПИ (10 п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 4.077 | 33,5 33,5 |  | 137 | 137
90 | УГХ-4-2-4 | Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 4.077 | 33,43 7,75 |  | 136 | 32 |  | 0.4 | 1.63
91 | ТЕРм39-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм (1 стык) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 31 | 1,43 1,4 |  | 44 | 43 |  | 0.1 | 3.1
92 | ТЕР24-02-121-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм (1 узел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 188,48 64,93 | 85.41 | 188 | 65 | 85 | 5.34 | 5.34
93 | ТЕР24-02-120-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.1406 | 17,54 4,99 | 12,55 2,43 | 38 | 11 | 27 5 | 0.41 | 0.88
94 | ТЕР24-02-122-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм (100 м газопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 2.1406 | 7,79 1,46 | 6,33 0,73 | 17 | 3 | 14 2 | 0.12 | 0.26
95 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 участок испытания газопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 1 | 968,45 170,24 | 798,21 85,12 | 968 | 170 | 798 85 | 14 | 14
Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , БЛАГОУСТРОЙСТВО
Снятие и восстановление асфальтобетонного покрытия, s=29,2 м2
96 | ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.035 | 5022,61 1889,7 | 3132,91 561,25 | 176 | 66 | 110 20 | 179.8 | 6.29
97 | ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.02336 | 872,77 172,25 | 700,52 95,03 | 20 | 4 | 16 2 | 17.47 | 0.41
98 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.2336 | 601,35 130,35 | 471 60,83 | 140 | 30 | 110 14 | 13.22 | 3.09
99 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Возвращение щебеночного покрытия. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.1168 | 2674,67 159,4 | 2493,5 227,33 | 312 | 19 | 291 27 | 15.72 | 1.84
100 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 12.848 | 116 |  | 1490
101 | ТЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0292 | 28045,35 330,87 | 3838,28 540,62 | 819 | 10 | 112 16 | 32.03 | 0.94
102 | ТЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0292 | 32367,22 381,8 | 6113,12 822,96 | 945 | 11 | 179 24 | 36.96 | 1.08
103 | ТЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.146 | 1855.1 | 267,5 36,45 | 271 |  | 39 5
104 | ТЕР27-06-024-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 8 см покрытия и основания (1000 м2 покрытия и основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0292 | 34167 667,51 | 2443,85 325,09 | 998 | 19 | 71 9 | 64.06 | 1.87
105 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0292 | 3061,91 465,73 | 2500,28 317,18 | 89 | 14 | 73 9 | 38.3 | 1.12
106 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.1752 | 8,72 1,09 | 3.39 | 2 |  | 1 | 0.09 | 0.02
107 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0292 | 3218,43 465,73 | 2507,4 317,68 | 94 | 14 | 73 9 | 38.3 | 1.12
108 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.0584 | 8,92 1,09 | 3.59 | 1 |  |  | 0.09 | 0.01
109 | ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 8.2606 | 564 |  | 4659
110 | ТССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 43.6482 | 4.12 | 4.12 | 180 |  | 180
111 | ТССЦпг-03-02-01-001 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 43.6482 | 10.4 | 10.4 | 454 |  | 454
Снятие и восстановление щебенистого покрытия улиц, s=190,23м2
112 | ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.15218 | 872,77 172,25 | 700,52 95,03 | 133 | 26 | 107 14 | 17.47 | 2.66
113 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.95115 | 601,35 130,35 | 471 60,83 | 572 | 124 | 448 58 | 13.22 | 12.57
114 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Возвращение щебеночного покрытия. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.28535 | 2674,67 159,4 | 2493,5 227,33 | 763 | 45 | 712 65 | 15.72 | 4.49
115 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 34.8121 | 116 |  | 4038
116 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.38046 | 3905,55 247,46 | 3636,32 337,22 | 1486 | 94 | 1383 128 | 24.19 | 9.2
117 | ТССЦ-408-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 47.938 | 127 |  | 6088
118 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.19023 | 31936,21 385,21 | 5678,7 793,73 | 6075 | 73 | 1080 151 | 37.29 | 7.09
119 | ТЕР27-04-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.19023 | 2016,28 190,9 | 515,38 59,81 | 384 | 36 | 98 11 | 18.48 | 3.52
120 | ТЕР27-06-018-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство покрытия из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) 83 566,64 = 62 564,12 + (75,56 - 56,66) x 11,61 + (16,67 - 12,31) x 125,65 + (6,67 - 4,86) x 233,03 + (6,67 - 4,98) x 202,80 + (1,11 - 0,6) x 87,85 + (0,01108 - 0,006) x 10 190,00 + (0,03333 - 0,021) x 3 030,00 + (0,2 - 0,15) x 996,00 + (10,66667 - 8) x 529,00 + (14,66667 - 11) x 440,00 + (156 - 117) x 417,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 0.19023 | 83566,64 877,25 | 5109,47 531,71 | 15897 | 167 | 972 101 | 75.56 | 14.37
121 | ТССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 139.0201 | 4.12 | 4.12 | 573 |  | 573
122 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22 | 139.0201 | 8.33 | 8.33 | 1158 |  | 1158
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 195417 | 11980 | 70440 3026 |  | 1048.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4-5, 14, 2, 6-7, 9, 22, 3, 13, 15-18, 23-35, 38-47, 50-66, 73-74, 77-78, 80-87, 90, 92-95, 8, 110, 121, 10, 111, 122, 11-12, 96-109, 112-120, 19-21, 36, 48-49, 67-72, 88-89, 79, 91)) | [5 empty] | 207779 | 13777 | 81005 3480 |  | 1206.09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021г. ОЗП=14,41; ЭМ=7,88; ЗПМ=14,41; МАТ=4,22) | [5 empty] | 1313358 | 198527 | 638319 50146 |  | 1206.09
Накладные расходы | [5 empty] | 266499
Сметная прибыль | [5 empty] | 152756
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1729806 |  |  |  | 1201.02
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2807 |  |  |  | 5.07
Итого | [5 empty] | 1732613 |  |  |  | 1206.09
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 476408
Машины и механизмы | [5 empty] | 638319
ФОТ | [5 empty] | 248673
Накладные расходы | [5 empty] | 266499
Сметная прибыль | [5 empty] | 152756
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1732613 |  |  |  | 1206.09