## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [6 empty] | _________________ //
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:"Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 18. Технологическое присоединение
Объект:"Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 18. Технологическое присоединение
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на Есаульский ул. Российская 18
Основание:проект 2811-19-ТП-ГСН.С
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 101.303 |  | тыс. руб. | 541.691 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.353 |  | тыс. руб. | 3.959 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.41903 |  | тыс.чел.ч | 0.41903 |  | тыс.чел.ч | 325.24 | 325.24 | 5238 | 5962 | 3386
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 5.238 |  | тыс. руб. | 75.252 |  | тыс. руб. | 93.79 | 93.79 | 75252 | 72816 | 38928
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2019г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД
1 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода 1 856,61 = 2 025,21 - 0,52 x 7,12 - 0,0007 x 11 520,00 - 0,0014 x 30 400,00 - 0,00022 x 14 540,00 - 0,0036 x 27 280,00 - 0,001 x 12 870,00 | 0,01 1/100 | 1856.61 | 232,58 _____ 35,83 | 1588,2 _____ 205,71 | 19 | 2 _____ 1 | 16 _____ 2 | 128 | 33 _____ 2 | 93 _____ 30
2 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)) м | 1,01 1*1,01 | 32.62 | _____ 32,62 |  | 33 | _____ 33 |  | 209 | _____ 209
3 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00358 1*3,14*0,057*2/100 | 339.13 | 78,62 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 1 | _____ 1 |  | 7 | 4 _____ 3
4 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00358 1*3,14*0,057*2/100 | 443.6 | 48,32 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 | 2 | _____ 2 |  | 7 | 2 _____ 5
5 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы, переходы, заглушки) 1 т фасонных частей | 0,0006 0,6/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 19 | 3 _____ 9 | 7 _____ 1 | 166 | 43 _____ 77 | 46 _____ 15
6 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. | 0,01 1/100 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 37 | 8 _____ 25 | 4 | 394 | 114 _____ 255 | 25
7 | ТЕР24-01-033-03 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 1 шт. | 1 | 17.9 | 15,83 _____ 2,07 |  | 18 | 16 _____ 2 |  | 237 | 227 _____ 10
8 | прайс Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50мм шт. | 1 | 343.3 | _____ 343,3 |  | 343 | _____ 343 |  | 2718 | _____ 2718
9 | ТЕРм08-02-472-11 Перемычка заземляющая для строительных металлических конструкций 10 шт. | 0,1 1/10 | 55.6 | 42,69 _____ 6,15 | 6,76 _____ 0,16 | 6 | 4 _____ 1 | 1 | 69 | 61 _____ 4 | 4
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
10 | ТЕР01-01-004-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1000 м3 грунта | 0,23427 234,27/1000 | 4328.16 | 101.04 | 4227,12 _____ 728,39 | 1014 | 24 | 990 _____ 171 | 7049 | 340 | 6709 _____ 2450
11 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 100 м3 грунта | 0,161 16,1/100 | 1822.13 | 1822.13 |  | 293 | 293 |  | 4214 | 4214
12 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 5,93 59,3/10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 8488 | 625 _____ 7631 | 232 _____ 25 | 32847 | 8979 _____ 22747 | 1121 _____ 362
13 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,19103 191,03/1000 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 70 |  | 70 _____ 13 | 588 |  | 588 _____ 187
14 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 1,9103 191,03/100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 640 | 258 | 382 _____ 71 | 6420 | 3708 | 2712 _____ 1014
15 | ТЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,196 299*4/1000 | 21.99 |  | 21,99 _____ 4,08 | 26 |  | 26 _____ 5 | 220 |  | 220 _____ 70
16 | ТССЦпг-01-01-01-035 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины 1 т груза | 132,3763 65,21*2,03 | 4.63 |  | 4.63 | 613 |  | 613 | 4644 |  | 4644
17 | ТССЦпг-03-21-02-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза 1 т груза | 132,3763 65,21*2,03 | 19.6 |  | 19.6 | 2595 |  | 2595 | 12189 |  | 12189
18 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0,06521 65,21/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 26 | 2 _____ 1 | 23 _____ 4 | 230 | 34 _____ 1 | 195 _____ 61
Восстановление асфальта
19 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0296 2,96/100 | 2554.93 | 159,4 _____ 15,55 | 2379,98 _____ 214,86 | 76 | 5 _____ 1 | 70 _____ 6 | 459 | 68 _____ 3 | 388 _____ 91
20 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 3,256 2,96*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 381 | _____ 381 |  | 1135 | _____ 1135
21 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0453 4,53/100 | 3905.55 | 247,46 _____ 21,77 | 3636,32 _____ 337,22 | 177 | 11 _____ 1 | 165 _____ 15 | 1112 | 161 _____ 7 | 944 _____ 219
22 | ТССЦ-408-0003 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм м3 | 5,7531 4,53*1,27 | 128 | _____ 128 |  | 736 | _____ 736 |  | 3420 | _____ 3420
23 | ТЕР27-06-024-02 Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см 1000 м2 покрытия и основания | 0,0197 19,7/1000 | 27162.14 | 605,71 _____ 24374,3 | 2182,13 _____ 294,18 | 535 | 12 _____ 480 | 43 _____ 6 | 2695 | 171 _____ 2248 | 276 _____ 83
24 | ТЕР27-06-024-03 На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 1000 м2 покрытия и основания | -0,0197 -19,7/1000 | 4830.72 | 3,33 _____ 4721,1 | 106,29 _____ 16,03 | -95 | _____ -93 | -2 | -444 | -1 _____ -431 | -12 _____ -5
25 | ТЕР27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия | 0,0197 19,7/1000 | 3218.43 | 465,73 _____ 245,3 | 2507,4 _____ 317,68 | 63 | 9 _____ 5 | 49 _____ 6 | 486 | 132 _____ 33 | 321 _____ 90
26 | ТЕР27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 1000 м2 покрытия | 0,2364 19,7*12/1000 | 8.72 | 1,09 _____ 4,24 | 3.39 | 2 | _____ 1 | 1 | 11 | 4 _____ 4 | 3
27 | ТССЦ-410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б т | 4,72406 1,88726+2,8368 | 511 | _____ 511 |  | 2414 | _____ 2414 |  | 11273 | _____ 11273
28 | ТЕР27-06-022-23 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 7,0 м 1000 м2 готового покрытия | 0,0197 19,7/1000 | 1044.09 | 67,82 _____ 8,79 | 967,48 _____ 68,88 | 21 | 1 _____ 1 | 19 _____ 1 | 99 | 19 _____ 2 | 78 _____ 19
29 | ТССЦ-408-0002 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм м3 | 0.2758 | 132 | _____ 132 |  | 36 | _____ 36 |  | 184 | _____ 184
30 | ТССЦ-101-4959 Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 т | 0.044325 | 2371.33 | _____ 2371,33 |  | 105 | _____ 105 |  | 541 | _____ 541
УКЛАДКА ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
31 | ТЕР24-02-030-02 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода | 0,01 1/100 | 10888.32 | 248,92 _____ 9674,19 | 965,21 _____ 102,06 | 109 | 2 _____ 97 | 10 _____ 1 | 639 | 36 _____ 548 | 55 _____ 15
32 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 1,653 (162,3+3)/100 | 11.42 | 11.42 |  | 19 | 19 |  | 271 | 271
33 | ТССЦ-507-3728 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 301,92 296*1,02 | 65.56 | _____ 65,56 |  | 19794 | _____ 19794 |  | 81537 | _____ 81537
34 | ТССЦ-507-3726 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 3,06 3*1,02 | 32.47 | _____ 32,47 |  | 99 | _____ 99 |  | 408 | _____ 408
35 | ТЕР24-02-061-01 Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм 10 вводов 3 587,47 = 14 960,74 - 0,002 x 3 390,00 - 0,003 x 26 830,00 - 10 x 385,00 - 24 x 21,50 - 40 x 173,00 | 0,1 1/10 | 3587.47 | 1412,8 _____ 823,73 | 1350.94 | 359 | 141 _____ 83 | 135 | 2984 | 2028 _____ 475 | 481
36 | прайс цокольный выход ПЭ/Ст 63х57 шт | 1 | 471 | _____ 471 |  | 471 | _____ 471 |  | 2024 | _____ 2024
37 | ТССЦ-507-2625 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм шт. | 1 | 173 | _____ 173 |  | 173 | _____ 173 |  | 326 | _____ 326
38 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 90 мм 1 соединение 62,82 = 313,82 - 1 x 251,00 | 1 | 62.82 | 27,76 _____ 6,32 | 28.74 | 63 | 28 _____ 6 | 29 | 520 | 399 _____ 30 | 91
39 | прайс соединительный элемент "сталь-полиэтилен" Ø90 шт | 1 | 72.5 | _____ 72,5 |  | 73 | _____ 73 |  | 1067 | _____ 1067
40 | прайс Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм шт. | 1 | 116.6 | _____ 116,6 |  | 117 | _____ 117 |  | 751 | _____ 751
41 | ТЕРм10-06-048-05 Прокладка опознавательной ленты (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) км | 0,1676 167,6/1000 | 504.31 | 87,77 _____ 5,85 | 410,69 _____ 41,06 | 85 | 15 _____ 1 | 69 _____ 7 | 596 | 211 | 385 _____ 99
42 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 167.6 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 50 | _____ 50 |  | 210 | _____ 210
43 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,005 0,5/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 11 | 5 _____ 6 |  | 107 | 74 _____ 32 | 1
44 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 | 0,005 0,5/100 | 1657.81 | 330,42 _____ 14,98 | 1312,41 _____ 139,29 | 8 | 2 | 6 _____ 1 | 62 | 24 | 38 _____ 10
45 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 0,505 0,5*1,01 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 34 | _____ 34 |  | 216 | _____ 216
46 | ТЕР22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0,0005 0,5/1000 | 28213.6 | 2735,14 _____ 24350,57 | 1127,89 _____ 110,47 | 14 | 1 _____ 12 | 1 | 56 | 20 _____ 33 | 3 _____ 1
47 | ТССЦ-101-2489 Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм м2 | 0,16956 3,14*0,108*0,5 | 15.4 | _____ 15,4 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7
48 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (ПЗ=0,27 (ОЗП=0,27; ЭМ=0,27 к расх.; ЗПМ=0,27; МАТ=0,27 к расх.; ТЗ=0,27; ТЗМ=0,27)) 1 футляр | 1 | 67.45 | 8,85 _____ 43,08 | 15.52 | 67 | 9 _____ 42 | 16 | 394 | 127 _____ 211 | 56
49 | ТЕР27-09-004-02 Установка столбиков сигнальных: пластиковых 100 шт. 232,90 = 4 839,90 - 100 x 46,07 | 0,04 4/100 | 232.9 | 116.11 | 116,79 _____ 13,18 | 9 | 5 | 4 _____ 1 | 94 | 67 | 27 _____ 8
50 | прайс Столбик сигнальный шт | 4 | [6 empty] | 1452 | _____ 1452
51 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 90 мм 1 отвод 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 4 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 256 | 107 _____ 41 | 108 | 2066 | 1530 _____ 198 | 338
52 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение 62,82 = 313,82 - 1 x 251,00 | 4 | 62.82 | 27,76 _____ 6,32 | 28.74 | 251 | 111 _____ 25 | 115 | 2080 | 1595 _____ 121 | 364
53 | ТССЦ-507-0819 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм шт. | 4 | 528.18 | _____ 528,18 |  | 2113 | _____ 2113 |  | 4824 | _____ 4824
54 | ТЕР24-02-005-03 Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр: 90х63мм шт 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 1 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 64 | 27 _____ 10 | 27 | 517 | 383 _____ 49 | 85
55 | прайс переход ПЭ 90х63мм шт | 1 | 53.83 | _____ 53,83 |  | 54 | _____ 54 |  | 206 | _____ 206
56 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212.27 | 17,67 _____ 178,53 | 16.07 | 212 | 18 _____ 178 | 16 | 657 | 254 _____ 352 | 51
57 | прайс Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм шт. | 1 | 116.6 | _____ 116,6 |  | 117 | _____ 117 |  | 751 | _____ 751
Прокладка газопровода методом ГНБ
58 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина | 1 | 1595.71 | 337.21 | 1258,5 _____ 84,92 | 1596 | 337 | 1259 _____ 85 | 12286 | 4843 | 7443 _____ 1219
59 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 1 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 427 | 176 | 251 | 4128 | 2532 | 1596
60 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 1,337 133,7/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 12684 | 174 _____ 7 | 12503 _____ 238 | 33073 | 2505 _____ 46 | 30522 _____ 3426
61 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (ПЗ=0,277 (ОЗП=0,277; ЭМ=0,277 к расх.; ЗПМ=0,277; МАТ=0,277 к расх.; ТЗ=0,277; ТЗМ=0,277)) 100 м бурения скважины | 1,337 133,7/100 | 11438.19 | 294,95 _____ 190,4 | 10952,85 _____ 322,11 | 15293 | 394 _____ 255 | 14644 _____ 431 | 45781 | 5663 _____ 1756 | 38362 _____ 6186
62 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0,00354 3,54/1000 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 141 | _____ 141 |  | 647 | _____ 647
63 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 6,5844 930*7,08/1000 | 1180 | _____ 1180 |  | 7770 | _____ 7770 |  | 86087 | _____ 86087
ИСПЫТАНИЯ
64 | ТЕРм39-02-001-03 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм 1 стык | 17 | 1.71 | 1,68 _____ 0,03 |  | 29 | 29 |  | 411 | 411
65 | ТЕРм39-02-012-03 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 26.62 | 17,96 _____ 6,8 | 1.86 | 27 | 18 _____ 7 | 2 | 283 | 258 _____ 17 | 8
66 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 39 | 16 _____ 6 | 17 | 289 | 223 _____ 16 | 50
67 | ТЕРм39-02-006-07 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм 1 стык | 2 | 15.37 | 9,55 _____ 3,05 | 2.77 | 31 | 19 _____ 6 | 6 | 318 | 274 _____ 24 | 20
68 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 3,04 (1+1+296+3+3)/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 53 | 15 | 38 _____ 7 | 489 | 218 | 271 _____ 106
69 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1379 | 933 _____ 136 | 310
70 | ТЕР24-02-122-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 3,04 (1+1+296+3+3)/100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 24 | 4 | 20 _____ 2 | 198 | 64 | 134 _____ 32
71 | ТЕР24-02-125-01 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 2332.4 | 170.24 | 2162,16 _____ 85,12 | 2332 | 170 | 2162 _____ 85 | 12935 | 2445 | 10490 _____ 1222
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 83953 | 3180 _____ 43946 | 36827 _____ 1184 | 396433 | 45701 _____ 229007 | 121725 _____ 17010
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 91955 |  |  | 429947
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 7-8, 12, 31-48, 51-57, 68-71, 10, 13-16, 18, 20, 22, 27, 29-30, 11, 17, 19, 21, 23-26, 28, 49-50, 58-63, 6, 64-67, 9) | [5 empty] | 8002 | 636 | 7365 _____ 237
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 6, 64-67, 9) | [8 empty] | 27 | _____ 27
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 7-8, 12, 31-48, 51-57, 68-71, 3-4, 10, 13-16, 18, 20, 22, 27, 29-30, 11, 17, 19, 21, 23-26, 28, 49-50, 58-63, 6, 64-67, 9) | [8 empty] | 33487 | 9140 | 24345 _____ 3402
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 5238 |  |  | 75252
материалы | [5 empty] | 43946 |  |  | 229034
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 44192 |  |  | 146072
Накладные расходы | [5 empty] | 5962 |  |  | 72816
Сметная прибыль | [5 empty] | 3386 |  |  | 38928
Итого по разделу 1 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Итого Строительные работы | [5 empty] | 100950 |  |  | 537732
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 353 |  |  | 3959
Итого | [5 empty] | 101303 |  |  | 541691
Итого по разделу 1 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД | [5 empty] | 101303 |  |  | 541691
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 83953 | 3180 _____ 43946 | 36827 _____ 1184 | 396433 | 45701 _____ 229007 | 121725 _____ 17010
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 91955 |  |  | 429947
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 7-8, 12, 31-48, 51-57, 68-71, 10, 13-16, 18, 20, 22, 27, 29-30, 11, 17, 19, 21, 23-26, 28, 49-50, 58-63, 6, 64-67, 9) | [5 empty] | 8002 | 636 | 7365 _____ 237
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 6, 64-67, 9) | [8 empty] | 27 | _____ 27
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 7-8, 12, 31-48, 51-57, 68-71, 3-4, 10, 13-16, 18, 20, 22, 27, 29-30, 11, 17, 19, 21, 23-26, 28, 49-50, 58-63, 6, 64-67, 9) | [8 empty] | 33487 | 9140 | 24345 _____ 3402
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 5238 |  |  | 75252
материалы | [5 empty] | 43946 |  |  | 229034
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 44192 |  |  | 146072
Накладные расходы | [5 empty] | 5962 |  |  | 72816
Сметная прибыль | [5 empty] | 3386 |  |  | 38928
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 100950 |  |  | 537732
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 353 |  |  | 3959
Итого | [5 empty] | 101303 |  |  | 541691
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 101303 |  |  | 541691
| % НР |  |  |  |  | 114 |  |  | 97
| % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Составил: _________________ /Гоппе Н.С./
Проверил: _________________ /Гоппе Н.С./
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: Титул::<Основание>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G18: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y20: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z20: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G21: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y21: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z21: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A24: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L24: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B29: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A142: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G142: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H142: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I142: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J142: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K142: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U142: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A146: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A148: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/