| СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ. Смета на сумму:; 341 428,28; руб. с НДС; Смета на сумму:; 341 428,28; руб. с НДС. ________________________________; Генеральный директор АО "Челябинскгоргаз". ________________; /_________________ /; ________________; / В.Г. Серадский /. |
| --- |
| Стройка: | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Сухомесово, ул. Крестьянская, 2. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Сухомесово, ул. Крестьянская, 2. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |
| Основание: 28-18-ГСН |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 60.243 | тыс. руб. | 341 428,28 | руб. |
| монтажных работ: |  | 18.020 | тыс. руб. | 101.069 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.209 | тыс.чел.ч | 0.209 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.750 | тыс. руб. | 34.634 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2018 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Е01-01-009-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 3, 1000 м3 грунта |  | 0.0137 | 4 866.54 |  | 4 866.54 | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 645.52 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
|  |  | Объем: 5.6+12-3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта |  | 0.06 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 202 |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  | 2 550 |  | 2 550 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Е01-01-013-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (погрузка лишнего грунта), 1000 м3 грунта |  | 0.0039 | 6 724.91 | 313.25 | 6 405.56 | 26 |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  | 176 |  | 15 |  | 161 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.10 | 911.21 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 4. |  | Е01-01-033-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта |  | 0.0197 | 418.69 |  | 418.69 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.73 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 6. |  | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания |  | 0.08 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 115 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  | 417 |  | 106 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  | 4 |  |
| 7. |  | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (присыпка газопровода), 100 м3 грунта |  | 0.016 | 921.46 | 921.46 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 186 |  |  |  |
| 8. |  | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (засыпка перехода), 100 м3 грунта |  | 0.015 | 921.46 | 921.46 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  | 174 |  |  |  |
| 9. |  | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.228 | 399.93 | 161.27 | 238.66 | 91 |  | 37 |  | 54 |  |  |  |  |  | 822 |  | 463 |  | 358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44.14 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |
|  |  | Объем: 19.7+1.5+1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 |  | 3.41 | 117.00 |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 117.00 |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147 |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.5+1.6)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Т03-21-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 т груза |  | 7.02 | 5.98 |  | 5.98 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |
|  |  | Объем: 3.9*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта |  | 0.0039 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13 |  | 2 |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Планировка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Е01-02-027-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (послее обратной засыпки), 1000 м2 спланированной площади |  | 0.01 | 1 325.94 | 1 325.94 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  | 167 |  |  |  |
|  |  | подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Е24-02-034-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода |  | 0.04 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 15. |  | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение |  | 2 | 212.27 | 17.67 | 16.07 | 425 |  | 35 |  | 32 |  |  |  |  |  | 1 216 |  | 445 |  | 102 |  |
|  |  |  |  |  |  | 178.53 |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |  |  |  |
| 16. |  | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец |  | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  | 2 |  |
| 17. |  | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец |  | 4 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 27 |  | 10 |  | 17 |  |  |  |  |  | 193 |  | 122 |  | 71 |  |
| 19. |  | С999-001 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17 размером 63х3,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) прайс "Полипластик" 144,66/6,04*1,02=24,43р., м |  | 162.18 | 24.43 |  |  | 3 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 931 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24.43 |  |  |  | 3 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 931 |  |  |  |
|  |  | Объем: 159*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка (отвода, неразъёмного соединения ПЭ 100 ГАЗ 63х5,8/Ст57, заглушки) на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод |  | 3 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 638 |  | 50 |  | 45 |  |  |  |  |  | 1 801 |  | 625 |  | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  | 180.90 |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 |  |  |  |
| 21. |  | С999-009 Неразъёмное соединение ПЭ 100 ГАЗ 63х5,8/Ст 57 прайс Полипластик 831/6,04*1,02=140,33р., шт |  | 1 | 140.33 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140.33 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 |  |  |  |
| 22. |  | С999-008 Отвод электросварной ПЭ63 SDR 11 прайс 891/6,02* 1.02 =150,97, шт |  | 1 | 150.97 |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150.97 |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |
| 23. |  | С507-2625 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт. |  | 1 | 173.00 |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 173.00 |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |
| 24. |  | С999-001 Заглушка полиэтиленовая SDR 11, диаметр 63 мм прайс 903/6,04*1,02=152,49, шт |  | 1 | 152.49 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 152.49 |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 |  |  |  |
| 25. |  | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода |  | 0.02 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 23 |  | 5 |  | 18 |  |  |  |  |  | 163 |  | 57 |  | 105 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 26 |  |
| 26. |  | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м |  | 2.02 | 30.20 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.20 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 |  | 0.398 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 116 |  | 9 |  | 35 |  |  |  |  |  | 528 |  | 117 |  | 195 |  |
|  |  |  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  |  | 72 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  | 72 |  |
|  |  | Объем: 0.057*3.14*2+1*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей |  | 0.0005 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 9 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 72 |  | 31 |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  |
|  |  | Объем: 1*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | С507-1974 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. |  | 1 | 22.80 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22.80 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 30. |  | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км кабеля |  | 0.008 | 573.22 | 100.93 | 472.29 | 5 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 31 |  | 10 |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Объем: 8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.345, Н4= 0.345, Н5= 0.345, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м |  | 8 | 0.30 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 32. |  | С999-002 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм прайс 2371/6,04*1,02=400,40р., шт |  | 1 | 400.40 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400.40 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418 |  |  |  |
|  |  | Прокладка газопровода ПЭ 63х3,8 L=155м закрытым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина |  | 1 | 1 595.71 | 337.21 | 1 258.50 | 1 596 |  | 337 |  | 1 259 |  |  |  |  |  | 11 382 |  | 4 246 |  | 7 136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 84.92 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |
| 35. |  | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина |  | 1 | 923.87 | 176.31 | 747.55 | 924 |  | 176 |  | 748 |  |  |  |  |  | 6 504 |  | 2 220 |  | 4 285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.13 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |
| 36. |  | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины |  | 1.55 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 14 704 |  | 202 |  | 14 495 |  |  |  |  |  | 37 684 |  | 2 546 |  | 35 086 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  |  | 7 |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 3 482 |  |
| 37. |  | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм. применён понижающий к-т на ПЭ трубу д=63мм, 100 м бурения скважины |  | 1.55 | 8 258.62 | 212.96 | 7 908.19 | 12 801 |  | 330 |  | 12 258 |  |  |  |  |  | 37 397 |  | 4 156 |  | 31 687 |  |
|  |  |  |  |  |  | 137.47 | 232.63 |  |  | 213 |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  | 1 555 |  | 4 540 |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.2, Н4= 0.2, Н5= 0.2, Н48= 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т |  | 1.767 | 1 180.00 |  |  | 2 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 180.00 |  |  |  | 2 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 800 |  |  |  |
| 39. |  | С110-0245 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т |  | 0.31 | 39 779.38 |  |  | 12 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 669 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39 779.38 |  |  |  | 12 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 669 |  |  |  |
|  |  | Устройство футляра д=159х4,5 на выходе из земли (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Е22-01-011-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм, 1 км трубопровода |  | 0.0006 | 15 673.83 | 6 126.12 | 7 115.75 | 9 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 82 |  | 46 |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 431.96 | 1 153.25 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | С103-0176 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м |  | 0.6 | 113.00 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 113.00 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  |
| 42. |  | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 |  | 0.3 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 88 |  | 7 |  | 26 |  |  |  |  |  | 398 |  | 88 |  | 147 |  |
|  |  |  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  |  | 54 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  | 54 |  |
| 43. |  | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0.006 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 13 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 78 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 111.06 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 44. |  | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр |  | 1 | 100.07 | 14.32 | 25.12 | 100 |  | 14 |  | 25 |  |  |  |  |  | 540 |  | 180 |  | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60.63 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.437, Н4= 0.437, Н5= 0.437, Н48= 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка опознавательных столбов и табличек указателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. |  | 0.03 | 4 815.97 | 759.42 | 3 046.09 | 144 |  | 23 |  | 91 |  |  |  |  |  | 985 |  | 287 |  | 576 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 010.46 | 349.16 |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 132 |  |
| 46. |  | С401-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В10 (М150), м3 |  | 0.21 | 571.00 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 571.00 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0.07*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | С403-1645 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), шт. |  | 3 | 152.98 |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 299 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 152.98 |  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 299 |  |  |  |
| 48. |  | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка табличек, 100 знаков |  | 0.03 | 1 232.94 | 743.82 |  | 37 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  | 281 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 489.12 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
| 49. |  | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички металлические, шт. |  | 3 | 99.90 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 99.90 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода |  | 0.01 | 2 012.34 | 232.58 | 1 591.90 | 20 |  | 2 |  | 16 |  |  |  |  |  | 128 |  | 29 |  | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  | 187.86 | 205.72 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 26 |  |
| 51. |  | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м |  | 1.01 | 30.20 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.20 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |
|  |  | Объем: 1*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Е16-02-003-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода |  | 0.005 | 497.00 | 375.87 | 67.61 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 24 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 53.53 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 54. |  | С103-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м |  | 0.5 | 17.60 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.60 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 55. |  | Е24-02-052-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж задвижки стальной для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром до 50 мм (прим. кран), 1 задвижка |  | 1 | 208.73 | 72.85 | 102.66 | 209 |  | 73 |  | 103 |  |  |  |  |  | 1 443 |  | 917 |  | 360 |  |
|  |  |  |  |  |  | 33.22 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |
| 56. |  | С302-1485 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой В-В размером 1", шт. |  | 1 | 273.00 |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528 |  |  |  |
| 58. |  | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей |  | 0.0002 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 29 |  | 12 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
|  |  | Объем: (0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-32х2,0 мм, шт. |  | 1 | 42.50 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 42.50 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 61. |  | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. |  | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  | 432 |  | 100 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 433.91 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. |  | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44.81 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 63. |  | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек |  | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  | 158 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 494.72 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |
| 64. |  | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности |  | 0.26 | 9.70 | 9.70 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |
| 65. |  | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0026 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 66. |  | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0026 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. ИСПЫТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | С999-10(п.2.0) Визуальный и измерительный контроль сварных стыков прайс ООО Веста-Газ (пр-т 22/6,04=3,64р.), шт |  | 10 | 3.64 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.64 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 68. |  | С999-10(2.2) Проведение механических испытаний стальных сварных соединений на растяжение и сплющивание. Условным диаметром 15-50мм прайс ООО Веста-Газ (пр-т 900/6,04=149,01р.), шт |  | 1 | 149.01 |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 149.01 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 69. |  | С999-10(п.2.3) Проверка сварного стыка радиографическим методом. Диаметр 50-76мм 834/6,04=138,08р., шт |  | 1 | 138.08 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 138.08 |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |
| 70. |  | С999-10(2.12.1) Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами диаметром до 100мм. (пр-т п.2.12.1. 160/6,04=26,49руб.), п.м. |  | 2 | 26.49 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.49 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 71. |  | С999-19( 2.13) Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ до и после засыпки газопровода (пр-т 120/6,04=19,87р.), п.м. |  | 2 | 39.74 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39.74 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н47= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | С999-19(2.17.1) Проведение неразрушающего контроля (УЗК) сварных стыков. Диаметр 63мм (пр-т п.2.17.1. 523/6,04=86,59р.), шт |  | 1 | 86.59 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 86.59 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |
| 73. |  | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел |  | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 |  | 38 |  | 52 |  |  |  |  |  | 746 |  | 478 |  | 198 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18.52 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 74. |  | С302-1833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. |  | 1 | 60.80 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60.80 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |
| 75. |  | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода |  | 1.605 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 28 |  | 8 |  | 20 |  |  |  |  |  | 236 |  | 101 |  | 135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
|  |  | Объем: 159+1+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Е24-02-122-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода |  | 1.605 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 10 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  | 75 |  | 20 |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Объем: 159+1+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода |  | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 |  | 170 |  | 798 |  |  |  |  |  | 7 534 |  | 2 144 |  | 5 391 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.12 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072 |  |
|  |  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 55 516 |  | 1 844 |  | 30 266 |  |  |  |  |  | 239 758 |  | 23 234 |  | 86 998 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 399 |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  | 129 525 |  | 11 400 |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 007 |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  | 100 932 |  | 110 |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 776 |  | 5 |  |
|  |  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 17 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 469 |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 30; %=68 - по стр. 61) |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 30; %=48 - по стр. 61) |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 069 |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 966 |  | 1 820 |  | 30 258 |  |  |  |  |  | 135 598 |  | 22 942 |  | 86 949 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 882 |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  | 25 706 |  | 11 395 |  |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 3 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 709 |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 3, 4, 9, 12; %=68 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=110.5 - по стр. 6, 14-17, 20, 25, 27, 28, 40, 42-44, 50, 55, 58, 73, 75-77; %=95.2 - по стр. 34-37; %=120.7 - по стр. 45, 48; %=76.5 - по стр. 64-66) |  |  |  |  |  | 3 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 975 |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3, 4, 9, 12; %=36 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=71.2 - по стр. 6, 14-17, 20, 25, 27, 28, 40, 42-44, 50, 55, 58, 73, 75-77; %=40.8 - по стр. 34-37; %=76 - по стр. 45, 48; %=56 - по стр. 64-66) |  |  |  |  |  | 1 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 793 |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 543 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 228 |  | 182 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 53; %=87.55 - по стр. 63) |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 53; %=48 - по стр. 63) |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 484 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 60 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 346 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 368 |  |  |  |  |  |
|  |  | % НР |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | % СП |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 346 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 082,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 428,28 |  |  |  |  |  |

|  | Подготовил инженер - сметчик |  |  | _____________________ /В.В. Артюхова/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник УСиИ |  | _____________________ /В.О. Брябрин/ |  |  |  |