ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Предмет закупки и его краткое описание:**

Строительство объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, п. Новосинеглазово, ул. Морозова, дом 3. Технологическое присоединение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Работами, аналогичными предмету закупки, являются:**

Строительно-монтажные работы газопровода

1. **Объект выполнения работ и его краткая характеристика:**

Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Морозова, 3.

**2.1. Место (регион) выполнения работ:**

Челябинская область

1. **Срок выполнения работ:**
   1. **Начало и окончание выполнения работ:**

**Начало выполнения работ** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»)**:**

не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

**Окончание выполнения работ** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»)**:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

* 1. **В случае, если срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:**

**Минимальный срок выполнения работ:**

45

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

**Максимальный срок выполнения работ:**

60

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

* 1. **В случае, если срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ**: не прилагается

1. **Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:** 
   1. **Требование о членстве в СРО**: Не установлено

***ВНИМАНИЕ! Требования, указанные в п. 4.1 настоящего Технического задания, применяются только в случае, если размер обязательств Участника по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства превышает три миллиона рублей.***

Если Требование о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  **Данное требование не применяется** в отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего Технического задания).. | **Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации)**, членом которой является Участник, выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявки Участником, содержащая сведения о том, что:  1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации;  2. Участник вправе выполнять работы, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры;  3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  **Данное требование не применяется** в отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего Технического задания).. | **Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций**, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  **Данное требование не применяется** в отношении лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящего Технического задания).. | **Подписанное Участником письмо в свободной форме**, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Участник является лицом, указанным в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | **Подписанное Участником письмо в свободной форме**, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

* 1. **Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
|  | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации.  Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |
|  | Наличие у участника и/или привлекаемого им третьего лица (соисполнителя) аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.  Область аттестации:  Системы газоснабжения (газораспределения)  Виды (методы) контроля:  1. Радиографический вид контроля  2. Визуальный и измерительный. | Постановление Госгортехнадзора РФ от 25.09.2000 N 54 "О введении в действие "Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" ПБ 03-372-00"  Копия действующего свидетельства об аттестации. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Привлечение Участником закупки Субподрядчика:** Допускается
2. **Условия выполнения работ:**

Работы должны быть выполнены на основании разработанной рабочей документации (Приложение №1 к ТЗ).

Все объёмы работ указаны в сметной документации (Приложение № 2 к ТЗ).

**Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ или ГАЗСЕРТ, относящимся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, оорудование, отключающие устройства). Подрядчик предоставляет три коммерческих предложения по выбору применяемого газового оборудования и материалов, имеющих сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ или ГАЗСЕРТ.**

1. **Требования по обеспечению заявки:**
   1. Требование по обеспечению заявки: Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

* 1. Способ обеспечения заявки: По выбору Участника банковская гарантия или перечисление денежных средств.
  2. Размер обеспечения заявки**:** \_\_\_ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки, НДС не облагается), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты публикации Извещения в единой информационной системе по адресу в сети Интернет [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

1. **Требования по обеспечению исполнения договора**
   1. Требование по обеспечению исполнения договора:Не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

* 1. Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки
  2. Размер обеспечения исполнения договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с момента заключения договора.
     1. Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     2. Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:
        1. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  1. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**-** возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Требования к качеству и безопасности выполнения работ** (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3.

Оформить ордер на производство земляных работ в соответствии с Постановлением Администрации г. Челябинска № 123-п от 04.04.16

Разработать и согласовать в ГИБДД г. Челябинска схему организации движения транспорта

Оформить распоряжение на производство земляных работ, влекущих ограничение движения транспорта в Администрации города Челябинска в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска»

1. **Перечень работ, подлежащих выполнению:**

**На основании приложений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:**

**Не предоставляются.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

1. **Перечень нормативной документации:**

- технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года);

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»

1. **Контактная информация Заказчика:**

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»

АО «Челябинскгоргаз»

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.

Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49

Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru

1. **Приложения:**

\_\_\_

Приложение № 1 – Рабочая документация

Приложение № 2 – Сметная документация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_