Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210129)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1238	
пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода низкого давления на объекте: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: г. Челябинск, СНТ "Садовод-Любитель-1", ул. 12, участок 1009. Технологическое присоединение".	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным методом		
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	58.30 (7.77)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	36.92 (3.47)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	8.10 (0.45)	тыс. руб.	
монтажных работ	18.36 (4.13)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	36.599527	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10.9653	чел.-ч.	
прочих затрат	3.02 (0.17)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Пусконаладочные работы	
1	ТЕРп 20-03-003-1	Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					238	
	1	ОТ					13.33		13.33	17.83	238	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.93		0.93						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.33		13.33		238	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.31		0.31	332.17		5.78		103	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.62		0.62	216.99		7.55		135	
		ФОТ							13.33		238	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			9.86		176	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			4.80		86	
		Всего по позиции							27.99		500	
2	ТЕРп 20-03-004-1	Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					248	
	1	ОТ					13.91		13.91	17.83	248	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	1.01		1.01						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.91		13.91		248	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.25		0.25	332.17		4.66		83	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.76		0.76	216.99		9.25		165	
		ФОТ							13.91		248	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			10.29		184	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			5.01		89	
		Всего по позиции							29.21		521	
3	ТЕРп 20-03-003-8	Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода	участок	1		1					889	
	1	ОТ					49.84		49.84	17.83	889	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.48		3.48						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					49.84		49.84		889	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	1.16		1.16	332.17		21.61		385	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2.32		2.32	216.99		28.23		503	
		ФОТ							49.84		889	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			36.88		658	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			17.94		320	
		Всего по позиции							104.66		1 867	
4	ТЕРп 20-03-003-2	Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм	100 м	0.411		0.411					6	
	1	ОТ					0.86		0.35	17.83	6	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.06		0.02						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					0.86		0.35		6	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.02		0.02	332.17		0.37		7	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.04		0.04	216.99		0.49		9	
		ФОТ							0.35		6	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			0.26		4	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			0.13		2	
		Всего по позиции							0.74		12	
5	ТЕРп 20-03-004-2	Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм	100 м	0.411		0.411					57	
	1	ОТ					7.83		3.22	17.83	57	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.55		0.23						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					7.83		3.22		57	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.14		0.14	332.17		2.61		47	
	000-6004-3	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.3)	чел.-ч	0.41		0.41	226.80		5.22		93	
		ФОТ							3.22		57	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	74		74			2.38		42	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	36		36			1.16		21	
		Всего по позиции							6.76		120	
6	ТСЭМ 400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	1.16822		1.16822	110.24		128.78	8.07	1 039	
		Всего по позиции							128.78		1 039	
7	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	1.16822		1.16822	62.75		73.31	8.07	592	
		Всего по позиции							73.31		592	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		282.74		3 069	
		в том числе					
		оплата труда		80.65		1 438	
		эксплуатация машин и механизмов		202.09		1 631	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		94.86		1 691	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		59.67		1 064	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		29.04		518	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		371.45		4 651	
Раздел 2. Строительные работы	
8	ТЕР 22-03-014-01	Приварка тройника к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	шт.	1		1					902	
	1	ОТ					9.81		9.81	17.83	175	
	3	ЭМ					43.78		43.78	8.07	353	
	2	в т. ч. ОТм					6.37		6.37	17.83	114	
	4	М					86.54		86.54	4.32	374	
		ЗТ	чел.-ч	0.37		0.37						
		ЗТм	чел.-ч	0.25		0.25						
		Итого по расценке					140.13		140.13		902	
		ФОТ							16.18		289	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			18.93		338	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			11.97		214	
		Всего по позиции							171.03		1 454	
9	С999-0001	Прайс.Тройник с заглушкой для установки с УВГ Ду 50, 100 мм  (17641/4,32=4 083,56р) 3кв.2021г	шт.	1		1	17 640.98		4 083.56	4.32	17 641	
		Всего по позиции							4 083.56		17 641	
10	ТЕР 24-02-092-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1		0.1					1 037	
	1	ОТ					329.35		32.94	17.83	587	
	3	ЭМ					446.80		44.68	8.07	361	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					206.30		20.63	4.32	89	
		ЗТ	чел.-ч	26.69		2.67						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					982.45		98.25		1 037	
		ФОТ							32.94		587	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			38.54		687	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			24.38		434	
		Всего по позиции							161.17		2 158	
11	ТЕР 24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1		1					1 177	
	1	ОТ					37.94		37.94	17.83	676	
	3	ЭМ					52.17		52.17	8.07	421	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					18.52		18.52	4.32	80	
		ЗТ	чел.-ч	3.12		3.12						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					108.63		108.63		1 177	
		ФОТ							37.94		676	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			44.39		791	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			28.08		500	
		Всего по позиции							181.10		2 468	
12	ТЕР 24-02-123-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.005		0.005						
	1	ОТ					0.97			17.83		
	3	ЭМ					5.07		0.03	8.07		
	2	в т. ч. ОТм					0.49			17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.08								
		ЗТм	чел.-ч	0.04								
		Итого по расценке					6.04		0.03			
		ФОТ										
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117						
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74						
		Всего по позиции							0.03			
13	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					9 477	
	1	ОТ					170.24		170.24	17.83	3 035	
	3	ЭМ					798.21		798.21	8.07	6 442	
	2	в т. ч. ОТм					85.12		85.12	17.83	1 518	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.00		14.00						
		ЗТм	чел.-ч	7.00		7.00						
		Итого по расценке					968.45		968.45		9 477	
		ФОТ							255.36		4 553	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			298.77		5 327	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			188.97		3 369	
		Всего по позиции							1 456.19		18 173	
14	ТЕРм 39-02-012-01	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1 снимок	1		1					330	
	1	ОТ					16.33		16.33	17.83	291	
	3	ЭМ					1.71		1.71	8.07	14	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					5.70		5.70	4.32	25	
		ЗТ	чел.-ч	1.00		1.00						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					23.74		23.74		330	
		ФОТ							16.33		291	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			14.53		259	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45		45			7.35		131	
		Всего по позиции							45.62		720	
15	ТЕР 22-03-014-01	Приварка фланцев/заглушек к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	1		1					514	
	1	ОТ					5.19		5.19	17.83	93	
	3	ЭМ					28.07		28.07	8.07	227	
	2	в т. ч. ОТм					4.08		4.08	17.83	73	
	4	М					44.95		44.95	4.32	194	
		ЗТ	чел.-ч	0.37		0.37						
		ЗТм	чел.-ч	0.25		0.25						
		Итого по расценке					78.21		78.21		514	
		ФОТ							9.27		166	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			10.85		194	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			6.86		123	
		Всего по позиции							95.92		831	
16	ТЕР 24-02-021-01	Очистка изоляции  газопровода условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.84		0.84					569	
	1	ОТ			0.6		23.40		11.79	17.83	210	
	3	ЭМ			0.6		88.16		44.43	8.07	359	
	2	в т. ч. ОТм			0.6		14.30		7.21	17.83	129	
	4	М			0		180.68			4.32		
		ЗТ	чел.-ч	2.04	0.6	1.03						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	0.6	0.51						
		Итого по расценке					292.24		56.22		569	
		ФОТ							19.00		339	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			22.23		397	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			14.06		251	
		Всего по позиции							92.51		1 217	
17	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0.84		0.84					145	
	1	ОТ					9.70		8.15	17.83	145	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.90		0.76						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					9.70		8.15		145	
		ФОТ							8.15		145	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	94		94			7.66		136	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			4.16		74	
		Всего по позиции							19.97		355	
18	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	1.11		1.11					2 119	
	1	ОТ					23.40		25.97	17.83	463	
	3	ЭМ					88.16		97.86	8.07	790	
	2	в т. ч. ОТм					14.30		15.87	17.83	283	
	4	М					180.68		200.55	4.32	866	
		ЗТ	чел.-ч	2.04		2.26						
		ЗТм	чел.-ч	1.02		1.13						
		Итого по расценке					292.24		324.38		2 119	
		ФОТ							41.84		746	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			48.95		873	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			30.96		552	
		Всего по позиции							404.29		3 544	
19	ТЕР 13-08-007-01	Прим. Проверка качества изоляции дефектоскопом	100 м2 поверхности	0.0111		0.0111					5	
	1	ОТ					25.08		0.28	17.83	5	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	2.27		0.03						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					25.08		0.28		5	
		ФОТ							0.28		5	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	94		94			0.26		5	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			0.14		3	
		Всего по позиции							0.68		13	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 890.03		33 916	
		в том числе					
		оплата труда		318.64		5 680	
		эксплуатация машин и механизмов		1 110.94		8 967	
		материальные ресурсы		4 460.45		19 269	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		437.29		7 797	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		505.11		9 007	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		316.93		5 651	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		6 712.07		48 574	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		4 083.56		17 641	
Раздел 3. Работы ремонтно-монтажной службы	
20	ТЕР 01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					281	
	1	ОТ					169.89		1.19	17.83	21	
	3	ЭМ					4 605.55		32.24	8.07	260	
	2	в т. ч. ОТм					610.91		4.28	17.83	76	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	17.23		0.12						
		ЗТм	чел.-ч	37.41		0.26						
		Итого по расценке					4 775.44		33.43		281	
		ФОТ							5.47		97	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			5.03		89	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2.52		45	
		Всего по позиции							40.98		415	
21	ТЕР 01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					525	
	1	ОТ					2 946.80		29.47	17.83	525	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	278.00		2.78						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					2 946.80		29.47		525	
		ФОТ							29.47		525	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			26.23		467	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			11.79		210	
		Всего по позиции							67.49		1 202	
22	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					42	
	1	ОТ								17.83		
	3	ЭМ					739.81		5.18	8.07	42	
	2	в т. ч. ОТм					145.25		1.02	17.83	18	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	10.36		0.07						
		Итого по расценке					739.81		5.18		42	
		ФОТ							1.02		18	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			0.94		17	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.47		8	
		Всего по позиции							6.59		67	
23	ТЕР 01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					205	
	1	ОТ					1 147.08		11.47	17.83	205	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	121.00		1.21						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1 147.08		11.47		205	
		ФОТ							11.47		205	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			10.21		182	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			4.59		82	
		Всего по позиции							26.27		469	
24	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	0.08		0.08					384	
	1	ОТ					161.27		12.90	17.83	230	
	3	ЭМ					238.66		19.09	8.07	154	
	2	в т. ч. ОТм					44.14		3.53	17.83	63	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		1.20						
		ЗТм	чел.-ч	3.63		0.29						
		Итого по расценке					399.93		31.99		384	
		ФОТ							16.43		293	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			15.12		270	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			7.56		135	
		Всего по позиции							54.67		789	
25	ТЕР 01-02-027-03	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.004		0.004					5	
	1	ОТ								17.83		
	3	ЭМ					165.15		0.66	8.07	5	
	2	в т. ч. ОТм					24.33		0.10	17.83	2	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.49		0.01						
		Итого по расценке					165.15		0.66		5	
		ФОТ							0.10		2	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			0.09		2	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	41		41			0.04		1	
		Всего по позиции							0.79		8	
26	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (разгрузка привозного материала)	1000 м3 грунта	0.005		0.005					17	
	1	ОТ					35.99		0.18	17.83	3	
	3	ЭМ					357.63		1.79	8.07	14	
	2	в т. ч. ОТм					64.83		0.32	17.83	6	
	4	М					4.88		0.02	4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.65		0.02						
		ЗТм	чел.-ч	3.97		0.02						
		Итого по расценке					398.50		1.99		17	
		ФОТ							0.50		9	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			0.46		8	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.23		4	
		Всего по позиции							2.68		29	
27	ТССЦ 408-0076	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (для благоустройства)	м3	5		5	97.00		485.00	4.32	2 095	
		Всего по позиции							485.00		2 095	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		599.19		3 554	
		в том числе					
		оплата труда		55.21		984	
		эксплуатация машин и механизмов		58.96		475	
		материальные ресурсы		485.02		2 095	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		64.46		1 149	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		58.08		1 035	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		27.20		485	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		684.47		5 074	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		6 771.96		40 539	
		в том числе					
		оплата труда		454.50		8 102	
		эксплуатация машин и механизмов		1 371.99		11 073	
		материальные ресурсы		4 945.47		21 364	
		Всего ФОТ (справочно)		596.61		10 637	
		Всего накладные расходы		622.86		11 106	
		Всего сметная прибыль		373.17		6 654	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		7 767.99		58 299	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		4 083.56		17 641	
		стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"		169.36		3 020	

Составил	Инженер по проектно-сметной работе                                                  Л.А. Шадрина	
	                                                        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
	
Проверил	Начальник ПТО                                                                  С.М. Селютин	
	                                                         [должность, подпись (инициалы, фамилия)]