«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:			Смета на сумму:			

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Устройство газопровода среднего давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Троицкая, 2-б. Технологическое присоединение.	
	
Текущая стоимость:	773.071  	тыс. руб.	
Сметная стоимость:	114.699	тыс. руб.	
монтажных работ:	20.092	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.505	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	6.520	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)	
	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
	
1.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.023	2 934.34		67	67		298	6.8	
			2 934.34							
	Накладные расходы				54					
	Сметная прибыль				30					
	
2.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.018	8 545.31	8 335.88	154	4	150	21	0.4	
			209.42	1 365.77			25	97	1.8	
	Накладные расходы				28					
	Сметная прибыль				15					
	
3.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.024	8 545.31	8 335.88	205	5	200	21	0.5	
			209.42	1 365.77			33	97	2.3	
	Накладные расходы				36					
	Сметная прибыль				19					
	
4.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.012	1 006.78		12	12		106	1.3	
			1 006.78							
	Накладные расходы				10					
	Сметная прибыль				5					
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.32	117.00		154					
										
	Объем: 1.2*1.1									
	
6.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  (на врезке выходов из земли ,над стальным участком соединение "сталь -полиэтилен" ), 100 м3 грунта	0.138	1 006.78		139	139		106	15	
			1 006.78							
	Накладные расходы				111					
	Сметная прибыль				63					
	
7.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	15.18	117.00		1 776					
										
	Объем: 13.8*1.1									
	
8.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.0293	502.43	502.43	15		15			
				93.28			3	5.7	0.2	
	Накладные расходы				3					
	Сметная прибыль				2					
	
9.	Е01-01-013-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.015	8 068.67	7 686.67	121	6	115	38	0.6	
			375.90	1 093.45			16	67	1	
	Накладные расходы				21					
	Сметная прибыль				11					
	
10.	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	27	34.69	34.69	937		937			
										
	Объем: 15*1.8									
	
11.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.015	477.22	429.16	7	1	6	4.4	0.1	
			43.19	77.80			1	4.8	0.1	
	Накладные расходы				2					
	Сметная прибыль				1					
	
12.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная, 1 км кабеля	0.0205	504.31	410.69	10	2	8	6.9	0.1	
			87.77	41.06			1	2.7	0.1	
	Объем: 20.5/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	Накладные расходы				3					
	Сметная прибыль				2					
	
13.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	20.5	0.30		6					

	Установка опознавательных знаков  5 шт	
	
14.	Е28-03-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка указателей  трасс, 100 шт.	0.05	1 404.00	250.82	70	48	13	94	4.7	
			953.98	30.96			2	1.9	0.1	
	Накладные расходы				57					
	Сметная прибыль				33					
	
15.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.35	578.00		202					
										
	Объем: 0.07*5									
	
16.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.	5	169.39		847					

17.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	5	99.90		500					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				5 222	284	1 444		30	
							81		5.6	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16	2	8		0.1	
							1		0.1	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				6					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				3					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				21					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 269	282	499		29	
							80		5.5	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 479					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				321					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				178					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 768					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				937		937			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				937					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				5 726					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				324					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				180					
	% НР				89					
	% СП				49					
	
	Раздел 2.  НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	
	
18.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.075	2 377.24	1 910.28	178	21	143	25	1.8	
			279.10	246.85			19	14	1.1	
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	Накладные расходы				52					
	Сметная прибыль				36					
	
19.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	7.575	30.20		229					
										
	Объем: 7.5*1.01									
	
20.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка	2	247.55	121.50	495	186	243	7.1	14	
			92.83							
	Вычт.ресурсы:  С103-0136:[ М-(125.86=21.70*5.8) ];  С507-0966:[ М-(70.00=35.00*2) ];  С507-1973:[ М-(86.00=21.50*4) ]	
	Накладные расходы				242					
	Сметная прибыль				166					
	
21.	С302-0200 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм, шт.	2	350.72		701					

22.	С507-1000 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	4	49.70		199					

23.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка	4	247.55	121.50	990	371	486	7.1	28	
			92.83							
	Вычт.ресурсы:  С103-0136:[ М-(125.86=21.70*5.8) ];  С507-0966:[ М-(70.00=35.00*2) ];  С507-1973:[ М-(86.00=21.50*4) ]	
	Накладные расходы				482					
	Сметная прибыль				330					
	
24.	С302-0197 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм, шт.	4	279.57		1 118					

25.	С507-0949 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	8	31.40		251					

26.	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки-заглушки 1", шт.	4	2.59		10					

27.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00096	21 079.84	14 168.10	20	6	14	425	0.4	
			5 952.34	2 021.52			2	124	0.1	
	Объем: (0.6+0.36)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	Накладные расходы				10					
	Сметная прибыль				7					
	
28.	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	1	21.50		22					

29.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	4	84.86	33.68	339	25	135	0.4	1.8	
			6.23	4.90			20	0.3	1.2	
	Накладные расходы				59					
	Сметная прибыль				40					
	
30.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	2	211.17		422					

31.	Ц08-02-472-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перемычка  на задвижку Д=50мм L+ 1000мм прим, 10 шт.	0.2	65.49	8.11	13	10	2	4.3	0.9	
			51.23	0.19						
	Накладные расходы				10					
	Сметная прибыль				7					
	
32.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00166	21 079.84	14 168.10	35	10	24	425	0.7	
			5 952.34	2 021.52			3	124	0.2	
	Объем: (2*0.73+0.2)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	Накладные расходы				17					
	Сметная прибыль				12					
	
33.	С301-1744 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки  диаметром 50 мм, шт.	1	6.57		7					

34.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0134	348.30	12.18	5	1		6.4	0.1	
			85.76	0.14						
	Накладные расходы				1					
	Сметная прибыль				1					
	
35.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0268	449.36	8.16	12	1		4.6	0.1	
			52.72	0.14						
	Объем: 1.34*2									
	Накладные расходы				1					
	Сметная прибыль				1					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				5 046	631	1 047		48	
							44		2.6	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				907	10	2		0.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				894					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				10					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				7					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				924					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 074	621	1 045		47	
							44		2.6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				864					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				591					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 529					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 065					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 065					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				6 518					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				874					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				598					
	% НР				129					
	% СП				89					
	
	Раздел 3.  ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД  СРЕДНЕГО   ДАВЛЕНИЯ	
	
	ПОДЗЕМНЫЙ  ГАЗОРОВОД  СРЕДНЕГО  ДАВЛЕНИЯ	
	
36.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.185	182.03	84.70	34	17	16	6.8	1.3	
			92.06							
	Накладные расходы				22					
	Сметная прибыль				15					
	
37.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	18.5	32.47		601					

38.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	2	8.11	5.20	16	6	10	0.2	0.5	
			2.92							
	Накладные расходы				8					
	Сметная прибыль				5					
	
39.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	0.86	0.28	1	1				
			0.59							
	Накладные расходы				1					
	Сметная прибыль				1					
	
40.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.05	1 381.35	1 103.81	69	14	55	24	1.2	
			273.52	122.47			6	7.5	0.4	
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]	
	Накладные расходы				26					
	Сметная прибыль				18					
	
41.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	5.05	30.20		153					
										
	Объем: 5*1.01									
	
42.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм     (изоляция трубы стальной Д=50 мм ), 1 м2	0.9	314.55	105.79	283	25	95	2.4	2.2	
			28.08	17.16			15	1.2	1.1	
	Объем: 0.18*5									
	Накладные расходы				52					
	Сметная прибыль				36					
	
43.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	5	218.92	18.17	1 095	99	91	1.4	7.1	
			19.85							
	Накладные расходы				129					
	Сметная прибыль				88					
	
44.	С507-0832 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.	5	90.12		451					

45.	С507-2625 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт.	5	173.00		865					

46.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	2	218.92	18.17	438	40	36	1.4	2.8	
			19.85							
	Накладные расходы				52					
	Сметная прибыль				36					
	
47.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	2	385.00		770					

48.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.001	35 039.84	14 168.10	35	6	14	425	0.4	
			5 952.34	2 021.52			2	124	0.1	
	Объем: 2*0.5/1000									
	Накладные расходы				10					
	Сметная прибыль				7					
	
49.	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	2	21.50		43					

	ННБ  ПЕРЕХОД  ГАЗОПРОВОДА   Д= 110  L= 78,5	
	
50.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 914.85	1 510.20	1 915	405	1 510	32	32	
			404.65	101.90			102	6.2	6.2	
	Накладные расходы				568					
	Сметная прибыль				259					
	
51.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 108.64	897.07	1 109	212	897	17	17	
			211.57	50.56			51	3.1	3.1	
	Накладные расходы				295					
	Сметная прибыль				134					
	
52.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.785	11 382.93	11 221.56	8 936	123	8 809	12	9.4	
			156.61	214.06			168	12	9.4	
	Накладные расходы				326					
	Сметная прибыль				148					
	
53.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины	0.785	49 414.25	47 449.15	38 790	1 003	37 248	100	79	
			1 277.75	1 395.41			1 095	86	68	
	Накладные расходы				2 350					
	Сметная прибыль				1 070					
	
54.	С507-3112 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м	7.85	1 205.10		9 460					

55.	С110-0245 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т	0.157	39 779.38		6 245					
										
	Объем: 2*78.5/1000									
	
56.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	0.8949	1 180.00		1 056					
										
	Объем: 11.4*78.5/1000									
	
	ФУТЛЯР Д=89 мм НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ  2 шт 0,6м	
	
57.	Е22-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм, 1 км трубопровода	0.0012	8 684.80	2 710.18	10	7	3	414	0.5	
			5 419.26	471.74			1	30		
	Объем: 0.6*2/1000									
	Накладные расходы				10					
	Сметная прибыль				7					
	
58.	С103-0154 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.2	48.20		58					
										
	Объем: 0.6*2									
	
59.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.012	2 396.85	54.23	29	15	1	101	1.2	
			1 231.56							
	Объем: 2*0.6									
	Накладные расходы				20					
	Сметная прибыль				13					
	
60.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	2	49.96	11.50	100	13	23	0.6	1.2	
			6.55							
	Начисления: Н3= 0.2, Н4= 0.2, Н5= 0.2, Н47= 0.2	
	Накладные расходы				17					
	Сметная прибыль				12					
	
61.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.22	314.55	105.79	69	6	23	2.4	0.5	
			28.08	17.16			4	1.2	0.3	
	Накладные расходы				13					
	Сметная прибыль				9					
	
62.	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык	6	1.71		10	10		0.1	0.7	
			1.68							
	Объем: 3+3									
	Накладные расходы				8					
	Сметная прибыль				6					
	
63.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0068	348.30	12.18	2	1		6.4		
			85.76	0.14						
	Объем: (0.34)*2									
	Накладные расходы				1					
	Сметная прибыль				1					
	
64.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0068	449.36	8.16	3			4.6		
			52.72	0.14						
	Объем: 0.34*2									
	
65.	Е01-02-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади	0.08	1 591.13		127	127		148	12	
			1 591.13							
	Накладные расходы				102					
	Сметная прибыль				57					
	
66.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	126.65	62.60	127	46	63	3.7	3.7	
			45.53							
	Накладные расходы				60					
	Сметная прибыль				41					
	
67.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.125	21.05	15.06	3	1	2	0.5	0.1	
			5.99	2.92				0.2		
	Объем: 7.5+5									
	Накладные расходы				1					
	Сметная прибыль				1					
	
68.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.185	21.05	15.06	4	1	3	0.5	0.1	
			5.99	2.92			1	0.2		
	Накладные расходы				3					
	Сметная прибыль				2					
	
69.	Е24-02-123-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.125	7.25	6.08	1		1	0.1		
			1.16	0.59						
	Объем: 5+7.5									
	
70.	Е24-02-123-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.185	9.35	7.60	2		1	0.1		
			1.75	0.88				0.1		
	
71.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 162.14	957.85	1 162	204	958	17	17	
			204.29	102.14			102	8.4	8.4	
	Накладные расходы				398					
	Сметная прибыль				272					
	
72.	Ц39-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка изоляции газопровода АНПИ прим, 1 м шва	5	69.18	15.65	346	150	78	2.4	12	
			30.10							
	Накладные расходы				120					
	Сметная прибыль				90					
	
73.	Ц39-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Контроль стыков физическим методом прим  ПЭ /Ст прим, 1 стык	6	9.23		55	55		0.6	3.9	
			9.08							
	Объем: 3+3									
	Накладные расходы				44					
	Сметная прибыль				33					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				74 473	2 587	49 937		206	
							1 547		97	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18 846	215	78		17	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				18 435					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				172					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				129					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				19 147					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				55 416	2 372	49 859		189	
							1 547		97	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 056					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				4 462					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				2 231					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				62 109					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				211					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				211					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				81 467					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 634					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 360					
	% НР				112					
	% СП				57					
	
	Раздел 4.  ОГРАЖДЕНИЕ	
	
74.	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям	0.22	2 911.42	2 731.57	641	40	601	18	4	
			179.84	279.11			61	20	4.4	
	Объем: 11*2									
	Накладные расходы				81					
	Сметная прибыль				45					
	
75.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01584	16 435.61	2 321.99	260	123	37	718	11	
			7 739.09	363.54			6	22	0.4	
	Объем: 0.072*11*2									
	Накладные расходы				135					
	Сметная прибыль				84					
	
76.	С401-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	1.61568	538.00		869					
										
	Объем: 0.072*1.02*11*2									
	
77.	Е09-03-012-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т конструкций	0.4422	624.86	359.78	276	40	159	7.9	3.5	
			89.68	43.42			19	2.5	1.1	
	Объем: (11*18.7+11*1.4)/1000*2									
	Накладные расходы				53					
	Сметная прибыль				50					
	
78.	С201-0813 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры стальные, т	0.4422	12 870.00		5 691					
										
	Объем: (11*18.7+11*1.4)/1000*2									
	
79.	Е09-03-040-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций	0.7278	1 666.71	91.15	1 213	922	66	113	82	
			1 267.26	2.35			2	0.1	0.1	
	Объем: (4*37.5+6*31.1+25.7+40*0.04)/1000*2									
	Накладные расходы				832					
	Сметная прибыль				785					
	
80.	С201-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.7278	11 820.00		8 603					
										
	Объем: (4*37.5+6*31.1+25.7+40*0.04)/1000*2									
	
81.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1088	348.30	12.18	386	95	14	6.4	7.1	
			85.76	0.14						
	Объем: 27.72*2*2									
	Накладные расходы				86					
	Сметная прибыль				67					
	
82.	Е13-03-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ХВ-113  за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1088	694.27	9.40	770	38	10	3	3.3	
			34.00	0.14						
	Объем: 27.72*2*2									
	Накладные расходы				34					
	Сметная прибыль				27					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				18 709	1 258	887		111	
							88		6	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 926	296	662		25	
							67		4.8	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				869					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				336					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				222					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 484					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 783	962	225		86	
							21		1.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				885					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				836					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 504					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				20 988					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 221					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 058					
	% НР				91					
	% СП				79					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				103 450	4 760	53 315		395	
							1 760		111	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				19 769	227	88		18	
							1		0.1	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				19 335					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				185					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				138					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				20 092					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				64 685	3 571	52 065		290	
							1 738		110	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				5 404					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				5 983					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				3 222					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				73 890					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 783	962	225		86	
							21		1.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				885					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				836					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 504					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 276					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 276					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				937		937			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				937					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				114 699					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 053					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 196					
	% НР				108					
	% СП				64					
										
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ 3 кв 6,74				773 071					

Составил:	Вишнякова Н.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Храмушина М.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)