Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210129)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	9857	
пусконаладочные работы и работы по врезке подземного газопровода  на объекте: "Газопровод низкого  давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул.  Капитанская, 6А. Технологическое присоединение".	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным методом		
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	67.67 (8.59)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	45.99 (4.25)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	8.02 (0.45)	тыс. руб.	
монтажных работ	18.50 (4.16)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	36.3697	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10.27255	чел.-ч.	
прочих затрат	3.18 (0.18)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Пусконаладочные работы	
1	ТЕРп 20-03-003-1	Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					238	
	1	ОТ					13.33		13.33	17.83	238	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.93		0.93						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.33		13.33		238	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.31		0.31	332.17		5.78		103	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.62		0.62	216.99		7.55		135	
		ФОТ							13.33		238	
	МДС 81-33.2004	НР	%	65		65			8.66		155	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	40		40			5.33		95	
		Всего по позиции							27.32		488	
2	ТЕРп 20-03-004-1	Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования	шт.	1		1					248	
	1	ОТ					13.91		13.91	17.83	248	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	1.01		1.01						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.91		13.91		248	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.25		0.25	332.17		4.66		83	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.76		0.76	216.99		9.25		165	
		ФОТ							13.91		248	
	МДС 81-33.2004	НР	%	65		65			9.04		161	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	40		40			5.56		99	
		Всего по позиции							28.51		508	
3	ТЕРп 20-03-003-8	Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода	участок	1		1					889	
	1	ОТ					49.84		49.84	17.83	889	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.48		3.48						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					49.84		49.84		889	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	1.16		1.16	332.17		21.61		385	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2.32		2.32	216.99		28.23		503	
		ФОТ							49.84		889	
	МДС 81-33.2004	НР	%	65		65			32.40		578	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	40		40			19.94		356	
		Всего по позиции							102.18		1 823	
4	ТЕРп 20-03-003-2	Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм	100 м	1.14		1.14					17	
	1	ОТ					0.86		0.98	17.83	17	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.06		0.07						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					0.86		0.98		17	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.02		0.02	332.17		0.37		7	
	000-6004-0	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.04		0.04	216.99		0.49		9	
		ФОТ							0.98		17	
	МДС 81-33.2004	НР	%	65		65			0.64		11	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	40		40			0.39		7	
		Всего по позиции							2.01		35	
5	ТЕРп 20-03-004-2	Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм	100 м	1.14		1.14					159	
	1	ОТ					7.83		8.93	17.83	159	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.55		0.63						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					7.83		8.93		159	
	000-1020-8	Затраты труда мастера	чел.-ч	0.14		0.14	332.17		2.61		47	
	000-6004-3	Затраты труда рабочих (средний разряд 4.3)	чел.-ч	0.41		0.41	226.80		5.22		93	
		ФОТ							8.93		159	
	МДС 81-33.2004	НР	%	65		65			5.80		103	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	40		40			3.57		64	
		Всего по позиции							18.30		326	
6	ТСЭМ 400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	1.1828		1.1828	110.24		130.39	8.07	1 052	
		Объём: 1.14*0.02+1*1.16	
		Всего по позиции							130.39		1 052	
7	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	1.1828		1.1828	62.75		74.22	8.07	599	
		Объём: 1.14*0.02+1*1.16	
		Всего по позиции							74.22		599	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		291.60		3 202	
		в том числе					
		оплата труда		86.99		1 551	
		эксплуатация машин и механизмов		204.61		1 651	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		101.37		1 807	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		56.54		1 008	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		34.79		621	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		382.93		4 831	
Раздел 2. Строительные работы	
8	ТЕР 22-03-014-01	Применительно-Приварка тройника к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	шт.	1		1					514	
	1	ОТ					5.19		5.19	17.83	93	
	3	ЭМ					28.07		28.07	8.07	227	
	2	в т. ч. ОТм					4.08		4.08	17.83	73	
	4	М					44.95		44.95	4.32	194	
		ЗТ	чел.-ч	0.37		0.37						
		ЗТм	чел.-ч	0.25		0.25						
		Итого по расценке					78.21		78.21		514	
		ФОТ							9.27		166	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			12.05		216	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			8.25		148	
		Всего по позиции							98.51		878	
9	С999-0001	Прайс.Тройник с заглушкой для установки с УВГ Ду 50, 50 мм  (17641/4,32=4083,56р) 3кв.2021г	шт.	1		1	17 640.98		4 083.56	4.32	17 641	
		Всего по позиции							4 083.56		17 641	
10	ТЕР 24-02-092-03	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	10 врезок	0.1		0.1					1 516	
	1	ОТ					468.06		46.81	17.83	835	
	3	ЭМ					647.20		64.72	8.07	522	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					367.82		36.78	4.32	159	
		ЗТ	чел.-ч	37.93		3.79						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1 483.08		148.31		1 516	
		ФОТ							46.81		835	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			60.85		1 086	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			41.66		743	
		Всего по позиции							250.82		3 345	
11	ТЕР 24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1		1					1 177	
	1	ОТ					37.94		37.94	17.83	676	
	3	ЭМ					52.17		52.17	8.07	421	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					18.52		18.52	4.32	80	
		ЗТ	чел.-ч	3.12		3.12						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					108.63		108.63		1 177	
		ФОТ							37.94		676	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			49.32		879	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			33.77		602	
		Всего по позиции							191.72		2 658	
12	ТЕР 24-02-123-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.005		0.005						
	1	ОТ					0.97			17.83		
	3	ЭМ					5.07		0.03	8.07		
	2	в т. ч. ОТм					0.49			17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.08								
		ЗТм	чел.-ч	0.04								
		Итого по расценке					6.04		0.03			
		ФОТ										
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130						
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89						
		Всего по позиции							0.03			
13	ТЕР 24-02-125-01	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					20 484	
	1	ОТ					170.24		170.24	17.83	3 035	
	3	ЭМ					2 162.16		2 162.16	8.07	17 449	
	2	в т. ч. ОТм					85.12		85.12	17.83	1 518	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.00		14.00						
		ЗТм	чел.-ч	7.00		7.00						
		Итого по расценке					2 332.40		2 332.40		20 484	
		ФОТ							255.36		4 553	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			331.97		5 919	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			227.27		4 052	
		Всего по позиции							2 891.64		30 455	
14	ТЕРм 39-02-012-01	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1 снимок	1		1					330	
	1	ОТ					16.33		16.33	17.83	291	
	3	ЭМ					1.71		1.71	8.07	14	
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М					5.70		5.70	4.32	25	
		ЗТ	чел.-ч	1.00		1.00						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					23.74		23.74		330	
		ФОТ							16.33		291	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			13.06		233	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			9.80		175	
		Всего по позиции							46.60		738	
15	ТЕР 22-03-014-01	Приварка заглушки к стальным трубопроводам диаметром 76 мм	шт.	1		1					514	
	1	ОТ					5.19		5.19	17.83	93	
	3	ЭМ					28.07		28.07	8.07	227	
	2	в т. ч. ОТм					4.08		4.08	17.83	73	
	4	М					44.95		44.95	4.32	194	
		ЗТ	чел.-ч	0.37		0.37						
		ЗТм	чел.-ч	0.25		0.25						
		Итого по расценке					78.21		78.21		514	
		ФОТ							9.27		166	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			12.05		216	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			8.25		148	
		Всего по позиции							98.51		878	
16	ТССЦ 507-2383	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	1		1	28.49		28.49	4.32	123	
		Всего по позиции							28.49		123	
17	ТЕР 24-02-021-01	Очистка-Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.4		0.4					271	
	1	ОТ			0.6		23.40		5.62	17.83	100	
	3	ЭМ			0.6		88.16		21.16	8.07	171	
	2	в т. ч. ОТм			0.6		14.30		3.43	17.83	61	
	4	М			0		180.68			4.32		
		ЗТ	чел.-ч	2.04	0.6	0.49						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	0.6	0.24						
		Итого по расценке					292.24		26.78		271	
		ФОТ							9.05		161	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			11.77		209	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			8.05		143	
		Всего по позиции							46.60		623	
18	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0.4		0.4					69	
	1	ОТ					9.70		3.88	17.83	69	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.90		0.36						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					9.70		3.88		69	
		ФОТ							3.88		69	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			3.49		62	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			2.72		48	
		Всего по позиции							10.09		179	
19	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.7		0.7					1 336	
	1	ОТ					23.40		16.38	17.83	292	
	3	ЭМ					88.16		61.71	8.07	498	
	2	в т. ч. ОТм					14.30		10.01	17.83	178	
	4	М					180.68		126.48	4.32	546	
		ЗТ	чел.-ч	2.04		1.43						
		ЗТм	чел.-ч	1.02		0.71						
		Итого по расценке					292.24		204.57		1 336	
		ФОТ							26.39		470	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			34.31		611	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			23.49		418	
		Всего по позиции							262.37		2 365	
20	ТЕР 13-08-007-01	Прим. Проверка качества изоляции дефектоскопом	100 м2 поверхности	0.007		0.007					3	
	1	ОТ					25.08		0.18	17.83	3	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	2.27		0.02						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					25.08		0.18		3	
		ФОТ							0.18		3	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.16		3	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.13		2	
		Всего по позиции							0.47		8	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 116.99		43 978	
		в том числе					
		оплата труда		307.76		5 487	
		эксплуатация машин и механизмов		2 419.80		19 529	
		материальные ресурсы		4 389.43		18 962	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		414.48		7 390	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		529.03		9 434	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		363.39		6 479	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		8 009.41		59 891	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		4 083.56		17 641	
Раздел 3. Работы ремонтно-монтажной службы	
21	ТЕР 01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					281	
	1	ОТ					169.89		1.19	17.83	21	
	3	ЭМ					4 605.55		32.24	8.07	260	
	2	в т. ч. ОТм					610.91		4.28	17.83	76	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	17.23		0.12						
		ЗТм	чел.-ч	37.41		0.26						
		Итого по расценке					4 775.44		33.43		281	
		ФОТ							5.47		97	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			5.20		92	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			2.74		49	
		Всего по позиции							41.37		422	
22	ТЕР 01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					525	
	1	ОТ					2 946.80		29.47	17.83	525	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	278.00		2.78						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					2 946.80		29.47		525	
		ФОТ							29.47		525	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			23.58		420	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			13.26		236	
		Всего по позиции							66.31		1 181	
23	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.007		0.007					42	
	1	ОТ								17.83		
	3	ЭМ					739.81		5.18	8.07	42	
	2	в т. ч. ОТм					145.25		1.02	17.83	18	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	10.36		0.07						
		Итого по расценке					739.81		5.18		42	
		ФОТ							1.02		18	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			0.97		17	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			0.51		9	
		Всего по позиции							6.66		68	
24	ТЕР 01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.01		0.01					205	
	1	ОТ					1 147.08		11.47	17.83	205	
	3	ЭМ								8.07		
	2	в т. ч. ОТм								17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	121.00		1.21						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1 147.08		11.47		205	
		ФОТ							11.47		205	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			9.18		164	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			5.16		92	
		Всего по позиции							25.81		461	
25	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	0.08		0.08					384	
	1	ОТ					161.27		12.90	17.83	230	
	3	ЭМ					238.66		19.09	8.07	154	
	2	в т. ч. ОТм					44.14		3.53	17.83	63	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		1.20						
		ЗТм	чел.-ч	3.63		0.29						
		Итого по расценке					399.93		31.99		384	
		ФОТ							16.43		293	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			15.61		278	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			8.22		147	
		Всего по позиции							55.82		809	
26	ТЕР 01-02-027-03	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.004		0.004					5	
	1	ОТ								17.83		
	3	ЭМ					165.15		0.66	8.07	5	
	2	в т. ч. ОТм					24.33		0.10	17.83	2	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.49		0.01						
		Итого по расценке					165.15		0.66		5	
		ФОТ							0.10		2	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			0.08		2	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			0.05		1	
		Всего по позиции							0.79		8	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		112.20		1 442	
		в том числе					
		оплата труда		55.03		981	
		эксплуатация машин и механизмов		57.17		461	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		63.96		1 140	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		54.62		973	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		29.94		534	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		196.76		2 949	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		7 520.79		48 622	
		в том числе					
		оплата труда		449.78		8 019	
		эксплуатация машин и механизмов		2 681.58		21 641	
		материальные ресурсы		4 389.43		18 962	
		Всего ФОТ (справочно)		579.81		10 337	
		Всего накладные расходы		640.19		11 415	
		Всего сметная прибыль		428.12		7 634	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		8 589.10		67 671	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		4 083.56		17 641	
		стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"		178.32		3 180