| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 138 073.04 |  | руб. | Смета на сумму: | 138 073.04 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 11, ЗУ 74:36:0419005:64. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 138.073 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 5.152 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.143 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1.817 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-009-24 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.0185 | 6 394.65 | 6 394.65 | 118 |  | 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 047.71 |  |  | 19 |  | 74.73 |  | 1.382505 |
| 2. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания | 0.108 | 1 431.41 | 39.04 | 155 | 11 | 4 |  | 10.2 |  | 1.1016 |
|  |  |  | 105.37 | 4.26 |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.0378 |
|  | Объем: 18*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 и на всю глубину ), 1000 м3 грунта | 0.00192 | 633.41 | 633.41 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124.36 |  |  |  |  | 8.87 |  | 0.0170304 |
|  | Объем: 3-1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.112 | 117.00 |  | 247 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (3-1.08)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0155 | 633.41 | 633.41 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124.36 |  |  | 2 |  | 8.87 |  | 0.137485 |
| 6. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.1742 | 334.97 | 199.90 | 58 | 24 | 35 |  | 12.53 |  | 2.182726 |
|  |  |  | 135.07 | 36.97 |  |  | 6 |  | 3.04 |  | 0.529568 |
|  | Объем: 15.5+1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-060-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3 | 0.03 | 790.92 |  | 24 | 24 |  |  | 83.43 |  | 2.5029 |
|  |  |  | 790.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 2.8 | 4.12 | 3.50 | 12 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.39 |  |  | 1 |  | 0.024 |  | 0.0672 |
|  | Объем: 2*1400/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 8.2 | 11.51 | 11.51 | 94 |  | 94 |  |  |  |  |
|  | Объем: ((3*1800)+(2*1400))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.003 | 398.50 | 357.63 | 1 |  | 1 |  | 3.65 |  | 0.01095 |
|  |  |  | 35.99 | 64.83 |  |  |  |  | 3.97 |  | 0.01191 |
| 11. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.02 | 770.04 | 587.26 | 15 | 4 | 12 |  | 18.37 |  | 0.3674 |
|  |  |  | 182.78 | 71.38 |  |  | 1 |  | 4.65 |  | 0.093 |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.02 | 3 905.55 | 3 636.32 | 78 | 5 | 73 |  | 24.19 |  | 0.4838 |
|  |  |  | 247.46 | 337.22 |  |  | 7 |  | 20.6 |  | 0.412 |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С408-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3 | 2 | 122.00 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-02-066-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 0.35 | 467.82 | 83.26 | 164 | 98 | 29 |  | 26 |  | 9.1 |
|  |  |  | 280.28 | 4.74 |  |  | 2 |  | 0.29 |  | 0.1015 |
| 15. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 2.31 | 66.00 |  | 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 35*0.22*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 373 | 166 | 387 |  |  |  | 15.749376 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 2.7899984 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 267 | 166 | 283 |  |  |  | 15.749376 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 2.7227984 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6; %=130 - по стр. 2; %=80 - по стр. 7, 14; %=104 - по стр. 11; %=142 - по стр. 12) |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6; %=89 - по стр. 2; %=45 - по стр. 7, 14; %=60 - по стр. 11; %=95 - по стр. 12) |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 106 |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.0672 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 8) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 662 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.1773 | 152.57 | 70.58 | 27 | 14 | 13 |  | 5.7 |  | 1.01061 |
|  |  |  | 76.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 17.73 | 32.47 |  | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.0075 | 500.21 | 410.69 | 4 | 1 | 3 |  | 6.9 |  | 0.05175 |
|  |  |  | 87.77 | 41.06 |  |  |  |  | 2.712 |  | 0.02034 |
|  | Объем: 7.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 7.5 | 0.30 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е24-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 6 | 27.39 | 15.61 | 164 | 71 | 94 |  | 0.84 |  | 5.04 |
|  |  |  | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е24-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 8 722.01 | 892.82 | 872 | 104 | 89 |  | 88.52 |  | 8.852 |
|  |  |  | 1 039.22 | 11.64 |  |  | 1 |  | 0.71 |  | 0.071 |
| 23. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.008 | 2 182.55 | 45.19 | 17 | 8 |  |  | 84.4 |  | 0.6752 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.8 | 67.30 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.271296 | 292.24 | 88.16 | 79 | 6 | 24 |  | 2.04 |  | 0.5534438 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 4 |  | 1.02 |  | 0.2767219 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 15.81 | 69 | 9 | 16 |  | 0.79475 |  | 0.79475 |
|  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей | 0.000138 | 17 726.43 | 11 806.75 | 2 | 1 | 2 |  | 353.8 |  | 0.0488244 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  |  |  | 103.16 |  | 0.0142361 |
|  | Объем: 0.138/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт. | 1 | 2.59 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  | 65.4 |  | 0.654 |
|  |  |  | 795.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 1 | 44.81 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е22-03-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.2 | 317.33 | 262.27 | 63 | 11 | 52 |  | 4.8 |  | 0.96 |
|  |  |  | 55.06 | 42.62 |  |  | 9 |  | 2.61 |  | 0.522 |
|  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  | 385 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С507-0722 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 26.36 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0002 | 17 726.43 | 11 806.75 | 4 | 1 | 2 |  | 353.8 |  | 0.07076 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  |  |  | 103.16 |  | 0.020632 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 39.67 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 39.58 | 15.14 | 79 | 33 | 30 |  | 1.18 |  | 2.36 |
|  |  |  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 2 | 302.06 |  | 604 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.0115 | 2 025.21 | 1 591.90 | 23 | 3 | 18 |  | 20.51 |  | 0.235865 |
|  |  |  | 232.58 | 205.71 |  |  | 2 |  | 11.96 |  | 0.13754 |
| 41. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.15 | 30.20 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00205827 | 663.96 | 20.30 | 1 |  |  |  | 10.62 |  | 0.0218588 |
|  |  |  | 142.94 | 0.24 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0000412 |
|  | Объем: 0.057*3.14*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00205827 | 878.42 | 13.60 | 2 |  |  |  | 7.66 |  | 0.0157663 |
|  |  |  | 87.86 | 0.24 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0000412 |
|  | Объем: 0.057*3.14*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 341.98 | 71.80 | 342 | 18 | 72 |  | 1.54 |  | 1.54 |
|  |  |  | 18.31 | 4.08 |  |  | 4 |  | 0.25 |  | 0.25 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Для контрольной трубки), м | 1.5 | 30.20 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.26847 | 292.24 | 88.16 | 78 | 6 | 24 |  | 2.04 |  | 0.5476788 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 4 |  | 1.02 |  | 0.2738394 |
|  | Объем: 0.057*3.14*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.01 | 7 910.69 | 2 456.14 | 79 | 39 | 25 |  | 364.8 |  | 3.648 |
|  |  |  | 3 932.54 | 278.89 |  |  | 3 |  | 14.28 |  | 0.1428 |
| 50. | С101-7021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. | 1 | 286.03 |  | 286 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С101-4309 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт. | 1 | 219.77 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 595.71 | 1 258.50 | 1 596 | 337 | 1 259 |  | 26.51 |  | 26.51 |
|  |  |  | 337.21 | 84.92 |  |  | 85 |  | 5.2 |  | 5.2 |
| 53. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины | 0.105 | 9 486.57 | 9 351.30 | 996 | 14 | 982 |  | 9.97 |  | 1.04685 |
|  |  |  | 130.51 | 178.38 |  |  | 19 |  | 10.01 |  | 1.05105 |
| 54. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м) (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины | 0.105 | 28 587.21 | 27 374.21 | 3 002 | 77 | 2 874 |  | 57.952433 |  | 6.0850055 |
|  |  |  | 737.15 | 805.03 |  |  | 85 |  | 49.693294 |  | 5.2177959 |
|  | Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н48= 0.6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.1575 | 1 180.00 |  | 186 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.015*10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С110-0199 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т | 0.0315 | 75 642.27 |  | 2 383 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр Ду 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.105 | 2 182.55 | 45.19 | 229 | 108 | 5 |  | 84.4 |  | 8.862 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С507-3729 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 10.5 | 97.09 |  | 1 019 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 15.81 | 69 | 9 | 16 |  | 0.79475 |  | 0.79475 |
|  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 923.87 | 747.56 | 924 | 176 | 748 |  | 14.06 |  | 14.06 |
|  |  |  | 176.31 | 42.13 |  |  | 42 |  | 2.58 |  | 2.58 |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  | 3.12 |  | 3.12 |
|  |  |  | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.2133 | 17.54 | 12.55 | 4 | 1 | 3 |  | 0.41 |  | 0.087453 |
|  |  |  | 4.99 | 2.43 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.04266 |
| 64. | Е24-02-123-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.2133 | 13.84 | 12.87 | 3 |  | 3 |  | 0.08 |  | 0.017064 |
|  |  |  | 0.97 | 0.49 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.008532 |
| 65. | Е24-02-125-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 2 332.40 | 2 162.16 | 2 332 | 170 | 2 162 |  | 14 |  | 14 |
|  |  |  | 170.24 | 85.12 |  |  | 85 |  | 7 |  | 7 |
| 66. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 1.63 | 10 | 6 | 2 |  | 0.42 |  | 0.42 |
|  |  |  | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 17 125 | 1 269 | 8 574 |  |  |  | 102.08363 |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 22.82923 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 131 | 15 | 9 |  |  |  | 1.12575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02034 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 5 080 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19; %=80 - по стр. 29, 66) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19; %=60 - по стр. 29, 66) |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 857 | 1 254 | 8 565 |  |  |  | 100.95788 |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 22.80889 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62, 63, 65; %=142 - по стр. 49; %=112 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  | 1 932 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62, 63, 65; %=95 - по стр. 49; %=51 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  | 1 107 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 896 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 20 185 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 944 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 18 498 | 1 435 | 8 961 |  |  |  | 117.83301 |
|  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  | 25.619228 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 131 | 15 | 9 |  |  |  | 1.12575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02034 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 5 080 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19; %=80 - по стр. 29, 66) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19; %=60 - по стр. 29, 66) |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 124 | 1 420 | 8 848 |  |  |  | 116.70726 |
|  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |  |  | 25.531688 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 335 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6; %=130 - по стр. 2, 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62, 63, 65; %=80 - по стр. 7, 14; %=104 - по стр. 11; %=142 - по стр. 12, 49; %=112 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  | 2 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6; %=89 - по стр. 2, 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62, 63, 65; %=45 - по стр. 7, 14; %=60 - по стр. 11; %=95 - по стр. 12, 49; %=51 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  | 1 212 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 452 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 106 |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.0672 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 8) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 21 847 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 128 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ на 2 квартал 2020г. К=6.32 |  |  |  | 138 073.04 |  |  |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |