ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1363

| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: 1.) «ГРП № 23 по адресу: ул. Кирова, 13-а, инв. № 3018 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ» 2.) ГРП № 24 по адресу: ул. Российская, 59 инв.№ 3038 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ 3.) ГРП № 40 по адресу: ул. Полетаевская, 12 инв.№ 3031 в Советском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | 1.) «ГРП № 23 по адресу: ул. Кирова, 13-а, инв. № 3018 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ» 2.) ГРП № 24 по адресу: ул. Российская, 59 инв.№ 3038 в Калининском районе г. Челябинска. Техническое перевооружение, замена ГРП на ГРПБ 3.) ГРП № 40 по адресу: ул. Полетаевская, 12 инв.№ 3031 в Советском районе г. Челябинска. |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 2 331 274,80 рублей (в т.ч. НДС) 1 942 729,00 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 70 календарных дней с момента начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ. Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3 (отдельно на каждый объект), подписанных и утвержденных обеими сторонами. Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений должна быть привлечена аттестованная лаборатория неразрушающего контроля. Виды (методы) контроля: Акустический вид контроля (ультразвуковая дефектоскопия) Радиационный контроль (гаммаграфический контроль) |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Все объемы работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение №2 к техническому заданию). Работы должны быть выполнены на основании разработанной рабочей документации (Приложение №1 к Техническому заданию). Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНИП и Другими действующими нормативными документами РФ Ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. Приобретенные Заказчиком материалы, передаются Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), оборудование по Акту приема–передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15). По результатам выполнения работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику вместе с документами отчет об использовании давальческих материалов. Разработать и согласовать в ГИБДД г. Челябинска схему организации движения транспорта. |
| 15. | Перечень нормативной документации: | - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года); - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002); - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»; - СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Рыжикова Ольга Анатольевна: 8(351)737-16-49 Адрес электронной почты: O.Ryzhikova@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Газорегуляторный пункт блочный с основной и резервной линией редуцирования, одним выходом, с отсеком телеметрии и отсеком для обогрева, полной заводской готовности (3 шт) |
| 20. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. | Рабочая документация |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Сметная документация |