## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [6 empty] | _________________ //
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Житомирская,18. Наружный газопровод
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1
(локальный сметный расчет)
на Технологическое присоединение
Основание:17-09-2020-ТП-ГСН
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.951 |  | тыс. руб. | 117.446 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.098 |  | тыс. руб. | 0.985 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19803 |  | тыс.чел.ч | 0.19803 |  | тыс.чел.ч | 183.76 | 183.76 | 2132 | 2039 | 1254
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.132 |  | тыс. руб. | 30.065 |  | тыс. руб. | 14.27 | 14.27 | 30065 | 24744 | 14324
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2020 года
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0.206 20,6 / 100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 504 | 504 |  | 7203 | 7203
2 | ТЕР01-01-022-24 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0.0302 30,2 / 1000 | 7371 |  | 7371 _____ 1207.68 | 223 |  | 223 _____ 36 | 1394 |  | 1394 _____ 492
3 | ТЕР01-02-060-03 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 100 м3 | 0.1 (40,2-30,2) / 100 | 790.92 | 790.92 |  | 79 | 79 |  | 1131 | 1131
4 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 70.875 40,5*1,75 | 8.33 |  | 8.33 | 590 |  | 590 | 2773 |  | 2773
5 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного, h=0.1 м 10 м3 основания | 0.12 1,2 / 10 | 1431.41 | 105.37 _____ 1287 | 39.04 _____ 4.26 | 172 | 13 _____ 154 | 5 _____ 1 | 688 | 181 _____ 484 | 23 _____ 7
6 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0.464 (36,1+10,3) / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 428 | 428 |  | 6116 | 6116
7 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 36.1 | 117 | _____ 117 |  | 4224 | _____ 4224 |  | 13252 | _____ 13252
8 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 0.464 (36,1+10,3) / 100 | 334.97 | 135.07 | 199.9 _____ 36.97 | 155 | 63 | 92 _____ 17 | 1555 | 897 | 658 _____ 245
Снятие и восстановление щебеночного покрытия, S=5,5м2
9 | ТЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 конструкций | 0.011 5,5*0.20/100 | 601.35 | 130.35 | 471 _____ 60.83 | 7 | 1 | 6 _____ 1 | 58 | 21 | 37 _____ 10
10 | ТЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.0055 5,5 / 1000 | 27.14 |  | 27.14 _____ 5.33 |  |  |  | 1 |  | 1
11 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.011 5,5*0,20/100 | 3905.55 | 247.46 _____ 21.77 | 3636.32 _____ 337.22 | 43 | 3 | 40 _____ 4 | 270 | 39 _____ 2 | 229 _____ 53
12 | ТССЦ-408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 | 1.1 5,5*0,20 | 122 | _____ 122 |  | 134 | _____ 134 |  | 608 | _____ 608
13 | ТССЦпг-01-01-01-034 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки(выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 1 т груза | 1.98 5,5*0,2*1,8 | 4.12 |  | 4.12 | 8 |  | 8 | 62 |  | 62
14 | ТССЦпг-01-01-02-034 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 1 т груза | 1.98 5,5*0,2*1,8 | 5.75 |  | 5.75 | 11 |  | 11 | 105 |  | 105
15 | ТССЦпг-03-21-01-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза 1 т груза | 1.98 5,5*0,2*1,8 | 5.98 |  | 5.98 | 12 |  | 12 | 56 |  | 56
Раздел 2. Прокладка газопровода
Прокладка ПЭ газопровода ПЭ 63х5,8 мм мм в футляре ПЭ 110х10 мм открыто в траншее
16 | ТЕР34-02-003-01 Устройство футляра из полиэтиленовой трубы 1 канало-километр трубопровода 1 472.03 = 56 472.03 - 1000 x 55.00 | 0.0071 7,1/1000 | 1472.03 | 1421.77 _____ 50.26 |  | 10 | 10 |  | 147 | 144 _____ 3
17 | ТЕР22-05-003-02 Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром: до 150 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.071 7,1 / 100 | 2560.37 | 1090.75 _____ 1422.37 | 47.25 | 182 | 77 _____ 102 | 3 | 1705 | 1107 _____ 580 | 18
18 | ТССЦ-прайс Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 м | 7.1 | 119.11 | _____ 119.11 |  | 846 | _____ 846 |  | 5539 | _____ 5539
19 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм 1 футляр | 1 | 68.7 | 9.01 _____ 43.88 | 15.81 | 69 | 9 _____ 44 | 16 | 399 | 129 _____ 213 | 57
Прокладка ПЭ газопровода ПЭ 63х5,8 мм мм открыто в траншее
20 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм 100 м укладки | 0.129 (20-7,1) / 100 | 152.57 | 76.72 _____ 5.27 | 70.58 | 20 | 10 _____ 1 | 9 | 158 | 142 _____ 1 | 15
21 | ТССЦ-прайс Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 м | 20 | 40.19 | _____ 40.19 |  | 804 | _____ 804 |  | 5265 | _____ 5265
22 | ТЕР24-02-060-01 Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм 10 вводов 1 039.23 = 8 722.01 - 16.91 x 34.63 - 7.15 x 1.29 - 0.71 x 67.28 - 3.04 x 1.86 - 2.37 x 103.20 - 0.0034 x 3 390.00 - 0.00292 x 26 830.00 - 1.44 x 6.20 - 0.0004 x 18 320.00 - 0.00018 x 24 210.00 - 0.0042 x 11 520.00 - 0.18 x 42.40 - 1.6 x 9.80 - 0.0011 x 16 570.00 - 0.0067 x 20 910.00 - 8.096 x 124.00 - 0.00058 x 25 084.56 - 0.0014 x 56 080.00 - 10 x 43.00 - 10 x 255.52 - 10 x 21.50 - 10 x 211.17 - 0.02 x 2 030.00 | 0.1 1/10 | 1039.23 | 1039.22 | 0.01 | 104 | 104 |  | 1485 | 1485
23 | ТССЦ-прайс Цокольный газовый ввод ЦВПС-Г 63х57 ПЭ 100 SDR 11 (сталь ГОСТ 10705) 2,5х1,5 шт | 1 | 701.87 | _____ 701.87 |  | 702 | _____ 702 |  | 4597 | _____ 4597
24 | ТССЦ-507-2625 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм шт. | 1 | 173 | _____ 173 |  | 173 | _____ 173 |  | 326 | _____ 326
25 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212.27 | 17.67 _____ 178.53 | 16.07 | 212 | 18 _____ 178 | 16 | 656 | 253 _____ 352 | 51
26 | ТССЦ-507-2614 Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм шт. | 1 | 170 | _____ 170 |  | 170 | _____ 170 |  | 800 | _____ 800
27 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 1 км кабеля | 0.02 20/1000 | 504.31 | 87.77 _____ 5.85 | 410.69 _____ 41.06 | 10 | 2 | 8 _____ 1 | 71 | 25 | 46 _____ 12
28 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 20 | 0.3 | _____ 0.3 |  | 6 | _____ 6 |  | 28 | _____ 28
Устройство футляра Ф108х4.0 мм на выходе газопровода Ф57х3.5 мм из земли L=0,6 м
29 | ТЕР22-01-011-03 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Применительно) 1 км трубопровода | 0.0006 0,6/1000 | 9108.28 | 4620.77 _____ 688.91 | 3798.6 _____ 644.89 | 5 | 3 | 2 | 57 | 40 _____ 2 | 15 _____ 6
30 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006626 (0,66*1,004) / 100 | 2182.55 | 1026.3 _____ 1111.06 | 45.19 | 14 | 7 _____ 7 |  | 142 | 97 _____ 43 | 2
31 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 0.6 | 67.3 | _____ 67.3 |  | 40 | _____ 40 |  | 256 | _____ 256
32 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0.203472 0,108*3,14*0,6 | 292.24 | 23.4 _____ 180.68 | 88.16 _____ 14.3 | 59 | 5 _____ 36 | 18 _____ 3 | 295 | 68 _____ 125 | 102 _____ 42
33 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 _____ 39.89 | 14.37 | 62 | 8 _____ 40 | 14 | 363 | 117 _____ 194 | 52
Установка опозновательных столбиков
34 | ТЕР28-03-027-01 Установка указателей трасс 100 шт. | 0.02 2 / 100 | 1203.2 | 794.98 _____ 199.2 | 209.02 _____ 25.8 | 24 | 16 _____ 4 | 4 _____ 1 | 276 | 227 _____ 25 | 24 _____ 7
35 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.14 0,07*2 | 578 | _____ 578 |  | 81 | _____ 81 |  | 413 | _____ 413
36 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 2 | 169.39 | _____ 169.39 |  | 339 | _____ 339 |  | 2199 | _____ 2199
37 | ТССЦ-101-4306 Знаки информационные шт. | 2 | 99.9 | _____ 99.9 |  | 200 | _____ 200 |  | 637 | _____ 637
38 | ТССЦ-101-3911 Дюбели для пристрелки стальные 10 шт. | 0.8 4*1/10*2 | 6.74 | _____ 6.74 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24
Прокладка надземного стального газопровода
39 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода | 0.01 1 / 100 | 2025.21 | 232.58 _____ 200.73 | 1591.9 _____ 205.71 | 20 | 2 _____ 2 | 16 _____ 2 | 134 | 33 _____ 7 | 94 _____ 29
40 | ТССЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 1.01 1*1,01 | 17.6 | _____ 17.6 |  | 18 | _____ 18 |  | 84 | _____ 84
41 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00157 0.157 * 0.01 | 331.98 | 71.47 _____ 250.36 | 10.15 _____ 0.12 | 1 | _____ 1 |  | 3 | 2 _____ 1
42 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00157 0.157 * 0.01 | 439.21 | 43.93 _____ 388.48 | 6.8 _____ 0.12 | 1 | _____ 1 |  | 3 | 1 _____ 2
43 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. | 0.01 1 / 100 | 3659.44 | 795.26 _____ 2433.91 | 430.27 | 37 | 8 _____ 25 | 4 | 393 | 114 _____ 254 | 25
44 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0.0002 0,2 * 0.001 | 31686.43 | 4960.28 _____ 14919.4 | 11806.75 _____ 1684.6 | 6 | 1 _____ 3 | 2 | 55 | 14 _____ 26 | 15 _____ 5
Раздел 3. Испытание трубопровода
45 | ТЕР24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 _____ 18.52 | 52.17 | 109 | 38 _____ 19 | 52 | 815 | 542 _____ 71 | 202
46 | ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм 100 м трубопровода | 0.2 20 / 100 | 17.54 | 4.99 | 12.55 _____ 2.43 | 4 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 _____ 7
47 | ТЕР24-02-122-01 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм 100 м газопровода | 0.2 20 / 100 | 6.04 | 0.97 | 5.07 _____ 0.49 | 1 |  | 1 | 10 | 3 | 7 _____ 1
48 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 _____ 85.12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 8007 | 2434 | 5573 _____ 1217
49 | ТЕРм39-02-006-02 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм 1 стык | 1 | 9.81 | 5.73 _____ 2.45 | 1.63 | 10 | 6 _____ 2 | 2 | 96 | 82 _____ 8 | 6
Проверка качества изоляции
50 | С999-8 Проверка качества нанесение изоляции прибором АНТПИ. До и м.п. | 2.7 | 14.74 | 14.74 |  | 40 | 40 |  | 261 | 261
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 11942 | 1626 _____ 8361 | 1955 _____ 151 | 71003 | 22922 _____ 36421 | 11660 _____ 2133
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 12658 |  |  | 78378
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 (Поз. 1, 3, 6-7, 2, 8, 12, 4, 15, 5, 17-26, 29-33, 39-40, 44-48, 9, 11, 36-38, 13-14, 16, 34-35, 50, 27, 43, 49) | [5 empty] | 716 | 325 | 391 _____ 30
МАТ=2%ОЗП (Поз. 1, 3, 6-7, 2, 8, 10, 12, 5, 17-26, 29-33, 39-40, 44-48, 9, 11, 36-38, 16, 34-35, 50, 27, 43, 49) | [8 empty] | 459 | _____ 458
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 (Поз. 1, 3, 6-7, 2, 8, 10, 12, 4, 15, 5, 17-26, 29-33, 39-40, 44-48, 9, 11, 36-38, 13-14, 16, 34-35, 41-42, 50, 27, 43, 49) | [8 empty] | 6916 | 4584 | 2332 _____ 427
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2132 |  |  | 30065
материалы | [5 empty] | 8361 |  |  | 36880
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2346 |  |  | 13992
Накладные расходы | [5 empty] | 2039 |  |  | 24744
Сметная прибыль | [5 empty] | 1254 |  |  | 14324
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15853 |  |  | 116461
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 98 |  |  | 985
Итого | [5 empty] | 15951 |  |  | 117446
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 15951 |  |  | 117446
| % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
| % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Составил: _________________ /Макаревич О.В./
Проверил: _________________ //
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: Титул::<Основание>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G18: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y20: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z20: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G21: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y21: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z21: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A24: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L24: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B29: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A90: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G90: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H90: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I90: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J90: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K90: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U90: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A111: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A113: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/