Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
	
(наименование стройки)	
	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ Садовод-Любитель, ул. 12, уч. 1009. Технологическое присоединение.	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	155.20 (19.34)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	129.19 (13.37)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	29.83 (1.67)	тыс. руб.	
монтажных работ	26.01 (5.97)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	156.0248217	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	23.1285831	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы	
1	ТЕР 01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.06984		0.06984					4 145	
	1	ОТ			1.15					17.83		
	3	ЭМ			1.15		6 394.65		513.59	8.07	4 145	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		1 047.71		84.15	17.83	1 500	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	74.73	1.15	6.00						
		Итого по расценке					6 394.65		513.59		4 145	
		ФОТ							84.15		1 500	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			77.42		1 380	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			38.71		690	
		Всего по позиции							629.72		6 215	
2	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.216		0.216					10 830	
	1	ОТ			1.15		2 445.28		607.41	17.83	10 830	
	3	ЭМ			1.15					8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	248.00	1.15	61.60						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					2 445.28		607.41		10 830	
		ФОТ							607.41		10 830	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			540.59		9 639	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			242.96		4 332	
		Всего по позиции							1 390.96		24 801	
3	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.228		0.228					1 844	
	1	ОТ			1.15		105.37		27.63	17.83	493	
	3	ЭМ			1.15		39.04		10.24	8.07	83	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		4.26		1.12	17.83	20	
	4	М					1 287.00		293.44	4.32	1 268	
		ЗТ	чел.-ч	10.20	1.15	2.67						
		ЗТм	чел.-ч	0.35	1.15	0.09						
		Итого по расценке					1 431.41		331.31		1 844	
		ФОТ							28.75		513	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			33.64		600	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			21.28		380	
		Всего по позиции							386.23		2 824	
4	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1062		0.1062					2 007	
	1	ОТ			1.15		921.46		112.54	17.83	2 007	
	3	ЭМ			1.15					8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	97.20	1.15	11.87						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					921.46		112.54		2 007	
		ФОТ							112.54		2 007	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	89		89			100.16		1 786	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	40		40			45.02		803	
		Всего по позиции							257.72		4 596	
5	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.682		11.682	117.00		1 366.79	4.32	5 905	
		Формула ценообразования: 74.39 + 41.12 + 1.49(2%)	
		Всего по позиции							1 366.79		5 905	
6	ТЕР 01-01-033-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.07854		0.07854					305	
	1	ОТ			1.15					17.83		
	3	ЭМ			1.15		418.69		37.82	8.07	305	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		77.73		7.02	17.83	125	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	4.76	1.15	0.43						
		Итого по расценке					418.69		37.82		305	
		ФОТ							7.02		125	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			6.46		115	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			3.23		58	
		Всего по позиции							47.51		478	
7	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	23.22		23.22					134	
	1	ОТ			1.15					1		
	3	ЭМ			1.15		4.23		112.95	1	113	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		0.47		12.55	1	13	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	0.03	1.15	0.77						
		Итого по расценке					4.98		133.03		134	
		ФОТ							12.55		13	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	100		100			12.55		13	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			7.53		8	
		Всего по позиции							133.03		134	
8	ТССЦпг 03-01-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	1 т груза	23.22	1.15	26.703	25.73		687.07	1	687	
		Всего по позиции							687.07		687	
9	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0129		0.0129					52	
	1	ОТ			1.15		35.99		0.53	17.83	9	
	3	ЭМ			1.15		357.63		5.31	8.07	43	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		64.83		0.96	17.83	17	
	4	М					4.88		0.06	4.32		
		ЗТ	чел.-ч	3.65	1.15	0.05						
		ЗТм	чел.-ч	3.97	1.15	0.06						
		Итого по расценке					398.50		5.90		52	
		ФОТ							1.49		26	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			1.37		24	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.69		12	
		Всего по позиции							7.96		88	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 795.46		25 909	
		в том числе					
		оплата труда		748.11		13 339	
		эксплуатация машин и механизмов		566.96		4 576	
		материальные ресурсы		1 660.29		7 173	
		перевозка		820.10		821	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		841.36		15 001	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		759.64		13 544	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		351.89		6 275	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 906.99		45 728	
Раздел 2. Газопровод низкого давления	
10	ТЕР 24-02-031-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	100 м укладки	0.38		0.38					856	
	1	ОТ			1.15		76.72		33.53	17.83	598	
	3	ЭМ			1.15		70.58		30.84	8.07	249	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					5.27		2.00	4.32	9	
	ТССЦ 507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	5.70	1.15	2.49						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					152.57		66.37		856	
		ФОТ							33.53		598	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			39.23		700	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			24.81		443	
		Всего по позиции							130.41		1 999	
11	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (349/4.29*1.05)	м	38		38			3 245.94	4.32	14 022	
		Корректировка М					=85.4195804195804					
		Всего по позиции							3 245.94		14 022	
12	ТЕРм 10-06-048-05	Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0.038		0.038					186	
	1	ОТ			0.3		292.56		3.34	17.83	60	
	3	ЭМ			0.3		1 368.96		15.61	8.07	126	
	2	в т. ч. ОТм			0.3		136.87		1.56	17.83	28	
	4	М			0.3		5.85		0.07	4.32		
		ЗТ	чел.-ч	23.00	0.3	0.26						
		ЗТм	чел.-ч	9.04	0.3	0.10						
		Итого по расценке					1 667.37		19.02		186	
		ФОТ							4.90		88	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	90		90			4.41		79	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2.25		40	
		Всего по позиции							25.68		305	
13	ТССЦ 507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	38		38	0.30		11.40	4.32	49	
		Формула ценообразования: 0.29 + 0.01(2%)	
		Всего по позиции							11.40		49	
14	ТЕР 22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.0016		0.0016					168	
	1	ОТ			1.15		4 162.62		7.66	17.83	137	
	3	ЭМ			1.15		1 915.56		3.52	8.07	28	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		321.88		0.59	17.83	11	
	4	М					422.12		0.68	4.32	3	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004								
		ЗТ	чел.-ч	318.00	1.15	0.59						
		ЗТм	чел.-ч	20.62	1.15	0.04						
		Итого по расценке					6 500.30		11.86		168	
		ФОТ							8.25		148	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			9.65		173	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			6.11		110	
		Всего по позиции							27.62		451	
15	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1.6		1.6	30.20		48.32	4.32	209	
		Формула ценообразования: 29.35 + 0.26 + 0.59(2%)	
		Всего по позиции							48.32		209	
16	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.286368		0.286368					595	
	1	ОТ			1.15		23.40		7.71	17.83	137	
	3	ЭМ			1.15		88.16		29.03	8.07	234	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		14.30		4.71	17.83	84	
	4	М					180.68		51.74	4.32	224	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.15	0.67						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.15	0.34						
		Итого по расценке					292.24		88.48		595	
		ФОТ							12.42		221	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			14.53		259	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			9.19		164	
		Всего по позиции							112.20		1 018	
17	ТЕР 22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.006		0.006					158	
	1	ОТ			1.15		1 026.30		7.08	17.83	126	
	3	ЭМ			1.15		45.19		0.31	8.07	3	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					1 111.06		6.67	4.32	29	
		ЗТ	чел.-ч	84.40	1.15	0.58						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					2 182.55		14.06		158	
		ФОТ							7.08		126	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			8.28		147	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			5.24		93	
		Всего по позиции							27.58		398	
18	ТЕР 22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.0006		0.0006					80	
	1	ОТ			1.15		4 620.77		3.19	17.83	57	
	3	ЭМ			1.15		3 798.60		2.62	8.07	21	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		644.89		0.44	17.83	8	
	4	М					688.91		0.41	4.32	2	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004								
		ЗТ	чел.-ч	353.00	1.15	0.24						
		ЗТм	чел.-ч	41.26	1.15	0.03						
		Итого по расценке					9 108.28		6.22		80	
		ФОТ							3.63		65	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			4.25		76	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			2.69		48	
		Всего по позиции							13.16		204	
19	ТССЦ 103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.6		0.6	67.30		40.38	4.32	174	
		Формула ценообразования: 65.39 + 0.6 + 1.31(2%)	
		Всего по позиции							40.38		174	
20	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.203472		0.203472					423	
	1	ОТ			1.15		23.40		5.48	17.83	98	
	3	ЭМ			1.15		88.16		20.63	8.07	166	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		14.30		3.35	17.83	60	
	4	М					180.68		36.76	4.32	159	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.15	0.48						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.15	0.24						
		Итого по расценке					292.24		62.87		423	
		ФОТ							8.83		158	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			10.33		185	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			6.53		117	
		Всего по позиции							79.73		725	
21	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	1		1					1 260	
	1	ОТ			1.15		16.54		19.02	17.83	339	
	3	ЭМ			1.15		15.14		17.41	8.07	140	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					180.90		180.90	4.32	781	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18	1.15	1.36						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					212.58		217.33		1 260	
		ФОТ							19.02		339	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			22.25		397	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			14.07		251	
		Всего по позиции							253.65		1 908	
22	Прайс.	Цокольный ввод, Прайс цена 5600 без НДС (6200/4.29*1.05)	шт.	1		1			1 517.48	4.32	6 556	
		Корректировка М					=1517.48251748252					
		Всего по позиции							1 517.48		6 556	
23	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.0003		0.0003					82	
	1	ОТ			1.15		4 960.28		1.71	17.83	30	
	3	ЭМ			1.15		11 806.75		4.07	8.07	33	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		1 684.60		0.58	17.83	10	
	4	М					14 919.40		4.48	4.32	19	
	ТССЦ 507-9506	Фланцы стальные	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	353.80	1.15	0.12						
		ЗТм	чел.-ч	103.16	1.15	0.04						
		Итого по расценке					31 686.43		10.26		82	
		ФОТ							2.29		40	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			2.68		47	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			1.69		30	
		Всего по позиции							14.63		159	
24	ТССЦ 507-3020	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 32 мм	шт.	1		1	19.23		19.23	4.32	83	
		Формула ценообразования: 17.85 + 1.02 + 0.36(2%)	
		Всего по позиции							19.23		83	
25	ТССЦ 507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-25х1,6 мм	шт.	1		1	42.50		42.50	4.32	184	
		Формула ценообразования: 41.64 + 0.03 + 0.83(2%)	
		Всего по позиции							42.50		184	
26	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	1		1					1 260	
	1	ОТ			1.15		16.54		19.02	17.83	339	
	3	ЭМ			1.15		15.14		17.41	8.07	140	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					180.90		180.90	4.32	781	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18	1.15	1.36						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					212.58		217.33		1 260	
		ФОТ							19.02		339	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			22.25		397	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			14.07		251	
		Всего по позиции							253.65		1 908	
27	ТССЦ 507-0760	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	1		1	385.00		385.00	4.32	1 663	
		Формула ценообразования: 377.25 + 0.21 + 7.55(2%)	
		Всего по позиции							385.00		1 663	
28	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	2		2					2 522	
	1	ОТ			1.15		16.54		38.04	17.83	678	
	3	ЭМ			1.15		15.14		34.82	8.07	281	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					180.90		361.80	4.32	1 563	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18	1.15	2.71						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					212.58		434.66		2 522	
		ФОТ							38.04		678	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			44.51		793	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			28.15		502	
		Всего по позиции							507.32		3 817	
29	ТССЦ 507-0817	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	шт.	2		2	302.06		604.12	4.32	2 610	
		Формула ценообразования: 296.11 + 0.03 + 5.92(2%)	
		Всего по позиции							604.12		2 610	
30	ТЕР 24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1 соединение	6		6					7 696	
	1	ОТ			1.15		17.67		121.92	17.83	2 174	
	3	ЭМ			1.15		16.07		110.88	8.07	895	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					178.53		1 071.18	4.32	4 627	
		ЗТ	чел.-ч	1.26	1.15	8.69						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					212.27		1 303.98		7 696	
		ФОТ							121.92		2 174	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			142.65		2 544	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			90.22		1 609	
		Всего по позиции							1 536.85		11 849	
31	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1		1					755	
	1	ОТ			1.15		12.04		13.85	17.83	247	
	3	ЭМ			1.15		4.48		5.15	8.07	42	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					107.85		107.85	4.32	466	
		ЗТ	чел.-ч	0.96	1.15	1.10						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					124.37		126.85		755	
		ФОТ							13.85		247	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	121		121			16.76		299	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			9.97		178	
		Всего по позиции							153.58		1 232	
32	ТССЦ 507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2		-2	43.80		-87.60	4.32	- 378	
		Формула ценообразования: 42.66 + 0.29 + 0.85(2%)	
		Всего по позиции							-87.60		- 378	
33	ТССЦ 507-2834	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром 32 мм	компл.	1		1	211.17		211.17	4.32	912	
		Формула ценообразования: 205.76 + 1.29 + 4.12(2%)	
		Всего по позиции							211.17		912	
34	ТЕР 27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	100 шт.	0.01		0.01					483	
	1	ОТ			1.15		759.42		8.73	17.83	156	
	3	ЭМ			1.15		3 046.09		35.03	8.07	283	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		349.22		4.02	17.83	72	
	4	М					1 010.46		10.10	4.32	44	
	ТССЦ 403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	71.04	1.15	0.82						
		ЗТм	чел.-ч	22.53	1.15	0.26						
		Итого по расценке					4 815.97		53.86		483	
		ФОТ							12.75		228	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126		126			16.07		287	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			12.11		217	
		Всего по позиции							82.04		987	
35	ТССЦ 403-1220	Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	1		1	169.39		169.39	4.32	732	
		Формула ценообразования: 161.6 + 4.56 + 3.23(2%)	
		Всего по позиции							169.39		732	
36	ТССЦ 401-0104	Бетон дорожный, класс В10 (М150)	м3	0.07		0.07	589.00		41.23	4.32	178	
		Формула ценообразования: 564.58 + 13.13 + 11.29(2%)	
		Всего по позиции							41.23		178	
37	ТЕР 27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0.01		0.01					173	
	1	ОТ			1.15		743.82		8.55	17.83	152	
	3	ЭМ			1.15					8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					489.12		4.89	4.32	21	
	ТССЦ 101-9610	Щитки металлические	шт.	100								
		ЗТ	чел.-ч	69.00	1.15	0.79						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					1 232.94		13.44		173	
		ФОТ							8.55		152	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126		126			10.77		192	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			8.12		144	
		Всего по позиции							32.33		509	
38	ТССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2.4		2.4	6.74		16.18	4.32	70	
		Формула ценообразования: 6.59 + 0.02 + 0.13(2%)	
		Всего по позиции							16.18		70	
39	ТССЦ 105-0217	Табличка	100 шт.	0.01		0.01	4 590.00		45.90	4.32	198	
		Формула ценообразования: 4154.03 + 352.89 + 83.08(2%)	
		Всего по позиции							45.90		198	
40	ТЕР 24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм	100 м газопровода	0.005		0.005					102	
	1	ОТ			1.15		232.58		1.34	17.83	24	
	3	ЭМ			1.15		1 591.90		9.15	8.07	74	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		205.71		1.18	17.83	21	
	4	М					200.73		1.00	4.32	4	
	ТССЦ 103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	101								
		ЗТ	чел.-ч	20.51	1.15	0.12						
		ЗТм	чел.-ч	11.96	1.15	0.07						
		Итого по расценке					2 025.21		11.49		102	
		ФОТ							2.52		45	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			2.95		53	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			1.86		33	
		Всего по позиции							16.30		188	
41	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.5		0.5	30.20		15.10	4.32	65	
		Формула ценообразования: 29.35 + 0.26 + 0.59(2%)	
		Всего по позиции							15.10		65	
42	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0008949		0.0008949					2	
	1	ОТ			1.15		71.47		0.07	17.83	1	
	3	ЭМ			1.15		10.15		0.01	8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15		0.12			17.83		
	4	М					250.36		0.22	4.32	1	
		ЗТ	чел.-ч	5.31	1.15	0.01						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.15							
		Итого по расценке					331.98		0.30		2	
		ФОТ							0.07		1	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	94		94			0.07		1	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			0.04		1	
		Всего по позиции							0.41		4	
43	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0008949		0.0008949					3	
	1	ОТ			1.15		43.93		0.05	17.83	1	
	3	ЭМ			1.15		6.80		0.01	8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15		0.12			17.83		
	4	М					388.48		0.35	4.32	2	
		ЗТ	чел.-ч	3.83	1.15							
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.15							
		Итого по расценке					439.21		0.41		3	
		ФОТ							0.05		1	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	94		94			0.05		1	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			0.03		1	
		Всего по позиции							0.49		5	
44	ТЕР 24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.401		0.401					88	
	1	ОТ			1.15		4.99		2.30	17.83	41	
	3	ЭМ			1.15		12.55		5.79	8.07	47	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		2.43		1.12	17.83	20	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.41	1.15	0.19						
		ЗТм	чел.-ч	0.20	1.15	0.09						
		Итого по расценке					17.54		8.09		88	
		ФОТ							3.42		61	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			4.00		71	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			2.53		45	
		Всего по позиции							14.62		204	
45	ТЕР 24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1		1					1 342	
	1	ОТ			1.15		37.94		43.63	17.83	778	
	3	ЭМ			1.15		52.17		60.00	8.07	484	
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					18.52		18.52	4.32	80	
	ТССЦ 302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.	0.05								
		ЗТ	чел.-ч	3.12	1.15	3.59						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					108.63		122.15		1 342	
		ФОТ							43.63		778	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			51.05		910	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			32.29		576	
		Всего по позиции							205.49		2 828	
46	ТЕР 24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.401		0.401					27	
	1	ОТ			1.15		0.97		0.45	17.83	8	
	3	ЭМ			1.15		5.07		2.34	8.07	19	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		0.49		0.23	17.83	4	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	0.08	1.15	0.04						
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.15	0.02						
		Итого по расценке					6.04		2.79		27	
		ФОТ							0.68		12	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			0.80		14	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			0.50		9	
		Всего по позиции							4.09		50	
47	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					10 899	
	1	ОТ			1.15		170.24		195.78	17.83	3 491	
	3	ЭМ			1.15		798.21		917.94	8.07	7 408	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		85.12		97.89	17.83	1 745	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.00	1.15	16.10						
		ЗТм	чел.-ч	7.00	1.15	8.05						
		Итого по расценке					968.45		1 113.72		10 899	
		ФОТ							293.67		5 236	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	117		117			343.59		6 126	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			217.32		3 875	
		Всего по позиции							1 674.63		20 900	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		10 231.28		56 487	
		в том числе					
		оплата труда		542.45		9 672	
		эксплуатация машин и механизмов		1 322.57		10 673	
		материальные ресурсы		8 366.26		36 142	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		658.12		11 735	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		771.13		13 751	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		489.79		8 737	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		11 492.20		78 975	
Раздел 3. Устройство газона	
48	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.36		0.36					4 854	
	1	ОТ			1.15		401.60		166.26	17.83	2 964	
	3	ЭМ			1.15					8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					1 215.00		437.40	4.32	1 890	
		ЗТ	чел.-ч	40.00	1.15	16.56						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					1 616.60		603.66		4 854	
		ФОТ							166.26		2 964	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			171.25		3 053	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			119.71		2 134	
		Всего по позиции							894.62		10 041	
49	ТЕР 47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1.8		1.8					5 176	
	1	ОТ			1.15		54.92		113.68	17.83	2 027	
	3	ЭМ			1.15					8.07		
	2	в т. ч. ОТм			1.15					17.83		
	4	М					405.00		729.00	4.32	3 149	
		ЗТ	чел.-ч	5.47	1.15	11.32						
		ЗТм	чел.-ч		1.15							
		Итого по расценке					459.92		842.68		5 176	
		ФОТ							113.68		2 027	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			117.09		2 088	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			81.85		1 459	
		Всего по позиции							1 041.62		8 723	
50	ТЕР 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.36		0.36					1 769	
	1	ОТ			1.15		64.03		26.51	17.83	473	
	3	ЭМ			1.15		331.73		137.34	8.07	1 108	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		38.41		15.90	17.83	283	
	4	М					121.10		43.60	4.32	188	
		ЗТ	чел.-ч	5.99	1.15	2.48						
		ЗТм	чел.-ч	2.74	1.15	1.13						
		Итого по расценке					516.86		207.45		1 769	
		ФОТ							42.41		756	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			43.68		779	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			30.54		544	
		Всего по позиции							281.67		3 092	
51	ТЕР 47-01-084-01	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	1 м3 выливаемой воды	1.08		1.08					405	
	1	ОТ			1.15		4.45		5.53	17.83	99	
	3	ЭМ			1.15		29.06		36.09	8.07	291	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		3.36		4.17	17.83	74	
	4	М					3.11		3.36	4.32	15	
		ЗТ	чел.-ч	0.49	1.15	0.61						
		ЗТм	чел.-ч	0.24	1.15	0.30						
		Итого по расценке					36.62		44.98		405	
		ФОТ							9.70		173	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	103		103			9.99		178	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			6.98		125	
		Всего по позиции							61.95		708	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		1 698.77		12 204	
		в том числе					
		оплата труда		311.98		5 563	
		эксплуатация машин и механизмов		173.43		1 399	
		материальные ресурсы		1 213.36		5 242	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		332.05		5 920	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		342.01		6 098	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		239.08		4 262	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 279.86		22 564	
Раздел 4. Грунторое покрытие	
52	ТЕР 01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.038		0.038					2 255	
	1	ОТ			1.15					17.83		
	3	ЭМ			1.15		6 394.65		279.45	8.07	2 255	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		1 047.71		45.78	17.83	816	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	74.73	1.15	3.27						
		Итого по расценке					6 394.65		279.45		2 255	
		ФОТ							45.78		816	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			42.12		751	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			21.06		375	
		Всего по позиции							342.63		3 381	
53	ТЕР 01-01-033-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.038		0.038					148	
	1	ОТ			1.15					17.83		
	3	ЭМ			1.15		418.69		18.30	8.07	148	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		77.73		3.40	17.83	61	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	4.76	1.15	0.21						
		Итого по расценке					418.69		18.30		148	
		ФОТ							3.40		61	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			3.13		56	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1.56		28	
		Всего по позиции							22.99		232	
54	ТЕР 01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.038		0.038					8	
	1	ОТ			1.15					17.83		
	3	ЭМ			1.15		21.99		0.96	8.07	8	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		4.08		0.18	17.83	3	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч		1.15							
		ЗТм	чел.-ч	0.25	1.15	0.01						
		Итого по расценке					21.99		0.96		8	
		ФОТ							0.18		3	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			0.17		3	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			0.08		1	
		Всего по позиции							1.21		12	
55	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	0.38		0.38					2 098	
	1	ОТ			1.15		161.27		70.47	17.83	1 256	
	3	ЭМ			1.15		238.66		104.29	8.07	842	
	2	в т. ч. ОТм			1.15		44.14		19.29	17.83	344	
	4	М								4.32		
		ЗТ	чел.-ч	14.96	1.15	6.54						
		ЗТм	чел.-ч	3.63	1.15	1.59						
		Итого по расценке					399.93		174.76		2 098	
		ФОТ							89.76		1 600	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92		92			82.58		1 472	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			41.29		736	
		Всего по позиции							298.63		4 306	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		473.47		4 509	
		в том числе					
		оплата труда		70.47		1 256	
		эксплуатация машин и механизмов		403.00		3 253	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		139.12		2 480	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		128.00		2 282	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		63.99		1 140	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		665.46		7 931	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		16 198.98		99 109	
		в том числе					
		оплата труда		1 673.01		29 830	
		эксплуатация машин и механизмов		2 465.96		19 901	
		материальные ресурсы		11 239.91		48 557	
		перевозка		820.10		821	
		Всего ФОТ (справочно)		1 970.65		35 136	
		Всего накладные расходы		2 000.78		35 675	
		Всего сметная прибыль		1 144.75		20 414	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		19 344.51		155 198