| «Адепт: Проект в 11.5»© ООО «Адепт» | форма №2П |
| --- | --- |
| Смета № 15 |  |
| на проектные (изыскательские) работы |  |

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | На разработку рабочей документации на техническое перевооружение объекта: ГРП-106, ул. Прокатная, 79, № 418 |
| --- | --- |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |
| Наименование организации заказчика |  |

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Газорегуляторный пункт (ГРП) с двумя линиями регулирования с регулятором. Условный диаметр 150 мм. | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-1-19 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 1. Внутренние и наружные устройства газоснабжения зданий и сооружений, п.19 A=204.72 тыс.руб; B=0.573 тыс.руб; Осн. показ. Х=150 (мм) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 (204.72 тыс.руб + 0.573 тыс.руб * 150) * 1 * 0.6 * 4.09 * 1.0875 * 1.2 * 1.3 * 0.5 * 1.05 * 0.94 | 597.19 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.1кв.2019г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 4.09 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 |  |  |
|  | Уральский коэффициент 1,0875 | K1 = 1.0875 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на демонтаж объектов и сооружений, в случае необходимости выполнения этой работы, что отражается в задании на проектирование, определяется по ценам на проектирование разделов, разработка которых необходима при демонтаже для площадочных сооружений, учитывающих соотношение трудоемкости проектных работ для объекта в условиях нового строительства и разработки документации для осуществления демонтажа аналогичного объекта с применением коэффициента | K2 = 1.2 Общие положения, п.1.12 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена проектирования ГРП, ГРС и ГРУ с узлами учета расхода газа определяется с ценообразующим коэффициентом (максимальный) | K3 = 1.3 Глава 2, п.2.1.6 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена проектирования ГРС и ГРП блочного типа высокой заводской готовности определяется с коэффициентом | K4 = 0.5 Глава 2, п.2.1.9 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Затраты, связанные с участием по поручению заказчика в выборе площадки (трассы) для строительства, определяются по ценам на разработку проектной документации и составляют до 5% от базовой цены (максимальный) | K5 = 1.05 Общие положения, п.1.9 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. сх. план. орган. зем. уч. | 2% |  |  |
|  | 2. ПОС | 6% |  |  |
|  | 3. конс. и объем. план. реш. | 20% |  |  |
|  | 4. Инж обо, сет инж мер, тех реш | 51% |  |  |
|  | 4.1. Эле | 4% [из 51%] |  |  |
|  | 4.2. Ото, вен воз | 5% [из 51%] |  |  |
|  | 4.3. Газ | 28% [из 51%] |  |  |
|  | 4.4. Тех реш | 14% [из 51%] |  |  |
|  | 5. МПБ | 5% |  |  |
|  | 6. СД | 10% |  |  |
| 2 | Подземные газопроводы газопроводы. Протяженность до 0.1 км. | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-7-1 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 7. Сети газоснабжения, п.1 A=18.977 тыс.руб; Количество = 1 | A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 * (1 + дроб.ч. K3) 18.977 тыс.руб * 1 * 0.6 * 4.09 * 1.0875 * 1.3 * (1 + 0.2) * 0.5 | 39.50 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.1кв.2019г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 4.09 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 |  |  |
|  | Уральский коэффициент 1,0875 | K1 = 1.0875 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена проектирования объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ находится свыше пяти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%, определяется с коэффициентом, учитывающим усложняющие факторы (максимальный) | K2 = 1.3 Общие положения, п.1.7 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на демонтаж объектов и сооружений, в случае необходимости выполнения этой работы, что отражается в задании на проектирование, определяется по ценам на проектирование разделов, разработка которых необходима при демонтаже для площадочных сооружений, учитывающих соотношение трудоемкости проектных работ для объекта в условиях нового строительства и разработки документации для осуществления демонтажа аналогичного объекта с применением коэффициента | K3 = 1.2 Общие положения, п.1.12 (Усложняющий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. искуст. соор. (инженерное обустройство, сети) | 40% |  |  |
|  | 1.1. Тех реш | 40% [из 40%] |  |  |
|  | 2. СД | 10% |  |  |
| 3 | Молниезащита ГРП | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-19-4 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 19. Электроснабжение и молниезащита, п.4 A=20.435 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (объект) Количество = 1 (объект) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 20.435 тыс.руб * 1 * 0.6 * 4.09 * 1.0875 | 54.54 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.1кв.2019г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 4.09 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 |  |  |
|  | Уральский коэффициент 1,0875 | K1 = 1.0875 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Инж обо, сет инж мер, тех реш | 90% |  |  |
|  | 1.1. Тех реш | 90% [из 90%] |  |  |
|  | 2. СД | 10% |  |  |
| 4 | Электрозащита от коррозии | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-16-1 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 16. Активная (электрическая) защита подземных металлических трубопроводов от коррозии, п.1 A=5.148 тыс.руб; B=30.85 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (установка) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * ( K1 + K3 + K4 + K5 + K6 ) (5.148 тыс.руб + 30.85 тыс.руб * 1) * 1 * 0.6 * 4.09 * 1.08 * ( 0.036 + 0.031 + 0.014 + 0.007 + 0.03 ) | 11.26 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.1кв.2019г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 4.09 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 |  |  |
|  | Проектирование изолирующего соединения вне комплекса определяется с коэффициентом от цены одной электроустановки 2шт. х 0,018 | K1 = 0.036 Глава 2, п.2.4.3 (Составной) |  |  |
|  | Уральский коэффициент 1,08 | K2 = 1.08 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Проектирование вентильной перемычки вне комплекса определяется с коэффициентом от цены одной электроустановки | K3 = 0.031 Глава 2, п.2.4.3 (Составной) |  |  |
|  | Проектирование электроперемычки в грунте вне комплекса определяется с коэффициентом от цены одной электроустановки | K4 = 0.014 Глава 2, п.2.4.3 (Составной) |  |  |
|  | Проектирование контрольно-измерительного пункта вне комплекса определяется с коэффициентом от цены одной электроустановки | K5 = 0.007 Глава 2, п.2.4.3 (Составной) |  |  |
|  | Проектирование пассивной защиты вне комплекса определяется с коэффициентом от цены одной электроустановки | K6 = 0.03 Глава 2, п.2.4.3 (Составной) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Инж обо, сет инж мер, тех реш | 90% |  |  |
|  | 1.1. Тех реш | 90% [из 90%] |  |  |
|  | 2. СД | 10% |  |  |
| 5 | Электроснабжение: кабельная линия напряжением до 1.0 кВ. Длина от 0.1 до 1 км. | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-19-2 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 19. Электроснабжение и молниезащита, п.2 A=5.112 тыс.руб; B=26.974 тыс.руб; Осн. показ. Х=0.1 (км) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4 (5.112 тыс.руб + 26.974 тыс.руб * 0.1) * 1 * 0.6 * 4.09 * 1.0875 * 1.3 * 1.2 * 1.05 | 34.14 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6 |  |  |
|  | инд.1кв.2019г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 4.09 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 |  |  |
|  | Уральский коэффициент 1,0875 | K1 = 1.0875 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена проектирования объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ находится свыше пяти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%, определяется с коэффициентом, учитывающим усложняющие факторы (максимальный) | K2 = 1.3 Общие положения, п.1.7 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на демонтаж объектов и сооружений, в случае необходимости выполнения этой работы, что отражается в задании на проектирование, определяется по ценам на проектирование разделов, разработка которых необходима при демонтаже для площадочных сооружений, учитывающих соотношение трудоемкости проектных работ для объекта в условиях нового строительства и разработки документации для осуществления демонтажа аналогичного объекта с применением коэффициента | K3 = 1.2 Общие положения, п.1.12 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Затраты, связанные с участием по поручению заказчика в выборе площадки (трассы) для строительства, определяются по ценам на разработку проектной документации и составляют до 5% от базовой цены (максимальный) | K4 = 1.05 Общие положения, п.1.9 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. искуст. соор. (инженерное обустройство, сети) | 90% |  |  |
|  | 1.1. Тех реш | 90% [из 90%] |  |  |
|  | 2. СД | 10% |  |  |
| 6 | Итого по смете: |  |  | 736.63 |
| 7 | Инженерные изыскания |  | Изыскательские | 130.00 |
| 8 | Всего по смете: |  | Сумма от п.6-7 | 866.63 |

| Всего по смете (тыс. руб.): | 866.63 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать рублей, 00 копеек) |
| --- | --- |

Составил:

Начальник ПСО АО Челябинскгоргаз _________________________Л.А. Федичкина ГИП ПСО АО Челябинскгоргаз _________________________Е.Ю. Старикова