ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение ГРП , ГРУ и ШРП в г. Челябинске и Сосновском районе Челябинской области

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Проектно-изыскательские работы

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Техническое перевооружение ГРП в количестве 17 шт., ГРУ в количестве 2шт., ШРП в количестве 1шт.

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Челябинская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

в течение 5 дней с даты подписания  договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

80 календарных дней от даты начала выполнения работ

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Прилагается

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:

  - Требование о членстве в СРО: Установлено

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 4.1 настоящего Технического задания). | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявки Участником, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 4.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять инженерные изыскания, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 4.1 настоящего Технического задания). Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 4.1 настоящего Технического задания). | Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 4.1 настоящего Технического задания). Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 4.1 настоящего Технического задания). | Подписанное Участником письмо в свободной форме, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 5 | Участник является лицом, указанным в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 6 | Участник является лицом, указанным в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 7 |  |  |

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3)

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: По выбору Участника банковская гарантия или перечисление денежных средств.

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения в единой информационной системе по адресу в сети Интернет www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Техническое перевооружение ГРП №2, пос. Есаульский, №4461 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 2 | Техническое перевооружение ГРП №4, пос. Долгодеревенское, №4458 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 3 | Техническое перевооружение ГРП №14, ул. Котина 52, №2514 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 4 | Техническое перевооружение ГРП №16, ул. Бажова 36а, №420 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 5 | Техническое перевооружение ГРП №17, ул. Марченко 13в, №3001 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 6 | Техническое перевооружение ГРП №29, ул. Коммуны 115, №2464 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 7 | Техническое перевооружение ГРП №51, ул. Калининградская 17, №1026 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 8 | Техническое перевооружение ГРП №58, ул. Столбовая 13, №3041 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 9 | Техническое перевооружение ГРП №59, ул. 3-я Электровозная 10, №3008 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 10 | Техническое перевооружение ГРП №60, ул. Энергетиков 48, №3010 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 11 | Техническое перевооружение ГРП №73, ул. Тепличная 59, №3020 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 12 | Техническое перевооружение ГРП №76, пос. Аэродромный, ул. 3-я Осташковская 2, №3042 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 13 | Техническое перевооружение ГРП №77, пос. Смолеозерный, ул. Ладожская 34, №2518 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 14 | Техническое перевооружение ГРП №84, Комсомольский пр. 81б, №3026 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 15 | Техническое перевооружение ГРП №106, ул. Прокатная 79, №418 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 16 | Техническое перевооружение ГРП №111, пос. Першино, ул. Барнаульская 50, №3043 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 17 | Техническое перевооружение ГРП №119, пос. Саккулово, №1002 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 18 | Техническое перевооружение ГРУ ЭССР, пос. Долгодеревенское, №1874 | Выполнение рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 19 | Техническое перевооружение ГРУ ЭС-3, ул. Харлова, 12, №6543 | Выполнение рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 20 | Техническое перевооружение ШРП №114, пос. Лазурный, б/о «Голубой огонек», №2280 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»;

ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.610-85;

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

СП 62.13330.2011** Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1,2; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования"; Межгосударственный стандарт ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

- Контактная информация Заказчика:

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  (АО «Челябинскгоргаз»)

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

Контактное лицо: Федичкина Людмила Алексеевна L.Fedichkina@chelgaz.ru

Номер контактного телефона:   8 (351) 260-94-89

- Приложения:

Приложение 1 – График выполнения работ

Приложение 2 – Сметная документация

Приложение 3 – Задания на проектирование