ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы и работы по врезке надземного газопровода низкого давления на объекте: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, СНТ "Спутник", квартал 3, участок 244. Технологическое присоединение.	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	1.114	тыс. руб.	11.558	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.024	тыс.чел.ч	0.024	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.307	тыс. руб.	4.415	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСЦена, часть 6)	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	Ц120-03-003-1; 
Присоединение инвентарного приспособления (для контрольной опрессовки) к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования, шт.	1	13.32	13.32		13.32	13.32		191.95	191.95		
												
2.	Ц120-03-004-1; 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.	1	13.91	13.91		13.91	13.91		200.40	200.40		
												
3.	Ц120-03-003-8; 
Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок	1	49.85	49.85		49.85	49.85		718.27	718.27		
												
4.	Ц120-03-003-2; 
Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), диаметром: до 50 мм, 100 м	3.68	0.86	0.86		1.83	1.83		26.35	26.35		
												
5.	Ц120-03-004-2; 
Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м	3.68	7.82	7.82		16.65	16.65		239.86	239.86		
												
6.	Х40-0302 
Спецавтомашины типа УАЗ, маш.-ч	1.2336	110.24		110.24	132.57		132.57	961.98		961.98	
												
	Объем: 3.68*0.02+1*1.16											
7.	Х05-0101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин, маш.-ч	1.2336	62.75		62.75	75.46		75.46	505.20		505.20	
					12.16			14.62			209.11	
	Объем: 3.68*0.02+1*1.16											
8.	Ц120-05-002-1; 
Отключение действующего надземного  участка газопровода задвижкой без установки инвентарной фланцевой заглушки , диаметром задвижки до 100 мм, шт.	2	19.85	19.85		39.70	39.70		572.09	572.09		
												
9.	Ц120-05-006-1; 
Открытие- Снятие инвентарной фланцевой заглушки на надземном газопроводе, диаметром задвижки до 100 мм, шт.	2	12.68	12.68		25.36	25.36		365.50	365.50		
												
10.	Ц120-05-009-1; 
Отключение ГРП внутри помещения, объект	1	5.16	5.16		5.16	5.16		74.30	74.30		
												
11.	Ц120-05-009-2; 
Включение ГРП после остановки, объект	1	26.47	26.47		26.47	26.47		381.39	381.39		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	400.28	192.25	208.03	4 237.29	2 770.11	1 467.18	
				14.62			209.11	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208.03		208.03	1 467.18		1 467.18	
				14.62			209.11	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208.03			1 467.18			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	192.25	192.25		2 770.11	2 770.11		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5, 8-11)	124.96			1 523.56			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5, 8-11)	76.90			886.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	394.11			5 180.11			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	602.14			6 647.29			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	124.96			1 523.56			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	76.90			886.44			
	% НР	60.41			51.14			
	% СП	37.17			29.75			
	
	Раздел 2.  Строительные работы	
	
12.	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 338.43	424.10	646.78	133.84	42.41	64.68	1 067.68	606.19	297.74	
				267.54			26.75			163.75		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	133.84	42.41	64.68	1 067.68	606.19	297.74	
			26.75			163.75		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133.84	42.41	64.68	1 067.68	606.19	297.74	
			26.75			163.75		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111)	55.13			672.87			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71)	37.74			430.39			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	226.71			2 170.94			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	226.71			2 170.94			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	55.13			672.87			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	37.74			430.39			
	% НР	129.99			111.00			
	% СП	88.99			71.00			
	
	Раздел 3.  Работы ремонтно-монтажной службы	
	
13.	Е08-07-001-01 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.112	1 077.09	473.93	7.22	120.63	53.08	0.81	1 127.79	758.87	4.83	
				595.94			66.75			364.09		
14.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112	439.21	43.93	6.80	49.19	4.92	0.76	242.86	70.32	3.41	
				388.48	0.12		43.51	0.01		169.13	0.19	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	169.82	58.00	1.57	1 370.65	829.19	8.24	
			110.26	0.01		533.22	0.19	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	169.82	58.00	1.57	1 370.65	829.19	8.24	
			110.26	0.01		533.22	0.19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 13; %=77 - по стр. 14)	69.19			843.52			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14)	45.92			525.16			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	284.93			2 739.33			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	284.93			2 739.33			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	69.19			843.52			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	45.92			525.16			
	% НР	119.27			101.70			
	% СП	79.16			63.32			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	703.94	292.66	274.28	6 675.62	4 205.49	1 773.16	
			137.01	14.63		696.97	209.30	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	511.69	100.41	274.28	3 905.51	1 435.38	1 773.16	
			137.01	14.63		696.97	209.30	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 12; %=104 - по стр. 13; %=77 - по стр. 14)	124.32			1 516.39			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 12; %=64 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14)	83.66			955.55			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	719.67			6 377.45			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	192.25	192.25		2 770.11	2 770.11		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-5, 8-11)	124.96			1 523.56			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-5, 8-11)	76.90			886.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	394.11			5 180.11			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 113.78			11 557.56			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	249.28			3 039.95			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	160.56			1 841.99			
	% НР	81.12			68.86			
	% СП	52.25			41.72