| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 107 929 |  | руб. | Смета на сумму: | 107 929 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Курчатовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу :г. Челябинск ,Курчатовский район, ул. Островского ,69. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 28 - 19 - ГСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 16.663 | тыс. руб. |  | 107.929 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 1.501 | тыс. руб. |  | 5.447 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.095 | тыс.чел.ч |  | 0.092 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.173 | тыс. руб. |  | 16.869 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-VI квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.01029 | 5 022.61 | 1 889.70 | 3 132.91 | 52 | 19 | 32 |  |  | 504 | 279 | 225 |
|  |  |  |  |  | 561.32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 83 |
|  | Объем: 14.7*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 36 |  |  | 120.7% |  | 437 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 24 |  |  | 76% |  | 275 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 216 |  |  |
| 2. | Е27-03-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.028 | 872.77 | 172.25 | 700.52 | 24 | 5 | 20 |  |  | 212 | 69 | 142 |
|  |  |  |  |  | 95.01 |  |  | 3 |  |  |  |  | 38 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 11 |  |  | 120.7% |  | 129 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 8 |  |  | 76% |  | 81 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 422 |  |  |
| 3. | Е27-03-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.022 | 777.74 | 777.74 |  | 17 | 17 |  |  |  | 246 | 246 |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 24 |  |  | 120.7% |  | 297 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 16 |  |  | 76% |  | 187 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 730 |  |  |
| 4. | Т01-01-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 5.61 | 13.61 | 1.53 | 8.02 | 78 | 9 | 45 |  |  | 736 | 123 | 288 |
|  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
|  | Объем: 1.1*1.7+2.2*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 15 |  |  | 100% |  | 203 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9 |  |  | 60% |  | 122 |  |  |
| 5. | Т03-21-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза | 5.61 | 3.63 |  | 3.63 | 20 |  | 20 |  |  | 158 |  | 158 |
|  | Объем: 1.1*1.7+2.2*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Т01-01-02-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 5.61 | 13.61 | 1.53 | 8.02 | 78 | 9 | 45 |  |  | 736 | 123 | 288 |
|  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
|  | Объем: 1.1*1.7+2.2*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 15 |  |  | 100% |  | 203 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9 |  |  | 60% |  | 122 |  |  |
| 7. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из земли, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.013 | 2 554.93 | 159.40 | 2 379.98 | 33 | 2 | 31 |  |  | 202 | 30 | 170 |
|  |  |  |  | 15.55 | 214.85 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 40 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7 |  |  | 120.7% |  | 84 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 76% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 340 |  |  |
| 8. | С407-0014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Земля растительная, м3 | 1.43 | 81.00 |  |  | 116 |  |  |  |  | 496 |  |  |
|  |  |  |  | 81.00 |  |  | 116 |  |  |  |  | 496 |  |
|  | Объем: 1.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (дресва), 1000 м3 грунта | 0.01934 | 367.67 |  | 367.67 | 7 |  | 7 |  |  | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 |  |  | 80.75% |  | 15 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 8 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 10. | С409-0101 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000-1200 (дресва) прим, м3 | 19.34 | 74.00 |  |  | 1 431 |  |  |  |  | 6 411 |  |  |
|  |  |  |  | 74.00 |  |  | 1 431 |  |  |  |  | 6 411 |  |
| 11. | Е01-01-014-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (погрузка грунта), 1000 м3 грунта | 0.02064 | 10 837.08 | 430.09 | 10 400.88 | 224 | 9 | 215 |  |  | 1 648 | 128 | 1 519 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 759.23 |  |  | 36 |  |  |  | 1 | 521 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 43 |  |  | 80.75% |  | 524 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23 |  |  | 40% |  | 260 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 2 432 |  |  |
| 12. | Т03-21-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 т груза | 37.152 | 5.98 |  | 5.98 | 222 |  | 222 |  |  | 1 043 |  | 1 043 |
|  | Объем: 20.64*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.02064 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 8 | 1 | 7 |  |  | 73 | 11 | 62 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 80.75% |  | 24 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 12 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 109 |  |  |
| 14. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.022 | 2 554.93 | 159.40 | 2 379.98 | 56 | 4 | 52 |  |  | 341 | 50 | 288 |
|  |  |  |  | 15.55 | 214.85 |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 68 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 13 |  |  | 120.7% |  | 142 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 9 |  |  | 76% |  | 90 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 573 |  |  |
| 15. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.42 | 117.00 |  |  | 283 |  |  |  |  | 844 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 283 |  |  |  |  | 844 |  |
|  | Объем: 2.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.0147 | 27 162.15 | 605.71 | 2 182.13 | 399 | 9 | 32 |  |  | 2 011 | 128 | 206 |
|  |  |  |  | 24 374.30 | 294.15 |  | 358 | 4 |  |  |  | 1 677 | 62 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 18 |  |  | 120.7% |  | 229 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 12 |  |  | 76% |  | 144 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 2 385 |  |  |
| 17. | Е27-06-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания | -0.0147 | 4 830.72 | 3.33 | 106.29 | -71 |  | -2 |  |  | -331 | -1 | -9 |
|  |  |  |  | 4 721.10 | 16.03 |  | -69 |  |  |  |  | -321 | -3 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 120.7% |  | -5 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76% |  | -3 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -339 |  |  |
| 18. | Е27-06-020-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.0147 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 47 | 7 | 37 |  |  | 363 | 98 | 239 |
|  |  |  |  | 245.30 | 317.70 |  | 4 | 5 |  |  |  | 25 | 67 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 17 |  |  | 120.7% |  | 199 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 11 |  |  | 76% |  | 125 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 688 |  |  |
| 19. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 2,8, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.028 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 109 | 7 | 102 |  |  | 687 | 99 | 583 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 1 | 9 |  |  |  | 4 | 136 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 23 |  |  | 120.7% |  | 284 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 15 |  |  | 76% |  | 179 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 149 |  |  |
| 20. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм 2,8*1,26, м3 | 3.528 | 128.00 |  |  | 452 |  |  |  |  | 2 097 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 452 |  |  |  |  | 2 097 |  |
|  | Объем: 2.8*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 1.40826 | 511.00 |  |  | 720 |  |  |  |  | 3 361 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 720 |  |  |  |  | 3 361 |  |
|  | Объем: (95.8*0.0147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 1.0584 | 511.00 |  |  | 541 |  |  |  |  | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 541 |  |  |  |  | 2 526 |  |
|  | Объем: (72*0.0147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-06-022-23 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия 7,0, 1000 м2 готового покрытия | 0.0147 | 1 044.09 | 67.82 | 967.48 | 15 | 1 | 14 |  |  | 74 | 14 | 59 |
|  |  |  |  | 8.79 | 68.90 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  | 120.7% |  | 35 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 76% |  | 22 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 131 |  |  |
| 24. | С101-4959 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1, т | 0.033075 | 2 371.33 |  |  | 78 |  |  |  |  | 404 |  |  |
|  |  |  |  | 2 371.33 |  |  | 78 |  |  |  |  | 404 |  |
| 25. | С408-0014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 0.2058 | 125.00 |  |  | 26 |  |  |  |  | 134 |  |  |
|  |  |  |  | 125.00 |  |  | 26 |  |  |  |  | 134 |  |
| 26. | Е27-02-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бордюрного камня, 100 м бортового камня | 0.022 | 3 462.80 | 813.30 | 95.30 | 76 | 18 | 2 |  |  | 551 | 257 | 13 |
|  |  |  |  | 2 554.21 | 11.10 |  | 56 |  |  |  |  | 281 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 26 |  |  | 120.7% |  | 315 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 17 |  |  | 76% |  | 198 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1 064 |  |  |
| 27. | С403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бордюры, шт. | 2.2 | 60.67 |  |  | 133 |  |  |  |  | 739 |  |  |
|  |  |  |  | 60.67 |  |  | 133 |  |  |  |  | 739 |  |
| 28. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.0118 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 6 | 1 | 5 |  |  | 43 | 15 | 27 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
|  | Объем: 11.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1 |  |  | 85% |  | 19 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 |  |  | 52% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 29. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 11.8 | 0.30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. | 0.01 | 4 815.97 | 759.42 | 3 046.09 | 48 | 8 | 30 |  |  | 341 | 109 | 195 |
|  |  |  |  | 1 010.46 | 349.16 |  | 10 | 3 |  |  |  | 36 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 16 |  |  | 120.7% |  | 192 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 76% |  | 121 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 654 |  |  |
| 31. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.07 | 578.00 |  |  | 40 |  |  |  |  | 206 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 40 |  |  |  |  | 206 |  |
|  | Объем: 0.07*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 1 | 169.39 |  |  | 169 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 169 |  |  |  |  | 1 100 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.025 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 29 | 6 | 23 |  |  | 217 | 82 | 134 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 37 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 12 |  |  | 110.5% |  | 131 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 8 |  |  | 71.2% |  | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 433 |  |  |
| 34. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 2.525 | 30.20 |  |  | 76 |  |  |  |  | 484 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 76 |  |  |  |  | 484 |  |
|  | Объем: 2.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.681 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 199 | 16 | 60 |  |  | 980 | 229 | 340 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 123 | 10 |  |  |  | 411 | 140 |
|  | Объем: (0.18*2.5)+0.021+0.07+0.07+0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 34 |  |  | 110.5% |  | 408 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 23 |  |  | 71.2% |  | 263 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 650 |  |  |
| 36. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.108 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 16 | 8 | 8 |  |  | 133 | 119 | 13 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 131 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 349 |  |  |
| 37. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 10.8 | 32.47 |  |  | 351 |  |  |  |  | 1 440 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 351 |  |  |  |  | 1 440 |  |
| 38. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 105 | 70 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 77 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 50 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 232 |  |  |
| 39. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 14 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 15 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 10 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 40. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 297 | 475 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 728 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 525 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 338 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 160 |  |  |
| 41. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 2 | 385.00 |  |  | 770 |  |  |  |  | 576 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 770 |  |  |  |  | 576 |  |
| 42. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0005 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 9 | 2 | 6 |  |  | 77 | 36 | 38 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 12 |
|  | Объем: 1*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 53 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 34 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 164 |  |  |
| 43. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 1 | 21.50 |  |  | 22 |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 22 |  |  |  |  | 75 |  |
|  | ФУТЛЯР ПОД ДОРОГОЙ 1 шт 159 х 9,3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е22-01-011-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.0093 | 15 493.03 | 6 126.12 | 6 934.95 | 144 | 57 | 64 |  |  | 1 379 | 818 | 417 |
|  |  |  |  | 2 431.96 | 1 153.25 |  | 23 | 11 |  |  |  | 144 | 154 |
|  | Объем: 9.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 88 |  |  | 110.5% |  | 1 074 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 61 |  |  | 71.2% |  | 692 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 3 145 |  |  |
| 45. | С103-0175 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, м | 9.3 | 99.90 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 902 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 902 |  |
| 46. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.093 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 203 | 95 | 4 |  |  | 1 993 | 1 371 | 22 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 103 |  |  |  |  | 600 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 124 |  |  | 110.5% |  | 1 515 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 85 |  |  | 71.2% |  | 976 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  | 4 484 |  |  |
| 47. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 99.30 | 13.03 | 22.85 | 99 | 13 | 23 |  |  | 580 | 187 | 82 |
|  |  |  |  | 63.43 |  |  | 63 |  |  |  |  | 311 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3975, Н4= 0.3975, Н5= 0.3975, Н47= 0.3975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 110.5% |  | 207 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 133 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 920 |  |  |
| 48. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм 0,089 * 3,14 * 0,6 = 0,2м2, 1 м2 | 4.557 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 1 332 | 107 | 402 |  |  | 6 558 | 1 531 | 2 276 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 823 | 65 |  |  |  | 2 751 | 936 |
|  | Объем: 0.49*9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 224 |  |  | 110.5% |  | 2 726 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 153 |  |  | 71.2% |  | 1 757 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 709 |  |  |  |  | 11 041 |  |  |
| 49. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 341.39 | 18.31 | 71.80 | 341 | 18 | 72 |  |  | 2 158 | 263 | 394 |
|  |  |  |  | 251.28 | 4.08 |  | 251 | 4 |  |  |  | 1 501 | 59 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 356 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 229 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  | 2 743 |  |  |
| 50. | С103-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 1.5 | 17.60 |  |  | 26 |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  |  |  |  | 17.60 |  |  | 26 |  |  |  |  | 135 |  |
| 51. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.11775 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 34 | 3 | 10 |  |  | 169 | 40 | 59 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 21 | 2 |  |  |  | 71 | 24 |
|  | Объем: 0.025*3.14*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 71 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 46 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 285 |  |  |
| 52. | С401-0005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 0.04 | 592.00 |  |  | 24 |  |  |  |  | 118 |  |  |
|  |  |  |  | 592.00 |  |  | 24 |  |  |  |  | 118 |  |
| 53. | Е24-02-110-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 467.78 | 81.32 | 25.71 | 468 | 81 | 26 |  |  | 3 354 | 1 168 | 143 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 2 044 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 105 |  |  | 110.5% |  | 1 291 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 72 |  |  | 71.2% |  | 832 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 5 476 |  |  |
| 54. | С999-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Электроды сравнения с датчиком потенциала ЭНЕС - 4М 3,360/1,2/ 6,33 *1,05, шт. | 1 | 464.45 |  |  | 464 |  |  |  |  | 2 940 |  |  |
|  |  |  |  | 464.45 |  |  | 464 |  |  |  |  | 2 940 |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.015 | 2 012.34 | 232.58 | 1 591.90 | 30 | 3 | 24 |  |  | 200 | 50 | 140 |
|  |  |  |  | 187.86 | 205.72 |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 104 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 67 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 371 |  |  |
| 56. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.515 | 30.20 |  |  | 46 |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 46 |  |  |  |  | 290 |  |
|  | Объем: 1.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  |  | 396 | 114 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  |  |  | 257 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 55 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 528 |  |  |
| 58. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 59. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушки прим, 1 т фасонных частей | 0.0002 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 6 | 1 | 2 |  |  | 55 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 3 |  |  |  |  | 26 | 5 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 21 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 14 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 60. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0027 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 61. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0027 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 62. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 818 | 545 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 602 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 388 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 808 |  |  |
| 63. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Объем: 2.5+1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 4 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 3 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 64. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.108 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 2 | 1 | 1 |  |  | 17 | 8 | 10 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 65. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.04 | 6.05 | 0.97 | 5.07 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.5+1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 1 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 66. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.108 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 67. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 8 018 | 2 445 | 5 573 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 222 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 4 052 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 611 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 681 |  |  |
| 68. | Е13-08-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Внешний осмотр качества изоляции газопровода Д = 50 мм после опускания его в траншею, 100 м2 поверхности | 0.0785 | 25.08 | 25.08 |  | 2 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |
|  | Объем: (0.50*3.14*2.5)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 |  |  | 76.5% |  | 21 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 |  |  | 56% |  | 16 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 69. | Е13-08-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Внешний осмотр качества изоляции газопровода Д = 150 мм после опускания его в траншею, 100 м2 поверхности | 0.087606 | 25.08 | 25.08 |  | 2 | 2 |  |  |  | 32 | 32 |  |
|  | Объем: (0.15*3.14*9.3)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 |  |  | 76.5% |  | 24 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 |  |  | 56% |  | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 74 |  |  |
| 70. | С999-2 Проверка изоляции газопровода Д= 50 мм приборами АНПИ 145 / 6,33 *2, м | 11.8 | 45.81 |  |  | 541 |  |  |  |  | 3 422 |  |  |
|  |  |  |  | 45.81 |  |  | 541 |  |  |  |  | 3 422 |  |
|  | Объем: 2.5+9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | С999-1.5.2 Проверка изоляции газопровода Д= 50 мм приборами АНПИ 244 / 6,33 *2, м | 9.3 | 77.09 |  |  | 717 |  |  |  |  | 4 538 |  |  |
|  |  |  |  | 77.09 |  |  | 717 |  |  |  |  | 4 538 |  |
| 72. | Ц39-02-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм, 1 стык | 2 | 1.72 | 1.68 |  | 3 | 3 |  |  |  | 49 | 48 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 2 |  |  | 68% |  | 33 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  | 48% |  | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| 73. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 6 | 1.43 | 1.40 |  | 9 | 8 |  |  |  | 123 | 121 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 82 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 58 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 263 |  |  |
| 74. | Ц39-02-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 2 | 35.73 | 14.70 | 15.37 | 71 | 29 | 31 |  |  | 548 | 422 | 89 |
|  |  |  |  | 5.66 |  |  | 11 |  |  |  |  | 37 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 23 |  |  | 68% |  | 287 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 17 |  |  | 48% |  | 203 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 1 038 |  |  |
| 75. | Ц39-02-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 2 | 29.27 | 19.60 | 2.12 | 59 | 39 | 4 |  |  | 629 | 563 | 17 |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 15 |  |  |  |  | 49 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 31 |  |  | 68% |  | 383 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23 |  |  | 48% |  | 270 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 282 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ L = 0,6м Д = 108 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 5 | 3 | 2 |  |  | 57 | 40 | 15 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 51 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 33 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 141 |  |  |
| 77. | С103-0160 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.6 | 58.91 |  |  | 35 |  |  |  |  | 224 |  |  |
|  |  |  |  | 58.91 |  |  | 35 |  |  |  |  | 224 |  |
| 78. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 13 | 6 |  |  |  | 129 | 88 | 1 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 7 |  |  |  |  | 39 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 97 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 63 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 289 |  |  |
| 79. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 365 | 118 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 195 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 130 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 84 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 579 |  |  |
| 80. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.203472 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 59 | 5 | 18 |  |  | 293 | 68 | 102 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 37 | 3 |  |  |  | 123 | 42 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 122 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 78 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 493 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 242 | 897 | 2 605 |  |  | 79 025 | 12 896 | 15 857 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 691 | 276 |  |  |  | 49 624 | 3 973 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 377 | 88 | 44 |  |  | 3 946 | 1 283 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  | 2 505 | 7 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 2 158 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 28; %=68 - по стр. 57, 72-75) |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 881 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 28; %=48 - по стр. 57, 72-75) |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 620 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 501 |  |  |  |  | 5 447 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 355 | 791 | 2 229 |  |  | 65 371 | 11 367 | 13 922 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 337 | 264 |  |  |  | 40 084 | 3 806 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 013 |  |  |  |  | 18 436 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 7, 14, 16-19, 23, 26, 30; %=80.75 - по стр. 9, 11, 13; %=110.5 - по стр. 33, 35, 36, 38-40, 42, 44, 46-49, 51, 53, 55, 59, 62-67, 76, 78-80; %=76.5 - по стр. 60, 61, 68, 69) |  |  |  |  | 1 369 |  |  |  |  | 16 734 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 7, 14, 16-19, 23, 26, 30; %=40 - по стр. 9, 11, 13; %=71.2 - по стр. 33, 35, 36, 38-40, 42, 44, 46-49, 51, 53, 55, 59, 62-67, 76, 78-80; %=56 - по стр. 60, 61, 68, 69) |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  | 10 669 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 652 |  |  |  |  | 92 774 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 398 | 18 | 332 |  |  | 2 673 | 246 | 1 777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 160 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 406 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 244 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 2 673 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16 663 |  |  |  |  | 107 929 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 17 615 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 981 |  |  |  |  | 11 289 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 14 242 | 897 | 2 605 |  |  | 79 025 | 12 896 | 15 857 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 691 | 276 |  |  |  | 49 624 | 3 973 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 377 | 88 | 44 |  |  | 3 946 | 1 283 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  | 2 505 | 7 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 2 158 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 28; %=68 - по стр. 57, 72-75) |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 881 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 28; %=48 - по стр. 57, 72-75) |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 620 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 501 |  |  |  |  | 5 447 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 355 | 791 | 2 229 |  |  | 65 371 | 11 367 | 13 922 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 337 | 264 |  |  |  | 40 084 | 3 806 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 013 |  |  |  |  | 18 436 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 7, 14, 16-19, 23, 26, 30; %=80.75 - по стр. 9, 11, 13; %=110.5 - по стр. 33, 35, 36, 38-40, 42, 44, 46-49, 51, 53, 55, 59, 62-67, 76, 78-80; %=76.5 - по стр. 60, 61, 68, 69) |  |  |  |  | 1 369 |  |  |  |  | 16 734 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 7, 14, 16-19, 23, 26, 30; %=40 - по стр. 9, 11, 13; %=71.2 - по стр. 33, 35, 36, 38-40, 42, 44, 46-49, 51, 53, 55, 59, 62-67, 76, 78-80; %=56 - по стр. 60, 61, 68, 69) |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  | 10 669 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 652 |  |  |  |  | 92 774 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 398 | 18 | 332 |  |  | 2 673 | 246 | 1 777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 160 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 406 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 244 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 2 673 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 16 663 |  |  |  |  | 107 929 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 17 615 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 981 |  |  |  |  | 11 289 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 67 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Руднева Т.И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |