| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 306 711 |  | руб. | Смета на сумму: | 306 711 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-22-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка ,расположенного по адресу :г.Челябинск, Советский район ,,ул. Калининградская ,24-б . Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 1377 - 3 - 18 - ГСН л 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 52.897 | тыс. руб. |  | 306.711 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 7.251 | тыс. руб. |  | 30.030 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.351 | тыс.чел.ч |  | 0.348 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 4.205 | тыс. руб. |  | 56.726 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.0156 | 5 022.61 | 1 889.70 | 3 132.91 | 78 | 29 | 49 |  |  | 718 | 397 | 321 |
|  |  |  |  |  | 561.32 |  |  | 9 |  |  |  |  | 118 |
|  | Объем: 26*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 54 |  |  | 120.7% |  | 622 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 36 |  |  | 76% |  | 391 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 731 |  |  |
| 2. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.052 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 31 | 7 | 24 |  |  | 254 | 91 | 163 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 3 |  |  |  |  | 43 |
|  | Объем: 26*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 14 |  |  | 120.7% |  | 162 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 76% |  | 102 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 518 |  |  |
| 3. | Е27-03-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.14 | 777.74 | 777.74 |  | 109 | 109 |  |  |  | 1 468 | 1 468 |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 155 |  |  | 120.7% |  | 1 772 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 104 |  |  | 76% |  | 1 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 4 356 |  |  |
| 4. | Т01-01-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 1.33 | 13.61 | 1.53 | 8.02 | 18 | 2 | 11 |  |  | 163 | 27 | 64 |
|  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |
|  | Объем: 14*0.095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 3 |  |  | 100% |  | 45 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  | 60% |  | 27 |  |  |
| 5. | Т03-01-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км, 1 т груза | 1.33 | 25.73 |  | 25.73 | 34 |  | 34 |  |  | 209 |  | 209 |
|  | Объем: 14*0.095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.052 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 203 | 13 | 189 |  |  | 1 241 | 173 | 1 060 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 1 | 18 |  |  |  | 8 | 236 |
|  | Объем: 26*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 44 |  |  | 120.7% |  | 494 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 29 |  |  | 76% |  | 311 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 2 046 |  |  |
| 7. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 6.552 | 128.00 |  |  | 839 |  |  |  |  | 3 721 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 839 |  |  |  |  | 3 721 |  |
|  | Объем: 26*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.026 | 27 162.15 | 605.71 | 2 182.13 | 706 | 16 | 57 |  |  | 3 448 | 212 | 345 |
|  |  |  |  | 24 374.30 | 294.15 |  | 634 | 8 |  |  |  | 2 891 | 103 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 34 |  |  | 120.7% |  | 380 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 23 |  |  | 76% |  | 239 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 763 |  |  |  |  | 4 068 |  |  |
| 9. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.026 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 84 | 12 | 65 |  |  | 607 | 163 | 400 |
|  |  |  |  | 245.30 | 317.70 |  | 6 | 8 |  |  |  | 44 | 111 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 28 |  |  | 120.7% |  | 331 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 19 |  |  | 76% |  | 208 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 146 |  |  |
| 10. | Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.104 | 8.92 | 1.09 | 3.59 | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Объем: 26*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 120.7% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 11. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 3.77 | 511.00 |  |  | 1 926 |  |  |  |  | 9 762 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 1 926 |  |  |  |  | 9 762 |  |
|  | Объем: (0.026*96.6+0.104*12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-02-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка поребрика, 100 м бортового камня | 0.14 | 3 462.80 | 813.30 | 95.30 | 485 | 114 | 13 |  |  | 3 358 | 1 534 | 80 |
|  |  |  |  | 2 554.21 | 11.10 |  | 358 | 2 |  |  |  | 1 743 | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 165 |  |  | 120.7% |  | 1 877 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 110 |  |  | 76% |  | 1 182 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  | 6 417 |  |  |
| 13. | С403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Поребрик прим, шт. | 14 | 60.67 |  |  | 849 |  |  |  |  | 4 761 |  |  |
|  |  |  |  | 60.67 |  |  | 849 |  |  |  |  | 4 761 |  |
|  | Объем: 1*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта, 1 т груза | 1.638 | 4.98 |  | 4.23 | 9 |  | 7 |  |  | 59 |  | 43 |
|  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  | Объем: 26*0.03*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1 |  |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 |  |  | 60% |  | 6 |  |  |
| 15. | Т03-21-01-001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза | 1.638 | 3.63 |  | 3.63 | 6 |  | 6 |  |  | 28 |  | 28 |
|  | Объем: 26*0.03*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е47-01-046-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2 | 0.6 | 1 573.85 | 352.20 | 6.65 | 944 | 211 | 4 |  |  | 5 997 | 2 849 | 25 |
|  |  |  |  | 1 215.00 | 1.14 |  | 729 | 1 |  |  |  | 3 123 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 244 |  |  | 97.75% |  | 2 794 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 90% |  |  | 191 |  |  | 72% |  | 2 058 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 379 |  |  |  |  | 10 848 |  |  |
| 17. | Е47-01-046-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м2 | 0.6 | 459.92 | 54.92 |  | 276 | 33 |  |  |  | 1 485 | 444 |  |
|  |  |  |  | 405.00 |  |  | 243 |  |  |  |  | 1 041 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 38 |  |  | 97.75% |  | 434 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 90% |  |  | 30 |  |  | 72% |  | 320 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 2 239 |  |  |
| 18. | Е47-01-046-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.6 | 516.86 | 64.03 | 331.73 | 310 | 38 | 199 |  |  | 2 003 | 518 | 1 118 |
|  |  |  |  | 121.10 | 38.41 |  | 73 | 23 |  |  |  | 367 | 311 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 70 |  |  | 97.75% |  | 810 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 90% |  |  | 55 |  |  | 72% |  | 597 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 3 410 |  |  |
| 19. | Е01-01-004-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.0941 | 7 121.09 | 174.52 | 6 946.57 | 670 | 16 | 654 |  |  | 4 316 | 221 | 4 095 |
|  |  |  |  |  | 1 138.14 |  |  | 107 |  |  |  |  | 1 444 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 117 |  |  | 80.75% |  | 1 344 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 62 |  |  | 40% |  | 666 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 6 326 |  |  |
| 20. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.056 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 137 | 137 |  |  |  | 1 846 | 1 846 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 110 |  |  | 68% |  | 1 255 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 62 |  |  | 36% |  | 665 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 3 766 |  |  |
| 21. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.34 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 487 | 36 | 13 |  |  | 1 846 | 483 | 63 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 438 | 1 |  |  |  | 1 300 | 20 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 48 |  |  | 110.5% |  | 556 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 33 |  |  | 71.2% |  | 358 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 2 760 |  |  |
| 22. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.068 | 921.46 | 921.46 |  | 63 | 63 |  |  |  | 845 | 845 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 50 |  |  | 68% |  | 575 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 28 |  |  | 36% |  | 304 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 724 |  |  |
| 23. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 7.48 | 117.00 |  |  | 875 |  |  |  |  | 2 601 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 875 |  |  |  |  | 2 601 |  |
|  | Объем: 6.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (при пересечении с теплотрассой на врезке), 100 м3 грунта | 0.15 | 921.46 | 921.46 |  | 138 | 138 |  |  |  | 1 864 | 1 864 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 110 |  |  | 68% |  | 1 268 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 62 |  |  | 36% |  | 671 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | 3 803 |  |  |
| 25. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 16.5 | 117.00 |  |  | 1 931 |  |  |  |  | 5 737 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 931 |  |  |  |  | 5 737 |  |
|  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0745 | 367.67 |  | 367.67 | 27 |  | 27 |  |  | 225 |  | 225 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 69 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 80.75% |  | 56 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  | 40% |  | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 308 |  |  |
| 27. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.745 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 250 | 101 | 149 |  |  | 2 356 | 1 357 | 999 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 28 |  |  |  |  | 371 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 123 |  |  | 80.75% |  | 1 395 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 65 |  |  | 40% |  | 691 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 4 443 |  |  |
| 28. | Е01-02-060-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3 | 0.252 | 790.92 | 790.92 |  | 199 | 199 |  |  |  | 2 688 | 2 688 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 159 |  |  | 68% |  | 1 828 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 90 |  |  | 36% |  | 968 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 5 484 |  |  |
| 29. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 45.36 | 28.91 |  | 28.91 | 1 311 |  | 1 311 |  |  | 6 160 |  | 6 160 |
|  | Объем: 25.2*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0252 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 10 | 1 | 9 |  |  | 87 | 12 | 74 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 80.75% |  | 27 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 40% |  | 14 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 128 |  |  |
| 31. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.1 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 50 | 9 | 41 |  |  | 356 | 118 | 230 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 4 |  |  |  | 8 | 55 |
|  | Объем: 100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 13 |  |  | 85% |  | 147 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  | 52% |  | 90 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 593 |  |  |
| 32. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 100 | 0.30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 104 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.02 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 24 | 16 | 4 |  |  | 260 | 214 | 24 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 4 | 1 |  |  |  | 22 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 19 |  |  | 96.9% |  | 214 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  | 52% |  | 115 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 589 |  |  |
| 34. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.14 | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 399 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 399 |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |
| 36. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 6 | 99.90 |  |  | 599 |  |  |  |  | 2 028 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 599 |  |  |  |  | 2 028 |  |
| 37. | Е01-02-066-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.6 | 405.29 | 217.76 | 83.26 | 243 | 131 | 50 |  |  | 2 503 | 1 762 | 300 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 63 | 3 |  |  |  | 441 | 38 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 107 |  |  | 68% |  | 1 224 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 60 |  |  | 36% |  | 648 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  | 4 375 |  |  |
| 38. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 13.2 | 66.00 |  |  | 871 |  |  |  |  | 4 984 |  |  |
|  |  |  |  | 66.00 |  |  | 871 |  |  |  |  | 4 984 |  |
|  | Объем: (60*22)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.356 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 54 | 27 | 25 |  |  | 415 | 368 | 42 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 35 |  |  | 110.5% |  | 407 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 24 |  |  | 71.2% |  | 262 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 084 |  |  |
| 40. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 35.6 | 32.47 |  |  | 1 156 |  |  |  |  | 4 513 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 1 156 |  |  |  |  | 4 513 |  |
| 41. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 7 | 2 | 4 |  |  | 50 | 33 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 36 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 42. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 8 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 5 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 43. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.012 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 14 | 3 | 11 |  |  | 100 | 37 | 63 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 5 |  |  | 110.5% |  | 60 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 38 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 198 |  |  |
| 44. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.212 | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 234 |  |
|  | Объем: 1.2*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.216 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 63 | 5 | 19 |  |  | 308 | 68 | 108 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 39 | 3 |  |  |  | 132 | 42 |
|  | Объем: 0.18*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 122 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 78 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 508 |  |  |
| 46. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0005 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 16 | 2 | 6 |  |  | 136 | 33 | 38 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 7 | 1 |  |  |  | 65 | 11 |
|  | Объем: 1*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 49 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 31 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 216 |  |  |
| 47. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 50.22 | 16.86 | 4.81 | 50 | 17 | 5 |  |  | 347 | 227 | 29 |
|  |  |  |  | 28.55 |  |  | 29 |  |  |  |  | 91 |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 22 |  |  | 108.8% |  | 247 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 14 |  |  | 66.4% |  | 151 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 745 |  |  |
| 48. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |
| 49. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 632 | 223 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 246 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |
| 50. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 5 600 / 6,32 *1,05, шт | 1 | 930.38 |  |  | 930 |  |  |  |  | 5 880 |  |  |
|  |  |  |  | 930.38 |  |  | 930 |  |  |  |  | 5 880 |  |
| 51. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 69 | 10 | 56 |  |  | 516 | 140 | 359 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 2 | 8 |  |  |  | 17 | 110 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 110.5% |  | 276 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 71.2% |  | 178 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 970 |  |  |
| 52. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |
|  | ННБ ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д= 63 L= 18,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 595.71 | 337.21 | 1 258.50 | 1 596 | 337 | 1 259 |  |  | 11 680 | 4 544 | 7 136 |
|  |  |  |  |  | 84.92 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 145 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 473 |  |  | 95.2% |  | 5 416 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 215 |  |  | 40.8% |  | 2 321 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 284 |  |  |  |  | 19 417 |  |  |
| 54. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747.55 | 924 | 176 | 748 |  |  | 6 660 | 2 376 | 4 285 |
|  |  |  |  |  | 42.13 |  |  | 42 |  |  |  |  | 568 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 244 |  |  | 95.2% |  | 2 803 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 111 |  |  | 40.8% |  | 1 201 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 279 |  |  |  |  | 10 664 |  |  |
| 55. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.186 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 1 765 | 24 | 1 739 |  |  | 4 557 | 327 | 4 223 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  | 1 | 33 |  |  |  | 6 | 447 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 64 |  |  | 95.2% |  | 737 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 29 |  |  | 40.8% |  | 316 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 858 |  |  |  |  | 5 610 |  |  |
| 56. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.186 | 13 626.72 | 351.38 | 13 048.52 | 2 535 | 65 | 2 427 |  |  | 7 487 | 881 | 6 295 |
|  |  |  |  | 226.82 | 383.83 |  | 42 | 71 |  |  |  | 311 | 962 |
|  | Начисления: Н3= 0.33, Н4= 0.33, Н5= 0.33, Н47= 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 152 |  |  | 95.2% |  | 1 755 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 69 |  |  | 40.8% |  | 752 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 757 |  |  |  |  | 9 993 |  |  |
| 57. | С507-3111 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м | 1.86 | 566.50 |  |  | 1 054 |  |  |  |  | 4 283 |  |  |
|  |  |  |  | 566.50 |  |  | 1 054 |  |  |  |  | 4 283 |  |
| 58. | Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение | 2 | 136.08 | 9.53 | 7.38 | 272 | 19 | 15 |  |  | 576 | 257 | 46 |
|  |  |  |  | 119.16 |  |  | 238 |  |  |  |  | 273 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 25 |  |  | 110.5% |  | 284 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 17 |  |  | 71.2% |  | 183 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 1 043 |  |  |
| 59. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 1 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 139 | 11 | 8 |  |  | 309 | 144 | 25 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 120 |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 14 |  |  | 110.5% |  | 159 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 10 |  |  | 71.2% |  | 103 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 571 |  |  |
| 60. | С999-2 Переход сталь /полиэтилен 32 х 32х3 484 / 6,32 *1,05, шт | 1 | 80.41 |  |  | 80 |  |  |  |  | 508 |  |  |
|  |  |  |  | 80.41 |  |  | 80 |  |  |  |  | 508 |  |
| 61. | С110-0245 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.02278314 | 39 779.38 |  |  | 906 |  |  |  |  | 3 783 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 906 |  |  |  |  | 3 783 |  |
|  | Объем: 18.6*122.49/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.27333072 | 1 180.00 |  |  | 323 |  |  |  |  | 3 352 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 323 |  |  |  |  | 3 352 |  |
|  | Объем: 18.6*1469.52/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 437.71 | 18.31 | 71.80 | 438 | 18 | 72 |  |  | 2 897 | 247 | 390 |
|  |  |  |  | 347.60 | 4.08 |  | 348 | 4 |  |  |  | 2 261 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 334 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 215 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 3 446 |  |  |
|  | ННБ ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д= 63 L= 30,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 595.71 | 337.21 | 1 258.50 | 1 596 | 337 | 1 259 |  |  | 11 680 | 4 544 | 7 136 |
|  |  |  |  |  | 84.92 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 145 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 473 |  |  | 95.2% |  | 5 416 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 215 |  |  | 40.8% |  | 2 321 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 284 |  |  |  |  | 19 417 |  |  |
| 65. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747.55 | 924 | 176 | 748 |  |  | 6 660 | 2 376 | 4 285 |
|  |  |  |  |  | 42.13 |  |  | 42 |  |  |  |  | 568 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 244 |  |  | 95.2% |  | 2 803 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 111 |  |  | 40.8% |  | 1 201 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 279 |  |  |  |  | 10 664 |  |  |
| 66. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.305 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 2 893 | 40 | 2 852 |  |  | 7 472 | 536 | 6 925 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  | 1 | 54 |  |  |  | 11 | 734 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 105 |  |  | 95.2% |  | 1 209 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 48 |  |  | 40.8% |  | 518 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 046 |  |  |  |  | 9 199 |  |  |
| 67. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.305 | 13 626.72 | 351.38 | 13 048.52 | 4 156 | 107 | 3 980 |  |  | 12 277 | 1 444 | 10 323 |
|  |  |  |  | 226.82 | 383.83 |  | 69 | 117 |  |  |  | 510 | 1 578 |
|  | Начисления: Н3= 0.33, Н4= 0.33, Н5= 0.33, Н47= 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 251 |  |  | 95.2% |  | 2 877 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 114 |  |  | 40.8% |  | 1 233 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 521 |  |  |  |  | 16 387 |  |  |
| 68. | С507-3111 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м | 3.05 | 566.50 |  |  | 1 728 |  |  |  |  | 7 023 |  |  |
|  |  |  |  | 566.50 |  |  | 1 728 |  |  |  |  | 7 023 |  |
| 69. | Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение | 2 | 20.08 | 9.53 | 7.38 | 40 | 19 | 15 |  |  | 333 | 257 | 46 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 6 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 25 |  |  | 110.5% |  | 284 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 17 |  |  | 71.2% |  | 183 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 70. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 1 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 139 | 11 | 8 |  |  | 309 | 144 | 25 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 120 |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 14 |  |  | 110.5% |  | 159 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 10 |  |  | 71.2% |  | 103 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 571 |  |  |
| 71. | С999-3 Переход сталь /полиэтилен 32 х 32х3 484 / 6,32*1,05, шт | 1 | 80.41 |  |  | 80 |  |  |  |  | 508 |  |  |
|  |  |  |  | 80.41 |  |  | 80 |  |  |  |  | 508 |  |
| 72. | С110-0245 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.03735945 | 39 779.38 |  |  | 1 486 |  |  |  |  | 6 203 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 1 486 |  |  |  |  | 6 203 |  |
|  | Объем: 30.5*122.49/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.4482036 | 1 180.00 |  |  | 529 |  |  |  |  | 5 496 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 529 |  |  |  |  | 5 496 |  |
|  | Объем: 30.5*1469.52/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 437.71 | 18.31 | 71.80 | 438 | 18 | 72 |  |  | 2 897 | 247 | 390 |
|  |  |  |  | 347.60 | 4.08 |  | 348 | 4 |  |  |  | 2 261 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 334 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 215 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 3 446 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 9 | 5 | 4 |  |  | 91 | 62 | 24 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 9 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 220 |  |  |
| 76. | С103-0160 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1 | 58.91 |  |  | 59 |  |  |  |  | 377 |  |  |
|  |  |  |  | 58.91 |  |  | 59 |  |  |  |  | 377 |  |
| 77. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 22 | 10 |  |  |  | 203 | 138 | 2 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 11 |  |  |  |  | 62 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 152 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 98 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 454 |  |  |
| 78. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.34 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 99 | 8 | 30 |  |  | 485 | 107 | 170 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 61 | 5 |  |  |  | 208 | 66 |
|  | Объем: 0.34*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 110.5% |  | 191 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 123 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 799 |  |  |
| 79. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 355 | 110 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 193 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 122 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 78 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 555 |  |  |
|  | ФУТЛЯР ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ТЕПЛОТРАССОЙ Д= 108 х 4 L= 5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.005 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 45 | 23 | 18 |  |  | 457 | 311 | 120 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 3 | 3 |  |  |  | 26 | 43 |
|  | Объем: 5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 34 |  |  | 110.5% |  | 391 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 23 |  |  | 71.2% |  | 252 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |
| 81. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 5 | 67.30 |  |  | 337 |  |  |  |  | 2 153 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 337 |  |  |  |  | 2 153 |  |
| 82. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.05 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 109 | 51 | 2 |  |  | 1 013 | 692 | 12 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 56 |  |  |  |  | 310 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 66 |  |  | 110.5% |  | 765 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 45 |  |  | 71.2% |  | 493 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 2 270 |  |  |
| 83. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 1.7 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 497 | 40 | 150 |  |  | 2 424 | 536 | 849 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 307 | 24 |  |  |  | 1 039 | 328 |
|  | Объем: 0.34*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 83 |  |  | 110.5% |  | 955 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 57 |  |  | 71.2% |  | 615 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 3 994 |  |  |
| 84. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 355 | 110 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 193 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 122 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 78 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 555 |  |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.011 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 22 | 3 | 18 |  |  | 143 | 34 | 101 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 72 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 46 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 261 |  |  |
| 86. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.111 | 30.20 |  |  | 34 |  |  |  |  | 215 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 34 |  |  |  |  | 215 |  |
|  | Объем: 1.1*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 2 219.44 | 795.26 | 430.27 | 22 | 8 | 4 |  |  | 273 | 107 | 25 |
|  |  |  |  | 993.91 |  |  | 10 |  |  |  |  | 141 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 397 |  |  |
| 88. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 89. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 632 | 223 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 246 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |
| 90. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |
| 91. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  | 7 | 4 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: (0.2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 92. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Объем: 0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 93. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Контроль стыков физическим методом ПЭ/ст прим, 1 стык | 6 | 1.43 | 1.40 |  | 9 | 8 |  |  |  | 116 | 113 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Объем: 2+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 77 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 54 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 247 |  |  |
| 94. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 786 | 511 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 364 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 714 |  |  |
| 95. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0565 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 7 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 4 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 96. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.8545 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 15 | 4 | 11 |  |  | 129 | 57 | 72 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 94 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 61 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 283 |  |  |
| 97. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.0565 | 6.05 | 0.97 | 5.07 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 1 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 98. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.8545 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 7 | 1 | 5 |  |  | 53 | 17 | 36 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 99. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 685 | 2 294 | 5 391 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 147 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 802 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 450 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 13 937 |  |  |
| 100. | Ц39-02-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 2 | 39.71 | 16.33 | 1.55 | 79 | 33 | 3 |  |  | 568 | 440 | 13 |
|  |  |  |  | 21.83 |  |  | 44 |  |  |  |  | 115 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 26 |  |  | 68% |  | 299 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20 |  |  | 48% |  | 211 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1 078 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 45 557 | 3 307 | 19 398 |  |  | 224 338 | 44 621 | 75 437 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 841 | 898 |  |  |  | 104 192 | 12 105 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 161 | 58 | 48 |  |  | 29 027 | 778 | 268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 056 | 4 |  |  |  | 27 980 | 55 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 27 714 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 31; %=68 - по стр. 87, 93, 100) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 596 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31; %=48 - по стр. 87, 93, 100) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 407 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 251 |  |  |  |  | 30 030 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 262 | 3 230 | 17 976 |  |  | 184 152 | 43 589 | 68 636 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 049 | 892 |  |  |  | 71 928 | 12 022 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 10 092 |  |  |  |  | 50 920 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 6, 8-10, 12; %=97.75 - по стр. 16-18; %=80.75 - по стр. 19, 26, 27, 30; %=68 - по стр. 20, 22, 24, 28, 37; %=110.5 - по стр. 21, 39, 41-43, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 75, 77-80, 82-85, 89, 94-99; %=96.9 - по стр. 33; %=95.2 - по стр. 53-56, 64-67; %=76.5 - по стр. 91, 92) |  |  |  |  | 4 603 |  |  |  |  | 52 786 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 6, 8-10, 12; %=72 - по стр. 16-18; %=40 - по стр. 19, 26, 27, 30; %=36 - по стр. 20, 22, 24, 28, 37; %=71.2 - по стр. 21, 39, 41-43, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 75, 77-80, 82-85, 89, 94-99; %=52 - по стр. 33; %=40.8 - по стр. 53-56, 64-67; %=56 - по стр. 91, 92) |  |  |  |  | 2 611 |  |  |  |  | 28 186 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 476 |  |  |  |  | 265 124 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 757 | 17 | 5 |  |  | 4 540 | 227 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |  |  | 4 284 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 47) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 47) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 793 |  |  |  |  | 4 938 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 377 | 2 | 1 369 |  |  | 6 619 | 27 | 6 504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 14) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 14) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 377 |  |  |  |  | 6 619 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 52 897 |  |  |  |  | 306 711 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 677 |  |  |  |  | 53 629 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 663 |  |  |  |  | 28 744 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 45 557 | 3 307 | 19 398 |  |  | 224 338 | 44 621 | 75 437 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 841 | 898 |  |  |  | 104 192 | 12 105 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 161 | 58 | 48 |  |  | 29 027 | 778 | 268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 056 | 4 |  |  |  | 27 980 | 55 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 27 714 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 31; %=68 - по стр. 87, 93, 100) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 596 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31; %=48 - по стр. 87, 93, 100) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 407 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 251 |  |  |  |  | 30 030 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 262 | 3 230 | 17 976 |  |  | 184 152 | 43 589 | 68 636 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 049 | 892 |  |  |  | 71 928 | 12 022 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 10 092 |  |  |  |  | 50 920 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 6, 8-10, 12; %=97.75 - по стр. 16-18; %=80.75 - по стр. 19, 26, 27, 30; %=68 - по стр. 20, 22, 24, 28, 37; %=110.5 - по стр. 21, 39, 41-43, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 75, 77-80, 82-85, 89, 94-99; %=96.9 - по стр. 33; %=95.2 - по стр. 53-56, 64-67; %=76.5 - по стр. 91, 92) |  |  |  |  | 4 603 |  |  |  |  | 52 786 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 6, 8-10, 12; %=72 - по стр. 16-18; %=40 - по стр. 19, 26, 27, 30; %=36 - по стр. 20, 22, 24, 28, 37; %=71.2 - по стр. 21, 39, 41-43, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 75, 77-80, 82-85, 89, 94-99; %=52 - по стр. 33; %=40.8 - по стр. 53-56, 64-67; %=56 - по стр. 91, 92) |  |  |  |  | 2 611 |  |  |  |  | 28 186 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 476 |  |  |  |  | 265 124 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 757 | 17 | 5 |  |  | 4 540 | 227 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |  |  | 4 284 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 47) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 47) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 793 |  |  |  |  | 4 938 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 377 | 2 | 1 369 |  |  | 6 619 | 27 | 6 504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 14) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 14) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 377 |  |  |  |  | 6 619 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 52 897 |  |  |  |  | 306 711 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 677 |  |  |  |  | 53 629 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 663 |  |  |  |  | 28 744 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 51 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |