ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1394

| 1. | Уникальный номер закупки | 1394 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и работ по врезке газопроводов |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | - г. Челябинск, ул. Пугачева, 39. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Октябрьская, 26. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Баумана, 39. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, пер. 4-й Лобинский, 8 стр. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Железнодорожная, 63 Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Железнодорожная, 41. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, Троицкий тракт, 3А. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Октябрьская, 49/Комарова, 103. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, Троицкий тракт, 3Б. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, 4 стр. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Эстонская, 6. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, пос. Шершни, ул. Ленина, 53. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Эстонская, 3. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Великопетровская, 234-Б стр. Технологическое присоединение». - г. Копейск, СНТ «Часовщик», улица 33, уч.6. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, пос. Исаково, ул. Трактовая, 11. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, пос. Исаково, ул. Трактовая, 34А. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Инженерная, 47. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, пос. Исаково, ул. Калинина, 14. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Ферросплавная, 73. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Эстонская, 62. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Плужная, 18. Технологическое присоединение». - г. Челябинск, ул. Двинская, 30А. Технологическое присоединение». |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 7 068 234.44 рублей (в т.ч. НДС) 5 890 195.36 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 15 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ. Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, относящимся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, оборудование, отключающие устройства). Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений должна быть привлечена аттестованная лаборатория неразрушающего контроля. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. Оформить ордер на производство земляных работ в соответствии с Постановлением Администрации г. Челябинска № 123-п от 04.04.16 Разработать и согласовать в ГИБДД г. Челябинска схему организации движения транспорта Оформить распоряжение на производство земляных работ, влекущих ограничение движения транспорта в Администрации города Челябинска в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска» |
| 15. | Перечень нормативной документации: | - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года); - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002); - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»; - СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49 Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. | Рабочая документация |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Сметная документация |