| Стройка: | Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Линейная, 55. Технологическое присоединение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на г. Челябинск, ул. Линейная, 55 |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 209.004 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 7.547 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.267 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 46.155 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Базисная |  | Индекс |  | Текущая |  | % | Значение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | к оплате труда | к механизмам | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | накладных расходов |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда механизаторов | стоимость материалов |  | к материалам | оплата труда механизаторов | стоимость материалов | сметной прибыли |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 0.55 | 100 м3 грунта | 1 345 |  | 14.41 | 7.88 | 19 380 |  | 80 | 15 504 | 43 605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 45 | 8 721 |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м | 0.07 | 10 м3 основания | 7 | 3 | 14.41 | 7.88 | 106 | 22 | 130 | 143 | 749 |
|  |  |  |  |  | 90 |  | 4.22 | 4 | 380 | 89 | 98 |  |
|  | Объем: 10*0.1*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м | 0.543 | 100 м3 грунта | 500 |  | 14.41 | 7.88 | 7 210 |  | 80 | 5 768 | 16 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 45 | 3 245 |  |
|  | Объем: 55-0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний | 59.73 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 491 |
|  |  |  |  |  | 6 988 |  | 4.22 |  | 29 491 |  |  |  |
|  | Объем: 54.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0.543 | 100 м3 уплотненного грунта | 73 | 109 | 14.41 | 7.88 | 1 057 | 855 | 95 | 1 279 | 3 864 |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 4.22 | 289 |  | 50 | 673 |  |
| 11. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 99 | 1 т груза |  | 419 | 14.41 | 7.88 |  | 3 300 | 100 | 670 | 4 372 |
|  |  |  |  | 47 |  |  | 4.22 | 670 |  | 60 | 402 |  |
|  | Объем: 55*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Т03-01-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км | 99 | 1 т груза |  | 1 710 |  | 7.88 |  | 13 473 | 120 |  | 13 473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  | Объем: 55*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 0.055 | 1000 м3 грунта | 2 | 20 | 14.41 | 7.88 | 29 | 155 | 95 | 76 | 301 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 4.22 | 51 | 1 | 50 | 40 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 27 782 | 17 805 |  |  | 76 531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014 | 29 872 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 27 782 | 1 032 |  |  | 58 686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | 29 872 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 491 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=130 - по стр. 3; %=95 - по стр. 7, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 770 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4; %=89 - по стр. 3; %=50 - по стр. 7, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 776 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 232 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  | 16 773 |  |  | 17 845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 845 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 077 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 770 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 776 |
|  | Коэффициент удорожания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 077 |
|  | НДС 20% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 415 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 492 |
|  | Раздел 2. Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 0.1 | 100 м трубопровода | 23 | 92 | 14.41 | 7.88 | 328 | 725 | 130 | 618 | 2 095 |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 4.22 | 147 | 2 | 89 | 423 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 10 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 |
|  |  |  |  |  | 302 |  | 4.22 |  | 1 274 |  |  |  |
| 43. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм | 1.7898 | 1 м2 | 42 | 158 | 14.41 | 7.88 | 604 | 1 243 | 130 | 1 265 | 5 343 |
|  |  |  |  | 26 | 323 |  | 4.22 | 369 | 1 365 | 89 | 866 |  |
|  | Объем: 0.057*3.14*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футляр на выходе из земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака, заглушки, переход) | 0.0002 | 1 т фасонных частей | 1 | 2 | 14.41 | 7.88 | 14 | 19 | 130 | 25 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 5 | 1 | 89 | 17 |  |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка, диаметром 50 мм | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  |  |  |  |  | 40 |  | 4.22 |  | 167 |  |  |  |
| 71. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных | 0.01 | 100 шт. | 8 | 30 | 14.41 | 7.88 | 109 | 240 | 142 | 226 | 769 |
|  |  |  |  | 3 | 10 |  | 4.22 | 50 | 43 | 95 | 151 |  |
| 72. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |
|  |  |  |  |  | 169 |  | 4.22 |  | 715 |  |  |  |
| 73. | С401-0104 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, класс В10 (М150) | 0.07 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
|  |  |  |  |  | 41 |  | 4.22 |  | 174 |  |  |  |
|  | Объем: 0.07*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 0.01 | 100 знаков | 7 |  | 14.41 | 7.88 | 107 |  | 142 | 152 | 382 |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 4.22 |  | 21 | 95 | 102 |  |
| 75. | С101-3911 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбели для пристрелки стальные | 0.4 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 4.22 |  | 11 |  |  |  |
| 76. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Табличка | 0.01 | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
|  |  |  |  |  | 46 |  | 4.22 |  | 194 |  |  |  |
|  | Надземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 0.1 | 100 м трубопровода |  | 1 | 14.41 | 7.88 | 7 | 10 | 130 | 14 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 4 |  | 89 | 10 |  |
| 111. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 | 1 узел | 38 | 52 | 14.41 | 7.88 | 547 | 411 | 130 | 711 | 2 234 |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 4.22 |  | 78 | 89 | 487 |  |
| 112. | Е24-02-123-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм | 0.1 | 100 м газопровода |  | 1 | 14.41 | 7.88 | 1 | 10 | 130 | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 1 |  | 89 | 2 |  |
| 113. | Е24-02-125-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 | 1 участок испытания газопровода | 170 | 2 162 | 14.41 | 7.88 | 2 453 | 17 038 | 130 | 4 784 | 27 550 |
|  |  |  |  | 85 |  |  | 4.22 | 1 227 |  | 89 | 3 275 |  |
|  | Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е6.2.3 Проверка сварного стыка радиографическим методом Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" ) | 3 | стык | 430 |  | 14.41 | 7.88 | 6 192 |  |  |  | 6 192 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 117. | Е6.2.11 Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 504.90 без НДС | 1 | 10 м | 35 |  | 14.41 | 7.88 | 505 |  |  |  | 505 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 118. | Е6.2.10 Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 82.30 без НДС | 1.7898 | 1 м2 | 10 |  | 14.41 | 7.88 | 147 |  |  |  | 147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.057*3.14*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление щебеночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных | 0.072 | 100 м3 конструкций | 13 | 42 | 14.41 | 7.88 | 190 | 333 | 104 | 275 | 956 |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 4.22 | 74 |  | 60 | 158 |  |
|  | Объем: 24*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 0.024 | 1000 м2 основания | 9 | 136 | 14.41 | 7.88 | 133 | 1 074 | 142 | 579 | 4 795 |
|  |  |  |  | 19 | 621 |  | 4.22 | 275 | 2 620 | 95 | 388 |  |
| 121. | Е27-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 0.24 | 1000 м2 основания |  | 64 | 14.41 | 7.88 |  | 506 | 142 | 179 | 2 413 |
|  |  |  |  | 9 | 381 |  | 4.22 | 126 | 1 608 | 95 | 120 |  |
|  | Объем: 24*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см | 0.024 | 1000 м2 покрытия и основания | 15 | 52 | 14.41 | 7.88 | 209 | 413 | 142 | 442 | 3 828 |
|  |  |  |  | 7 | 585 |  | 4.22 | 102 | 2 469 | 95 | 295 |  |
| 123. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 9.36 | 1 т груза |  | 26 | 14.41 | 7.88 |  | 206 | 100 | 250 | 606 |
|  |  |  |  | 17 |  |  | 4.22 | 250 |  | 60 | 150 |  |
|  | Объем: 24*0.3*1300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 9.36 | 1 т груза |  | 26 | 14.41 | 7.88 |  | 206 | 100 | 250 | 606 |
|  |  |  |  | 17 |  |  | 4.22 | 250 |  | 60 | 150 |  |
|  | Объем: 24*0.3*1300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Т03-01-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км | 9.36 | 1 т груза |  | 241 |  | 7.88 |  | 1 898 | 120 |  | 1 898 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  | Объем: 24*0.3*1300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 11 546 | 24 332 |  |  | 47 422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 880 | 10 742 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 11 546 | 22 022 |  |  | 42 871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380 | 9 301 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 41, 43, 56, 110-113; %=142 - по стр. 71, 74, 120-122; %=104 - по стр. 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 271 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 41, 43, 56, 110-113; %=95 - по стр. 71, 74, 120-122; %=60 - по стр. 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 293 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 435 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  | 2 310 |  |  | 3 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 110 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 986 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 271 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 293 |
|  | Коэффициент удорожания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 986 |
|  | НДС 20% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 597 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 583 |
|  | Раздел 3. ЭХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Е04-01-037-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 3 | 0.02 | 100 м бурения скважины | 16 | 107 | 14.41 | 7.88 | 228 | 840 | 112 | 430 | 1 820 |
|  |  |  |  | 11 | 30 |  | 4.22 | 156 | 126 | 51 | 196 |  |
|  | Объем: 0.4*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Ц08-02-471-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный (прим. установка протектора) | 0.1 | 10 шт. | 14 | 8 | 14.41 | 7.88 | 202 | 67 | 95 | 199 | 625 |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 4.22 | 7 | 22 | 65 | 136 |  |
| 175. | С509-0756 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протектор ПМ-10У | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 137 |
|  |  |  |  |  | 1 217 |  | 4.22 |  | 5 137 |  |  |  |
| 176. | Е24-02-110-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 | 1 контрольно-измерительный пункт | 81 | 26 | 14.41 | 7.88 | 1 172 | 203 | 130 | 1 524 | 5 464 |
|  |  |  |  |  | 361 |  | 4.22 |  | 1 522 | 89 | 1 043 |  |
| 177. | С999-001 Колонка СКИП-Г (цена: 7 500/1,2/4.22*1,05) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563 |
|  |  |  |  |  | 1 555 |  | 4.22 |  | 6 563 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7500/1.2/4.22*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | С999-002 Электроды сравнения ЭНЕС (цена 8 000/1,2/4.22*1,05) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |
|  |  |  |  |  | 1 659 |  | 4.22 |  | 7 000 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8000/1.2/4.22*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Ц08-03-541-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 30 кг | 1 | 1 шт. | 22 | 7 | 14.41 | 7.88 | 319 | 58 | 95 | 310 | 1 158 |
|  |  |  |  |  | 61 |  | 4.22 | 7 | 259 | 65 | 212 |  |
| 180. | С999-003 Регулируемый резистр (цена 1 200/1,2/4.22*1,05) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 |
|  |  |  |  |  | 249 |  | 4.22 |  | 1 050 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1200/1.2/4.22*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Ц08-02-144-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 0.02 | 100 шт. | 2 |  | 14.41 | 7.88 | 34 |  | 95 | 32 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 65 | 22 |  |
| 182. | Ц08-02-141-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 0.05 | 100 м кабеля | 7 | 4 | 14.41 | 7.88 | 96 | 34 | 95 | 95 | 305 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 4.22 | 4 | 15 | 65 | 65 |  |
| 183. | С501-8179 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2 | 0.005 | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  |  |  |  |  | 16 |  | 4.22 |  | 66 |  |  |  |
| 186. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 0.08 | 100 м трубопровода | 18 | 74 | 14.41 | 7.88 | 263 | 580 | 130 | 495 | 1 678 |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 4.22 | 118 | 1 | 89 | 339 |  |
|  | Объем: 4+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | С103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 |
|  |  |  |  |  | 282 |  | 4.22 |  | 1 188 |  |  |  |
|  | Объем: 4+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм | 0.60288 | 1 м2 | 14 | 53 | 14.41 | 7.88 | 203 | 419 | 130 | 425 | 1 798 |
|  |  |  |  | 9 | 109 |  | 4.22 | 124 | 460 | 89 | 291 |  |
|  | Объем: 0.024*3.14*(4+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 2 517 | 2 201 |  |  | 28 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | 23 409 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 651 | 159 |  |  | 6 309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 5 499 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 203 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 174, 179, 181, 182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 174, 179, 181, 182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 380 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 1 866 | 2 042 |  |  | 20 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 398 | 16 722 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 173; %=130 - по стр. 176, 186, 188) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 173; %=89 - по стр. 176, 186, 188) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 869 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 373 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 941 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 510 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 304 |
|  | Коэффициент удорожания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 941 |
|  | НДС 20% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 788 |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 729 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 41 845 | 44 338 |  |  | 152 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310 | 64 023 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 651 | 159 |  |  | 6 476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 5 666 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 370 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 174, 179, 181, 182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 174, 179, 181, 182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 547 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 41 194 | 25 096 |  |  | 122 187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 122 | 55 895 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 585 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=130 - по стр. 3, 41, 43, 56, 110-113, 176, 186, 188; %=95 - по стр. 7, 13; %=142 - по стр. 71, 74, 120-122; %=104 - по стр. 119; %=112 - по стр. 173) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 915 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4; %=89 - по стр. 3, 41, 43, 56, 110-113, 176, 186, 188; %=50 - по стр. 7, 13; %=95 - по стр. 71, 74, 120-122; %=60 - по стр. 119; %=51 - по стр. 173) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 938 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 040 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  | 19 083 |  |  | 20 955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 123, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 123, 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 955 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 004 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 551 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 373 |