## ЛСР по форме №4 с материалами
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | "Газопровод низкого давления от точки врезки до границ земельного участка собственника по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, с.Долгодеревенское, ул. Кленовая д. 22 (кад. 74:19:0302001:727)". Технологическое присоединение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 3368-20-ТП-ГСН.С
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________415,258 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________413,041 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,217 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,502 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________487,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД
1 | ТЕР24-02-041-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм (100 м газопровода) 1 965,81 = 2 224,57 - 0,83 x 7,12 - 0,0023 x 30 400,00 - 0,00035 x 14 540,00 - 0,006 x 27 280,00 - 0,0011 x 12 870,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.98 | 2250,99 290,58 | 1895,8 240,87 | 64.61 | 2206 | 285 | 1858 236 | 63 | 25.3345 | 24.83
2 | ТССЦ-103-0154 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 98.98 | 48.2 |  | 48.2 | 4771 |  |  | 4771
3 | ТЕР16-02-003-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) 4 107,40 = 4 131,38 - 0,00044 x 18 320,00 - 0,00053 x 30 040,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.015 | 4173,92 432,25 | 77,75 2,82 | 3663.92 | 63 | 6 | 1 | 56 | 35.5465 | 0.53
4 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 27.5863 | 11,16 11,16 |  |  | 308 | 308 |  |  | 1.035 | 28.55
5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.55173 | 344,22 82,19 | 11,67 0,14 | 250.36 | 190 | 45 | 6 | 139 | 6.1065 | 3.37
6 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.55173 | 446,82 50,52 | 7,82 0,14 | 388.48 | 247 | 28 | 4 | 215 | 4.4045 | 2.43
7 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы, переходы, заглушки) (1 т фасонных частей) 17 726,43 = 31 686,43 - 1 x 13 960,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.00182 | 20241,48 5704,32 | 13577,76 1937,29 | 959.4 | 37 | 10 | 25 4 | 2 | 406.87 | 0.74
8 | ТССЦ-507-2379 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 18.6 |  | 18.6 | 19 |  |  | 19
9 | ТССЦ-507-2277 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 42.5 |  | 42.5 | 43 |  |  | 43
10 | ТССЦ-507-1979 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 3 | 42.3 |  | 42.3 | 127 |  |  | 127
11 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.02 | 3843,27 914,55 | 494.81 | 2433.91 | 77 | 18 | 10 | 49 | 75.21 | 1.5
12 | ТЕР24-01-033-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 20,27 18,2 |  | 2.07 | 20 | 18 |  | 2 | 1.587 | 1.59
13 | ТССЦ-302-1834 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 92.47 |  | 92.47 | 92 |  |  | 92
14 | ТЕР22-03-014-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) 49,25 = 110,15 - 1 x 60,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 2 | 56,26 8,54 | 45,18 6,58 | 2.54 | 113 | 17 | 90 13 | 6 | 0.6095 | 1.22
15 | прайс Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Соединения изолирующие под приварку ИС89 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 211.87 |  | 211.87 | 212 |  |  | 212
16 | ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.14 | 2790,11 172,35 | 2617,76 267,48 |  | 391 | 24 | 367 37 |  | 17.48 | 2.45
17 | ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.155 | 16016,39 7416,63 | 2225,24 348,39 | 6374.52 | 2483 | 1150 | 345 54 | 988 | 687.999 | 106.64
18 | ТССЦ-401-0025 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 15.81 | 578 |  | 578 | 9138 |  |  | 9138
19 | ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 37.975 | 22.54 | 22.54 |  | 856 |  | 856
20 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.4912 | 606,13 85,94 | 344,79 41,61 | 175.4 | 298 | 42 | 169 20 | 87 | 7.5785 | 3.72
21 | ТССЦ-201-0888 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.4912 | 12870 |  | 12870 | 6322 |  |  | 6322
22 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 7.3501 | 11,16 11,16 |  |  | 82 | 82 |  |  | 1.035 | 7.61
23 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.147 | 352,44 90,41 | 11,67 0,14 | 250.36 | 52 | 13 | 2 | 37 | 6.7172 | 0.99
24 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.147 | 451,87 55,57 | 7,82 0,14 | 388.48 | 66 | 8 | 1 | 57 | 4.845 | 0.71
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
25 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.2541 | 5543,89 129,49 | 5414,4 932,96 |  | 1409 | 33 | 1376 237 |  | 13.133 | 3.34
26 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.246 | 2812,07 2812,07 |  |  | 692 | 692 |  |  | 285.2 | 70.16
27 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 2.56 | 1453,07 121,18 | 44,9 4,9 | 1286.99 | 3720 | 310 | 115 13 | 3295 | 11.73 | 30.03
28 | ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.2531 | 422.82 | 422,82 78,5 |  | 107 |  | 107 20
29 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 2.531 | 385,22 155,33 | 229,89 42,52 |  | 975 | 393 | 582 108 |  | 14.4095 | 36.47
30 | ТССЦпг-01-01-01-035 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 51.968 | 5.32 | 5.32 |  | 276 |  | 276
31 | ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 51.968 | 22.54 | 22.54 |  | 1171 |  | 1171
32 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.0256 | 457,54 41,39 | 411,27 74,55 | 4.88 | 12 | 1 | 11 2 |  | 4.1975 | 0.11
33 | ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.14 | 1003,69 198,09 | 805,6 109,28 |  | 141 | 28 | 113 15 |  | 20.0905 | 2.81
34 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 25.2 | 4.74 | 4.74 |  | 119 |  | 119
35 | ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 25.2 | 22.54 | 22.54 |  | 568 |  | 568
36 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.014 | 457,54 41,39 | 411,27 74,55 | 4.88 | 6 | 1 | 5 1 |  | 4.1975 | 0.06
37 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.14 | 5381,39 341,49 | 5018,12 465,36 | 21.78 | 753 | 48 | 703 65 | 2 | 33.3822 | 4.67
38 | ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 14 | 128 |  | 128 | 1792 |  |  | 1792
УКЛАДКА ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
39 | ТЕР24-02-034-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (100 м газопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.211 | 13,13 13,13 |  |  | 3 | 3 |  |  | 1.173 | 0.25
40 | ТССЦ-507-3726 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 12.24 | 32.47 |  | 32.47 | 397 |  |  | 397
41 | ТССЦ-507-3758 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 9.282 | 43.29 |  | 43.29 | 402 |  |  | 402
42 | ТЕР24-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм (10 вводов) 10 507,47 = 14 960,74 - 0,002 x 3 390,00 - 0,003 x 26 830,00 - 10 x 385,00 - 24 x 21,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.1 | 10922,03 1624,72 | 1553.58 | 7743.73 | 1092 | 162 | 155 | 775 | 124.1195 | 12.41
43 | прайс Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | цокольный выход ПЭ/Ст 63х57 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 472.16 |  | 472.16 | 472 |  |  | 472
44 | ТЕР24-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 110 мм (10 вводов) 5 675,74 = 24 696,65 - 0,0029 x 3 390,00 - 0,0025 x 26 830,00 - 10 x 700,00 - 28 x 68,00 - 40 x 251,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.1 | 6376,85 2574,9 | 2800.26 | 1001.69 | 638 | 257 | 280 | 101 | 196.7075 | 19.67
45 | прайс Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | цокольный выход ПЭ/Ст 90х89 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 1229.45 |  | 1229.45 | 1229 |  |  | 1229
46 | прайс Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 108.28 |  | 108.28 | 108 |  |  | 108
47 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.005 | 2343,27 1180,25 | 51.97 | 1111.05 | 12 | 6 |  | 6 | 97.06 | 0.49
48 | ТЕР24-02-030-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.005 | 1904,23 379,98 | 1509,27 160,18 | 14.98 | 10 | 2 | 8 1 |  | 32.729 | 0.16
49 | ТССЦ-103-0161 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.505 | 67.3 |  | 67.3 | 34 |  |  | 34
50 | ТЕР22-02-010-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) 5 852,80 = 28 213,60 - 1452 x 15,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.0005 | 6432,25 3145,41 | 1297,07 127,04 | 1989.77 | 3 | 2 | 1 |  | 261.464 | 0.13
51 | ТССЦ-101-2489 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.16956 | 15.4 |  | 15.4 | 3 |  |  | 3
52 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 71,1 10,18 | 17.85 | 43.07 | 71 | 10 | 18 | 43 | 0.8973 | 0.9
53 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.005 | 2343,27 1180,25 | 51.97 | 1111.05 | 12 | 6 |  | 6 | 97.06 | 0.49
54 | ТЕР24-02-030-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм (100 м трубопровода) 2 389,84 = 21 528,33 - 101 x 189,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.005 | 2744,86 565,56 | 2156,26 212,39 | 23.04 | 14 | 3 | 11 1 |  | 47.012 | 0.24
55 | ТССЦ-103-0174 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.505 | 87.5 |  | 87.5 | 44 |  |  | 44
56 | ТЕР22-02-010-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) 17 731,78 = 50 641,58 - 2137 x 15,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.0005 | 19964,08 917,17 | 16197,09 1855,07 | 2849.82 | 10 |  | 8 1 | 2 | 72.105 | 0.04
57 | ТССЦ-101-2489 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.24963 | 15.4 |  | 15.4 | 4 |  |  | 4
58 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 104,81 15 | 26.31 | 63.5 | 105 | 15 | 26 | 64 | 1.3227 | 1.32
59 | ТЕР27-09-004-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка столбиков сигнальных: пластиковых (100 шт.) 232,90 = 4 839,90 - 100 x 46,07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.01 | 267,84 133,53 | 134,31 15,16 |  | 3 | 1 | 2 |  | 13.0525 | 0.13
60 | прайс | Столбик сигнальный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 137.09 |  | 137.09 | 137 |  |  | 137
61 | ТЕР24-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 90 мм (1 отвод) 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 72,08 30,64 | 31.18 | 10.26 | 72 | 31 | 31 | 10 | 2.185 | 2.19
62 | ТССЦ-507-0819 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 528.18 |  | 528.18 | 528 |  |  | 528
63 | ТЕР24-02-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 90 мм (1 соединение) 62,82 = 313,82 - 1 x 251,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 71,3 31,92 | 33.05 | 6.33 | 71 | 32 | 33 | 6 | 2.277 | 2.28
64 | ТЕР24-02-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 38,6 21,08 | 14.36 | 3.16 | 39 | 21 | 14 | 4 | 1.61 | 1.61
65 | ТССЦ-507-0855 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х63 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 721.46 |  | 721.46 | 721 |  |  | 721
66 | ТЕР24-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 90 мм (шт) 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 72,08 30,64 | 31.18 | 10.26 | 72 | 31 | 31 | 10 | 2.185 | 2.19
67 | ТССЦ-507-0730 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 351.79 |  | 351.79 | 352 |  |  | 352
68 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Прокладка опознавательной ленты (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 0.0211 | 579,07 100,93 | 472,29 47,22 | 5.85 | 12 | 2 | 10 1 |  | 7.935 | 0.17
69 | ТССЦ-507-3538 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 21.1 | 0.3 |  | 0.3 | 6 |  |  | 6
ИСПЫТАНИЯ
70 | ТЕРм39-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм (1 стык) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 17 | 1,96 1,93 |  | 0.03 | 33 | 33 |  |  | 0.138 | 2.35
71 | ТЕРм39-02-015-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм (1 снимок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 44,23 17,84 | 19.64 | 6.75 | 44 | 18 | 20 | 6 | 1.0925 | 1.09
72 | ТЕРм39-02-006-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 17,22 10,98 | 3.19 | 3.05 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0.805 | 0.81
73 | ТЕР24-02-120-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1.266 | 20,17 5,74 | 14,43 2,79 |  | 26 | 7 | 19 4 |  | 0.4715 | 0.6
74 | ТЕР24-02-121-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм (1 узел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 211,03 74,67 | 98.22 | 38.14 | 211 | 75 | 98 | 38 | 6.141 | 6.14
75 | ТЕР24-02-122-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм (100 м газопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1.266 | 8,96 1,68 | 7,28 0,84 |  | 11 | 2 | 9 1 |  | 0.138 | 0.17
76 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 участок испытания газопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=6,74 | 1 | 1113,72 195,78 | 917,94 97,89 |  | 1114 | 196 | 918 98 |  | 16.1 | 16.1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 48086 | 4486 | 10575 932 | 33025 |  | 406.46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 7-10, 12-15, 18, 27, 39-58, 61-69, 73-76, 3-6, 22-24, 16-17, 21, 19, 31, 35, 20, 25, 28-30, 32, 36, 26, 33, 37, 59-60, 34, 11, 70-72)) | [6 empty] | 51099 | 5383 | 12691 1119 | 33025 |  | 487.75
Накладные расходы | [6 empty] | 6645
Сметная прибыль | [6 empty] | 3867
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 415258 |  |  |  |  | 487.75
Составил: ___________________________Гоппе Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Гоппе Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)
: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)