**Ведомость объема работ**

по проведению профилактических испытаний и измерений

в электроустановках до 1000В АО «Челябинскгоргаз»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изм. | Кол-во |
| **Проверка соответствия  токов в электроустановках предприятия** | | |
| Проверка срабатывания защиты в сетях с заземленной нейтралью (замер полного сопротивления петли "фаза-нуль") | шт. | 309 |
| **Проведение испытаний сетей электроснабжения** | | |
| Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей | шт. | 309 |