| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 143 831 |  | руб. | Смета на сумму: | 143 831 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-23-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на г.Челябинск. Советский район. ,ул.Плужная ,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 41 - 3 - 19 - ГСН С л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 24.520 | тыс. руб. |  | 143.831 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 3.762 | тыс. руб. |  | 16.037 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.134 | тыс.чел.ч |  | 0.131 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.613 | тыс. руб. |  | 21.722 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.242 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 146 | 32 | 114 |  |  | 1 184 | 425 | 759 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 15 |  |  |  |  | 198 |
|  | Объем: 121*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 67 |  |  | 120.7% |  | 752 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 45 |  |  | 76% |  | 473 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 409 |  |  |
| 2. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 32.67 | 4.12 |  | 3.50 | 135 |  | 114 |  |  | 994 |  | 717 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 13 |  |  |  |  | 173 |
|  | Объем: 121*0.2*1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 13 |  |  | 100% |  | 173 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 60% |  | 104 |  |  |
| 3. | Т03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза | 32.67 | 8.33 |  | 8.33 | 272 |  | 272 |  |  | 1 278 |  | 1 278 |
|  | Объем: 121*0.2*1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.242 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 945 | 60 | 880 |  |  | 5 776 | 807 | 4 931 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 5 | 82 |  |  |  | 38 | 1 100 |
|  | Объем: 121*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 202 |  |  | 120.7% |  | 2 302 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 135 |  |  | 76% |  | 1 449 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 9 527 |  |  |
| 5. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 32.67 | 128.00 |  |  | 4 182 |  |  |  |  | 18 555 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 4 182 |  |  |  |  | 18 555 |  |
|  | Объем: 121*0.2*1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е47-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка участка механизированным способом, 100 м2 | 1.28 | 19.99 |  | 19.99 | 26 |  | 26 |  |  | 225 |  | 225 |
|  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 5 |  |  |  |  | 68 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 6 |  |  | 97.75% |  | 66 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 90% |  |  | 5 |  |  | 72% |  | 49 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 340 |  |  |
| 7. | С407-0014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Земля растительная, м3 | 2.1 | 81.00 |  |  | 170 |  |  |  |  | 729 |  |  |
|  |  |  |  | 81.00 |  |  | 170 |  |  |  |  | 729 |  |
|  | Объем: 7*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-004-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.1795 | 7 121.09 | 174.52 | 6 946.57 | 1 278 | 31 | 1 247 |  |  | 8 233 | 422 | 7 810 |
|  |  |  |  |  | 1 138.14 |  |  | 204 |  |  |  |  | 2 754 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 223 |  |  | 80.75% |  | 2 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 118 |  |  | 40% |  | 1 270 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 619 |  |  |  |  | 12 068 |  |  |
| 9. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.54 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 773 | 57 | 21 |  |  | 2 933 | 767 | 100 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 695 | 2 |  |  |  | 2 065 | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 77 |  |  | 110.5% |  | 882 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 53 |  |  | 71.2% |  | 568 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  | 4 383 |  |  |
| 10. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.108 | 921.46 | 921.46 |  | 100 | 100 |  |  |  | 1 342 | 1 342 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 80 |  |  | 68% |  | 913 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 45 |  |  | 36% |  | 483 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 2 738 |  |  |
| 11. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.88 | 117.00 |  |  | 1 390 |  |  |  |  | 4 131 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 390 |  |  |  |  | 4 131 |  |
|  | Объем: 10.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1567 | 367.67 |  | 367.67 | 58 |  | 58 |  |  | 474 |  | 474 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 11 |  |  |  |  | 144 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 80.75% |  | 116 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 6 |  |  | 40% |  | 58 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 648 |  |  |
| 13. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 1.567 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 525 | 212 | 313 |  |  | 4 955 | 2 854 | 2 101 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 58 |  |  |  |  | 781 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 257 |  |  | 80.75% |  | 2 935 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 135 |  |  | 40% |  | 1 454 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  | 9 344 |  |  |
| 14. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (на входе и выходе газопровода из земли), 100 м3 грунта | 0.066 | 921.46 | 921.46 |  | 61 | 61 |  |  |  | 820 | 820 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 49 |  |  | 68% |  | 558 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 27 |  |  | 36% |  | 295 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 1 673 |  |  |
| 15. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 7.26 | 117.00 |  |  | 849 |  |  |  |  | 2 524 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 849 |  |  |  |  | 2 524 |  |
|  | Объем: 6.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 41.04 | 4.98 |  | 4.23 | 203 |  | 173 |  |  | 1 508 |  | 1 089 |
|  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 19 |  |  |  |  | 262 |
|  | Объем: 22.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 19 |  |  | 100% |  | 262 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11 |  |  | 60% |  | 157 |  |  |
| 17. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 41.04 | 28.91 |  | 28.91 | 1 186 |  | 1 186 |  |  | 5 574 |  | 5 574 |
|  | Объем: 22.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0228 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 9 | 1 | 8 |  |  | 78 | 11 | 67 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 80.75% |  | 25 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 12 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 19. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.08 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 40 | 7 | 33 |  |  | 285 | 95 | 184 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  |  | 3 |  |  |  | 6 | 44 |
|  | Объем: 80/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 85% |  | 118 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 |  |  | 52% |  | 72 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 475 |  |  |
| 20. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 80 | 0.30 |  |  | 24 |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 24 |  |  |  |  | 83 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.02 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 24 | 16 | 4 |  |  | 260 | 214 | 24 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 4 | 1 |  |  |  | 22 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 19 |  |  | 96.9% |  | 214 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  | 52% |  | 115 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 589 |  |  |
| 22. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.14 | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 399 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 399 |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |
| 24. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 4 | 99.90 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1 352 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1 352 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.785 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 120 | 60 | 55 |  |  | 915 | 812 | 93 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 78 |  |  | 110.5% |  | 897 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 53 |  |  | 71.2% |  | 578 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 2 390 |  |  |
| 26. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 78.5 | 32.47 |  |  | 2 549 |  |  |  |  | 9 952 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 2 549 |  |  |  |  | 9 952 |  |
| 27. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 7 | 2 | 4 |  |  | 50 | 33 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 36 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 28. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 8 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 5 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 29. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 50.22 | 16.86 | 4.81 | 50 | 17 | 5 |  |  | 347 | 227 | 29 |
|  |  |  |  | 28.55 |  |  | 29 |  |  |  |  | 91 |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 22 |  |  | 108.8% |  | 247 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 14 |  |  | 66.4% |  | 151 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 745 |  |  |
| 30. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |
| 31. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 39.58 | 16.54 | 15.14 | 79 | 33 | 30 |  |  | 616 | 446 | 95 |
|  |  |  |  | 7.90 |  |  | 16 |  |  |  |  | 76 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 493 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 318 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 32. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 5 600*1,05 / 6,31, шт | 2 | 931.85 |  |  | 1 864 |  |  |  |  | 11 760 |  |  |
|  |  |  |  | 931.85 |  |  | 1 864 |  |  |  |  | 11 760 |  |
| 33. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 263 | 446 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 723 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 493 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 318 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 073 |  |  |
| 34. | С507-0832 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 2 | 90.12 |  |  | 180 |  |  |  |  | 271 |  |  |
|  |  |  |  | 90.12 |  |  | 180 |  |  |  |  | 271 |  |
| 35. | С507-2625 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт. | 2 | 173.00 |  |  | 346 |  |  |  |  | 647 |  |  |
|  |  |  |  | 173.00 |  |  | 346 |  |  |  |  | 647 |  |
| 36. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (заглушка Д=50мм), 1 т фасонных частей | 0.0002 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 6 | 1 | 2 |  |  | 55 | 13 | 15 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 3 |  |  |  |  | 26 | 5 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 20 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 88 |  |  |
| 37. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 4 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 138 | 21 | 112 |  |  | 1 032 | 280 | 717 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 5 | 16 |  |  |  | 35 | 220 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 48 |  |  | 110.5% |  | 553 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 33 |  |  | 71.2% |  | 356 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 1 941 |  |  |
| 38. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 2 | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 2 929 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 2 929 |  |
| 39. | Ц39-02-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 2 | 23.73 | 16.33 | 1.71 | 47 | 33 | 3 |  |  | 489 | 440 | 14 |
|  |  |  |  | 5.70 |  |  | 11 |  |  |  |  | 35 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 26 |  |  | 68% |  | 299 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20 |  |  | 48% |  | 211 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 999 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.002 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 18 | 9 | 7 |  |  | 183 | 124 | 48 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 17 |
|  | Объем: 1/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 156 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 100 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 439 |  |  |
| 41. | С103-0160 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 2 | 58.91 |  |  | 118 |  |  |  |  | 754 |  |  |
|  |  |  |  | 58.91 |  |  | 118 |  |  |  |  | 754 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.02 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 44 | 21 | 1 |  |  | 405 | 277 | 5 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 22 |  |  |  |  | 124 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 27 |  |  | 110.5% |  | 306 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 19 |  |  | 71.2% |  | 197 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 908 |  |  |
| 43. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.68 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 199 | 16 | 60 |  |  | 970 | 214 | 340 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 123 | 10 |  |  |  | 416 | 131 |
|  | Объем: 0.34*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 34 |  |  | 110.5% |  | 381 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 23 |  |  | 71.2% |  | 246 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 597 |  |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.061 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 124 | 14 | 97 |  |  | 796 | 191 | 559 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 12 | 13 |  |  |  | 45 | 169 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 35 |  |  | 110.5% |  | 398 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 24 |  |  | 71.2% |  | 256 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
| 45. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 6.161 | 30.20 |  |  | 186 |  |  |  |  | 1 190 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 186 |  |  |  |  | 1 190 |  |
|  | Объем: 6.1*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.001 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 18 | 5 | 12 |  |  | 150 | 67 | 75 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 1 | 2 |  |  |  | 8 | 23 |
|  | Объем: 2*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 9 |  |  | 110.5% |  | 99 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 6 |  |  | 71.2% |  | 64 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 314 |  |  |
| 47. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 2 | 21.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 156 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 156 |  |
| 48. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  |  | 400 | 107 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  |  |  | 267 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 524 |  |  |
| 49. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 13 | 3 |  |  |  | 74 | 39 | 2 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 10 |  |  |  |  | 34 |  |
|  | Объем: (2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 |  |  | 76.5% |  | 30 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 |  |  | 56% |  | 22 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 126 |  |  |
| 50. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 18 | 2 |  |  |  | 76 | 24 | 1 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 16 |  |  |  |  | 51 |  |
|  | Объем: 2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 |  |  | 76.5% |  | 18 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 |  |  | 56% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 51. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 786 | 511 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 364 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 714 |  |  |
| 52. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.118 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 2 | 1 | 1 |  |  | 18 | 8 | 10 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 53. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 14 | 4 | 10 |  |  | 121 | 54 | 67 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 88 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 57 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 266 |  |  |
| 54. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.118 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 55. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.8 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 6 | 1 | 5 |  |  | 50 | 16 | 34 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 27 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 17 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 94 |  |  |
| 56. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 685 | 2 294 | 5 391 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 147 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 802 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 450 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 13 937 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 21 608 | 1 069 | 5 738 |  |  | 111 258 | 14 389 | 33 173 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 745 | 544 |  |  |  | 63 000 | 7 333 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 688 | 48 | 40 |  |  | 15 212 | 642 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 599 | 3 |  |  |  | 14 346 | 44 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 564 |  |  |  |  | 14 038 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 39, 48) |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 39, 48) |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 335 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 762 |  |  |  |  | 16 037 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 530 | 1 004 | 3 948 |  |  | 83 187 | 13 520 | 24 263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 573 | 509 |  |  |  | 45 405 | 6 854 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 275 |  |  |  |  | 41 649 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 6; %=80.75 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=110.5 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=68 - по стр. 10, 14; %=96.9 - по стр. 21; %=76.5 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  | 19 714 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 4; %=72 - по стр. 6; %=40 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=71.2 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=36 - по стр. 10, 14; %=52 - по стр. 21; %=56 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 11 636 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 332 |  |  |  |  | 114 537 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 594 | 17 | 5 |  |  | 3 505 | 227 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  | 3 249 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 29) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 29) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 903 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 796 |  | 1 745 |  |  | 9 354 |  | 8 658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 435 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 16) |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 435 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 16) |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 261 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 796 |  |  |  |  | 9 354 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 24 520 |  |  |  |  | 143 831 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 787 |  |  |  |  | 20 451 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 125 |  |  |  |  | 12 122 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 21 608 | 1 069 | 5 738 |  |  | 111 258 | 14 389 | 33 173 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 745 | 544 |  |  |  | 63 000 | 7 333 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 688 | 48 | 40 |  |  | 15 212 | 642 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 599 | 3 |  |  |  | 14 346 | 44 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 564 |  |  |  |  | 14 038 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 39, 48) |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 39, 48) |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 335 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 762 |  |  |  |  | 16 037 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 530 | 1 004 | 3 948 |  |  | 83 187 | 13 520 | 24 263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 573 | 509 |  |  |  | 45 405 | 6 854 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 275 |  |  |  |  | 41 649 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 6; %=80.75 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=110.5 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=68 - по стр. 10, 14; %=96.9 - по стр. 21; %=76.5 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  | 19 714 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 4; %=72 - по стр. 6; %=40 - по стр. 8, 12, 13, 18; %=71.2 - по стр. 9, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 42-44, 46, 51-56; %=36 - по стр. 10, 14; %=52 - по стр. 21; %=56 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 11 636 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 332 |  |  |  |  | 114 537 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 594 | 17 | 5 |  |  | 3 505 | 227 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  | 3 249 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 29) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 29) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 903 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 796 |  | 1 745 |  |  | 9 354 |  | 8 658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 435 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 16) |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 435 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 16) |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 261 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 796 |  |  |  |  | 9 354 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 24 520 |  |  |  |  | 143 831 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 787 |  |  |  |  | 20 451 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 125 |  |  |  |  | 12 122 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |