| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 105 128 |  | руб. | Смета на сумму: | 105 128 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Шершни, ул. Тополиная, 21. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на г. Челябинск, ул. Тополиная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 105.128 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 1.937 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.151 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1.729 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-055-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (подчистка дна траншеи), 100 м3 грунта | 0.098 | 2 404.08 |  | 236 | 236 |  | 226.8 | 22.2264 |
|  |  |  | 2 404.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-009-23 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0141 | 4 543.77 | 4 543.77 | 64 |  | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 744.46 |  |  | 10 | 53.1 | 0.74871 |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания | 0.045 | 1 431.41 | 39.04 | 64 | 5 | 2 | 10.2 | 0.459 |
|  |  |  | 105.37 | 4.26 |  |  |  | 0.35 | 0.01575 |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м, 100 м3 грунта | 0.0426 | 921.46 |  | 39 | 39 |  | 97.2 | 4.14072 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.34+0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.686 | 117.00 |  | 548 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.34+0.92)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.01918 | 633.41 | 633.41 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 124.36 |  |  | 2 | 8.87 | 0.1701266 |
| 8. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.1918 | 334.97 | 199.90 | 64 | 26 | 38 | 12.53 | 2.403254 |
|  |  |  | 135.07 | 36.97 |  |  | 7 | 3.04 | 0.583072 |
| 9. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.01 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 0.25 | 0.0025 |
| 11. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 13 | 4.12 | 3.50 | 54 |  | 46 |  |  |
|  |  |  |  | 0.39 |  |  | 5 | 0.024 | 0.312 |
|  | Объем: 10*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Т03-01-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км (грунт, щебень), 1 т груза | 11.746 | 25.73 | 25.73 | 302 |  | 302 |  |  |
|  | Объем: ((4.72*1800)+(2.5*1300))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.025 | 770.04 | 587.26 | 19 | 5 | 15 | 18.37 | 0.45925 |
|  |  |  | 182.78 | 71.38 |  |  | 2 | 4.65 | 0.11625 |
|  | Объем: 10*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.025 | 3 905.55 | 3 636.32 | 98 | 6 | 91 | 24.19 | 0.60475 |
|  |  |  | 247.46 | 337.22 |  |  | 8 | 20.6 | 0.515 |
|  | Объем: 10*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С408-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3 | 2.5 | 122.00 |  | 305 |  |  |  |  |
|  | Объем: 10*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.01 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 0.25 | 0.0025 |
| 17. | Е01-02-066-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 0.05 | 467.82 | 83.26 | 23 | 14 | 4 | 26 | 1.3 |
|  |  |  | 280.28 | 4.74 |  |  |  | 0.29 | 0.0145 |
| 18. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 5 | 66.00 |  | 330 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 2 158 | 331 | 574 |  | 31.593374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 2.4804086 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 802 | 331 | 226 |  | 31.593374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 2.1684086 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4, 17; %=95 - по стр. 2, 7, 8; %=130 - по стр. 3; %=104 - по стр. 13; %=142 - по стр. 14) |  |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4, 17; %=50 - по стр. 2, 7, 8; %=89 - по стр. 3; %=60 - по стр. 13; %=95 - по стр. 14) |  |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 356 |  | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.312 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 356 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 2 641 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.047 | 152.57 | 70.58 | 7 | 4 | 3 | 5.7 | 0.2679 |
|  |  |  | 76.72 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 4.7 | 32.47 |  | 153 |  |  |  |  |
| 21. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.0056 | 500.21 | 410.69 | 3 |  | 2 | 6.9 | 0.03864 |
|  |  |  | 87.77 | 41.06 |  |  |  | 2.712 | 0.0151872 |
|  | Объем: 5.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 5.6 | 0.30 |  | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0008 | 9 108.28 | 3 798.60 | 7 | 4 | 3 | 353 | 0.2824 |
|  |  |  | 4 620.77 | 644.89 |  |  | 1 | 41.26 | 0.033008 |
|  | Объем: 0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.008 | 2 182.55 | 45.19 | 17 | 8 |  | 84.4 | 0.6752 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.8 | 67.30 |  | 54 |  |  |  |  |
| 32. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.271296 | 292.24 | 88.16 | 79 | 6 | 24 | 2.04 | 0.5534438 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 4 | 1.02 | 0.2767219 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 15.81 | 69 | 9 | 16 | 0.79475 | 0.79475 |
|  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отвод), 1 т фасонных частей | 0.0015 | 17 726.43 | 11 806.75 | 27 | 7 | 18 | 353.8 | 0.5307 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  | 3 | 103.16 | 0.15474 |
|  | Объем: 0.5*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт. | 3 | 21.50 |  | 65 |  |  |  |  |
| 41. | Е22-03-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.1 | 317.33 | 262.27 | 32 | 6 | 26 | 4.8 | 0.48 |
|  |  |  | 55.06 | 42.62 |  |  | 4 | 2.61 | 0.261 |
| 42. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  | 385 |  |  |  |  |
| 46. | Е24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение | 1 | 33.98 | 12.49 | 34 | 18 | 12 | 1.4 | 1.4 |
|  |  |  | 18.33 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С507-0856 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт. | 1 | 758.88 |  | 759 |  |  |  |  |
| 50. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.033 | 1 151.80 | 919.84 | 38 | 8 | 30 | 20.1 | 0.6633 |
|  |  |  | 227.93 | 102.06 |  |  | 3 | 6.25 | 0.20625 |
|  | Вычт.ресурсы: С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 3.3 | 30.20 |  | 100 |  |  |  |  |
| 52. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.590634 | 292.24 | 88.16 | 173 | 14 | 52 | 2.04 | 1.2048934 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 8 | 1.02 | 0.6024467 |
|  | Объем: 0.057*3.14*3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. | 0.01 | 4 815.97 | 3 046.09 | 48 | 8 | 30 | 71.04 | 0.7104 |
|  |  |  | 759.42 | 349.22 |  |  | 3 | 22.53 | 0.2253 |
| 64. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 1 | 169.39 |  | 169 |  |  |  |  |
| 65. | С401-0104 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3 | 0.07 | 589.00 |  | 41 |  |  |  |  |
| 66. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.03 | 1 232.94 |  | 37 | 22 |  | 69 | 2.07 |
|  |  |  | 743.82 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С101-3911 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт. | 1.2 | 6.74 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм, 100 шт. | 0.03 | 4 590.00 |  | 138 |  |  |  |  |
|  | Надземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е20-02-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (прим. крепление газопровода к стене), 100 кг изделия | 0.033 | 1 250.00 | 12.49 | 41 | 2 |  | 6.02 | 0.19866 |
|  |  |  | 69.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.3*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.53 | 2 025.21 | 1 591.90 | 1 073 | 123 | 844 | 20.51 | 10.8703 |
|  |  |  | 232.58 | 205.71 |  |  | 109 | 11.96 | 6.3388 |
| 74. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 53 | 30.20 |  | 1 601 |  |  |  |  |
| 76. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0948594 | 663.96 | 20.30 | 63 | 14 | 2 | 10.62 | 1.0074068 |
|  |  |  | 142.94 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0018972 |
|  | Объем: (0.057*3.14*53) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0948594 | 878.42 | 13.60 | 83 | 8 | 1 | 7.66 | 0.726623 |
|  |  |  | 87.86 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0018972 |
|  | Объем: (0.057*3.14*53) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 430.27 | 37 | 8 | 4 | 65.4 | 0.654 |
|  |  |  | 795.26 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 1 | 44.81 |  | 45 |  |  |  |  |
| 80. | С103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 0.2 | 35.20 |  | 7 |  |  |  |  |
| 81. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей | 0.000089 | 17 726.43 | 11 806.75 | 2 |  | 1 | 353.8 | 0.0314882 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  |  | 103.16 | 0.0091812 |
|  | Объем: 0.089/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки, шт. | 1 | 2.59 |  | 3 |  |  |  |  |
| 84. | Е16-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение | 1 | 124.37 | 4.48 | 124 | 12 | 4 | 0.96 | 0.96 |
|  |  |  | 12.04 |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отвод), 1 т фасонных частей | 0.0015 | 17 726.43 | 11 806.75 | 27 | 7 | 18 | 353.8 | 0.5307 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  | 3 | 103.16 | 0.15474 |
|  | Объем: 0.5*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт. | 3 | 21.50 |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.61 | 17.54 | 12.55 | 11 | 3 | 8 | 0.41 | 0.2501 |
|  |  |  | 4.99 | 2.43 |  |  | 1 | 0.2 | 0.122 |
|  | Объем: 4.7+3.3+53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 3.12 | 3.12 |
|  |  |  | 37.94 |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е24-02-122-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.61 | 6.04 | 5.07 | 4 | 1 | 3 | 0.08 | 0.0488 |
|  |  |  | 0.97 | 0.49 |  |  |  | 0.04 | 0.0244 |
|  | Объем: 4.7+3.3+53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 798.21 | 968 | 170 | 798 | 14 | 14 |
|  |  |  | 170.24 | 85.12 |  |  | 85 | 7 | 7 |
| 100. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 1.63 | 10 | 6 | 2 | 0.42 | 0.42 |
|  |  |  | 5.73 |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Ц39-02-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 35.73 | 15.37 | 36 | 15 | 15 | 0.9 | 0.9 |
|  |  |  | 14.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | С6.2.3 Проверка сварного стыка радиографическим методом Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" ), стык | 1 | 306.31 |  | 306 |  |  | 1 | 1 |
|  | Поправки: М: =2064.50/6.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С6.2.11 Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 504.90 без НДС, 10 м | 0.33 | 71.63 |  | 24 |  |  | 1 | 0.33 |
|  | Поправки: М: =482.8/6.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | С6.2.10 Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 82.30 без НДС, 1 м2 | 0.590634 | 12.21 |  | 7 |  |  | 1 | 0.590634 |
|  | Объем: 0.057*3.14*3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =82.3/6.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е68-12-18 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм, 100 м2 площади разборки | 0.112 | 5 250.45 | 1 896.16 | 588 | 327 | 212 | 285.42 | 31.96704 |
|  |  |  | 2 919.85 | 316.85 |  |  | 35 | 25.76 | 2.88512 |
| 112. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 1.12 | 168.05 | 15.97 | 188 | 163 | 18 | 11.8 | 13.216 |
|  |  |  | 145.61 | 0.79 |  |  | 1 | 0.06 | 0.0672 |
| 113. | С403-8708 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая, м2 | 11.424 | 120.41 |  | 1 376 |  |  |  |  |
|  | Объем: 11.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е27-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0168 | 1 591.74 | 1 496.10 | 27 | 2 | 25 | 9.432 | 0.1584576 |
|  |  |  | 95.64 | 136.40 |  |  | 2 | 8.886 | 0.1492848 |
|  | Объем: 11.2*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.89768 | 44.21 | 30.56 | 40 | 5 | 27 | 0.5777 | 0.5185897 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: ((80*11.2)+(11.2*0.15))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 0.89768 | 11.51 | 11.51 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Объем: ((80*11.2)+(11.2*0.15))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0168 | 2 554.93 | 2 379.98 | 43 | 3 | 40 | 15.72 | 0.264096 |
|  |  |  | 159.40 | 214.86 |  |  | 4 | 13.88 | 0.233184 |
|  | Объем: 11.2*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.848 | 117.00 |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Объем: 11.2*0.15*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Е27-04-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания | 0.0112 | 29 962.21 | 4 557.52 | 336 | 4 | 51 | 36.63 | 0.410256 |
|  |  |  | 378.39 | 596.80 |  |  | 7 | 38.93 | 0.436016 |
| 125. | Е27-04-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания | -0.0575 | 1 804.70 | 267.50 | -104 |  | -15 |  |  |
|  |  |  |  | 36.45 |  |  | -2 | 2.51 | -0.144325 |
|  | Объем: -11.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.04 | 1 375.86 | 630.46 | 55 | 30 | 25 | 68.26 | 2.7304 |
|  |  |  | 745.40 | 114.30 |  |  | 5 | 9.4 | 0.376 |
| 130. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.04 | 4 686.81 | 95.30 | 187 | 33 | 4 | 76.08 | 3.0432 |
|  |  |  | 813.30 | 11.10 |  |  |  | 0.68 | 0.0272 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 10 053 | 1 088 | 2 365 |  | 97.618379 |
|  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 19.457249 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 897 | 29 | 23 |  | 3.933274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0151872 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 811 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 78, 100, 101) |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78, 100, 101) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 937 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 176 | 1 040 | 2 301 |  | 92.007855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 19.442062 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 948 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 19, 29, 30, 32-34, 41, 46, 50, 52, 73, 85, 96-99; %=142 - по стр. 63, 66, 112, 116, 122, 124, 125, 130; %=90 - по стр. 76, 77; %=104 - по стр. 111, 129) |  |  |  | 1 629 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 19, 29, 30, 32-34, 41, 46, 50, 52, 73, 85, 96-99; %=95 - по стр. 63, 66, 112, 116, 122, 124, 125, 130; %=70 - по стр. 76, 77; %=60 - по стр. 111, 129) |  |  |  | 1 067 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 872 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 930 | 14 | 4 |  | 1.15866 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 72, 84) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 72, 84) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 960 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 50 | 5 | 37 |  | 0.5185897 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 12 819 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 670 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 12 211 | 1 419 | 2 939 |  | 129.21175 |
|  |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 21.937658 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 897 | 29 | 23 |  | 3.933274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0151872 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 811 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 78, 100, 101) |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78, 100, 101) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 937 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 978 | 1 371 | 2 527 |  | 123.60123 |
|  |  |  |  |  |  |  | 305 |  | 21.610471 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 131 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4, 17; %=95 - по стр. 2, 7, 8; %=130 - по стр. 3, 19, 29, 30, 32-34, 41, 46, 50, 52, 73, 85, 96-99; %=104 - по стр. 13, 111, 129; %=142 - по стр. 14, 63, 66, 112, 116, 122, 124, 125, 130; %=90 - по стр. 76, 77) |  |  |  | 1 937 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4, 17; %=50 - по стр. 2, 7, 8; %=89 - по стр. 3, 19, 29, 30, 32-34, 41, 46, 50, 52, 73, 85, 96-99; %=60 - по стр. 13, 111, 129; %=95 - по стр. 14, 63, 66, 112, 116, 122, 124, 125, 130; %=70 - по стр. 76, 77) |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 157 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 930 | 14 | 4 |  | 1.15866 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 72, 84) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 72, 84) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 960 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 406 | 5 | 385 |  | 0.5185897 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.312 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 120) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 120) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 406 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 15 460 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 978 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 271 |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с коэффициентом текущих цен на 4 кв. 2020 К=6.80 |  |  |  | 105 128 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |