| Стройка: | Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Г.Челябинск, Курчатовский район, Новоградский проспект, восточнее границы города, земельный участок 74 : 36 : 0713006 : 39.Технологическое присоединение. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Г.Челябинск, Курчатовский район, Новоградский проспект, восточнее границы города, земельный участок 74 : 36 : 0713006 : 39.Технологическое присоединение. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на газопровод среднего давления |  |  |  |  |  |
| Основание: 913 - 3 - 18 - ГСН |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 45.375 | тыс. руб. | 336 225.60 | руб. |
| монтажных работ: |  | 10.575 | тыс. руб. | 46.049 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.324 | тыс.чел.ч | 0.323 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 3.878 | тыс. руб. | 50.690 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 кв 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-030-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (плодородный слой), 1000 м3 грунта | 0.54 | 532.16 |  | 532.16 | 287 |  | 287 |  |  | 2 362 |  | 2 362 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  | 53 |  |  |  |  | 697 |
| 2. | Е01-01-030-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка плодородного слоя, 1000 м3 грунта | 0.54 | 532.16 |  | 532.16 | 287 |  | 287 |  |  | 2 362 |  | 2 362 |
|  |  |  |  |  | 98.80 |  |  | 53 |  |  |  |  | 697 |
| 3. | Е27-03-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.32 | 872.77 | 172.25 | 700.52 | 279 | 55 | 224 |  |  | 2 224 | 720 | 1 504 |
|  |  |  |  |  | 95.01 |  |  | 30 |  |  |  |  | 397 |
|  | Объем: 160*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.32 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 1 250 | 79 | 1 164 |  |  | 7 604 | 1 034 | 6 520 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 7 | 108 |  |  |  | 51 | 1 409 |
|  | Объем: 160*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 40.32 | 128.00 |  |  | 5 161 |  |  |  |  | 22 119 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 5 161 |  |  |  |  | 22 119 |  |
|  | Объем: 160*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-004-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.433 | 7 121.09 | 174.52 | 6 946.57 | 3 083 | 76 | 3 008 |  |  | 19 828 | 987 | 18 841 |
|  |  |  |  |  | 1 138.14 |  |  | 493 |  |  |  |  | 6 436 |
| 7. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка на врезке) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.02 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 59 | 59 |  |  |  | 766 | 766 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 1.75 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 2 505 | 184 | 68 |  |  | 9 524 | 2 409 | 324 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 2 252 | 7 |  |  |  | 6 791 | 97 |
| 9. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.35 | 921.46 | 921.46 |  | 323 | 323 |  |  |  | 4 213 | 4 213 |  |
| 10. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 38.5 | 117.00 |  |  | 4 505 |  |  |  |  | 13 583 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 4 505 |  |  |  |  | 13 583 |  |
|  | Объем: 35*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.3789 | 367.67 |  | 367.67 | 139 |  | 139 |  |  | 1 145 |  | 1 145 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 338 |
| 12. | Е01-01-033-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-05, 1000 м3 грунта | 0.3789 | 162.73 |  | 162.73 | 62 |  | 62 |  |  | 507 |  | 507 |
|  |  |  |  |  | 30.21 |  |  | 11 |  |  |  |  | 149 |
| 13. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.036 | 921.46 | 921.46 |  | 33 | 33 |  |  |  | 433 | 433 |  |
| 14. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.96 | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 397 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 397 |  |
|  | Объем: 3.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 3.789 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 1 269 | 512 | 757 |  |  | 11 674 | 6 686 | 4 988 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 140 |  |  |  |  | 1 829 |
| 16. | Е01-01-014-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (погрузка грунта), 1000 м3 грунта | 0.0561 | 10 837.08 | 430.09 | 10 400.88 | 608 | 24 | 583 |  |  | 4 212 | 315 | 3 896 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 759.23 |  |  | 99 |  |  |  | 1 | 1 289 |
| 17. | Т03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза | 100.98 | 8.33 |  | 8.33 | 841 |  | 841 |  |  | 3 951 |  | 3 951 |
|  | Объем: 56.1*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0561 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 22 | 2 | 20 |  |  | 192 | 26 | 164 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 47 |
| 19. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.7 | 21.99 |  | 21.99 | 15 |  | 15 |  |  | 127 |  | 127 |
|  |  |  |  |  | 4.08 |  |  | 3 |  |  |  |  | 37 |
| 20. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.18 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 91 | 16 | 74 |  |  | 633 | 206 | 413 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 7 |  |  |  | 14 | 97 |
|  | Объем: 180/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 180 | 0.30 |  |  | 54 |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 54 |  |  |  |  | 230 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.03 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 36 | 24 | 6 |  |  | 382 | 311 | 36 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 6 | 1 |  |  |  | 34 | 10 |
| 23. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.21 | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 571 |  |
|  | Объем: 0.07*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 3 | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |
| 25. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 3 | 99.90 |  |  | 300 |  |  |  |  | 934 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 300 |  |  |  |  | 934 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 1.75 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 267 | 134 | 124 |  |  | 1 984 | 1 753 | 207 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 9 |  |  |  |  | 24 |  |
| 27. | С507-3726 * (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 175 | 32.47 |  |  | 5 682 |  |  |  |  | 25 821 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 5 682 |  |  |  |  | 25 821 |  |
| 28. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 99 | 64 | 35 |
| 29. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
| 30. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 212.27 | 17.67 | 16.07 | 425 | 35 | 32 |  |  | 1 260 | 461 | 102 |
|  |  |  |  | 178.53 |  |  | 357 |  |  |  |  | 697 |  |
| 31. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 12 | 2 | 9 |  |  | 83 | 30 | 53 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |
| 32. | С103-0139 * (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.01 | 30.20 |  |  | 31 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 31 |  |  |  |  | 200 |  |
|  | Объем: 1*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.18 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 53 | 4 | 16 |  |  | 246 | 55 | 90 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 33 | 3 |  |  |  | 101 | 34 |
|  | Объем: 0.18*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 622 | 216 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 359 |  |
| 35. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 382 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 382 |  |
| 36. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  | 7 | 4 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Объем: 0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Объем: 0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ц39-02-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 2 | 23.73 | 16.33 | 1.71 | 47 | 33 | 3 |  |  | 473 | 426 | 14 |
|  |  |  |  | 5.70 |  |  | 11 |  |  |  |  | 32 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 764 | 495 | 198 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 71 |  |
| 40. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 17.54 | 4.99 | 12.55 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.75 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 31 | 9 | 22 |  |  | 261 | 114 | 147 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 4 |  |  |  |  | 56 |
| 42. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.01 | 6.05 | 0.97 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 1.75 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 14 | 3 | 11 |  |  | 108 | 33 | 75 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 |
| 44. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 613 | 2 223 | 5 391 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 112 |
|  | УЗЕЛ ГАЗОПРОВОДА Д=63 мм 1ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е24-02-071-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка крана для подземной установки, условный диаметр газопровода, условный диаметр газопровода до 65 мм, 1 гидрозатвор | 1 | 1 770.64 | 65.98 | 174.24 | 1 771 | 66 | 174 |  |  | 7 502 | 861 | 904 |
|  |  |  |  | 1 530.43 | 12.08 |  | 1 530 | 12 |  |  |  | 5 737 | 158 |
| 46. | С999-1 * Полиэтиленовый шаровой кран для подземной установки POLYVALVE Д=100мм 11 069 / 6,24, шт | 1 | 1 773.88 |  |  | 1 774 |  |  |  |  | 11 069 |  |  |
|  |  |  |  | 1 773.88 |  |  | 1 774 |  |  |  |  | 11 069 |  |
| 47. | С999-2 * Телескопический удлинитель для шарового крана (1,1 - 1,8 ) Д32 - 225 6 113/ 6,24, шт | 1 | 979.65 |  |  | 980 |  |  |  |  | 6 113 |  |  |
|  |  |  |  | 979.65 |  |  | 980 |  |  |  |  | 6 113 |  |
| 48. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 6 | 212.27 | 17.67 | 16.07 | 1 274 | 106 | 96 |  |  | 3 780 | 1 384 | 306 |
|  |  |  |  | 178.53 |  |  | 1 071 |  |  |  |  | 2 091 |  |
| 49. | Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение | 2 | 136.08 | 9.53 | 7.38 | 272 | 19 | 15 |  |  | 566 | 249 | 46 |
|  |  |  |  | 119.16 |  |  | 238 |  |  |  |  | 271 |  |
| 50. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 39.27 | 17.67 | 16.07 | 79 | 35 | 32 |  |  | 613 | 461 | 102 |
|  |  |  |  | 5.53 |  |  | 11 |  |  |  |  | 50 |  |
| 51. | С999-3 Редукционная муфта с электроспиралью и встроенными зажимами Д=63 - 32 384 / 6,24, шт | 2 | 61.54 |  |  | 123 |  |  |  |  | 768 |  |  |
|  |  |  |  | 61.54 |  |  | 123 |  |  |  |  | 768 |  |
| 52. | Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение | 2 | 20.08 | 9.53 | 7.38 | 40 | 19 | 15 |  |  | 323 | 249 | 46 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 6 |  |  |  |  | 29 |  |
| 53. | С999-4 Муфта с электроспиралью и встроенными зажимами GF Д=32мм 269 / 6,24, шт | 2 | 40.38 |  |  | 81 |  |  |  |  | 504 |  |  |
|  |  |  |  | 40.38 |  |  | 81 |  |  |  |  | 504 |  |
| 54. | Е24-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм, 1 тройник | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 245 | 432 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 718 |  |
| 55. | С999-5 Тройник равнопроходный ПЭ 100 63 х 63 SDR 11 1 047 6,245,98, шт | 2 | 167.79 |  |  | 336 |  |  |  |  | 2 094 |  |  |
|  |  |  |  | 167.79 |  |  | 336 |  |  |  |  | 2 094 |  |
| 56. | С507-2625 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, шт. | 4 | 173.00 |  |  | 692 |  |  |  |  | 1 294 |  |  |
|  |  |  |  | 173.00 |  |  | 692 |  |  |  |  | 1 294 |  |
| 57. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 2 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 277 | 21 | 16 |  |  | 607 | 278 | 50 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 240 |  |  |  |  | 279 |  |
| 58. | С999-6 Отвод ПЭ 100 Д=32мм 719 / 6,24, шт | 2 | 115.22 |  |  | 230 |  |  |  |  | 1 438 |  |  |
|  |  |  |  | 115.22 |  |  | 230 |  |  |  |  | 1 438 |  |
| 59. | С507-2624 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, шт. | 4 | 116.00 |  |  | 464 |  |  |  |  | 486 |  |  |
|  |  |  |  | 116.00 |  |  | 464 |  |  |  |  | 486 |  |
| 60. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 2 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 277 | 21 | 16 |  |  | 607 | 278 | 50 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 240 |  |  |  |  | 279 |  |
| 61. | С999-7 Переход сталь п/этилен SDR 11 32 / ст 32 155 6,24, шт | 2 | 24.84 |  |  | 50 |  |  |  |  | 310 |  |  |
|  |  |  |  | 24.84 |  |  | 50 |  |  |  |  | 310 |  |
| 62. | С301-3193 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ковер, шт. | 1 | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 522 |  |  |
|  |  |  |  | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 522 |  |
| 63. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания песчаного, 10 м3 основания | 1.125 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 1 610 | 119 | 44 |  |  | 6 123 | 1 549 | 208 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 1 448 | 5 |  |  |  | 4 366 | 63 |
| 64. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.00185 | 350.00 | 197.37 | 76.74 | 1 |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | 75.88 | 3.59 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | С101-3721 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп, т | 0.00592 | 6 620.00 |  |  | 39 |  |  |  |  | 287 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 39 |  |  |  |  | 287 |  |
|  | Объем: 0.185*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.1 | 229.34 | 127.22 | 58.80 | 23 | 13 | 6 |  |  | 221 | 166 | 36 |
|  |  |  |  | 43.31 | 3.10 |  | 4 |  |  |  |  | 19 | 4 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С101-1641 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.00217152 | 5 300.00 |  |  | 12 |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 12 |  |  |  |  | 86 |  |
|  | Объем: (0.576*3.77/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С101-0849 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пластина резиновая рулонная вулканизированная, кг | 2 | 42.10 |  |  | 84 |  |  |  |  | 387 |  |  |
|  |  |  |  | 42.10 |  |  | 84 |  |  |  |  | 387 |  |
| 69. | Е27-07-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, 100 м2 тротуара | 0.0025 | 3 348.37 | 437.99 | 230.28 | 8 | 1 | 1 |  |  | 43 | 14 | 3 |
|  |  |  |  | 2 680.10 | 6.82 |  | 7 |  |  |  |  | 26 |  |
|  | Объем: 0.5*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С403-8719 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная , толщина 60 мм, серая, м2 | 0.25 | 111.30 |  |  | 28 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  |  |  |  | 111.30 |  |  | 28 |  |  |  |  | 104 |  |
|  | Объем: 0.5*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е16-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.028 | 6 988.81 | 450.77 | 64.01 | 196 | 13 | 2 |  |  | 850 | 165 | 11 |
|  |  |  |  | 6 474.03 | 2.45 |  | 181 |  |  |  |  | 674 | 1 |
| 72. | Е24-02-034-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода | 0.012 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 73. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 1.2 | 32.47 |  |  | 39 |  |  |  |  | 177 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 39 |  |  |  |  | 177 |  |
| 74. | С102-0532 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробки, шт. | 2 | 4.74 |  |  | 9 |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  |  |  |  | 4.74 |  |  | 9 |  |  |  |  | 69 |  |
| 75. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.00115 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 4 |  | 4 |  |  | 27 | 4 | 23 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 76. | С408-0002 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, м3 | 0.11615 | 132.00 |  |  | 15 |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  |  |  |  | 132.00 |  |  | 15 |  |  |  |  | 79 |  |
|  | Объем: 0.115*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0001 | 6 383.96 | 1 774.80 | 1 708.54 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 293.94 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 78. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.0102 | 578.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 |  |
|  | Объем: 0.01*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | С101-0849 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пластина резиновая рулонная вулканизированная, кг | 2 | 42.10 |  |  | 84 |  |  |  |  | 387 |  |  |
|  |  |  |  | 42.10 |  |  | 84 |  |  |  |  | 387 |  |
|  | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ Д=110мм 36м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е24-02-031-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм, 100 м укладки | 0.36 | 178.27 | 80.76 | 76.76 | 64 | 29 | 28 |  |  | 447 | 380 | 46 |
|  |  |  |  | 20.75 |  |  | 7 |  |  |  |  | 21 |  |
| 81. | С507-2976 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м | 3.6 | 831.00 |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 14 950 |  |  |
|  |  |  |  | 831.00 |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 14 950 |  |
| 82. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.36 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 786 | 369 | 16 |  |  | 7 249 | 4 824 | 85 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 340 |  |
| 83. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 360 | 107 | 51 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 202 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 437.71 | 18.31 | 71.80 | 438 | 18 | 72 |  |  | 2 879 | 239 | 389 |
|  |  |  |  | 347.60 | 4.08 |  | 348 | 4 |  |  |  | 2 251 | 53 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 46 321 | 2 728 | 9 207 |  |  | 228 825 | 35 645 | 55 955 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 379 | 1 150 |  |  |  | 137 229 | 15 045 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 470 | 62 | 83 |  |  | 44 673 | 803 | 464 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 324 | 7 |  |  |  | 43 406 | 101 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 10 308 |  |  |  |  | 43 340 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20; %=80 - по стр. 38; %=95 - по стр. 64, 66) |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 810 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20, 64, 66; %=60 - по стр. 38) |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 566 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 575 |  |  |  |  | 46 049 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 664 | 2 653 | 8 281 |  |  | 178 629 | 34 677 | 51 529 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 724 | 1 143 |  |  |  | 92 427 | 14 943 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 11 335 |  |  |  |  | 43 330 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 19; %=142 - по стр. 3, 4, 69, 75; %=80 - по стр. 7, 9, 13; %=130 - по стр. 8, 26, 28-31, 33, 34, 39-41, 43-45, 48-50, 52, 54, 57, 60, 63, 72, 80, 82-84; %=114 - по стр. 22; %=90 - по стр. 36, 37; %=105 - по стр. 77) |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  | 55 339 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 19; %=95 - по стр. 3, 4, 69, 75; %=45 - по стр. 7, 9, 13; %=89 - по стр. 8, 26, 28-31, 33, 34, 39-41, 43-45, 48-50, 52, 54, 57, 60, 63, 72, 80, 82-84; %=65 - по стр. 22, 77; %=70 - по стр. 36, 37) |  |  |  |  | 2 623 |  |  |  |  | 34 299 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 519 |  |  |  |  | 268 267 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 346 | 13 | 2 |  |  | 1 572 | 165 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 396 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 71) |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 212 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 71) |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 138 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  | 1 922 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 841 |  | 841 |  |  | 3 951 |  | 3 951 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  | 3 951 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 53 309 |  |  |  |  | 320 189 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 311 |  |  |  |  | 56 361 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 677 |  |  |  |  | 35 003 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1% |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  | 3 202 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 53 842 |  |  |  |  | 323 391 |  |  |
|  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С507-3726 *(п.27) (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | -175 | 32.47 |  |  | -5 682 |  |  |  |  | -25 821 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | -5 682 |  |  |  |  | -25 821 |  |
| 2. | С103-0139 *(п.32) (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | -1.01 | 30.20 |  |  | -31 |  |  |  |  | -200 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | -31 |  |  |  |  | -200 |  |
|  | Объем: 1*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С999-1 *(п.46) Полиэтиленовый шаровой кран для подземной установки POLYVALVE Д=100мм 11 069 / 6,24, шт | -1 | 1 773.88 |  |  | -1 774 |  |  |  |  | -11 069 |  |  |
|  |  |  |  | 1 773.88 |  |  | -1 774 |  |  |  |  | -11 069 |  |
| 4. | С999-2 *(п.47) Телескопический удлинитель для шарового крана (1,1 - 1,8 ) Д32 - 225 6 113/ 6,24, шт | -1 | 979.65 |  |  | -980 |  |  |  |  | -6 113 |  |  |
|  |  |  |  | 979.65 |  |  | -980 |  |  |  |  | -6 113 |  |
|  | ИТОГО возврат материалов Заказчика |  |  |  |  | -8 467 |  |  |  |  | -43 203 |  |  |
|  | Всего по смете без учета материалов Заказчика |  |  |  |  | 45 375 |  |  |  |  | 280 188.00 |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 037.60 |  |  |
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 225.60 |  |  |

| Составил: | Инженер по проектно-сметной работе Д.И. Уварова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник Отдела по технологическому присоединению А.Б. Петров |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |