ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Выполнение инженерно-изыскательских работ по 5 объектам.

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Кольцевые газопроводы низкого давления в Калининском, Тракторозаводском, Металлургическом и Советском районах города

2.1. Место (регион) выполнения работ:

город Челябинск

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

в течение 5 календарных дней с момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

________________________________________________________________

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

40

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

60

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о членстве в СРО: Установлено

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять инженерные изыскания, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Подписанное Участником письмо в свободной форме, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Участник является лицом, указанным в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

7.1. Требования к выполнению инженерно-геологических изысканий.

7.1.1. Размещение и расстояние между скважинами принять согласно прилагаемой схеме.

7.1.2. Определить физико-механические и химические характеристики грунтов: удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации при природной влажности и при полном водонасыщении, коэффициент текучести, сведения о степени морозной пучинистости, просадочности и набухаемости грунтов, грансоставе грунтов, типе почв.

7.1.3. Указать глубину промерзания грунтов.

7.1.4. Привести сведения об уровнях грунтовых вод на период изысканий, сезонные колебания.

7.1.5. Привести сведения об агрессивности грунтов и воды.

7.1.6. Провести коррозионные исследования грунтов и воды по ГОСТ 9.602-2016.

7.1.7. Определить наличие блуждающих токов, удельное электрическое сопротивление грунта.

7.1.8. Глубину разработки скважин принять не менее, чем на 2 метра ниже глубины промерзания грунта.

7.1.9. Исполнитель должен представить смету для обоснования стоимости работ.

7.1.10. Наличие у Исполнителя собственной производственной базы, в том числе испытательной   лаборатории свидетельства СРО.

7.1.11. Перечень отчетных материалов согласно СП 47.13330-2012, СП 11-105-97

7.2. Требования к выполнению инженерно-геодезических изысканий.

7.2.1. Выполнить корректировку геосъёмки в М 1:500 – сечением рельефа через 0,5 м. Ориентировочная площадь корректировки 0,1 га.

7.2.2. Указать назначение зданий, сооружений и коммуникаций в пределах выбранной трассы;

7.2.3. Указать глубину прокладки подземных коммуникаций, их диаметры, материал из которого они выполнены;

7.2.4. Указать отметки проводов воздушных линий электропередач и величину напряжения тока ЛЭП;

7.2.5. По автомобильным дорогам – указать материал покрытия дороги и ее категорию;

7.2.6. Нанести деревья, показать ворота и калитки;

7.2.7. По предполагаемой трассе газопровода дать отметки поверхности земли.

7.2.8. Границы корректировки смотри на прилагаемой схеме. Система высот – Балтийская. Система координат – местная. Согласовать с эксплуатирующими организациями положение и наличие коммуникаций.

7.2.9. Исполнитель должен представить смету для обоснования стоимости работ.

7.3. Технические характеристики и местоположение проектируемых объектов:

7.3.1. Кольцевой газопровод низкого давления от ул. 4-я Бийская у ж.д. №13 до ул. Лобачевского в Калининском районе г. Челябинска.

7.3.1.1. Характеристики: газопровод низкого давления, подземный, из полиэтиленовых труб. Ориентировочная протяженность газопровода 30м.

7.3.1.2. Местоположение:

7.3.2. Кольцевой газопровод по пер. Писарева от ж.д. №50 по ул. Архангельская до ж.д. №56 по ул. Каменогорская в Советском районе г. Челябинска.

7.3.2.1. Характеристики: газопровод низкого давления, подземный, из полиэтиленовых или надземный из стальных труб, на опорах с бетонными фундаментами. Ориентировочная протяженность газопровода 350м.

7.3.2.2. Местоположение: Город Челябинск, Советский район.  от жилого дома №48 по улице Архангельская, на восток к пер. Писарева, по пер. Писарева на север до ул. Каменогорская, до дома № 52.

7.3.3. Кольцевой газопровод низкого давления по ул. 3-я Щербаковская до пер. 3-й Загорский в Тракторозаводском районе г. Челябинска.

7.3.3.1. Характеристики: газопровод низкого давления, подземный, из полиэтиленовых труб. Ориентировочная протяженность газопровода 30м.

7.3.3.2. Местоположение: Город Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 3-я Щербаковская от ул. Мамина на запад, до пер. 3-й Загорский, у дома № 2.

7.3.4. Кольцевой газопровод низкого давления от ул. Барнаульской до ул. Каштакская в Металлургическом районе г. Челябинска.

7.3.4.1. Характеристики: газопровод низкого давления, подземный, из полиэтиленовых труб. Ориентировочная протяженность газопровода 30м.

7.3.4.2. Местоположение: Город Челябинск, Металлургический район, ул. Барнаульская у жилых домов №№ 44а, 44б, 48, 50 и ГРП №111.

7.3.5. Кольцевой газопровод низкого давления от ул. 26 Бакинских Комиссаров до ул. Барнаульская в Металлургическом районе г. Челябинска.

7.3.5.1. Характеристики: газопровод низкого давления, подземный, из полиэтиленовых труб. Ориентировочная протяженность газопровода 30м.

7.3.5.2. Местоположение: Город Челябинск, Металлургический район, 26 Бакинских Комиссаров, 76, напротив школы № 57.

7.4. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий передать:

7.4.1. Заказчику -  на бумажном носителе - 2 экз. и в электронном виде -1 экз.

7.4.2. В Главное Управление Архитектуры и Градостроительства Администрации г. Челябинска -1 экз.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кольцевой газопровод низкого давления от ул. 4-я Бийская жилого дома № 13 до ул. Лобачевского в Калининском районе города Челябинска | Инженерно-изыскательские работы в соответствии с Приложением 1 к ТЗ | объект | 1 |
|  | Кольцевой газопровод по пер. Писарева от жилого дома № 50 по ул. Архангельская до жилого дома № 56 по ул. Каменогорская в Советском районе города Челябинска | Инженерно-изыскательские работы в соответствии с Приложением 1 к ТЗ | объект | 1 |
|  | Кольцевой газопровод низкого давления по ул. 3-я Щербаковская до пер. 3-й Загорский в Тракторозаводском районе города Челябинска | Инженерно-изыскательские работы в соответствии с Приложением 1 к ТЗ | объект | 1 |
|  | Кольцевой газопровод низкого давления от улицы Барнаульской до улицы Каштакская в Металлургическом районе города Челябинска | Инженерно-изыскательские работы в соответствии с Приложением 1 к ТЗ | объект | 1 |
|  | Кольцевой газопровод низкого давления от улицы 26 Бакинских комиссаров до ул. Барнаульская в Металлургическом районе города Челябинска | Инженерно-изыскательские работы в соответствии с Приложением 1 к ТЗ | объект | 1 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.610-85, ГОСТ 25100-96, ГОСТ 9.602-2016, СНиП 2.03.11-85.

- Контактная информация Заказчика:

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»    (АО «Челябинскгоргаз»)

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

Контактное лицо: Брябрин Виталий Олегович

Номер контактного телефона: 8(351)261-20-16;    8(351)737-16-49.

- Приложения:

Приложение 1 – Сметная документация