| Стройка: | Врезки в существующие г\проводы |
| --- | --- |
| Объект: | АСУТП и метрологии |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8613 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт системы заземления и молниезащиты ГРП 11, 15, 18, 22, 27, 38. |
| Сметная стоимость: | 8.443 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.019 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.095 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | П 1.2.84 Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2, м3 | 6 | 665.00 |  | 3 990.00 | 3 990.00 |  | 1.56 | 9.36 |
|  |  |  | 665.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | П 1.2.89 Засыпка грунта с трамбовкой вручную, группа грунтов: 2, м3 | 6 | 414.00 |  | 2 484.00 | 2 484.00 |  | 0.97 | 5.82 |
|  |  |  | 414.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | П 5.1.12 Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств, пункт измерения | 1 | 513.00 |  | 513.00 | 513.00 |  | 1.12 | 1.12 |
|  |  |  | 513.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | П 5.2.35 Устройство защитного вертикального заземления, электрод | 2 | 554.00 |  | 1 108.00 | 1 108.00 |  | 1.11 | 2.22 |
|  |  |  | 554.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | П 12 (транспорт). УАЗ 39099, час | 2 | 174.00 | 174.00 | 348.00 |  | 348.00 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 443.00 | 8 095.00 | 348.00 |  | 18.52 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 443.00 | 8 095.00 | 348.00 |  | 18.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 443.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 443.00 |  |  |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик Л.А. Шадрина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ПТО С.М. Селютин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |