| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Протяжённость, м | Район | Запись регистрации | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 985 | Газопровод высокого давления к ГРП-61, расположенный по адресу: г. Челябинск, Сов.р., от т.: юго-запад. Угол д.№2 по ул. Гагарина на расст: 29,35; 8,65 (ст. 74 на пл. газопровода) до зд. ГРП №61 в пос. Смолино (т.76 на плане газопровода) | 218,54 | Советский | 74-74-01/405/2005-001 | 21.10.2005 |
| 2 | 2175 | Газопровод высокого давления к ж/д в южной части п. Смолино; ГРП-78; лит 1/26), расположенный по адресу: г. Челябинск, от точки юго-западный угол дома №74 по Троицкому тракту на расстоянии: 24,22; 93,22 узел №62 (т.53 на плане газопровода) до ввода в ГРП №78 | 1 462,40 | Советский | 74-74-01/405/2005-027 | 21.10.2005 |
| 3 | 1770 | Газопровод высокого давления, расположенный по адресу: г. Челябинск, Сов.р., от т.: юго-вост. Угол д. №1 по ул. Железнодорожной в пос. Ново-Синеглазово на расст. 6,87; 183,06 | 5 329,00 | Советский | 74-74-01/405/2005-026 | 21.10.2005 |
| 4 | 872 | Газопровод высокого давления к базе отдыха в пос. Смолино, расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, от точки юго-западный угол д.4 по Троицкому тракту на расстоянии 1,85; 78,80 (т.60 на плане газопровода) до здания реабилитационного центра (т.69 на плане газопровода) | 2 570,96 | Советский | 74-74-01/405/2005-006 | 21.10.2005 |
| 5 | 3129 | Газопровод высокого давления к Облгосплемобъединению, расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, от точки юго-восточный угол котельной (т.28 на плане газопровода) | 316,67 | Советский | 74-74-01/405/2005-008 | 21.10.2005 |
| 6 | 3135 | Газопровод высокого давления к асфальтобетонному заводу и котельной Сосновской водостанции, расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, от точки северо-западный угол д.4 по ул. Молодогвардейцев в пос. Фёдоровка на расстоянии 1,29, 235 (т.13 на плане газопровода) до точки юго-восточный угол здания 2-ой котельной водостанции в пос. Сосновка на расстоянии 5,85, 20,09 (т.1 на плане газопровода) | 6 775,33 | Советский | 74-74-01/405/2005-014 | 21.10.2005 |
| 7 | 3330 | Газопровод среднего давления по ул. Комсомольской от ГРП-38 до з-да Колющенко, расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, от точки 1: юго-западный угол дома №6 по ул. Доватора на запад -17,53 м , на юг 23,97 м до ГРП-38: юго-западный угол дома №9-а по ул. Овчинникова на запад - 13,90 м, на юг 7,35 м. | 392,30 | Советский | 74-74-01/914/2006-277 | 10.01.2007 |
| 8 | 3332 | Газопровод среднего давления по ул. Могильникова, Коммуны, Тимирязева до ГК64, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный, Советский район, от точки 1: северо-восточный угол дома №7 по пл. Мопра на восток - 4,80 м, на север - 12,37 м до точки 12: юго-восточный угол дома №33-а по пр. Ленина на восток - 14,90 м, на север - 8,80 м. | 461,00 | Центральный, Советский | 74-74-01/914/2006-278 | 10.01.2007 |
| 9 | 12794 | Развитие системы газоснабжения п. Першино, газопровод высокого давления и ГРПШ, расположенной по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пос. Першино: от ГК №2941 на запад - 7,00 м, на юг 16,50 м, по ул. Орловской, до северо-западного угла дома на север - 126,10 м, на запад -39,20 м. | 1 035,69 | Металлургический | 74-74-01/133/2007-007 | 09.07.2007 |
| ИТОГО: |  |  | 18 561,89 |  |  |  |