| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 143 564.94 |  | руб. | Смета на сумму: | 143 564.94 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Новосинеглазово, ул. Лесная, 27, ЗУ 74:36:0419005:71. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 21584 | руб. |  | 143.565 | тыс.руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 4130 | руб. |  | 18129.97 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 174.27241 | чел.ч |  | 174.27241 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 2122 | руб. |  | 30405.94 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.135 | 2 946.80 | 2 946.80 |  | 398 | 398 |  | 5 689.55 | 5 689.55 |  |
| 2. | Е01-01-009-24 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.009 | 6 394.65 |  | 6 394.65 | 58 |  | 58 | 386.06 |  | 386.06 |
|  |  |  |  |  | 1 047.71 |  |  | 9 |  |  | 134.84 |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания | 0.108 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 155 | 11 | 4 | 619.30 | 162.79 | 20.41 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 139 |  |  | 436.09 | 6.57 |
|  | Объем: 18*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка песком на Н=0.2 и на всю глубину ), 1000 м3 грунта | 0.00242 | 633.41 |  | 633.41 | 2 |  | 2 | 13.76 |  | 13.76 |
|  |  |  |  |  | 124.36 |  |  |  |  |  | 4.30 |
|  | Объем: 3.5-1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.662 | 117.00 |  |  | 311 |  |  | 977.17 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 311 |  |  | 977.17 |  |
|  | Объем: (3.5-1.08)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.019 | 633.41 |  | 633.41 | 12 |  | 12 | 108.03 |  | 108.03 |
|  |  |  |  |  | 124.36 |  |  | 2 |  |  | 33.79 |
| 7. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.2142 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 72 | 29 | 43 | 718.01 | 413.89 | 304.12 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 8 |  |  | 113.23 |
|  | Объем: 19+2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-060-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3 | 0.035 | 790.92 | 790.92 |  | 28 | 28 |  | 395.99 | 395.99 |  |
| 9. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 2.8 | 4.12 |  | 3.50 | 12 |  | 10 | 87.19 |  | 62.09 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 1 |  |  | 15.69 |
|  | Объем: 2*1400/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 9.1 | 11.51 |  | 11.51 | 105 |  | 105 | 640.37 |  | 640.37 |
|  | Объем: ((3.5*1800)+(2*1400))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0035 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 1 |  | 1 | 12.33 | 1.80 | 10.45 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  |  |  | 0.08 | 3.24 |
| 12. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.02 | 770.04 | 182.78 | 587.26 | 15 | 4 | 12 | 136.03 | 52.25 | 83.78 |
|  |  |  |  |  | 71.36 |  |  | 1 |  |  | 20.41 |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.02 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 78 | 5 | 73 | 490.68 | 70.74 | 416.67 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  |  | 7 |  | 3.27 | 96.43 |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С408-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3 | 2 | 122.00 |  |  | 244 |  |  | 1 064.76 |  |  |
|  |  |  |  | 122.00 |  |  | 244 |  |  | 1 064.76 |  |
|  | Объем: 8*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-066-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 0.28 | 467.82 | 280.28 | 83.26 | 131 | 78 | 23 | 1 486.59 | 1 122.65 | 141.23 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 29 | 1 |  | 222.71 | 18.96 |
| 16. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 18.48 | 66.00 |  |  | 1 220 |  |  | 7 279.09 |  |  |
|  |  |  |  | 66.00 |  |  | 1 220 |  |  | 7 279.09 |  |
|  | Объем: 28*0.22*03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 842 | 553 | 343 | 20 104.91 | 7 909.66 | 2 186.97 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 943 | 29 |  | 9 983.17 | 447.46 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 725 | 553 | 228 | 19 377.35 | 7 909.66 | 1 484.51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 943 | 28 |  | 9 983.17 | 431.77 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 775 |  |  | 9 321.02 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 15; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=110.5 - по стр. 3; %=88.4 - по стр. 12; %=120.7 - по стр. 13) |  |  |  |  | 486 |  |  | 5 936.97 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 15; %=40 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=71.2 - по стр. 3; %=48 - по стр. 12; %=76 - по стр. 13) |  |  |  |  | 275 |  |  | 3 166.32 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 486 |  |  | 28 480.64 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 117 |  | 115 | 727.56 |  | 702.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 15.69 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9) |  |  |  |  | 1 |  |  | 15.69 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  |  | 1 |  |  | 9.41 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 117 |  |  | 727.56 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 603 |  |  | 29 208.20 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 486 |  |  | 5 936.97 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 275 |  |  | 3 166.32 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 71.04 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 47 |  |  | 37.89 |  |  |
|  | Раздел 2. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.1396 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 21 | 11 | 10 | 171.52 | 153.14 | 16.48 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 1 |  |  | 1.89 |  |
| 18. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 13.96 | 32.47 |  |  | 453 |  |  | 2 047.37 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 453 |  |  | 2 047.37 |  |
| 19. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.012 | 500.21 | 87.77 | 410.69 | 6 | 1 | 5 | 42.92 | 15.06 | 27.56 |
|  |  |  |  | 1.76 | 41.07 |  |  |  |  | 0.30 | 7.05 |
|  | Объем: 12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 12 | 0.30 |  |  | 4 |  |  | 16.56 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 4 |  |  | 16.56 |  |
| 21. | Е24-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 6 | 27.38 | 11.78 | 15.61 | 164 | 71 | 94 | 1 206.09 | 1 010.27 | 195.82 |
| 22. | Е24-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 8 722.02 | 1 039.22 | 892.82 | 872 | 104 | 89 | 5 527.31 | 1 485.10 | 355.44 |
|  |  |  |  | 6 789.97 | 11.64 |  | 679 | 1 |  | 3 686.77 | 16.65 |
| 23. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.008 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 17 | 8 |  | 171.27 | 117.38 | 1.89 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 9 |  |  | 52.00 |  |
| 24. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 0.8 | 67.30 |  |  | 54 |  |  | 341.79 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 54 |  |  | 341.79 |  |
| 25. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.271296 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 79 | 6 | 24 | 392.92 | 90.73 | 135.52 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 49 | 4 |  | 166.66 | 55.48 |
|  | Объем: 0.108*3.14*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 9.01 | 15.81 | 69 | 9 | 16 | 399.01 | 128.92 | 56.67 |
|  |  |  |  | 43.88 |  |  | 44 |  |  | 213.43 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей | 0.000138 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 2 | 1 | 2 | 21.25 | 9.79 | 10.49 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  | 0.97 | 3.32 |
|  | Объем: 0.138/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт. | 1 | 2.59 |  |  | 3 |  |  | 12.48 |  |  |
|  |  |  |  | 2.59 |  |  | 3 |  |  | 12.48 |  |
| 29. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 | 394.93 | 113.70 | 25.25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  | 255.98 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  | 51.94 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  | 51.94 |  |
| 31. | Е22-03-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.2 | 317.32 | 55.06 | 262.27 | 63 | 11 | 52 | 495.14 | 157.38 | 337.76 |
|  |  |  |  |  | 42.62 |  |  | 9 |  |  | 121.90 |
|  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288.16 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288.16 |  |
| 33. | С507-0722 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 26.36 |  |  | 26 |  |  | 67.85 |  |  |
|  |  |  |  | 26.36 |  |  | 26 |  |  | 67.85 |  |
| 34. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0002 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 4 | 1 | 2 | 30.80 | 14.18 | 15.21 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  |  |  |  | 1.40 | 4.82 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |  |
|  |  |  |  | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |
| 38. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 39.58 | 16.54 | 15.14 | 79 | 33 | 30 | 643.57 | 473.06 | 94.55 |
|  |  |  |  | 7.90 |  |  | 16 |  |  | 75.96 |  |
| 39. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 2 | 302.06 |  |  | 604 |  |  | 1 495.06 |  |  |
|  |  |  |  | 302.06 |  |  | 604 |  |  | 1 495.06 |  |
| 40. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.036 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 73 | 8 | 57 | 482.49 | 119.77 | 336.76 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 7 | 7 |  | 25.95 | 105.91 |
| 41. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 3.6 | 30.20 |  |  | 109 |  |  | 689.90 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 109 |  |  | 689.90 |  |
| 42. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00644328 | 663.96 | 142.95 | 20.29 | 4 | 1 |  | 23.99 | 13.17 | 0.57 |
|  |  |  |  | 500.72 | 0.24 |  | 3 |  |  | 10.26 | 0.02 |
|  | Объем: 0.057*3.14*3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00644328 | 878.41 | 87.86 | 13.60 | 6 | 1 |  | 24.45 | 8.09 | 0.39 |
|  |  |  |  | 776.96 | 0.24 |  | 5 |  |  | 15.96 | 0.02 |
|  | Объем: 0.057*3.14*3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 341.98 | 18.31 | 71.80 | 342 | 18 | 72 | 2 160.61 | 261.85 | 393.85 |
|  |  |  |  | 251.87 | 4.08 |  | 252 | 4 |  | 1 504.91 | 58.38 |
| 47. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Для контрольной трубки), м | 1.5 | 30.20 |  |  | 45 |  |  | 287.46 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 45 |  |  | 287.46 |  |
| 48. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.26847 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 78 | 6 | 24 | 388.82 | 89.79 | 134.11 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 49 | 4 |  | 164.93 | 54.90 |
|  | Объем: 0.057*3.14*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.01 | 7 910.69 | 3 932.54 | 2 456.14 | 79 | 39 | 25 | 775.92 | 562.56 | 156.73 |
|  |  |  |  | 1 522.01 | 278.87 |  | 15 | 3 |  | 56.63 | 39.88 |
| 50. | С101-7021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. | 1 | 286.03 |  |  | 286 |  |  | 1 713.94 |  |  |
|  |  |  |  | 286.03 |  |  | 286 |  |  | 1 713.94 |  |
| 51. | С101-4309 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт. | 1 | 219.77 |  |  | 220 |  |  | 573.43 |  |  |
|  |  |  |  | 219.77 |  |  | 220 |  |  | 573.43 |  |
|  | ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 595.71 | 337.21 | 1 258.50 | 1 596 | 337 | 1 259 | 12 263.58 | 4 820.84 | 7 442.74 |
|  |  |  |  |  | 84.92 |  |  | 85 |  |  | 1 214.30 |
| 53. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины | 0.0771 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 731 | 10 | 721 | 1 906.62 | 143.80 | 1 760.07 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  |  | 14 |  | 2.76 | 196.72 |
| 54. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м) (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины | 0.0771 | 28 587.21 | 737.15 | 27 374.20 | 2 204 | 57 | 2 111 | 6 593.15 | 812.53 | 5 528.93 |
|  |  |  |  | 475.85 | 805.24 |  | 37 | 62 |  | 251.69 | 887.81 |
|  | Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н48= 0.6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.11565 | 1 180.00 |  |  | 136 |  |  | 1 512.05 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 136 |  |  | 1 512.05 |  |
|  | Объем: 0.015*7.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С110-0199 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т | 0.02313 | 75 642.27 |  |  | 1 750 |  |  | 9 569.80 |  |  |
|  |  |  |  | 75 642.27 |  |  | 1 750 |  |  | 9 569.80 |  |
|  | Объем: 0.003*7.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр Ду 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.0771 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 168 | 79 | 3 | 1 650.60 | 1 131.28 | 18.21 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 86 |  |  | 501.11 |  |
| 59. | С507-3729 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 7.71 | 97.09 |  |  | 749 |  |  | 3 396.10 |  |  |
|  |  |  |  | 97.09 |  |  | 749 |  |  | 3 396.10 |  |
| 60. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 9.01 | 15.81 | 69 | 9 | 16 | 399.01 | 128.92 | 56.67 |
|  |  |  |  | 43.88 |  |  | 44 |  |  | 213.43 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747.55 | 924 | 176 | 748 | 6 957.09 | 2 520.11 | 4 436.98 |
|  |  |  |  |  | 42.13 |  |  | 42 |  |  | 602.48 |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 815.22 | 542.41 | 201.58 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  | 71.23 |  |
| 63. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1756 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 3 | 1 | 2 | 28.22 | 12.52 | 15.70 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  | 6.11 |
| 64. | Е24-02-123-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.1756 | 13.84 | 0.97 | 12.87 | 2 |  | 2 | 13.58 | 2.44 | 11.14 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  | 1.22 |
| 65. | Е24-02-125-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 2 332.40 | 170.24 | 2 162.16 | 2 332 | 170 | 2 162 | 12 924.28 | 2 433.90 | 10 490.38 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  | 1 217.23 |
| 66. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 5.73 | 1.63 | 10 | 6 | 2 | 98.11 | 81.93 | 5.80 |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2 |  |  | 10.39 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 15 052 | 1 220 | 7 584 | 79 470.31 | 17 454.62 | 32 263.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 250 | 320 |  | 29 752.45 | 4 594.20 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 109 | 15 | 11 | 17 872.75 | 210.69 | 58.61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  | 17 603.46 | 7.05 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 056 |  |  | 17 336.79 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 29, 66) |  |  |  |  | 12 |  |  | 151.82 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 29, 66) |  |  |  |  | 9 |  |  | 105.40 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 130 |  |  | 18 129.97 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 732 | 1 205 | 7 573 | 60 265.93 | 17 243.93 | 32 204.64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 957 | 320 |  | 10 817.36 | 4 587.15 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 642 |  |  | 3 799.42 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62-65; %=76.5 - по стр. 42, 43; %=120.7 - по стр. 49; %=95.2 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  |  | 1 846 |  |  | 22 464.17 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71.2 - по стр. 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62-65; %=56 - по стр. 42, 43; %=76 - по стр. 49; %=40.8 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  |  | 1 062 |  |  | 12 165.04 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 640 |  |  | 94 895.14 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 17 981 |  |  | 114 356.74 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 858 |  |  | 22 615.99 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 071 |  |  | 12 270.44 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 121 |  |  | 102.57 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  | 55.65 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 894 | 1 773 | 7 927 | 99 575.22 | 25 364.28 | 34 450.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 193 | 349 |  | 39 735.62 | 5 041.66 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 109 | 15 | 11 | 17 872.75 | 210.69 | 58.61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 082 |  |  | 17 603.46 | 7.05 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 056 |  |  | 17 336.79 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19; %=68 - по стр. 29, 66) |  |  |  |  | 12 |  |  | 151.82 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=48 - по стр. 29, 66) |  |  |  |  | 9 |  |  | 105.40 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 130 |  |  | 18 129.97 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 457 | 1 758 | 7 801 | 79 643.28 | 25 153.59 | 33 689.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 900 | 348 |  | 20 800.53 | 5 018.92 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 417 |  |  | 13 120.44 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 15; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=110.5 - по стр. 3, 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62-65; %=88.4 - по стр. 12; %=120.7 - по стр. 13, 49; %=76.5 - по стр. 42, 43; %=95.2 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  |  | 2 332 |  |  | 28 401.14 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 15; %=40 - по стр. 2, 4, 6, 7, 11; %=71.2 - по стр. 3, 17, 21-23, 25-27, 31, 34, 38, 40, 46, 48, 58, 60, 62-65; %=48 - по стр. 12; %=76 - по стр. 13, 49; %=56 - по стр. 42, 43; %=40.8 - по стр. 52-54, 61) |  |  |  |  | 1 337 |  |  | 15 331.36 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 126 |  |  | 123 375.78 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 211 |  |  | 1 331.63 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 117 |  | 115 | 727.56 |  | 702.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 15.69 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9) |  |  |  |  | 1 |  |  | 15.69 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  |  | 1 |  |  | 9.41 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 117 |  |  | 727.56 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 21 584 |  |  | 143 564.94 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 344 |  |  | 28 552.96 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 346 |  |  | 15 436.76 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 110 |  |  | 93.91 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50.77 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |