## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета"
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение. | [13 empty] | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение.
(наименование стройки)
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение. | [14 empty] | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение. | [15 empty] | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Сосновка, улица Калинина, дом 24 (второй дом на участке). Технологическое присоединение.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 039-05-21-ТП-ГСН
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2021г.
Сметная стоимость |  | 99.96 | (11,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 99.47 | (11,89) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 17.93 | (1,02) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.49 | (0,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 92.26 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 11.99 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [16 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,142 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=14,2/100 | [16 empty] | Объем=14,2/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 347.23; 11: 17.61; 12: 6115 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 35,216 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 347.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 347.23; 12: 6115 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 277.78; 12: 4892 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 156.25; 12: 2752 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 781.26; 12: 13759 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0214 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | Объем=21,4/1000 | [16 empty] | Объем=21,4/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.52; 10: 3.73; 11: 17.61; 12: 66 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6946.57; 10: 148.66; 11: 8.02; 12: 1192 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1138.14; 10: 24.36; 11: 17.61; 12: 429 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,7; 7: 0,37878 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,18; 7: 1,737252 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7121.09; 10: 152.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.09; 12: 495 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 26.69; 12: 470 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 14.05; 12: 248 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.13; 12: 1976 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 4: 100 м2 креплений; 7: 0,109 |  |  |  |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
|  | Объем=10,9 / 100 | [16 empty] | Объем=10,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.28; 10: 30.55; 11: 17.61; 12: 538 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 83.26; 10: 9.08; 11: 8.02; 12: 73 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.74; 10: 0.52; 11: 17.61; 12: 9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 104.28; 10: 11.37; 11: 4.29; 12: 49 | [6 empty] | М
| 203-9070 | Щиты инвентарные |  |  | 4: м2; 5: 22; 7: 2,398 | [10 empty] | Щиты инвентарные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 2,834 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 7: 0,03161 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 467.82; 10: 51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.07; 12: 547 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 24.86; 12: 438 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 13.98; 12: 246 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.84; 12: 1344 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-101-2613 | Щиты опалубки металлические инвентарные |  |  | м2 |  |  | 0,4796 | 720 |  | 345.31 | 4.29 | 1481 |  |  |  |  | Щиты опалубки металлические инвентарные
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=2,398*0,2 | [16 empty] | Объем=2,398*0,2
5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,11 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м
|  | Объем=1,1/10 | [16 empty] | Объем=1,1/10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.37; 10: 11.59; 11: 17.61; 12: 204 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.04; 10: 4.29; 11: 8.02; 12: 34 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.26; 10: 0.47; 11: 17.61; 12: 8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1287; 10: 0; 11: 4.29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 1,122 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,0385 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.41; 10: 15.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.06; 12: 212 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 15.68; 12: 276 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.73; 12: 189 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.29; 12: 703 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на н= 0.2 м) группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,028 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на н= 0.2 м) группа грунтов: 2
|  | Объем=2,8/100 | [16 empty] | Объем=2,8/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 25.8; 11: 17.61; 12: 454 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 2,7216 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 25.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.8; 12: 454 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 20.64; 12: 363 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 11.61; 12: 204 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.05; 12: 1021 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на выходе из земли, точка врезки, стальные футляры, цокольный ввод) группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,0122 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на выходе из земли, точка врезки, стальные футляры, цокольный ввод) группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 11.24; 11: 17.61; 12: 198 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 1,18584 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 11.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.24; 12: 198 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 8.99; 12: 158 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5.06; 12: 89 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.29; 12: 445 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 12,76 | 117 |  | 1492.92 | 4.29 | 6405 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=(1,1+2,8+7,7)*1,1 | [16 empty] | Объем=(1,1+2,8+7,7)*1,1
9 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,024 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=24/1000 | [16 empty] | Объем=24/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 739.81; 10: 17.76; 11: 8.02; 12: 142 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 145.25; 10: 3.49; 11: 17.61; 12: 61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,36; 7: 0,24864 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 739.81; 10: 17.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.49; 12: 61 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3.32; 12: 58 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 1.75; 12: 31 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.83; 12: 231 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0,345 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=(2,8+7,7+24)/100 | [16 empty] | Объем=(2,8+7,7+24)/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.27; 10: 55.64; 11: 17.61; 12: 980 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 238.66; 10: 82.34; 11: 8.02; 12: 660 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.14; 10: 15.23; 11: 17.61; 12: 268 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,96; 7: 5,1612 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,63; 7: 1,25235 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 399.93; 10: 137.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.87; 12: 1248 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 67.33; 12: 1186 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 35.44; 12: 624 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.75; 12: 3450 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 20,88 | 4.98 |  | 103.98 | 8.02 | 834 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=11,6*1,8 | [16 empty] | Объем=11,6*1,8
12 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0116 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Объем=11,6/1000 | [16 empty] | Объем=11,6/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.99; 10: 0.42; 11: 17.61; 12: 7 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 357.63; 10: 4.15; 11: 8.02; 12: 33 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.83; 10: 0.75; 11: 17.61; 12: 13 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.88; 10: 0.06; 11: 4.29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,65; 7: 0,04234 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,97; 7: 0,046052 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.5; 10: 4.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.17; 12: 20 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1.11; 12: 19 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 0.59; 12: 10 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.33; 12: 69 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 20,88 | 8.33 |  | 173.93 | 8.02 | 1395 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=11,6*1,8 | [16 empty] | Объем=11,6*1,8
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2880.05 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 486.2 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 544.19 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 44.82 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 1849.66 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3575.91 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 486.2 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 544.19 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 1849.66 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 446.4 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 249.46 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 531.02 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 446.4 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 249.46 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 3575.91 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Прокладка полиэтиленового газопровода | [16 empty] | Раздел 2. Прокладка полиэтиленового газопровода
Прокладка ПЭ участка газопровода L=10,2 м | [27 empty] | Прокладка ПЭ участка газопровода L=10,2 м
14 | ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм |  |  | 4: 100 м укладки; 7: 0,102 |  |  |  |  | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
|  | Объем=10,2 / 100 | [16 empty] | Объем=10,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.72; 10: 7.83; 11: 17.61; 12: 138 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.58; 10: 7.2; 11: 8.02; 12: 58 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.27; 10: 0.54; 11: 4.29; 12: 2 | [6 empty] | М
| 507-9110 | Трубы полиэтиленовые для газопроводов |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 10,2 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые для газопроводов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,7; 7: 0,5814 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.57; 10: 15.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.83; 12: 138 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 10.18; 12: 179 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.97; 12: 123 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.72; 12: 500 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-507-3726 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) |  |  | м |  |  | 10,2 | 32.47 |  | 331.19 | 4.29 | 1421 |  |  |  |  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
16 | ТССЦ-507-2625 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 173 |  | 346 | 4.29 | 1484 |  |  |  |  | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
17 | ТЕРм10-06-048-05 | Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее |  |  | 4: 1 км кабеля; 7: 0,0122 |  |  |  |  | Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
|  | Объем=12,2/1000 | [16 empty] | Объем=12,2/1000
| ОП п.1.10.98 | Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [26 empty] | Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.56; 9: 0,3; 10: 1.07; 11: 17.61; 12: 19 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1368.96; 9: 0,3; 10: 5.01; 11: 8.02; 12: 40 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 136.87; 9: 0,3; 10: 0.5; 11: 17.61; 12: 9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 10: 0.07; 11: 4.29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0,3; 7: 0,08418 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,04; 6: 0,3; 7: 0,0330864 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1667.37; 10: 6.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.57; 12: 28 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1.57; 12: 28 | [7 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.28.1 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1.02; 12: 18 | [7 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.74; 12: 105 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 |  |  | м |  |  | 12,2 | 0.3 |  | 3.66 | 4.29 | 16 |  |  |  |  | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
(Материалы для монтажных работ)
Установка опозновательных столбиков | [27 empty] | Установка опозновательных столбиков
19 | ТЕР28-03-027-01 | Установка указателей трасс |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 |  |  |  |  | Установка указателей трасс
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 794.98; 10: 7.95; 11: 17.61; 12: 140 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 209.02; 10: 2.09; 11: 8.02; 12: 17 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.8; 10: 0.26; 11: 17.61; 12: 5 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 199.2; 10: 1.99; 11: 4.29; 12: 9 | [6 empty] | М
| 105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Знаки путевые и сигнальные железных дорог
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78,4; 7: 0,784 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,58; 7: 0,0158 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1203.2; 10: 12.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.21; 12: 145 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 10: 9.36; 12: 165 | [7 empty] | НР Железные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.22 | СП Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5.34; 12: 94 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.73; 12: 425 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,07 | 578 |  | 40.46 | 4.29 | 174 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
(Железные дороги)
21 | ТССЦ-403-1220 | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) |  |  | шт. |  |  | 1 | 169.39 |  | 169.39 | 4.29 | 727 |  |  |  |  | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)
(Автомобильные дороги)
22 | ТССЦ-101-4306 | Знаки информационные |  |  | шт. |  |  | 1 | 99.9 |  | 99.9 | 4.29 | 429 |  |  |  |  | Знаки информационные
(Автомобильные дороги)
23 | ТССЦ-101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные |  |  | 10 шт. |  |  | 0,1 | 6.74 |  | 0.67 | 4.29 | 3 |  |  |  |  | Дюбели для пристрелки стальные
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=1 / 10 | [16 empty] | Объем=1 / 10
Прокладка газопровода под проездом ПЭ ф63х5,8 в футляре ПЭ ф 110х10,0 L=4,5 м | [27 empty] | Прокладка газопровода под проездом ПЭ ф63х5,8 в футляре ПЭ ф 110х10,0 L=4,5 м
24 | ТЕР24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0,045 |  |  |  |  | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм
|  | Объем=4,5 / 100 | [16 empty] | Объем=4,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.42; 10: 0.51; 11: 17.61; 12: 9 | [6 empty] | ОТ
| 507-9110 | Трубы полиэтиленовые для газопроводов |  |  | 4: м; 5: 102; 7: 4,59 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые для газопроводов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,02; 7: 0,0459 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.42; 10: 0.51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.51; 12: 9 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 0.66; 12: 12 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.45; 12: 8 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.62; 12: 29 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТССЦ-507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм |  |  | 10 м |  |  | 0,459 | 550 |  | 252.45 | 4.29 | 1083 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=(4,5*1,02) / 10 | [16 empty] | Объем=(4,5*1,02) / 10
26 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0,045 |  |  |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=4,5 / 100 | [16 empty] | Объем=4,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1026.3; 10: 46.18; 11: 17.61; 12: 813 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.19; 10: 2.03; 11: 8.02; 12: 16 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1111.06; 10: 50; 11: 4.29; 12: 215 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84,4; 7: 3,798 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2182.55; 10: 98.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.18; 12: 813 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 60.03; 12: 1057 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 41.1; 12: 724 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.34; 12: 2825 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: 1 футляр; 7: 1 |  |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.77; 10: 32.77; 11: 17.61; 12: 577 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.48; 10: 57.48; 11: 8.02; 12: 461 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 159.56; 10: 159.56; 11: 4.29; 12: 685 | [6 empty] | М
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,89; 7: 2,89 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 249.81; 10: 249.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.77; 12: 577 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 42.6; 12: 750 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.17; 12: 514 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 321.58; 12: 2987 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные |  |  | т |  |  | 0,003 | 33750 |  | 101.25 | 4.29 | 434 |  |  |  |  | Канаты пеньковые пропитанные
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=3/1000 | [16 empty] | Объем=3/1000
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка полиэтиленового газопровода : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка полиэтиленового газопровода :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1727.25 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 96.31 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 73.81 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 0.76 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 1557.13 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1932.04 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 96.31 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 73.81 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 1553.47 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 124.4 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 84.05 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3.66 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 3.66 | [12 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 97.07 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 124.4 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 84.05 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка полиэтиленового газопровода |  |  | 10: 1935.7 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка полиэтиленового газопровода
Раздел 3. Прокладка стального газопровода | [16 empty] | Раздел 3. Прокладка стального газопровода
Установка ЦВПС-Г 1шт. | [27 empty] | Установка ЦВПС-Г 1шт.
29 | ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм |  |  | 4: 1 отвод; 7: 1 |  |  |  |  | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.54; 10: 16.54; 11: 17.61; 12: 291 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.14; 10: 15.14; 11: 8.02; 12: 121 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 180.9; 10: 180.9; 11: 4.29; 12: 776 | [6 empty] | М
| 507-9502 | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки) |  |  | 4: шт.; 5: 1; 7: 1 | [10 empty] | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,18; 7: 1,18 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.58; 10: 212.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.54; 12: 291 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 21.5; 12: 378 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.72; 12: 259 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.8; 12: 1825 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | Прайс АИР-ГАЗ | ЦВПС-ГД 63х57 ПЭ100 |  |  | шт |  |  | 1 | 1370.63 |  | 1370.63 | 4.29 | 5880 |  |  |  |  | ЦВПС-ГД 63х57 ПЭ100
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Цена=5600/4,29*1.05 | [27 empty] | Цена=5600/4,29*1.05
Устройство футляра на выходе газопровода ф57х3,5мм из земли ф89мм | [27 empty] | Устройство футляра на выходе газопровода ф57х3,5мм из земли ф89мм
31 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Применительно) |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,0009 |  |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Применительно)
|  | Объем=0,9/1000 | [16 empty] | Объем=0,9/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4620.77; 10: 4.16; 11: 17.61; 12: 73 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3798.6; 10: 3.42; 11: 8.02; 12: 27 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 644.89; 10: 0.58; 11: 17.61; 12: 10 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 688.91; 10: 0.62; 11: 4.29; 12: 3 | [6 empty] | М
| 103-9011 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 7: 0,9036 | [10 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353; 7: 0,3177 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,26; 7: 0,037134 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9108.28; 10: 8.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.74; 12: 83 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 6.16; 12: 108 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.22; 12: 74 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.58; 12: 285 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-103-0156 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  |  | 0,9 | 61.2 |  | 55.08 | 4.29 | 236 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
33 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0,009 |  |  |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=0,9/100 | [16 empty] | Объем=0,9/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1026.3; 10: 9.24; 11: 17.61; 12: 163 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.19; 10: 0.41; 11: 8.02; 12: 3 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1111.06; 10: 10; 11: 4.29; 12: 43 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84,4; 7: 0,7596 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2182.55; 10: 19.65 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24; 12: 163 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 12.01; 12: 212 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.22; 12: 145 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.88; 12: 566 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» футляра газопроводов условным диаметром: 50-200 мм |  |  | 4: 1 м2; 7: 0,25 |  |  |  |  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» футляра газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.4; 10: 5.85; 11: 17.61; 12: 103 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.16; 10: 22.04; 11: 8.02; 12: 177 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.3; 10: 3.58; 11: 17.61; 12: 63 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 180.68; 10: 45.17; 11: 4.29; 12: 194 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,04; 7: 0,51 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,02; 7: 0,255 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 292.24; 10: 73.06 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.43; 12: 166 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 12.26; 12: 216 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.39; 12: 148 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.71; 12: 838 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: 1 футляр; 7: 1 |  |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.77; 10: 32.77; 11: 17.61; 12: 577 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.48; 10: 57.48; 11: 8.02; 12: 461 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 159.56; 10: 159.56; 11: 4.29; 12: 685 | [6 empty] | М
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,89; 7: 2,89 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 249.81; 10: 249.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.77; 12: 577 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 42.6; 12: 750 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.17; 12: 514 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 321.58; 12: 2987 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные |  |  | т |  |  | 0,0012 | 33750 |  | 40.5 | 4.29 | 174 |  |  |  |  | Канаты пеньковые пропитанные
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=1,2/1000 | [16 empty] | Объем=1,2/1000
Стальной газопровод | [27 empty] | Стальной газопровод
37 | ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,01 |  |  |  |  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 227.93; 10: 2.28; 11: 17.61; 12: 40 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 919.84; 10: 9.2; 11: 8.02; 12: 74 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 102.06; 10: 1.02; 11: 17.61; 12: 18 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5159.07; 10: 0.04; 11: 4.29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,1; 7: 0,201 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,25; 7: 0,0625 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1151.8; 10: 11.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.3; 12: 58 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 4.29; 12: 75 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.94; 12: 52 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.75; 12: 241 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 1 | 30.2 |  | 30.2 | 4.29 | 130 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
39 | ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов условным диаметром: 50-200 мм |  |  | 4: 1 м2; 7: 0,18 |  |  |  |  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.4; 10: 4.21; 11: 17.61; 12: 74 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.16; 10: 15.87; 11: 8.02; 12: 127 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.3; 10: 2.57; 11: 17.61; 12: 45 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 180.68; 10: 32.52; 11: 4.29; 12: 140 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,04; 7: 0,3672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,02; 7: 0,1836 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 292.24; 10: 52.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.78; 12: 119 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 8.81; 12: 155 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.03; 12: 106 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.44; 12: 602 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (заглушка подземная) |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0,0002 |  |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (заглушка подземная)
|  | Объем=0,2 * 0,001 | [16 empty] | Объем=0,2 * 0,001
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4960.28; 10: 0.99; 11: 17.61; 12: 17 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11806.75; 10: 2.36; 11: 8.02; 12: 19 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1684.6; 10: 0.34; 11: 17.61; 12: 6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14919.4; 10: 2.98; 11: 4.29; 12: 13 | [6 empty] | М
| 507-9506 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353,8; 7: 0,07076 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,16; 7: 0,020632 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31686.43; 10: 6.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.33; 12: 23 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 1.73; 12: 30 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.18; 12: 20 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.24; 12: 99 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | ТССЦ-507-2382 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 23.79 |  | 23.79 | 4.29 | 102 |  |  |  |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
42 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 0,909 | 17.6 |  | 16 | 4.29 | 69 |  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=0,9*1,01 | [16 empty] | Объем=0,9*1,01
43 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 1 |  |  |  |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.67; 10: 17.67; 11: 17.61; 12: 311 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.07; 10: 16.07; 11: 8.02; 12: 129 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 178.53; 10: 5.53; 11: 4.29; 12: 24 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 7: 1,26 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.27; 10: 39.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.67; 12: 311 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 22.97; 12: 404 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.73; 12: 277 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.97; 12: 1145 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ТССЦ-507-0778 | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» |  |  | шт. |  |  | 1 | 385 |  | 385 | 4.29 | 1652 |  |  |  |  | Переход «полиэтилен-сталь 63х57»
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
45 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0,0039 |  |  |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм
|  | Объем=0,39 / 100 | [16 empty] | Объем=0,39 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.58; 10: 0.91; 11: 17.61; 12: 16 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1591.9; 10: 6.21; 11: 8.02; 12: 50 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 205.71; 10: 0.8; 11: 17.61; 12: 14 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.73; 10: 0.73; 11: 4.29; 12: 3 | [6 empty] | М
| 103-9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 0,3939 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,51; 7: 0,079989 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,96; 7: 0,046644 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.34; 10: 7.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.71; 12: 30 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 2.22; 12: 39 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.52; 12: 27 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.59; 12: 135 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 25 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0,0039 |  |  |  |  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 25 мм
|  | Объем=0.39/100 | [16 empty] | Объем=0.39/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.58; 10: 0.91; 11: 17.61; 12: 16 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1591.9; 10: 6.21; 11: 8.02; 12: 50 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 205.71; 10: 0.8; 11: 17.61; 12: 14 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.73; 10: 0.73; 11: 4.29; 12: 3 | [6 empty] | М
| 103-9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 0,3939 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,51; 7: 0,079989 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,96; 7: 0,046644 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.34; 10: 7.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.71; 12: 30 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 2.22; 12: 39 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.52; 12: 27 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.59; 12: 135 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 0,3939 | 17.6 |  | 6.93 | 4.29 | 30 |  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=0,39*1,01 | [16 empty] | Объем=0,39*1,01
48 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,01 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.47; 10: 0.71; 11: 17.61; 12: 13 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.15; 10: 0.1; 11: 8.02; 12: 1 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 17.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 250.36; 10: 2.5; 11: 4.29; 12: 11 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,31; 7: 0,0531 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 331.98; 10: 3.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.71; 12: 13 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 0.64; 12: 12 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 0.5; 12: 9 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.45; 12: 46 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,01 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.93; 10: 0.44; 11: 17.61; 12: 8 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.8; 10: 0.07; 11: 8.02; 12: 1 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 17.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 388.48; 10: 3.88; 11: 4.29; 12: 17 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,83; 7: 0,0383 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.21; 10: 4.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.44; 12: 8 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 0.4; 12: 7 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 0.31; 12: 6 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.1; 12: 39 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 |  |  |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 795.26; 10: 7.95; 11: 17.61; 12: 140 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 430.27; 10: 4.3; 11: 8.02; 12: 34 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2433.91; 10: 24.34; 11: 4.29; 12: 104 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,4; 7: 0,654 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3659.44; 10: 36.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.95; 12: 140 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 6.36; 12: 112 | [7 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.77; 12: 84 | [7 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.72; 12: 474 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (переход 57х25, заглушка) |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0,0003 |  |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (переход 57х25, заглушка)
|  | Объем=(0,2+0,1) * 0,001 | [16 empty] | Объем=(0,2+0,1) * 0,001
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4960.28; 10: 1.49; 11: 17.61; 12: 26 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11806.75; 10: 3.54; 11: 8.02; 12: 28 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1684.6; 10: 0.51; 11: 17.61; 12: 9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14919.4; 10: 0.29; 11: 4.29; 12: 1 | [6 empty] | М
| 507-9506 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353,8; 7: 0,10614 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,16; 7: 0,030948 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17726.43; 10: 5.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2; 12: 35 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 2.6; 12: 46 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.78; 12: 31 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.7; 12: 132 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | ТССЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 42.5 |  | 42.5 | 4.29 | 182 |  |  |  |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
53 | ТССЦ-507-2377 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 10.4 |  | 10.4 | 4.29 | 45 |  |  |  |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
54 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 25 мм (Применительно) |  |  | 4: 1 задвижка; 7: 1 |  |  |  |  | Монтаж задвижки стальной для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 25 мм (Применительно)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.36; 10: 77.36; 11: 17.61; 12: 1362 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 101.25; 10: 101.25; 11: 8.02; 12: 812 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 315.08; 10: 33.22; 11: 4.29; 12: 143 | [6 empty] | М
| 302-9140 | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа |  |  | 4: шт.; 5: 1; 7: 1 | [10 empty] | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,91; 7: 5,91 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 211.83; 10: 211.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.36; 12: 1362 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 100.57; 12: 1771 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 68.85; 12: 1212 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 381.25; 12: 5300 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | ТССЦ-302-0196 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 229.37 |  | 229.37 | 4.29 | 984 |  |  |  |  | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Итоги по разделу 3 Прокладка стального газопровода : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Прокладка стального газопровода :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3160.56 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 183.48 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 263.67 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 10.2 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 2713.41 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3530.03 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 175.53 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 259.37 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 2689.07 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 240.98 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 165.08 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 47.72 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7.95 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.3 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 24.34 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6.36 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.77 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 193.68 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 247.34 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 169.85 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Прокладка стального газопровода |  |  | 10: 3577.75 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка стального газопровода
Раздел 4. Испытание газопровода | [16 empty] | Раздел 4. Испытание газопровода
56 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм |  |  | 4: 1 узел; 7: 1 |  |  |  |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.93; 10: 64.93; 11: 17.61; 12: 1143 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.41; 10: 85.41; 11: 8.02; 12: 685 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 38.14; 10: 38.14; 11: 4.29; 12: 164 | [6 empty] | М
| 302-9232 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные |  |  | 4: шт.; 5: 0,05; 7: 0,05 | [10 empty] | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,34; 7: 5,34 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 188.48; 10: 188.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.93; 12: 1143 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 84.41; 12: 1486 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 57.79; 12: 1017 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.68; 12: 4495 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,15 |  |  |  |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
|  | Объем=15/100 | [16 empty] | Объем=15/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.99; 10: 0.75; 11: 17.61; 12: 13 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.55; 10: 1.88; 11: 8.02; 12: 15 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 10: 0.36; 11: 17.61; 12: 6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,41; 7: 0,0615 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,03 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.54; 10: 2.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.11; 12: 19 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 1.44; 12: 25 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.99; 12: 17 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.06; 12: 70 | [9 empty] | Всего по позиции
58 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 м газопровода; 7: 0,15 |  |  |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм
|  | Объем=15/100 | [16 empty] | Объем=15/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.46; 10: 0.22; 11: 17.61; 12: 4 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.33; 10: 0.95; 11: 8.02; 12: 8 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.73; 10: 0.11; 11: 17.61; 12: 2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 7: 0,018 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,009 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.79; 10: 1.17 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.33; 12: 6 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 0.43; 12: 8 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.29; 12: 5 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.89; 12: 25 | [9 empty] | Всего по позиции
59 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм |  |  | 4: 1 участок испытания газопровода; 7: 1 |  |  |  |  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.24; 10: 170.24; 11: 17.61; 12: 2998 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 798.21; 10: 798.21; 11: 8.02; 12: 6402 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.12; 10: 85.12; 11: 17.61; 12: 1499 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 7: 14 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 7: 7 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 968.45; 10: 968.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 255.36; 12: 4497 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 331.97; 12: 5846 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 227.27; 12: 4002 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1527.69; 12: 19248 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Испытание газопровода : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Испытание газопровода :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1160.73 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 236.14 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886.45 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 85.59 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 38.14 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1865.32 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 236.14 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 886.45 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 38.14 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 418.25 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 286.34 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 321.73 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 418.25 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 286.34 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Испытание газопровода |  |  | 10: 1865.32 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Испытание газопровода
Раздел 5. Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2 | [16 empty] | Раздел 5. Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2
60 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,003 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=6*0.05/100 | [16 empty] | Объем=6*0.05/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1889.7; 10: 5.67; 11: 17.61; 12: 100 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3132.91; 10: 9.4; 11: 8.02; 12: 75 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 561.25; 10: 1.68; 11: 17.61; 12: 30 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,8; 7: 0,5394 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45,63; 7: 0,13689 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5022.61; 10: 15.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.35; 12: 130 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 10.44; 12: 185 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 6.98; 12: 124 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.49; 12: 484 | [9 empty] | Всего по позиции
61 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,021 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=6*0,35/100 | [16 empty] | Объем=6*0,35/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.78; 10: 3.84; 11: 17.61; 12: 68 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 587.26; 10: 12.33; 11: 8.02; 12: 99 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.38; 10: 1.5; 11: 17.61; 12: 26 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,37; 7: 0,38577 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,65; 7: 0,09765 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.04; 10: 16.17 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.34; 12: 94 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 5.55; 12: 98 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.2; 12: 56 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.92; 12: 321 | [9 empty] | Всего по позиции
62 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,009 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Объем=6*0,15/100 | [16 empty] | Объем=6*0,15/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.4; 10: 1.43; 11: 17.61; 12: 25 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2493.5; 10: 22.44; 11: 8.02; 12: 180 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 227.33; 10: 2.05; 11: 17.61; 12: 36 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.77; 10: 0.2; 11: 4.29; 12: 1 | [6 empty] | М
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 7: 0,14148 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,81; 7: 0,13329 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.67; 10: 24.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.48; 12: 61 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 4.94; 12: 87 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3.31; 12: 58 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.32; 12: 351 | [9 empty] | Всего по позиции
63 | ТССЦ-408-0315 | Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5 |  |  | м3 |  |  | 0,9 | 102 |  | 91.8 | 4.29 | 394 |  |  |  |  | Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=6*0,15 | [16 empty] | Объем=6*0,15
64 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2 основания; 7: 0,006 |  |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=6/1000 | [16 empty] | Объем=6/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 385.21; 10: 2.31; 11: 17.61; 12: 41 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5678.7; 10: 34.07; 11: 8.02; 12: 273 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 793.73; 10: 4.76; 11: 17.61; 12: 84 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25872.3; 10: 155.23; 11: 4.29; 12: 666 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,29; 7: 0,22374 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,92; 7: 0,29952 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31936.21; 10: 191.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.07; 12: 125 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 10.04; 12: 178 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 6.72; 12: 119 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208.37; 12: 1277 | [9 empty] | Всего по позиции
65 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 |  |  | 4: 1000 м2 основания; 7: 0,03 |  |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
|  | Объем=6*5/1000 | [16 empty] | Объем=6*5/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.5; 10: 8.03; 11: 8.02; 12: 64 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.45; 10: 1.09; 11: 17.61; 12: 19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1587.6; 10: 47.63; 11: 4.29; 12: 204 | [6 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,51; 7: 0,0753 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1855.1; 10: 55.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.09; 12: 19 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 1.55; 12: 27 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1.04; 12: 18 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.25; 12: 313 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0144 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов
|  | Объем=2,4*6/1000 | [16 empty] | Объем=2,4*6/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.92; 10: 0.59; 11: 8.02; 12: 5 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.64; 10: 0.12; 11: 17.61; 12: 2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3059.1; 10: 44.05; 11: 4.29; 12: 189 | [6 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 0,009504 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3100.02; 10: 44.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.12; 12: 2 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 0.17; 12: 3 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.11; 12: 2 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.92; 12: 199 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,006 |  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=6/1000 | [16 empty] | Объем=6/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.73; 10: 2.79; 11: 17.61; 12: 49 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2507.4; 10: 15.04; 11: 8.02; 12: 121 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 317.68; 10: 1.91; 11: 17.61; 12: 34 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 245.3; 10: 1.47; 11: 4.29; 12: 6 | [6 empty] | М
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 96,6; 7: 0,5796 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 7: 0,2298 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 7: 0,11448 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3218.43; 10: 19.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.7; 12: 83 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 6.67; 12: 118 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 4.47; 12: 79 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.44; 12: 373 | [9 empty] | Всего по позиции
68 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,012 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
|  | Объем=6*2/1000 | [16 empty] | Объем=6*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.09; 10: 0.01; 11: 17.61 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.59; 10: 0.04; 11: 8.02 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 4.24; 10: 0.05; 11: 4.29 | [6 empty] | М
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 12,1; 7: 0,1452 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,00108 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.92; 10: 0.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.01 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 142; 7: 142; 10: 0.01 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.01 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.12; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
69 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |  | т |  |  | 0,7221 | 511 |  | 368.99 | 4.29 | 1583 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=0,5796+0,1425 | [16 empty] | Объем=0,5796+0,1425
70 | ТССЦпг-01-01-01-034 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки(выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  | 1 т груза |  |  | 5,04 | 4.12 |  | 20.76 | 8.02 | 166 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки(выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
|  | Объем=6*0,4*2,1 | [16 empty] | Объем=6*0,4*2,1
71 | ТССЦпг-01-01-02-034 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  | 1 т груза |  |  | 5,04 | 5.75 |  | 28.98 | 8.02 | 232 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальта от разборки (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
|  | Объем=6*0,4*2,1 | [16 empty] | Объем=6*0,4*2,1
72 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 5,04 | 8.33 |  | 41.98 | 8.02 | 337 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=6*0,4*2,1 | [16 empty] | Объем=6*0,4*2,1
|  | Итоги по разделу 5 Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2 : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 919.13 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16.05 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 193.66 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 13.11 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 709.42 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 984.34 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16.05 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 193.66 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 709.42 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 39.37 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 25.84 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 29.16 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39.37 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 25.84 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2 |  |  | 10: 984.34 | [13 empty] | Итого по разделу 5 Снятие и восстановление асфальтового покрытия S=6 м2
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9847.72; 12: 63128 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [29 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1018.18; 12: 17929 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1961.78; 12: 15731 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 154.48; 12: 2719 | [18 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 6867.76; 12: 29468 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11887.64; 12: 99466 | [18 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [29 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1010.23; 12: 17789 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1957.48; 12: 15697 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 6839.76; 12: 29348 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1269.4; 12: 22354 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 810.77; 12: 14278 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 51.38; 12: 490 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [29 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7.95; 12: 140 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.3; 12: 34 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 28; 12: 120 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6.36; 12: 112 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.77; 12: 84 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1172.66; 12: 20648 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1275.76; 12: 22466 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 815.54; 12: 14362 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 11939.02; 12: 99956 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ( В.Г. Степанов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]