| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 168 571 |  | руб. | Смета на сумму: | 168 571 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Курчатовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода среднего давления от точки подключения до границы земельного участка. Технологическое присоединение. ул.Радонежская ,32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 1351 - 3 -19 - ГСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 28.643 | тыс. руб. |  | 168.571 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 5.587 | тыс. руб. |  | 22.974 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.180 | тыс.чел.ч |  | 0.177 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 2.086 | тыс. руб. |  | 28.268 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-003-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.24 | 4 342.25 | 130.35 | 4 211.90 | 1 042 | 31 | 1 011 |  |  | 6 773 | 424 | 6 349 |
|  |  |  |  |  | 472.10 |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 536 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 137 |  |  | 80.75% |  | 1 583 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 72 |  |  | 40% |  | 784 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 251 |  |  |  |  | 9 140 |  |  |
| 2. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 (подчистка), 100 м3 грунта | 0.05 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 147 | 147 |  |  |  | 1 990 | 1 990 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 118 |  |  | 68% |  | 1 353 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 66 |  |  | 36% |  | 716 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 4 060 |  |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 1.09 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 1 560 | 115 | 43 |  |  | 5 941 | 1 558 | 202 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 1 403 | 5 |  |  |  | 4 181 | 63 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 156 |  |  | 110.5% |  | 1 791 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 107 |  |  | 71.2% |  | 1 154 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 823 |  |  |  |  | 8 886 |  |  |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.218 | 921.46 | 921.46 |  | 201 | 201 |  |  |  | 2 725 | 2 725 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 161 |  |  | 68% |  | 1 853 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 90 |  |  | 36% |  | 981 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 5 559 |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 23.98 | 117.00 |  |  | 2 806 |  |  |  |  | 8 362 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 2 806 |  |  |  |  | 8 362 |  |
|  | Объем: 21.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.2087 | 367.67 |  | 367.67 | 77 |  | 77 |  |  | 631 |  | 631 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 14 |  |  |  |  | 193 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  | 80.75% |  | 156 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 7 |  |  | 40% |  | 77 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 864 |  |  |
| 7. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 2.087 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 699 | 282 | 417 |  |  | 6 787 | 3 824 | 2 963 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 046 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 341 |  |  | 80.75% |  | 3 933 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 180 |  |  | 40% |  | 1 948 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 220 |  |  |  |  | 12 668 |  |  |
| 8. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (на врезке), 100 м3 грунта | 0.036 | 921.46 | 921.46 |  | 33 | 33 |  |  |  | 450 | 450 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 26 |  |  | 68% |  | 306 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 15 |  |  | 36% |  | 162 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 918 |  |  |
| 9. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.96 | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 381 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 463 |  |  |  |  | 1 381 |  |
|  | Объем: 3.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (погрузка грунта), 1000 м3 грунта | 0.0363 | 5 160.18 | 148.69 | 5 006.61 | 187 | 5 | 182 |  |  | 1 263 | 73 | 1 190 |
|  |  |  |  | 4.88 | 712.31 |  |  | 26 |  |  |  | 1 | 351 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  | 80.75% |  | 342 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 16 |  |  | 40% |  | 170 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 1 775 |  |  |
| 11. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 65.34 | 28.91 |  | 28.91 | 1 889 |  | 1 889 |  |  | 8 874 |  | 8 874 |
|  | Объем: 36.3*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0363 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 14 | 1 | 13 |  |  | 125 | 18 | 106 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 32 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 80.75% |  | 40 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 40% |  | 20 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 185 |  |  |
| 13. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.4 | 21.99 |  | 21.99 | 9 |  | 9 |  |  | 72 |  | 72 |
|  |  |  |  |  | 4.08 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 80.75% |  | 18 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | Установка опознавательных столбов 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-09-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт. | 0.02 | 4 839.90 | 116.11 | 116.79 | 97 | 2 | 2 |  |  | 473 | 31 | 14 |
|  |  |  |  | 4 607.00 | 13.18 |  | 92 |  |  |  |  | 427 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  | 120.7% |  | 42 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 76% |  | 27 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 542 |  |  |
| 15. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички, 100 шт. | 0.04 | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |
| 16. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.112 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 56 | 10 | 46 |  |  | 399 | 133 | 257 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 9 | 62 |
|  | Объем: 112/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 15 |  |  | 85% |  | 166 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  | 52% |  | 101 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 666 |  |  |
| 17. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 112 | 0.30 |  |  | 34 |  |  |  |  | 128 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 34 |  |  |  |  | 128 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.015 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 17 | 3 | 14 |  |  | 126 | 46 | 79 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 74 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 48 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 248 |  |  |
| 19. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.515 | 30.20 |  |  | 46 |  |  |  |  | 295 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 46 |  |  |  |  | 295 |  |
|  | Объем: 1.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е22-02-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 11 870.12 | 1 758.30 | 477.63 | 18 | 3 | 1 |  |  | 78 | 36 | 4 |
|  |  |  |  | 9 634.19 | 45.27 |  | 14 |  |  |  |  | 39 | 1 |
|  | Объем: 1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 41 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 145 |  |  |
| 21. | С104-8151 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 57 мм, м | 1.5 | 70.49 |  |  | 106 |  |  |  |  | 265 |  |  |
|  |  |  |  | 70.49 |  |  | 106 |  |  |  |  | 265 |  |
| 22. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 23. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г = 57 х 63 ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м 5 600 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |  |
|  |  |  |  | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |
| 24. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 1.12 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 171 | 86 | 79 |  |  | 1 312 | 1 165 | 132 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 6 |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 112 |  |  | 110.5% |  | 1 287 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 77 |  |  | 71.2% |  | 829 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 3 429 |  |  |
| 25. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 112 | 32.47 |  |  | 3 637 |  |  |  |  | 13 784 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 3 637 |  |  |  |  | 13 784 |  |
| 26. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 101 | 66 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 47 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 27. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 14 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 28. | Е24-02-051-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой фланцевый диаметром 50 мм прим, 1 задвижка | 1 | 211.83 | 77.36 | 101.25 | 212 | 77 | 101 |  |  | 1 581 | 1 048 | 363 |
|  |  |  |  | 33.22 |  |  | 33 |  |  |  |  | 169 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 100 |  |  | 110.5% |  | 1 158 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 69 |  |  | 71.2% |  | 746 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  | 3 485 |  |  |
| 29. | С302-1356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 738.63 |  |  | 739 |  |  |  |  | 1 911 |  |  |
|  |  |  |  | 738.63 |  |  | 739 |  |  |  |  | 1 911 |  |
| 30. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 69 | 10 | 56 |  |  | 516 | 141 | 359 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 2 | 8 |  |  |  | 17 | 111 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 110.5% |  | 278 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 71.2% |  | 179 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 974 |  |  |
| 31. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |
| 32. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 33. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |
| 34. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  |  | 401 | 108 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  |  |  | 268 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 52 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 526 |  |  |
| 35. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 36. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  |  |  | 283 | 170 | 1 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  |  |  | 112 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 13 |  |  | 87.55% |  | 149 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 48% |  | 82 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| 37. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.001 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 18 | 5 | 12 |  |  | 151 | 67 | 75 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 1 | 2 |  |  |  | 8 | 23 |
|  | Объем: 0.5*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 9 |  |  | 110.5% |  | 99 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 6 |  |  | 71.2% |  | 64 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 38. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 2 | 21.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 155 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 155 |  |
| 39. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  | 7 | 4 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 40. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Объем: 0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 1 шт 108 х 4 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 9 | 5 | 4 |  |  | 92 | 63 | 24 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 9 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 80 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 223 |  |  |
| 42. | С103-0154 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1 | 48.20 |  |  | 48 |  |  |  |  | 311 |  |  |
|  |  |  |  | 48.20 |  |  | 48 |  |  |  |  | 311 |  |
| 43. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 22 | 10 |  |  |  | 204 | 139 | 2 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 11 |  |  |  |  | 63 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 154 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 99 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 457 |  |  |
| 44. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 358 | 111 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 195 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 123 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 79 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 45. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм 0,089 * 3,14 * 0,6 = 0,2м2, 1 м2 | 0.34 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 99 | 8 | 30 |  |  | 481 | 108 | 170 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 61 | 5 |  |  |  | 203 | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 110.5% |  | 192 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 124 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 797 |  |  |
|  | ФУТЛЯР Д = 110 х10 мм L = 8м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е22-01-021-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.008 | 5 806.44 | 2 641.97 | 3 105.24 | 46 | 21 | 25 |  |  | 445 | 286 | 155 |
|  |  |  |  | 59.23 | 491.26 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 53 |
|  | Объем: 8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 33 |  |  | 110.5% |  | 375 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 22 |  |  | 71.2% |  | 241 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 061 |  |  |
| 47. | С507-2072 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 10 м | 0.8 | 1 110.00 |  |  | 888 |  |  |  |  | 3 572 |  |  |
|  |  |  |  | 1 110.00 |  |  | 888 |  |  |  |  | 3 572 |  |
| 48. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.08 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 175 | 82 | 4 |  |  | 1 633 | 1 113 | 19 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 89 |  |  |  |  | 501 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 107 |  |  | 110.5% |  | 1 230 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 73 |  |  | 71.2% |  | 792 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 3 655 |  |  |
| 49. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 62 | 8 | 14 |  |  | 358 | 111 | 52 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 40 |  |  |  |  | 195 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 123 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 79 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 50. | С101-1921 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт. | 1 | 83.70 |  |  | 84 |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  |  |  |  | 83.70 |  |  | 84 |  |  |  |  | 302 |  |
| 51. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 437.71 | 18.31 | 71.80 | 438 | 18 | 72 |  |  | 2 892 | 248 | 390 |
|  |  |  |  | 347.60 | 4.08 |  | 348 | 4 |  |  |  | 2 254 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 335 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 216 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 3 443 |  |  |
| 52. | Е24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение | 1 | 33.98 | 18.33 | 12.49 | 34 | 18 | 12 |  |  | 301 | 248 | 38 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 110.5% |  | 274 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 71.2% |  | 177 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 752 |  |  |
| 53. | С999-2 Соимость седелок крановых с закладными нагревателямси 110 х 32 ,110 х 63 3 863,43 / 1,2 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 534.04 |  |  | 534 |  |  |  |  | 3 380 |  |  |
|  |  |  |  | 534.04 |  |  | 534 |  |  |  |  | 3 380 |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.012 | 2 012.34 | 232.58 | 1 591.90 | 24 | 3 | 19 |  |  | 156 | 38 | 110 |
|  |  |  |  | 187.86 | 205.72 |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 33 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 285 |  |  |
| 55. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.212 | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 236 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 236 |  |
|  | Объем: 1.2*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 789 | 514 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 568 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 366 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
| 57. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.188 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 21 | 6 | 15 |  |  | 187 | 80 | 106 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 12 |  |  | 110.5% |  | 131 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 8 |  |  | 71.2% |  | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 403 |  |  |
| 58. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 1.188 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 9 | 2 | 8 |  |  | 76 | 24 | 53 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 40 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 141 |  |  |
| 59. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 881 | 2 308 | 5 573 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 154 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 826 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 465 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 171 |  |  |
| 60. | Ц39-06-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ прим,, 1 стык | 5 | 7.57 | 7.57 |  | 38 | 38 |  |  |  | 513 | 513 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 30 |  |  | 68% |  | 349 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23 |  |  | 48% |  | 246 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 1 108 |  |  |
| 61. | Ц39-01-003-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка стыков механическим методом прим, 1 стык | 1 | 4.94 | 2.68 | 2.21 | 5 | 3 | 2 |  |  | 47 | 36 | 10 |
|  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 2 |  |  | 68% |  | 24 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  | 48% |  | 17 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 89 |  |  |
| 62. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 9.81 | 5.73 | 1.63 | 10 | 6 | 2 |  |  | 95 | 78 | 6 |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 5 |  |  | 68% |  | 53 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4 |  |  | 48% |  | 37 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 185 |  |  |
| 63. | Ц39-02-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 39.71 | 16.33 | 1.55 | 40 | 16 | 2 |  |  | 285 | 221 | 6 |
|  |  |  |  | 21.83 |  |  | 22 |  |  |  |  | 57 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 13 |  |  | 68% |  | 150 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  | 48% |  | 106 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 541 |  |  |
| 64. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 10 | 1.43 | 1.40 |  | 14 | 14 |  |  |  | 194 | 190 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 11 |  |  | 68% |  | 129 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 48% |  | 91 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 414 |  |  |
| 65. | Е27-03-008-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.04 | 2 194.66 | 566.16 | 1 628.50 | 88 | 23 | 65 |  |  | 738 | 307 | 431 |
|  |  |  |  |  | 202.98 |  |  | 8 |  |  |  |  | 110 |
|  | Объем: 16*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 44 |  |  | 120.7% |  | 503 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 29 |  |  | 76% |  | 317 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 1 558 |  |  |
| 66. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.032 | 770.04 | 182.78 | 587.26 | 25 | 6 | 19 |  |  | 212 | 79 | 132 |
|  |  |  |  |  | 71.36 |  |  | 2 |  |  |  |  | 31 |
|  | Объем: 16*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 8 |  |  | 88.4% |  | 97 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 362 |  |  |
| 67. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.032 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 125 | 8 | 116 |  |  | 771 | 107 | 659 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 1 | 11 |  |  |  | 5 | 146 |
|  | Объем: 16*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 27 |  |  | 120.7% |  | 305 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 18 |  |  | 76% |  | 192 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 1 269 |  |  |
| 68. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 4.48 | 126.00 |  |  | 564 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 564 |  |  |  |  | 2 531 |  |
|  | Объем: 16*0.2*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е27-06-002-17 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см, 1000 м2 покрытия | 0.016 | 170 791.89 | 3 680.35 | 4 529.30 | 2 733 | 59 | 72 |  |  | 14 393 | 798 | 440 |
|  |  |  |  | 162 582.23 | 672.34 |  | 2 601 | 11 |  |  |  | 13 155 | 146 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 99 |  |  | 120.7% |  | 1 139 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 67 |  |  | 76% |  | 717 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 899 |  |  |  |  | 16 250 |  |  |
| 70. | Е27-06-002-18 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17, 1000 м2 покрытия | 0.064 | 7 862.84 | 65.10 | 49.83 | 503 | 4 | 3 |  |  | 2 604 | 56 | 24 |
|  |  |  |  | 7 747.91 | 17.08 |  | 496 | 1 |  |  |  | 2 524 | 15 |
|  | Объем: 16*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7 |  |  | 120.7% |  | 86 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 76% |  | 54 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 2 744 |  |  |
| 71. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 8.68 | 44.21 | 5.25 | 30.56 | 385 | 46 | 265 |  |  | 3 523 | 618 | 1 916 |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 46 |  |  | 100% |  | 618 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28 |  |  | 60% |  | 371 |  |  |
| 72. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 8.68 | 16.66 |  | 16.66 | 145 |  | 145 |  |  | 679 |  | 679 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 25 007 | 1 692 | 5 753 |  |  | 127 640 | 22 934 | 33 076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 485 | 394 |  |  |  | 70 635 | 5 334 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 443 | 95 | 56 |  |  | 21 378 | 1 279 | 304 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 292 | 5 |  |  |  | 19 795 | 62 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 243 |  |  |  |  | 19 444 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 16; %=68 - по стр. 34, 60-64) |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16; %=48 - по стр. 34, 60-64) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 651 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 587 |  |  |  |  | 22 974 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 237 | 1 538 | 3 398 |  |  | 90 150 | 20 867 | 21 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 298 | 389 |  |  |  | 47 975 | 5 272 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 136 |  |  |  |  | 19 808 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 7, 10, 12, 13; %=68 - по стр. 2, 4, 8; %=110.5 - по стр. 3, 18, 20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 37, 41, 43-46, 48, 49, 51, 52, 54, 56-59; %=120.7 - по стр. 14, 65, 67, 69, 70; %=76.5 - по стр. 39, 40; %=88.4 - по стр. 66) |  |  |  |  | 2 134 |  |  |  |  | 24 601 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10, 12, 13; %=36 - по стр. 2, 4, 8; %=71.2 - по стр. 3, 18, 20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 37, 41, 43-46, 48, 49, 51, 52, 54, 56-59; %=76 - по стр. 14, 65, 67, 69, 70; %=56 - по стр. 39, 40; %=48 - по стр. 66) |  |  |  |  | 1 337 |  |  |  |  | 14 503 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 708 |  |  |  |  | 129 254 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 908 | 13 |  |  |  | 3 036 | 170 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 2 865 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 36) |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 929 |  |  |  |  | 3 267 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 419 | 46 | 2 299 |  |  | 13 076 | 618 | 11 469 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 71) |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 618 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 71) |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 371 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 419 |  |  |  |  | 13 076 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 28 643 |  |  |  |  | 168 571 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 230 |  |  |  |  | 25 695 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 15 236 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 25 007 | 1 692 | 5 753 |  |  | 127 640 | 22 934 | 33 076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 485 | 394 |  |  |  | 70 635 | 5 334 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 443 | 95 | 56 |  |  | 21 378 | 1 279 | 304 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 292 | 5 |  |  |  | 19 795 | 62 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 243 |  |  |  |  | 19 444 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 16; %=68 - по стр. 34, 60-64) |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16; %=48 - по стр. 34, 60-64) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 651 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 587 |  |  |  |  | 22 974 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 237 | 1 538 | 3 398 |  |  | 90 150 | 20 867 | 21 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 298 | 389 |  |  |  | 47 975 | 5 272 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 136 |  |  |  |  | 19 808 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 7, 10, 12, 13; %=68 - по стр. 2, 4, 8; %=110.5 - по стр. 3, 18, 20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 37, 41, 43-46, 48, 49, 51, 52, 54, 56-59; %=120.7 - по стр. 14, 65, 67, 69, 70; %=76.5 - по стр. 39, 40; %=88.4 - по стр. 66) |  |  |  |  | 2 134 |  |  |  |  | 24 601 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10, 12, 13; %=36 - по стр. 2, 4, 8; %=71.2 - по стр. 3, 18, 20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 37, 41, 43-46, 48, 49, 51, 52, 54, 56-59; %=76 - по стр. 14, 65, 67, 69, 70; %=56 - по стр. 39, 40; %=48 - по стр. 66) |  |  |  |  | 1 337 |  |  |  |  | 14 503 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 708 |  |  |  |  | 129 254 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 908 | 13 |  |  |  | 3 036 | 170 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 2 865 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 36) |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 929 |  |  |  |  | 3 267 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 419 | 46 | 2 299 |  |  | 13 076 | 618 | 11 469 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 71) |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 618 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 71) |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 371 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 419 |  |  |  |  | 13 076 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 28 643 |  |  |  |  | 168 571 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 230 |  |  |  |  | 25 695 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 15 236 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 54 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |