| Утверждаю: Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» _____________________________В.Г. Серадский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления Ду 150мм (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| Объект: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления Ду 150мм (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Вынос газопровода среднего давления Ду 150 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 66.983 | тыс. руб. | 349.056 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 39.023 | тыс. руб. | 143.216 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 3.218 | тыс. руб. | 24.487 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.426 | тыс.чел.ч | 0.426 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 4.914 | тыс. руб. | 59.273 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2017 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "МДС35 пр.1 т.1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖ НАДЗЕМНОГО ОТКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е22-01-012-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.0023 | 9 712.46 | 4 468.93 | 5 243.53 | 22 | 10 | 12 | 199 | 123 | 76 |
|  |  |  |  |  | 918.57 |  |  | 2 |  |  | 26 |
|  | Объем: 2.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е22-01-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.037 | 6 982.74 | 3 502.88 | 3 479.85 | 258 | 130 | 129 | 2 386 | 1 556 | 830 |
|  |  |  |  |  | 647.18 |  |  | 24 |  |  | 292 |
|  | Объем: 3.7/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е22-01-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных труб диаметром 75 мм, 1 км трубопровода | 0.038 | 6 570.37 | 3 440.05 | 3 130.32 | 250 | 131 | 119 | 2 338 | 1 569 | 769 |
|  |  |  |  |  | 581.99 |  |  | 22 |  |  | 269 |
|  | Объем: 3.8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е22-03-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж задвижек и стальных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 19.05 | 15.95 | 3.10 | 19 | 16 | 3 | 210 | 192 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е22-03-014-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж ИФС фланцев диаметром 80 мм, 1 фланец | 1 | 28.03 | 4.46 | 23.57 | 28 | 4 | 24 | 197 | 54 | 143 |
|  |  |  |  |  | 3.43 |  |  | 3 |  |  | 41 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е22-03-014-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж ИФС фланцев диаметром 100 мм, 1 фланец | 1 | 32.16 | 5.89 | 26.27 | 32 | 6 | 26 | 231 | 71 | 160 |
|  |  |  |  |  | 3.82 |  |  | 4 |  |  | 46 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж перехода Ду 150 мм, 1 т фасонных частей | 0.0023 | 10 060.22 | 2 976.17 | 7 084.05 | 23 | 7 | 16 | 181 | 82 | 99 |
|  |  |  |  |  | 1 010.76 |  |  | 2 |  |  | 28 |
|  | Объем: 2.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е22-01-012-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж футляров -стальных труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 9 712.46 | 4 468.93 | 5 243.53 | 6 | 3 | 3 | 52 | 32 | 20 |
|  |  |  |  |  | 918.57 |  |  | 1 |  |  | 7 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е22-01-012-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж футляров -стальных труб диаметром 250 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 14 998.82 | 4 908.75 | 10 090.07 | 9 | 3 | 6 | 73 | 35 | 38 |
|  |  |  |  |  | 1 691.92 |  |  | 1 |  |  | 12 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е09-03-040-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций | 0.08 | 905.60 | 844.84 | 60.76 | 72 | 68 | 5 | 836 | 812 | 24 |
|  |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Объем: 80/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Т01-01-01-031 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков, 1 т груза | 0.273 | 26.44 | 3.04 | 15.78 | 7 | 1 | 4 | 56 | 10 | 20 |
|  |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Объем: 273/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Т01-01-02-031 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков, 1 т груза | 0.273 | 26.44 | 3.04 | 15.78 | 7 | 1 | 4 | 56 | 10 | 20 |
|  |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Объем: 273/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 0.273 | 13.24 |  | 13.24 | 4 |  | 4 | 22 |  | 22 |
|  | Объем: 273/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 736 | 380 | 355 | 6 836 | 4 546 | 2 239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  | 735 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 647 | 310 | 338 | 5 867 | 3 714 | 2 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  | 721 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 480 |  |  | 4 923 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 328 |  |  | 3 149 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 455 |  |  | 13 939 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 72 | 68 | 5 | 836 | 812 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 10) |  |  |  |  | 61 |  |  | 627 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 10) |  |  |  |  | 58 |  |  | 554 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 191 |  |  | 2 017 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 17 | 2 | 12 | 133 | 20 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 12) |  |  |  |  | 2 |  |  | 32 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 12) |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 17 |  |  | 133 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 663 |  |  | 16 089 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 541 |  |  | 5 550 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 386 |  |  | 3 703 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 123 |  |  | 105 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 88 |  |  | 70 |  |  |
|  | Раздел 2. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.245 | 2 812.07 | 2 812.07 |  | 689 | 689 |  | 8 274 | 8 274 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-065-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5р, 100 м3 грунта | 0.16 | 11 562.99 | 5 622.49 | 5 940.50 | 1 850 | 900 | 950 | 16 750 | 10 798 | 5 952 |
|  |  |  |  |  | 1 054.39 |  |  | 169 |  |  | 2 026 |
| 16. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного,н= 10 см, 10 м3 основания | 0.07 | 1 453.07 | 121.17 | 44.90 | 102 | 8 | 3 | 370 | 102 | 15 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.89 |  | 90 |  |  | 253 | 4 |
| 17. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,(песчаный грунт на н= 0.2 м) группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.049 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 52 | 52 |  | 624 | 624 |  |
| 18. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка песком газопровода и вокруг крана- Ду 150 мм -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.052 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 55 | 55 |  | 662 | 662 |  |
| 19. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.11 | 117.00 |  |  | 1 300 |  |  | 3 651 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 300 |  |  | 3 651 |  |
|  | Объем: (4.9+5.2)*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка песком (дресвой )на врезках - Ду 150 мм -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.144 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 153 | 153 |  | 1 833 | 1 833 |  |
| 21. | С408-0201 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, м3 | 15.84 | 105.00 |  |  | 1 663 |  |  | 5 921 |  |  |
|  |  |  |  | 105.00 |  |  | 1 663 |  |  | 5 921 |  |
|  | Объем: 14.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е01-02-061-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4- разрыхленным грунтом, 100 м3 грунта | 0.16 | 1 504.48 | 1 504.48 |  | 241 | 241 |  | 2 892 | 2 892 |  |
| 23. | Е08-01-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания | 0.12 | 239.26 | 28.51 | 46.49 | 29 | 3 | 6 | 156 | 41 | 35 |
|  |  |  |  | 164.27 | 7.72 |  | 20 | 1 |  | 80 | 11 |
| 24. | Е07-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка блоков и плит фундаментов (под кран) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.01 | 5 131.95 | 919.64 | 3 089.10 | 51 | 9 | 31 | 322 | 110 | 180 |
|  |  |  |  | 1 123.20 | 432.59 |  | 11 | 4 |  | 32 | 52 |
| 25. | С403-0906 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плиты железобетонные фундаментные, м3 | 0.1 | 1 223.69 |  |  | 122 |  |  | 731 |  |  |
|  |  |  |  | 1 223.69 |  |  | 122 |  |  | 731 |  |
| 26. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта (лишний грунт), 1 т груза | 47.775 | 5.72 |  | 4.86 | 274 |  | 232 | 1 928 |  | 1 429 |
|  |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 26 |  |  | 312 |
|  | Объем: 24.5*1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0245 | 457.54 | 41.39 | 411.28 | 11 | 1 | 10 | 95 | 12 | 83 |
|  |  |  |  | 4.88 | 74.55 |  |  | 2 |  | 1 | 22 |
| 28. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 47.775 | 19.16 |  | 19.16 | 915 |  | 915 | 4 300 |  | 4 300 |
|  | Объем: 24.5*1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 7 507 | 2 111 | 2 147 | 48 509 | 25 348 | 11 994 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 206 | 202 |  | 10 669 | 2 427 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 318 | 2 111 | 1 000 | 42 281 | 25 348 | 6 265 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 206 | 176 |  | 10 669 | 2 115 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 085 |  |  | 10 303 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 14, 15, 17, 18, 20, 22; %=111 - по стр. 16, 24; %=104 - по стр. 23; %=81 - по стр. 27) |  |  |  |  | 1 842 |  |  | 18 813 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 14, 15, 17, 18, 20, 22; %=71 - по стр. 16; %=64 - по стр. 23; %=68 - по стр. 24; %=40 - по стр. 27) |  |  |  |  | 1 039 |  |  | 9 992 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 199 |  |  | 71 086 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 189 |  | 1 147 | 6 228 |  | 5 729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 312 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 26) |  |  |  |  | 26 |  |  | 312 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 26) |  |  |  |  | 16 |  |  | 187 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 189 |  |  | 6 228 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 388 |  |  | 77 314 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 842 |  |  | 18 813 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 039 |  |  | 9 992 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 45 |  |  | 36 |  |  |
|  | Раздел 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е22-02-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка от изоляции газопровода Ду 100 - Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0005 | 1 407.60 | 931.12 | 476.48 | 1 |  |  | 7 | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-02-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка от изоляции газопровода Ду 150 - нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 2 712.96 | 1 070.10 | 1 642.86 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 |
|  |  |  |  |  | 110.76 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Объем: 1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е22-02-001-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка от изоляции газопровода Ду 500 - Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 13 843.13 | 1 824.40 | 12 018.73 | 21 | 3 | 18 | 117 | 33 | 84 |
|  |  |  |  |  | 1 174.89 |  |  | 2 |  |  | 22 |
|  | Объем: 1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-02-030-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм, 100 м трубопровода | 0.07 | 2 744.86 | 565.55 | 2 156.26 | 192 | 40 | 151 | 1 306 | 475 | 819 |
|  |  |  |  | 23.04 | 212.40 |  | 2 | 15 |  | 12 | 179 |
| 33. | С103-0176 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м | 7 | 122.04 |  |  | 854 |  |  | 4 819 |  |  |
|  |  |  |  | 122.04 |  |  | 854 |  |  | 4 819 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-03-001-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм, 1 т фасонных частей | 0.0268 | 15 250.52 | 2 484.55 | 12 126.37 | 409 | 67 | 325 | 2 741 | 800 | 1 844 |
|  |  |  |  | 639.60 | 1 525.65 |  | 17 | 41 |  | 97 | 498 |
|  | Объем: (6.1*4+0.7+1.5+0.157)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С999-01 Отвод 90 159х4.5 ГОСТ 17375 -2001 Ст-ть (ООО НПП " Урал-Росс" 16.06.2017г.) 569 / 5.88=96.77 руб, шт | 4 | 101.61 |  |  | 406 |  |  | 2 390 |  |  |
|  |  |  |  | 101.61 |  |  | 406 |  |  | 2 390 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С999-02 Заглушка 108х4 мм ГОСТ 17375 -2001 Ст-ть (ООО НПП " Урал-Росс" 16.06.2017г.) 120 / 5.88=20.41 руб, шт | 1 | 21.43 |  |  | 21 |  |  | 126 |  |  |
|  |  |  |  | 21.43 |  |  | 21 |  |  | 126 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С999-03 Заглушка 159х4.5 мм ГОСТ 17375 -2001 Ст-ть (ООО НПП " Урал-Росс" 16.06.2017г.) 224 /5.88=38.10 руб, шт | 1 | 40.01 |  |  | 40 |  |  | 235 |  |  |
|  |  |  |  | 40.01 |  |  | 40 |  |  | 235 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков ,отводов ,перехода ,газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 5.85 | 308.97 | 26.91 | 101.38 | 1 807 | 157 | 593 | 8 525 | 1 890 | 3 288 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.28 |  | 1 057 | 84 |  | 3 347 | 1 155 |
|  | Объем: 0.5*(7+0.4*6)+0.25*4+0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Восстановление изоляции на врезке -Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> ,газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.92 | 308.97 | 26.91 | 101.38 | 284 | 25 | 93 | 1 341 | 297 | 517 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.28 |  | 166 | 13 |  | 526 | 182 |
|  | Объем: 0.5*1.5+0.34*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е24-02-021-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Восстановление изоляции на врезке -Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 200-400 мм, 1 м2 | 2.415 | 322.43 | 40.36 | 101.38 | 779 | 97 | 245 | 3 909 | 1 170 | 1 357 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.28 |  | 436 | 34 |  | 1 382 | 477 |
|  | Объем: 1.61*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж продувочных свечей 38х3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка продувочных газопроводов Ф38х3мм , (Применительно), 1 установка | 1 | 355.50 | 21.06 | 82.57 | 355 | 21 | 83 | 2 107 | 253 | 445 |
|  |  |  |  | 251.87 | 4.69 |  | 252 | 5 |  | 1 409 | 56 |
| 42. | С103-0133 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 38х3 мм,, м | 1.5 | 15.00 |  |  | 23 |  |  | 128 |  |  |
|  |  |  |  | 15.00 |  |  | 23 |  |  | 128 |  |
| 43. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газороводов 32 мм, 1 м2 | 0.27 | 308.97 | 26.91 | 101.38 | 83 | 7 | 27 | 393 | 87 | 152 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.28 |  | 49 | 4 |  | 154 | 53 |
|  | Объем: 0.18*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 20.28 | 18.20 |  | 20 | 18 |  | 228 | 219 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |
| 45. | С999-22 Кран шаровой муфтовый ГШК. 32М.. Прайс ООО "ЭКС ФОРМА ". Ст-ть 2632.07/1.18/5.88=379.35 руб., 1 шт. | 1 | 398.32 |  |  | 398 |  |  | 2 342 |  |  |
|  |  |  |  | 398.32 |  |  | 398 |  |  | 2 342 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж крана BROEN BALLOMAX Ду 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ц12-12-005-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм, 1 шт. | 1 | 303.10 | 115.79 | 175.96 | 303 | 116 | 176 | 2 532 | 1 390 | 1 051 |
|  |  |  |  | 11.35 | 18.97 |  | 11 | 19 |  | 91 | 228 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С999-12 Кран шаровый BROEN BALLOMAX КШГ 79.112.150.R для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005 Н=1500мм.. Ст-ть (ООО Броен 15.06.2017г.)151 707/1.18 / 3.67=35031.40 руб, 1 шт. | 1 | 35 031.40 |  |  | 35 031 |  |  | 128 565 |  |  |
|  |  |  |  | 35 031.40 |  |  | 35 031 |  |  | 128 565 |  |
| 48. | С999-07 Т- ключ на Кран шаровый BROEN BALLOMAX КШГ 79.112.150.R. Ст-ть ( ООО Броен 15.06.2017г.) 9171/1.18/ 3.67=2117.72 руб, шт | 1 | 2 117.72 |  |  | 2 118 |  |  | 7 772 |  |  |
|  |  |  |  | 2 117.72 |  |  | 2 118 |  |  | 7 772 |  |
|  | Монтаж ковера для крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е23-04-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка ковера (применительно), 1 шт. | 1 | 25.28 | 16.45 | 8.31 | 25 | 16 | 8 | 250 | 198 | 50 |
|  |  |  |  | 0.52 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
| 50. | С301-3193 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ковер, шт. | 1 | 119.00 |  |  | 119 |  |  | 522 |  |  |
|  |  |  |  | 119.00 |  |  | 119 |  |  | 522 |  |
| 51. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство отмостки -бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.008 | 6 906.46 | 2 041.02 | 1 964.82 | 55 | 16 | 16 | 370 | 196 | 90 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 338.03 |  | 23 | 3 |  | 84 | 32 |
| 52. | С401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.816 | 612.00 |  |  | 499 |  |  | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  | 612.00 |  |  | 499 |  |  | 2 432 |  |
|  | Установка табличек- указателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных, 100 шт. | 0.02 | 5 386.80 | 873.33 | 3 503.01 | 108 | 17 | 70 | 738 | 210 | 442 |
|  |  |  |  | 1 010.46 | 401.53 |  | 20 | 8 |  | 86 | 96 |
| 54. | С403-1645 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), шт. | 2 | 152.98 |  |  | 306 |  |  | 2 200 |  |  |
|  |  |  |  | 152.98 |  |  | 306 |  |  | 2 200 |  |
| 55. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка табличек, 100 знаков | 0.02 | 1 344.51 | 855.39 |  | 27 | 17 |  | 278 | 206 |  |
|  |  |  |  | 489.12 |  |  | 10 |  |  | 73 |  |
| 56. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички металлические, шт. | 2 | 99.90 |  |  | 200 |  |  | 633 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 200 |  |  | 633 |  |
|  | ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ц39-02-015-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм ( 3 снимка на 1 стык), 1 снимок | 30 | 57.29 | 20.66 | 25.53 | 1 719 | 620 | 766 | 10 377 | 7 442 | 2 153 |
|  |  |  |  | 11.10 |  |  | 333 |  |  | 782 |  |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ц39-02-015-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 108 мм, толщина стенки до 5 мм ( 2 снимка на 1 стык), 1 снимок | 2 | 44.23 | 17.84 | 19.64 | 88 | 36 | 39 | 572 | 428 | 110 |
|  |  |  |  | 6.75 |  |  | 14 |  |  | 34 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е13-08-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности | 0.0575 | 28.85 | 28.85 |  | 2 | 2 |  | 20 | 20 |  |
|  | Объем: 0.5*(8.5+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е24-02-121-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел | 1 | 382.89 | 129.42 | 191.77 | 383 | 129 | 192 | 2 400 | 1 554 | 640 |
|  |  |  |  | 61.70 |  |  | 62 |  |  | 205 |  |
| 61. | Е24-02-120-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода | 0.085 | 30.32 | 8.67 | 21.65 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
|  |  |  |  |  | 4.20 |  |  |  |  |  | 4 |
| 62. | Е24-02-123-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода | 0.085 | 19.39 | 3.36 | 16.03 | 2 |  | 1 | 13 | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  |  | 2 |
| 63. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 1 113.72 | 195.78 | 917.94 | 1 114 | 196 | 918 | 8 486 | 2 351 | 6 135 |
|  |  |  |  |  | 97.89 |  |  | 98 |  |  | 1 176 |
| 64. | Е24-02-090-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 150 мм, 10 врезок | 0.2 | 5 754.18 | 1 165.15 | 2 090.30 | 1 151 | 233 | 418 | 8 422 | 2 799 | 1 309 |
|  |  |  |  | 2 498.72 |  |  | 500 |  |  | 4 315 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 48 950 | 1 836 | 4 143 | 207 348 | 22 055 | 20 520 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 970 | 326 |  | 164 774 | 4 162 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 37 149 |  |  | 136 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 149 |  |  | 136 337 |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 1 114 |  |  | 4 090 |  |  |
|  | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=0.8 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 297 |  |  | 1 091 |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 463 |  |  | 1 698 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 39 023 |  |  | 143 216 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 110 | 772 | 981 | 13 481 | 9 260 | 3 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 358 | 19 |  | 907 | 228 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 46, 57, 58) |  |  |  |  | 633 |  |  | 6 452 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46, 57, 58) |  |  |  |  | 475 |  |  | 4 554 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 218 |  |  | 24 487 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 695 | 1 064 | 3 162 | 52 061 | 12 795 | 17 206 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 467 | 307 |  | 22 061 | 3 934 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 005 |  |  | 5 265 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 29-32, 34, 38-41, 43, 44, 49, 60-64; %=89 - по стр. 51; %=121 - по стр. 53, 55; %=77 - по стр. 59) |  |  |  |  | 1 782 |  |  | 18 563 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29-32, 34, 38-41, 43, 44, 49, 60-64; %=52 - по стр. 51; %=76 - по стр. 53, 55; %=56 - по стр. 59) |  |  |  |  | 1 218 |  |  | 11 857 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 695 |  |  | 82 481 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 54 932 |  |  | 255 653 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 415 |  |  | 25 015 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 693 |  |  | 16 411 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 112 |  |  | 95 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 78 |  |  | 63 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 57 193 | 4 327 | 6 645 | 262 693 | 51 949 | 34 753 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 176 | 587 |  | 175 443 | 7 324 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 37 149 |  |  | 136 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 149 |  |  | 136 337 |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 1 114 |  |  | 4 090 |  |  |
|  | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=0.8 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 297 |  |  | 1 091 |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  | 463 |  |  | 1 698 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 39 023 |  |  | 143 216 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 110 | 772 | 981 | 13 481 | 9 260 | 3 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 358 | 19 |  | 907 | 228 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 46, 57, 58) |  |  |  |  | 633 |  |  | 6 452 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46, 57, 58) |  |  |  |  | 475 |  |  | 4 554 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 218 |  |  | 24 487 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 660 | 3 485 | 4 500 | 100 209 | 41 857 | 25 624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 673 | 542 |  | 32 730 | 6 770 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 090 |  |  | 15 568 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1-9, 16, 24, 29-32, 34, 38-41, 43, 44, 49, 60-64; %=68 - по стр. 14, 15, 17, 18, 20, 22; %=104 - по стр. 23; %=81 - по стр. 27; %=89 - по стр. 51; %=121 - по стр. 53, 55; %=77 - по стр. 59) |  |  |  |  | 4 104 |  |  | 42 299 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1-9, 16, 29-32, 34, 38-41, 43, 44, 49, 60-64; %=36 - по стр. 14, 15, 17, 18, 20, 22; %=64 - по стр. 23; %=68 - по стр. 24; %=40 - по стр. 27; %=52 - по стр. 51; %=76 - по стр. 53, 55; %=56 - по стр. 59) |  |  |  |  | 2 585 |  |  | 24 998 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 349 |  |  | 167 506 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 72 | 68 | 5 | 836 | 812 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 10) |  |  |  |  | 61 |  |  | 627 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 10) |  |  |  |  | 58 |  |  | 554 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 191 |  |  | 2 017 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 996 |  |  | 5 469 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 206 | 2 | 1 159 | 6 361 | 20 | 5 791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 324 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 12, 26) |  |  |  |  | 28 |  |  | 344 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 12, 26) |  |  |  |  | 17 |  |  | 206 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ |  |  |  |  | 1 206 |  |  | 6 361 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 66 983 |  |  | 349 056 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 798 |  |  | 49 378 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 118 |  |  | 30 106 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 83 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 51 |  |  |

| Составил: | Инженер -сметчик Семенова Р.Ж. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер проекта Старикова Е.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |