| Утверждаю: Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» _____________________________В.Г. Серадский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления Ду 500мм (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| Объект: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления Ду 500мм (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Вынос газопровода среднего давления Ду 500 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 647.266 | тыс. руб. | 4 211.976 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 4.949 | тыс. руб. | 34.628 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.370 | тыс.чел.ч | 2.370 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 29.031 | тыс. руб. | 349.751 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2017 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "МДС35 пр.1 т.1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.874 | 2 812.07 | 2 812.07 |  | 2 458 | 2 458 |  | 29 515 | 29 515 |  |
| 2. | Е01-02-065-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5р, 100 м3 грунта | 0.306 | 11 562.99 | 5 622.49 | 5 940.50 | 3 538 | 1 720 | 1 818 | 32 034 | 20 651 | 11 383 |
|  |  |  |  |  | 1 054.39 |  |  | 323 |  |  | 3 875 |
| 3. | Е01-02-065-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 6, 100 м3 грунта | 0.029 | 21 382.72 | 9 730.20 | 11 652.52 | 620 | 282 | 338 | 5 505 | 3 389 | 2 116 |
|  |  |  |  |  | 2 068.23 |  |  | 60 |  |  | 720 |
| 4. | Е01-01-003-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.3612 | 5 491.75 | 195.37 | 5 296.38 | 1 984 | 71 | 1 913 | 12 082 | 847 | 11 235 |
|  |  |  |  |  | 702.54 |  |  | 254 |  |  | 3 048 |
|  | Объем: 388.4-27.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подчистка дна траншеи приямков .Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.272 | 1 746.21 | 1 746.21 |  | 475 | 475 |  | 5 704 | 5 704 |  |
| 6. | Е01-02-091-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов 5р, 100 м3 грунта | 0.6 | 7 969.56 | 173.08 | 7 796.48 | 4 782 | 104 | 4 678 | 29 461 | 1 247 | 28 214 |
|  |  |  |  |  | 916.30 |  |  | 550 |  |  | 6 603 |
|  | Объем: 64.5-4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-057-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подчистка дна траншеи приямков .Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4, 100 м3 грунта | 0.045 | 4 413.33 | 4 413.33 |  | 199 | 199 |  | 2 386 | 2 386 |  |
| 8. | Е01-02-091-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов 6, 100 м3 грунта | 0.847 | 10 523.24 | 301.77 | 10 221.47 | 8 913 | 256 | 8 658 | 54 936 | 3 071 | 51 866 |
|  |  |  |  |  | 1 226.33 |  |  | 1 039 |  |  | 12 475 |
|  | Объем: 91.1-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-02-057-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подчистка дна траншеи приямков .Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4, 100 м3 грунта | 0.064 | 4 413.33 | 4 413.33 |  | 282 | 282 |  | 3 393 | 3 393 |  |
|  | Защита подземных коммуникаций в местах пересечения с газопроводом -5 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е22-06-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода,, 1 м короба | 20 | 109.75 | 15.87 | 41.54 | 2 195 | 317 | 831 | 15 519 | 3 813 | 4 341 |
|  |  |  |  | 52.34 | 2.07 |  | 1 047 | 41 |  | 7 365 | 530 |
|  | Объем: 4*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е22-06-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подвешивание ( Кабеля) подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода,, 1 м короба | 8 | 66.24 | 15.87 | 41.54 | 530 | 127 | 332 | 3 719 | 1 525 | 1 737 |
|  |  |  |  | 8.84 | 2.07 |  | 71 | 17 |  | 458 | 212 |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С101-2103 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм - для защиты кабеля, м | 8 | 22.40 |  |  | 179 |  |  | 1 507 |  |  |
|  |  |  |  | 22.40 |  |  | 179 |  |  | 1 507 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания песчаного,н= 0.1 м, 10 м3 основания | 5.35 | 1 453.07 | 121.17 | 44.90 | 7 774 | 648 | 240 | 28 257 | 7 789 | 1 128 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.90 |  | 6 885 | 26 |  | 19 340 | 314 |
| 14. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,(песчаный грунт на н= 0.2 м) группа грунтов 2 ,, 100 м3 грунта | 1.966 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 2 083 | 2 083 |  | 25 028 | 25 028 |  |
| 15. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 216.26 | 117.00 |  |  | 25 302 |  |  | 71 072 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 25 302 |  |  | 71 072 |  |
|  | Объем: 196.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка (на врезке и под проездами) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2-непросадочным грунтом, 1000 м3 грунта | 0.4512 | 728.42 |  | 728.42 | 329 |  | 329 | 2 835 |  | 2 835 |
|  |  |  |  |  | 143.01 |  |  | 65 |  |  | 775 |
| 17. | С408-0201 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, м3 | 496.32 | 105.00 |  |  | 52 114 |  |  | 185 529 |  |  |
|  |  |  |  | 105.00 |  |  | 52 114 |  |  | 185 529 |  |
|  | Объем: 451.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 4.9632 | 385.21 | 155.33 | 229.88 | 1 912 | 771 | 1 141 | 16 637 | 9 262 | 7 375 |
|  |  |  |  |  | 42.51 |  |  | 211 |  |  | 2 534 |
|  | Объем: 451.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта (лишний грунт), 1 т груза | 1520.325 | 5.72 |  | 4.86 | 8 712 |  | 7 387 | 61 390 |  | 45 480 |
|  |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 828 |  |  | 9 944 |
|  | Объем: 675.7*2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е01-01-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 4, 1000 м3 грунта | 0.6757 | 500.25 | 45.24 | 447.69 | 338 | 31 | 303 | 2 868 | 367 | 2 480 |
|  |  |  |  | 7.32 | 81.32 |  | 5 | 55 |  | 21 | 660 |
| 21. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1520.325 | 19.16 |  | 19.16 | 29 128 |  | 29 128 | 136 845 |  | 136 845 |
|  | Объем: 675.7*2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 153 847 | 9 824 | 57 096 | 726 222 | 117 987 | 307 035 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 603 | 3 469 |  | 285 292 | 41 690 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 116 007 | 9 824 | 20 581 | 527 987 | 117 987 | 124 710 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 603 | 2 641 |  | 285 292 | 31 746 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 77 595 |  |  | 258 108 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-3, 5-9, 14; %=81 - по стр. 4, 16, 18, 20; %=111 - по стр. 10, 11, 13) |  |  |  |  | 10 779 |  |  | 110 191 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-3, 5-9, 14; %=40 - по стр. 4, 16, 18, 20; %=71 - по стр. 10, 11, 13) |  |  |  |  | 6 200 |  |  | 59 568 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 132 986 |  |  | 697 746 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 840 |  | 36 515 | 198 235 |  | 182 325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |  |  | 9 944 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19) |  |  |  |  | 828 |  |  | 9 944 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19) |  |  |  |  | 497 |  |  | 5 966 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 840 |  |  | 198 235 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 170 826 |  |  | 895 981 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 779 |  |  | 110 191 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 200 |  |  | 59 568 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 47 |  |  | 37 |  |  |
|  | Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е22-01-012-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных труб диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.006 | 30 735.93 | 8 796.48 | 21 939.45 | 184 | 53 | 132 | 1 409 | 633 | 776 |
|  |  |  |  |  | 3 296.77 |  |  | 20 |  |  | 244 |
|  | Объем: 6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е22-01-012-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных труб диаметром 250 мм, 1 км трубопровода | 0.008 | 14 998.82 | 4 908.75 | 10 090.07 | 120 | 39 | 81 | 974 | 471 | 502 |
|  |  |  |  |  | 1 691.92 |  |  | 14 |  |  | 166 |
|  | Объем: 8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Т01-01-01-031 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков, 1 т груза | 0.83376 | 26.44 | 3.04 | 15.78 | 22 | 3 | 13 | 167 | 30 | 62 |
|  |  |  |  |  | 1.72 |  |  | 1 |  |  | 17 |
|  | Объем: 833.76/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Т01-01-02-031 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков, 1 т груза | 0.83376 | 26.44 | 3.04 | 15.78 | 22 | 3 | 13 | 167 | 30 | 62 |
|  |  |  |  |  | 1.72 |  |  | 1 |  |  | 17 |
|  | Объем: 833.76/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 0.83376 | 13.24 |  | 13.24 | 11 |  | 11 | 67 |  | 67 |
|  | Объем: 833.76/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 360 | 98 | 250 | 2 784 | 1 164 | 1 469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 444 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 304 | 92 | 213 | 2 383 | 1 104 | 1 278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 410 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  | 164 |  |  | 1 681 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  | 112 |  |  | 1 075 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 580 |  |  | 5 139 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 56 | 6 | 37 | 401 | 60 | 191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 34 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  | 8 |  |  | 94 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  | 5 |  |  | 56 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 56 |  |  | 401 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 636 |  |  | 5 540 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 164 |  |  | 1 681 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 112 |  |  | 1 075 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 122 |  |  | 105 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 84 |  |  | 67 |  |  |
|  | Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е22-02-003-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка трубы от изоляции на врезке - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.004 | 21 873.06 | 2 967.52 | 18 905.54 | 87 | 12 | 76 | 493 | 143 | 350 |
|  |  |  |  |  | 1 869.84 |  |  | 7 |  |  | 93 |
|  | Объем: 4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е24-02-030-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром 500 мм, 100 м трубопровода | 2.22 | 79 776.56 | 1 307.13 | 4 466.26 | 177 104 | 2 902 | 9 915 | 959 763 | 34 850 | 52 898 |
|  |  |  |  | 74 003.17 | 423.10 |  | 164 287 | 939 |  | 872 015 | 11 281 |
| 29. | С103-8015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 426 мм, толщина стенки 7,0 мм, м | -224.22 | 731.45 |  |  | -164 006 |  |  | -869 985 |  |  |
|  |  |  |  | 731.45 |  |  | -164 006 |  |  | -869 985 |  |
|  | Объем: (2.22)*(-101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С103-0816 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 8 мм, м | 222.22 | 1 073.97 |  |  | 238 658 |  |  | 1 758 551 |  |  |
|  |  |  |  | 1 073.97 |  |  | 238 658 |  |  | 1 758 551 |  |
| 31. | С999-08 Надбавка за весьма усиленное покрытие труб Ду 500 изоляцией из экструдированного полиэтилена : Ст-ть (ПостановлениеЕТО 2 кв. 2017 ) 1755/5.88=298.47 руб/м, м | 224.4422 | 298.47 |  |  | 66 989 |  |  | 393 896 |  |  |
|  |  |  |  | 298.47 |  |  | 66 989 |  |  | 393 896 |  |
|  | Объем: 222.22*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е22-03-001-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм, 1 т фасонных частей | 1.4699 | 29 210.52 | 2 484.55 | 12 126.37 | 42 937 | 3 652 | 17 825 | 329 229 | 43 853 | 101 160 |
|  |  |  |  | 14 599.60 | 1 525.65 |  | 21 460 | 2 243 |  | 184 215 | 27 293 |
|  | Объем: (69*4+138*8+7.64*4+29.65*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С103-1009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, т | -1.46986 | 13 960.00 |  |  | -20 519 |  |  | -178 901 |  |  |
|  |  |  |  | 13 960.00 |  |  | -20 519 |  |  | -178 901 |  |
|  | Объем: (1.46986)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-1009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм-Заглушка Ду 500мм., т | 0.08986 | 13 960.00 |  |  | 1 254 |  |  | 10 937 |  |  |
|  |  |  |  | 13 960.00 |  |  | 1 254 |  |  | 10 937 |  |
|  | Объем: (7.64*4+29.65*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С999-04 Отвод П90-530х9мм ГОСТ 1735-2001 , Ст-ть (Прайс ООО НПП Урал-Росс 16.06.2017 ) 31 980/5.88=5438.78 руб, шт. | 8 | 5 710.72 |  |  | 45 686 |  |  | 268 632 |  |  |
|  |  |  |  | 5 710.72 |  |  | 45 686 |  |  | 268 632 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С999-05 Отвод П45-530х9мм ГОСТ 1735-2001 , Ст-ть (Прайс ООО НПП Урал-Росс 16.06.2017 ) 29860/5.88=5078.23 руб, шт. | 4 | 5 332.14 |  |  | 21 329 |  |  | 125 412 |  |  |
|  |  |  |  | 5 332.14 |  |  | 21 329 |  |  | 125 412 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е24-02-021-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция фасонных частей ,стыков комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов Ф530х7 мм , в том числе 4 м на врезке, 1 м2 | 56.984 | 322.43 | 40.36 | 101.38 | 18 373 | 2 300 | 5 777 | 92 245 | 27 611 | 32 028 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.28 |  | 10 296 | 813 |  | 32 607 | 11 255 |
|  | Объем: (1.61*12+0.2+0.5*20+4)*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных, 100 шт. | 0.04 | 5 386.80 | 873.33 | 3 503.01 | 215 | 35 | 140 | 1 476 | 419 | 884 |
|  |  |  |  | 1 010.46 | 401.53 |  | 40 | 16 |  | 173 | 193 |
| 39. | С403-1645 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), шт. | 4 | 152.98 |  |  | 612 |  |  | 4 399 |  |  |
|  |  |  |  | 152.98 |  |  | 612 |  |  | 4 399 |  |
| 40. | Е27-09-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт. | 0.04 | 4 874.84 | 133.53 | 134.31 | 195 | 5 | 5 | 903 | 64 | 29 |
|  |  |  |  | 4 607.00 | 15.16 |  | 184 | 1 |  | 810 | 7 |
| 41. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка табличек, 100 знаков | 0.04 | 1 344.51 | 855.39 |  | 54 | 34 |  | 556 | 411 |  |
|  |  |  |  | 489.12 |  |  | 20 |  |  | 145 |  |
| 42. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички металлические, шт. | 4 | 99.90 |  |  | 400 |  |  | 1 266 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 400 |  |  | 1 266 |  |
|  | Установка СКиП -1-3-0-2.0 с электродом сравнения ЭДБ -2П по СЗК 30.00 СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-110-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 258.81 | 93.52 | 29.57 | 259 | 94 | 30 | 1 914 | 1 123 | 162 |
|  |  |  |  | 135.72 |  |  | 136 |  |  | 629 |  |
| 44. | С999-06 Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП -1-3-2-2.5 ,Прайс ЗАО "КВАЗАР" 16.06 2017г. г. Ст-ть к 2000г. : 4484/5.88=762.59руб, шт | 1 | 800.72 |  |  | 801 |  |  | 4 708 |  |  |
|  |  |  |  | 800.72 |  |  | 801 |  |  | 4 708 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С999-10 Электрод сравнения ЭДБ-2П. Прайс "Компания ГАЗтехник " 20.06 2017г. .Ст-ть к 2000г: 5930/5.88=1008.50 руб, электрод | 1 | 1 058.93 |  |  | 1 059 |  |  | 6 227 |  |  |
|  |  |  |  | 1 058.93 |  |  | 1 059 |  |  | 6 227 |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ц08-02-472-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 10х50 мм2.по СЗК 31.00 СБ, 100 м | 0.025 | 509.13 | 210.57 | 214.90 | 13 | 5 | 5 | 104 | 63 | 32 |
|  |  |  |  | 83.66 | 10.33 |  | 2 |  |  | 9 | 3 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С101-3721 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп, т | 0.0098 | 6 620.00 |  |  | 65 |  |  | 417 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 65 |  |  | 417 |  |
|  | Объем: 3.92*2.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц39-02-015-29 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 530х 8 мм,, 1 снимок | 30 | 92.86 | 31.93 | 43.20 | 2 786 | 958 | 1 296 | 16 387 | 11 501 | 3 643 |
|  |  |  |  | 17.73 |  |  | 532 |  |  | 1 243 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е13-08-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности | 3.6386 | 28.85 | 28.85 |  | 105 | 105 |  | 1 261 | 1 261 |  |
|  | Объем: 1.61*(222+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е24-02-121-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 500 мм, 1 узел | 1 | 1 380.36 | 439.98 | 645.18 | 1 380 | 440 | 645 | 8 717 | 5 282 | 2 388 |
|  |  |  |  | 295.20 | 14.46 |  | 295 | 14 |  | 1 047 | 174 |
| 51. | Е24-02-120-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 500 мм, 100 м трубопровода | 2.22 | 60.64 | 17.34 | 43.30 | 135 | 38 | 96 | 1 095 | 462 | 633 |
|  |  |  |  |  | 8.39 |  |  | 19 |  |  | 224 |
| 52. | Е24-02-123-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 500 мм, 100 м газопровода | 2.22 | 54.23 | 3.92 | 50.32 | 120 | 9 | 112 | 647 | 104 | 543 |
|  |  |  |  |  | 2.63 |  |  | 6 |  |  | 52 |
| 53. | Е24-02-125-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 4 981.34 | 363.58 | 4 617.76 | 4 981 | 364 | 4 618 | 26 685 | 4 366 | 22 319 |
|  |  |  |  |  | 244.13 |  |  | 244 |  |  | 2 183 |
| 54. | Е24-02-091-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Врезка в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 500 мм, 10 врезок | 0.2 | 6 825.87 | 1 747.10 | 3 463.50 | 1 365 | 349 | 693 | 8 489 | 4 195 | 2 173 |
|  |  |  |  | 1 615.27 |  |  | 323 |  |  | 2 121 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 442 437 | 11 302 | 41 233 | 2 975 523 | 135 708 | 219 242 |
|  |  |  |  |  |  |  | 389 903 | 4 302 |  | 2 620 573 | 52 758 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 600 | 963 | 1 301 | 21 199 | 11 564 | 3 675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 335 |  |  | 5 960 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 801 |  |  | 4 708 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46; %=68 - по стр. 48) |  |  |  |  | 771 |  |  | 7 874 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46; %=48 - по стр. 48) |  |  |  |  | 578 |  |  | 5 555 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 949 |  |  | 34 628 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 198 925 | 10 339 | 39 932 | 1 184 836 | 124 144 | 215 567 |
|  |  |  |  |  |  |  | 148 656 | 4 302 |  | 845 125 | 52 755 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 077 |  |  | 6 082 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 27, 28, 32, 37, 43, 50-54; %=121 - по стр. 38, 40, 41; %=77 - по стр. 49) |  |  |  |  | 19 002 |  |  | 196 039 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 27, 28, 32, 37, 43, 50-54; %=76 - по стр. 38, 40, 41; %=56 - по стр. 49) |  |  |  |  | 13 016 |  |  | 125 464 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 230 943 |  |  | 1 506 339 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 475 804 |  |  | 3 310 455 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 773 |  |  | 203 913 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 594 |  |  | 131 019 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 127 |  |  | 108 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 87 |  |  | 70 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 596 644 | 21 224 | 98 579 | 3 704 529 | 254 859 | 527 746 |
|  |  |  |  |  |  |  | 475 506 | 7 807 |  | 2 905 865 | 94 892 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 600 | 963 | 1 301 | 21 199 | 11 564 | 3 675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 335 |  |  | 5 960 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 801 |  |  | 4 708 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46; %=68 - по стр. 48) |  |  |  |  | 771 |  |  | 7 874 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46; %=48 - по стр. 48) |  |  |  |  | 578 |  |  | 5 555 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 949 |  |  | 34 628 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 315 236 | 20 255 | 60 726 | 1 715 206 | 243 235 | 341 555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 259 | 6 977 |  | 1 130 417 | 84 911 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 78 672 |  |  | 264 190 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-3, 5-9, 14; %=81 - по стр. 4, 16, 18, 20; %=111 - по стр. 10, 11, 13, 22, 23, 27, 28, 32, 37, 43, 50-54; %=121 - по стр. 38, 40, 41; %=77 - по стр. 49) |  |  |  |  | 29 945 |  |  | 307 911 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-3, 5-9, 14; %=40 - по стр. 4, 16, 18, 20; %=71 - по стр. 10, 11, 13, 22, 23, 27, 28, 32, 37, 43, 50-54; %=76 - по стр. 38, 40, 41; %=56 - по стр. 49) |  |  |  |  | 19 328 |  |  | 186 107 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 364 509 |  |  | 2 209 224 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 239 912 |  |  | 1 769 488 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 896 | 6 | 36 552 | 198 636 | 60 | 182 516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |  | 9 978 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19, 24, 25) |  |  |  |  | 836 |  |  | 10 038 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19, 24, 25) |  |  |  |  | 502 |  |  | 6 022 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 896 |  |  | 198 636 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 647 266 |  |  | 4 211 976 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 30 716 |  |  | 315 785 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 19 906 |  |  | 191 662 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 106 |  |  | 90 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 69 |  |  | 55 |  |  |

| Составил: | Инженер -сметчик Семенова Р.Ж. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер проекта Старикова Е.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |