| № п.п | Адрес установки г. Челябинск ул: | Тип (СКЗ), марка | Заводской номер СКЗ | Марка оборудования телеметрии | Производитель СКЗ | Год монтажа СКЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворошилова д.21 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 11921 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2016 |
| 2 | Пер. 1й Бульварный д.4 | ПКЗ-АР-Е2-Т-0,6-У1 | А 12041 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2016 |
| 3 | ГРП-2 «Сигнал» | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13272 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 4 | Вагнера д.116 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.0-У1 | А 10198 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2016 |
| 5 | Бажова д.93 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 11918 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2016 |
| 6 | Бажова д.36 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12047 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 7 | Салютная д.18 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14847 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 8 | Горького д.65А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14871 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 9 | Шуменская д.10 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14851 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 10 | Котина д.11 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14879 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 11 | Котина д.17 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А14823 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 12 | 26 Бакинских комиссаров д.13 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14921 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 13 | 26 Бакинских комиссаров д.105 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13964 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 14 | Барнаульская д.58Б | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14913 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 15 | Пети Калмыкова д.12 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14845 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 16 | Прокатная д.36 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14918 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 17 | Пер. Армавирский д.12 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14922 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 18 | Грибоедова д.21 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14916 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 19 | Карпенко д.17 | ПКЗ-АР-Е2-Т-0.6-У1 | А 14854 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 20 | Карпенко д.6А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14848 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 21 | 4я Электровозная д.100 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14828 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 22 | Кронштадская д.19 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А14870 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 23 | Ладожская д.4 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14872 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 24 | Отечественная д.15 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14886 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 25 | Ульяновская д.29 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14923 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 26 | 4я Бирская д.26 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14852 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 27 | Миллеровская д.16 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14878 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 28 | Пер. Конармейский д.7 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14914 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 29 | Томская д.25 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А14920 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 30 | Кости Заслонова д.8 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14925 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 31 | Декабристов д.3 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14912 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 32 | Пос. Аэропорт ул. Уйская д.25 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14827 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 33 | Энергетиков д.52 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14924 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 34 | Румянцева д.17 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14919 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 35 | Сеченова д.45 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14849 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 36 | Шоссе Металлургов д.59 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14911 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 37 | Комсомольский пр-т д.36А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14850 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 38 | Ул. Краснознаменная д.20 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14910 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 39 | Островского д.23 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14855 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 40 | 2я Эльтонская д.24 пос. Чурилово | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14825 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 41 | Парковая д.22 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14875 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 42 | Комсомольский пр-т д.39А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14856 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 43 | Комсомольский пр-т д.18А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13962 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 44 | Молодогвардейцев д.12 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14826 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 45 | Молодогвардейцев д.4 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14909 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 46 | Молодогвардейцев д.44 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14877 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 47 | 2я Электровозная д.118 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14874 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 48 | Славянская д.18 | ПКЗ-АР-Е2-Т-2-У1 | А 14860 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 49 | Южный Бульвар д.43 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 11926 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 50 | Стахановцев д.56 | ПКЗ-АР-Е2-Т-3-У1 | А 14832 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 51 | У автодороги «Меридиан» | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 14926 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 52 | Пр-т Ленина д.33А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 14928 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 53 | ЧВВАКУШ ул. Молодова д.6 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 13955 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 54 | ЧВВАКУШ ул. Молодова д.28 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12307 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 55 | ЧВВАКУШ ул. Бурденюка д.17 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12315 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 56 | Липецкая д.31 | ПКЗ-АР-Е2-Т-2-У1 | А 12205 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 57 | Кузнецова д.4 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12174 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 58 | Гончаренко д.84 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12081 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 59 | Масленникова д.16 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12148 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 60 | Дзержинского д.115 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12301 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 61 | Варненская д.6 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12086 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 62 | Бродокалмацкий тр-т СНТ«Тракторосад 2» | ПКЗ-АР-Е2-Т-3-У1 | А 12085 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 63 | Свободы д.165 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12306 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 64 | Копейское шоссе д.3А | ПКЗ-АР-Е2-Т-3-У1 | А 11913 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 65 | Ул. Верхнеуральская д.7 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12048 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 66 | Стахановцев д.124 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 11934 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 67 | Пр-т Победы д.194 А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12072 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 68 | Воровского д.43 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13963 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 69 | Российская д.17 А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12075 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 70 | Мечникова д.10 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12082 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 71 | Курчатова д.8 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 11922 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 72 | Каслинская д.46 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12316 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 73 | Краснознаменная д.4 | ПКЗ-АР-Е2-Т-2-У1 | А 12204 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 74 | Коммуны д.127 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12305 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 75 | Вагнера д.90 (школа №128) | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12312 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 76 | Шагольская д.2 А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 12308 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 77 | 2я Шагольская д.36 А | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13961 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 78 | Пер. 2й Прокатный д.5 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 13965 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |
| 79 | Пос. ЧВВАКУШ у ГРП-107 | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.2-У1 | А 13997 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2018 |
| 80 | У проходной завода ЧТПЗ | ПКЗ-АР-Е2-Т-1.6-У1 | А 12763 | СТМ-ЦИТ-ЭС | ООО "Центр инновационных технологий-ЭС" | 2017 |