| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 97 302.00 |  | руб. | Смета на сумму: | 97 302.00 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | АО "Челябинскгоргаз" |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Г. Челябинск, ГРП-50, ул. Белорецкая 16 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: техническое задание АО "Челябинскгоргаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 81.085 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 81.085 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.080 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 23.496 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 4". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-303-07 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8 м МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство монтажных работ в существующих здания) Трос продольно-несущий, 1 км | 0.12 | 855.59 | 457.09 | 391.25 | 103 | 55 | 47 |  |  | 1 932.96 | 1 645.51 | 261.33 |
|  |  |  |  | 7.26 | 37.70 |  | 1 | 5 |  |  |  | 26.12 | 67.26 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.26, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СПрайс. Оборудование Трос, м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц08-02-149-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8 м МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство монтажных работ в существующих здания) Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг, 100 м кабеля | 1.2 | 5 036.34 | 346.27 | 3 686.70 | 6 044 | 416 | 4 424 |  |  | 38 127.01 | 12 091.68 | 23 172.65 |
|  |  |  |  | 1 003.38 | 374.47 |  | 1 204 | 449 |  |  |  | 2 862.68 | 6 624.56 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.26, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | СПрайс. Оборудование Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-03-575-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.) Прибор или аппарат, 1 шт. | 1 | 17.48 | 16.85 |  | 17 | 17 |  |  |  | 515.84 | 505.61 |  |
|  |  |  |  | 0.63 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10.23 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | СПрайс. Оборудование Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-02-407-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.) Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м | 0.12 | 1 289.55 | 592.12 | 321.74 | 155 | 71 | 39 |  |  | 2 467.10 | 2 131.64 | 237.64 |
|  |  |  |  | 375.68 | 15.68 |  | 45 | 2 |  |  |  | 97.82 | 24.57 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-02-412-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.12 | 345.79 | 112.15 | 11.97 | 41 | 13 | 1 |  |  | 448.83 | 403.73 | 9.27 |
|  |  |  |  | 221.67 | 0.78 |  | 27 |  |  |  |  | 35.83 | 1.23 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | СПрайс. Оборудование Трубы из стали электросварные, наружным диаметром: 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 10 м | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | СПрайс. Оборудование Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 6 360 | 572 | 4 511 |  |  | 43 491.74 | 16 778.17 | 23 680.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 278 | 456 |  |  |  | 3 032.68 | 6 717.62 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 360 | 572 | 4 511 |  |  | 43 491.74 | 16 778.17 | 23 680.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 278 | 456 |  |  |  | 3 032.68 | 6 717.62 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8) |  |  |  |  | 977 |  |  |  |  | 22 321.00 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8) |  |  |  |  | 668 |  |  |  |  | 15 272.26 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 005 |  |  |  |  | 81 085.00 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 8 005 |  |  |  |  | 81 085.00 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 977 |  |  |  |  | 22 321.00 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 668 |  |  |  |  | 15 272.26 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8) |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 268.74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 268.74 |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 217.00 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 302.00 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |