| Стройка: | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. 5-я Электровозная, д.2. Технологическое присоединение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. 5-я Электровозная, д.2. Технологическое присоединение. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. 5-я Электровозная, д.2. Технологическое присоединение. |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 222.470 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 5.194 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.249 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.874 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-009-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.2464 | 5 535.64 | 5 535.64 | 1 364 |  | 1 364 |  |  |
|  |  |  |  | 620.47 |  |  | 153 | 37.996 | 9.3622144 |
| 2. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка дна траншеи) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.04 | 2 934.34 |  | 117 | 117 |  | 297.6 | 11.904 |
|  |  |  | 2 934.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-066-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 1 | 522.35 | 95.75 | 522 | 322 | 96 | 29.9 | 29.9 |
|  |  |  | 322.32 | 5.45 |  |  | 5 | 0.3335 | 0.3335 |
| 4. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 20 | 66.00 |  | 1 320 |  |  |  |  |
|  | Объем: 100*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного на высоту 0,1м, 10 м3 основания | 1.12 | 1 453.07 | 44.90 | 1 627 | 136 | 50 | 11.73 | 13.1376 |
|  |  |  | 121.18 | 4.90 |  |  | 5 | 0.4025 | 0.4508 |
| 6. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присыпка газопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы малосжимаемым грунтом с подбивкой пазух, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.224 | 1 059.68 |  | 237 | 237 |  | 111.78 | 25.03872 |
|  |  |  | 1 059.68 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 24.64 | 117.00 |  | 2 883 |  |  |  |  |
|  | Объем: 22.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-033-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.2096 | 481.49 | 481.49 | 101 |  | 101 |  |  |
|  |  |  |  | 89.39 |  |  | 19 | 5.474 | 1.1473504 |
| 9. | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 2.096 | 459.92 | 274.46 | 964 | 389 | 575 | 17.204 | 36.059584 |
|  |  |  | 185.46 | 50.76 |  |  | 106 | 4.1745 | 8.749752 |
| 10. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием на врезке и выходе газопровода из земли, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.072 | 1 059.68 |  | 76 | 76 |  | 111.78 | 8.04816 |
|  |  |  | 1 059.68 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 7.92 | 117.00 |  | 927 |  |  |  |  |
|  | Объем: 7.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.072 | 385.22 | 229.89 | 28 | 11 | 17 | 14.4095 | 1.037484 |
|  |  |  | 155.33 | 42.52 |  |  | 3 | 3.496 | 0.251712 |
| 13. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 73.44 | 5.72 | 4.86 | 421 |  | 357 |  |  |
|  |  |  |  | 0.54 |  |  | 40 | 0.03335 | 2.449224 |
|  | Объем: 40.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 73.44 | 33.25 | 33.25 | 2 442 |  | 2 442 |  |  |
|  | Объем: 40.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0408 | 457.54 | 411.27 | 19 | 2 | 17 | 4.1975 | 0.171258 |
|  |  |  | 41.39 | 74.55 |  |  | 3 | 4.5655 | 0.1862724 |
| 16. | Е01-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.54 | 25.29 | 25.29 | 14 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 4.69 |  |  | 3 | 0.2875 | 0.15525 |
|  | Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.021 | 5 776.00 | 3 602.85 | 121 | 46 | 76 | 206.77 | 4.34217 |
|  |  |  | 2 173.16 | 645.44 |  |  | 14 | 52.4745 | 1.1019645 |
|  | Объем: 30*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.045 | 691.55 | 541.65 | 31 | 7 | 24 | 15.203 | 0.684135 |
|  |  |  | 149.90 | 69.95 |  |  | 3 | 4.3585 | 0.1961325 |
|  | Объем: 30*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.01404 | 50.84 | 35.14 | 1 |  |  | 0.664355 | 0.0093275 |
|  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1*2.4+4.5*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Т03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза | 0.01404 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1*2.4+4.5*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 покрытия | 0.03 | 34 958.53 | 7 131.21 | 1 049 | 20 | 214 | 64.331 | 1.92993 |
|  |  |  | 676.12 | 983.16 |  |  | 29 | 61.64 | 1.8492 |
| 22. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.045 | 3 106.16 | 47.06 | 140 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 9.94 |  |  |  | 0.759 | 0.034155 |
|  | Объем: 30*1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-07-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см, 1000 м2 | 0.03 | 5 356.59 | 5 105.67 | 161 | 7 | 153 | 21.367 | 0.64101 |
|  |  |  | 248.07 | 146.28 |  |  | 4 | 9.177 | 0.27531 |
| 24. | Е27-07-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01, 1000 м2 | 0.18 | 255.67 | 247.57 | 46 | 1 | 45 | 0.7705 | 0.13869 |
|  |  |  | 8.10 | 5.31 |  |  | 1 | 0.3105 | 0.05589 |
|  | Объем: 30*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С410-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т | 5.145 | 564.00 |  | 2 902 |  |  |  |  |
|  | Объем: 30*0.07*2450/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е27-10-001-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разогревание битума в котлах емкостью 400 л, 1 т битума и битумных эмульсий | 0.045 | 3 480.66 | 291.42 | 157 | 4 | 13 | 8.1995 | 0.3689775 |
|  |  |  | 98.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 30*1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.006 | 3 174.92 |  | 19 | 19 |  | 322 | 1.932 |
|  |  |  | 3 174.92 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006 | 16 016.39 | 2 225.24 | 96 | 44 | 13 | 687.999 | 4.127994 |
|  |  |  | 7 416.63 | 348.39 |  |  | 2 | 21.413 | 0.128478 |
| 29. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.612 | 578.00 |  | 354 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.6*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е09-03-012-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т конструкций | 0.0306 | 606.13 | 344.79 | 19 | 3 | 11 | 7.5785 | 0.2319021 |
|  |  |  | 85.94 | 41.61 |  |  | 1 | 2.4035 | 0.0735471 |
|  | Объем: 10.2*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С103-0154 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 6.57 | 48.20 |  | 317 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.19*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С201-0687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т | 0.00525 | 16 430.82 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.75*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опознавательных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. | 0.02 | 5 386.80 | 3 503.00 | 108 | 17 | 70 | 81.696 | 1.63392 |
|  |  |  | 873.33 | 401.60 |  |  | 8 | 25.9095 | 0.51819 |
| 34. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  | 339 |  |  |  |  |
| 35. | С401-0104 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3 | 0.14 | 589.00 |  | 82 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.03 | 1 344.51 |  | 40 | 26 |  | 79.35 | 2.3805 |
|  |  |  | 855.39 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С101-3911 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт. | 1.2 | 6.74 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Табличка, 100 шт. | 0.03 | 4 590.00 |  | 138 |  |  |  |  |
| 39. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля | 0.115 | 500.21 | 410.69 | 58 | 10 | 47 | 6.9 | 0.7935 |
|  |  |  | 87.77 | 41.06 |  |  | 5 | 2.712 | 0.31188 |
|  | Объем: 115/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 115 | 0.30 |  | 35 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 19 369 | 1 494 | 5 701 |  | 144.51086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 404 |  | 27.630822 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 93 | 10 | 47 |  | 0.7935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.31188 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 990 | 1 481 | 2 844 |  | 143.47613 |
|  |  |  |  |  |  |  | 358 |  | 24.796171 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 8 953 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 9, 12, 15, 16; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 10, 27; %=130 - по стр. 5; %=142 - по стр. 17, 18, 21, 23, 24, 33, 36; %=66 - по стр. 26; %=105 - по стр. 28) |  |  |  | 1 769 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 9, 12, 15, 16; %=45 - по стр. 2, 3, 6, 10, 27; %=89 - по стр. 5; %=95 - по стр. 17, 18, 21, 23, 24, 33, 36; %=65 - по стр. 28) |  |  |  | 1 023 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 782 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 105 | 3 | 11 |  | 0.2319021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.0735471 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 30) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 30) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 317 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 317 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 864 |  | 2 799 |  | 0.0093275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2.449224 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 864 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 22 193 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 788 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 036 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания | 6.32 |  |  | 140 260 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 1.15 | 174.67 | 81.17 | 201 | 101 | 93 | 6.555 | 7.53825 |
|  |  |  | 88.23 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 115 | 32.47 |  | 3 734 |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.83 | 0.26 | 1 | 1 |  | 0.046 | 0.046 |
|  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 7.77 | 4.98 | 8 | 3 | 5 | 0.23 | 0.23 |
|  |  |  | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 217.33 | 18.48 | 435 | 41 | 37 | 1.449 | 2.898 |
|  |  |  | 20.32 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 217.33 | 17.41 | 217 | 19 | 17 | 1.357 | 1.357 |
|  |  |  | 19.02 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 1 | 302.06 |  | 302 |  |  |  |  |
| 48. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка перехода <полиэтилен-сталь 63х57> на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 63 мм, 1 шт. | 1 | 217.33 | 17.41 | 217 | 19 | 17 | 1.357 | 1.357 |
|  |  |  | 19.02 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С507-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 385.00 |  | 385 |  |  |  |  |
| 50. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. к ЦВПС), 1 отвод | 1 | 217.33 | 17.41 | 217 | 19 | 17 | 1.357 | 1.357 |
|  |  |  | 19.02 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г = 57 х 63 ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м 5 600 / 6,55 *1,05, шт | 1 | 897.71 |  | 898 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5 600 / 6,55 *1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.015 | 1 323.97 | 1 057.82 | 20 | 4 | 16 | 23.115 | 0.346725 |
|  |  |  | 262.12 | 117.37 |  |  | 2 | 7.1875 | 0.1078125 |
|  | Вычт.ресурсы: С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.515 | 30.20 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.7 | 308.97 | 101.38 | 216 | 19 | 71 | 2.346 | 1.6422 |
|  |  |  | 26.91 | 16.45 |  |  | 12 | 1.173 | 0.8211 |
| 55. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.15 | 2 142.04 | 1 830.69 | 321 | 40 | 275 | 23.5865 | 3.537975 |
|  |  |  | 267.47 | 236.57 |  |  | 35 | 13.754 | 2.0631 |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0026:[ М-(42.56=30400.00*0.0014) ]; С113-0077:[ М-(3.20=14540.00*0.00022) ]; С113-0228:[ М-(98.21=27280.00*0.0036) ]; С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 15.15 | 30.20 |  | 458 |  |  |  |  |
|  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 20.27 |  | 20 | 18 |  | 1.587 | 1.587 |
|  |  |  | 18.20 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  | 240 |  |  |  |  |
| 59. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.002 | 20 241.48 | 13 577.76 | 40 | 11 | 27 | 406.87 | 0.81374 |
|  |  |  | 5 704.32 | 1 937.29 |  |  | 4 | 118.634 | 0.237268 |
|  | Объем: 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С507-1974 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 3 | 22.80 |  | 68 |  |  |  |  |
| 61. | С507-2382 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. | 2 | 23.79 |  | 48 |  |  |  |  |
| 62. | С509-0045 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт. | 0.2 | 181.07 |  | 36 |  |  |  |  |
| 63. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 2 | 44.81 |  | 90 |  |  |  |  |
| 64. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 39.40 | 32.28 | 79 | 12 | 65 | 0.4255 | 0.851 |
|  |  |  | 5.97 | 4.69 |  |  | 9 | 0.2875 | 0.575 |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  | 211 |  |  |  |  |
| 66. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 678.25 | 20.30 | 20 | 5 | 1 | 11.682 | 0.35046 |
|  |  |  | 157.23 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0006 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 887.21 | 13.60 | 27 | 3 |  | 8.426 | 0.25278 |
|  |  |  | 96.65 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.0006 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство футляра Ф108х4.0мм на выходе газопровода из земли - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 10 246.43 | 4 243.64 | 10 | 5 | 4 | 405.95 | 0.40595 |
|  |  |  | 5 313.89 | 741.62 |  |  | 1 | 47.449 | 0.047449 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 1 | 67.30 |  | 67 |  |  |  |  |
| 70. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 343.27 | 51.97 | 23 | 12 | 1 | 97.06 | 0.9706 |
|  |  |  | 1 180.25 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 2 | 67.45 | 15.52 | 135 | 18 | 31 | 0.7803 | 1.5606 |
|  |  |  | 8.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.68 | 308.97 | 101.38 | 210 | 18 | 69 | 2.346 | 1.59528 |
|  |  |  | 26.91 | 16.45 |  |  | 11 | 1.173 | 0.79764 |
|  | Объем: 0.34*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение в футляр КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е14-02-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических конструкций каркасов и ограждений, 1 т | 0.06876 | 1 556.00 | 47.94 | 107 | 95 | 3 | 120.75 | 8.30277 |
|  |  |  | 1 385.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8.595*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс, т | 0.06876 | 5 300.00 |  | 364 |  |  |  |  |
|  | Объем: 8.595*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е15-04-030-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03073572 | 1 423.06 | 3.94 | 44 | 28 |  | 81.719 | 2.5116923 |
|  |  |  | 915.25 | 0.18 |  |  |  | 0.0115 | 0.0003535 |
|  | Объем: 44.7*8*8.595/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 9 515 | 491 | 749 |  | 39.512022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 4.650923 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 874 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 4 874 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 874 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 830 | 491 | 749 |  | 39.512022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 4.650923 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 364 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 41, 43-46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 64, 68, 70-72; %=90 - по стр. 66, 67; %=103 - по стр. 73; %=105 - по стр. 75) |  |  |  | 699 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 41, 43-46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 64, 68, 70-72; %=70 - по стр. 66, 67; %=75 - по стр. 73; %=55 - по стр. 75) |  |  |  | 479 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 008 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 811 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 811 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 10 693 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 699 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 479 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания | 6.32 |  |  | 67 580 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Ц39-02-015-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 2 | 48.52 | 22.25 | 97 | 38 | 45 | 1.15 | 2.3 |
|  |  |  | 18.78 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 1 | 10.91 | 1.87 | 11 | 7 | 2 | 0.483 | 0.483 |
|  |  |  | 6.59 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С999-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 482,8 / 6,32, 10 п.м | 0.89 | 76.39 |  | 68 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.45*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =482.8/6.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 8 | 1.64 |  | 13 | 13 |  | 0.115 | 0.92 |
|  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е13-08-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности | 0.01602 | 28.84 |  |  |  |  | 2.6105 | 0.0418202 |
|  |  |  | 28.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.45*0.18*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 122.15 | 60.00 | 122 | 44 | 60 | 3.588 | 3.588 |
|  |  |  | 43.63 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.356 | 20.17 | 14.43 | 27 | 8 | 20 | 0.4715 | 0.639354 |
|  |  |  | 5.74 | 2.79 |  |  | 4 | 0.23 | 0.31188 |
|  | Объем: 115.75+19.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е24-02-122-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 1.356 | 6.95 | 5.83 | 9 | 2 | 8 | 0.092 | 0.124752 |
|  |  |  | 1.12 | 0.56 |  |  | 1 | 0.046 | 0.062376 |
| 84. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 1 113.72 | 917.94 | 1 114 | 196 | 918 | 16.1 | 16.1 |
|  |  |  | 195.78 | 97.89 |  |  | 98 | 8.05 | 8.05 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 1 461 | 308 | 1 053 |  | 24.196926 |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  | 8.424256 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 121 | 58 | 47 |  | 3.703 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 76, 77, 79) |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76, 77, 79) |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 202 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 340 | 250 | 1 006 |  | 20.493926 |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  | 8.424256 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 81-84) |  |  |  | 459 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 81-84) |  |  |  | 314 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 113 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 2 315 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 505 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 349 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания | 6.32 |  |  | 14 631 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 30 345 | 2 293 | 7 503 |  | 208.21981 |
|  |  |  |  |  |  |  | 581 |  | 40.706001 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 088 | 68 | 94 |  | 4.4965 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.31188 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 4 909 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39; %=80 - по стр. 76, 77, 79) |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39; %=60 - по стр. 76, 77, 79) |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 194 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 21 160 | 2 222 | 4 599 |  | 203.48208 |
|  |  |  |  |  |  |  | 535 |  | 37.87135 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 9 317 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 9, 12, 15, 16; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 10, 27; %=130 - по стр. 5, 41, 43-46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 64, 68, 70-72, 81-84; %=142 - по стр. 17, 18, 21, 23, 24, 33, 36; %=66 - по стр. 26; %=105 - по стр. 28, 75; %=90 - по стр. 66, 67; %=103 - по стр. 73) |  |  |  | 2 927 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 9, 12, 15, 16; %=45 - по стр. 2, 3, 6, 10, 27; %=89 - по стр. 5, 41, 43-46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 64, 68, 70-72, 81-84; %=95 - по стр. 17, 18, 21, 23, 24, 33, 36; %=65 - по стр. 28; %=70 - по стр. 66, 67; %=75 - по стр. 73; %=55 - по стр. 75) |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25 903 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 105 | 3 | 11 |  | 0.2319021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.0735471 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 30) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 30) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 128 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 128 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 864 |  | 2 799 |  | 0.0093275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2.449224 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 864 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 35 201 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 992 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 864 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания | 6.32 |  |  | 222 470 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |