| Стройка: | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Льва Толстого, 62. Технологическое присоединение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Льва Толстого, 62. Технологическое присоединение. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Льва Толстого, 62. Технологическое присоединение. |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 115.553 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 1.884 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.219 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.410 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.66 Кзтр=1,2; Кэм=1,2, 1000 м3 грунта | 0.03699 | 5 776.32 | 5 776.32 | 213.67 |  | 213.67 |  |  |
|  |  |  |  | 647.45 |  |  | 23.95 | 39.648 | 1.4665795 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15 Прил.1.12 п.3.191 Кзтр=1,2; Кэм=1,2, 100 м3 грунта | 0.3699 | 3 374.49 |  | 1 248.22 | 1 248.22 |  | 342.24 | 126.59458 |
|  |  |  | 3 374.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного (H=10 см), 10 м3 основания | 0.067 | 1 431.41 | 39.04 | 95.90 | 7.06 | 2.62 | 10.2 | 0.6834 |
|  |  |  | 105.37 | 4.26 |  |  | 0.29 | 0.35 | 0.02345 |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (H=0,2), 100 м3 грунта | 0.0168 | 921.46 |  | 15.48 | 15.48 |  | 97.2 | 1.63296 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.848 | 117.00 |  | 216.22 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.68*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обратная засыпка крупнозернистым песком, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1283 | 921.46 |  | 118.22 | 118.22 |  | 97.2 | 12.47076 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С408-0121 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 14.113 | 123.00 |  | 1 735.90 |  |  |  |  |
|  | Объем: 12.83*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.1283 | 334.97 | 199.90 | 42.98 | 17.33 | 25.65 | 12.53 | 1.607599 |
|  |  |  | 135.07 | 36.97 |  |  | 4.74 | 3.04 | 0.390032 |
| 9. | Е01-01-033-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.07185 | 418.69 | 418.69 | 30.08 |  | 30.08 |  |  |
|  |  |  |  | 77.73 |  |  | 5.58 | 4.76 | 0.342006 |
| 10. | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.7185 | 399.93 | 238.66 | 287.35 | 115.87 | 171.48 | 14.96 | 10.74876 |
|  |  |  | 161.27 | 44.14 |  |  | 31.71 | 3.63 | 2.608155 |
| 11. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 27.324 | 4.98 | 4.23 | 136.12 |  | 115.58 |  |  |
|  |  |  |  | 0.47 |  |  | 12.84 | 0.029 | 0.792396 |
|  | Объем: 15.18*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 27.324 | 28.91 | 28.91 | 789.94 |  | 789.94 |  |  |
|  | Объем: 15.18*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.01518 | 398.50 | 357.63 | 6.05 | 0.55 | 5.43 | 3.65 | 0.055407 |
|  |  |  | 35.99 | 64.83 |  |  | 0.98 | 3.97 | 0.0602646 |
|  | Демонтаж и восстановление щебеночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е68-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.0471 | 770.04 | 587.26 | 36.27 | 8.61 | 27.66 | 18.37 | 0.865227 |
|  |  |  | 182.78 | 71.38 |  |  | 3.36 | 4.65 | 0.219015 |
|  | Объем: 15.7*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 6.3114 | 4.12 | 3.50 | 26.03 |  | 22.09 |  |  |
|  |  |  |  | 0.39 |  |  | 2.46 | 0.024 | 0.1514736 |
|  | Объем: 15.7*0.3*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Т03-21-01-050 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км, 1 т груза | 6.3114 | 33.81 | 33.81 | 213.39 |  | 213.39 |  |  |
|  | Объем: 15.7*0.3*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.00471 | 398.50 | 357.63 | 1.88 | 0.17 | 1.68 | 3.65 | 0.0171915 |
|  |  |  | 35.99 | 64.83 |  |  | 0.31 | 3.97 | 0.0186987 |
|  | Объем: 15.7*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.0157 | 27.14 | 27.14 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |
|  |  |  |  | 5.33 |  |  | 0.08 | 0.38 | 0.005966 |
| 19. | Е27-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.02355 | 2 674.67 | 2 493.50 | 62.99 | 3.75 | 58.72 | 15.72 | 0.370206 |
|  |  |  | 159.40 | 227.33 |  |  | 5.35 | 14.81 | 0.3487755 |
|  | Объем: 15.7*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С408-0315 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, м3 | 2.355 | 102.00 |  | 240.21 |  |  |  |  |
|  | Объем: 15.7*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.0157 | 31 936.21 | 5 678.70 | 501.40 | 6.05 | 89.16 | 37.29 | 0.585453 |
|  |  |  | 385.21 | 793.73 |  |  | 12.46 | 49.92 | 0.783744 |
| 22. | Е27-04-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, 1000 м2 основания | 0.0157 | 2 016.28 | 515.38 | 31.66 | 3.00 | 8.09 | 18.48 | 0.290136 |
|  |  |  | 190.90 | 59.81 |  |  | 0.94 | 3.59 | 0.056363 |
|  | Установка опознавательных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-09-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт. | 0.03 | 4 839.90 | 116.79 | 145.20 | 3.48 | 3.50 | 11.35 | 0.3405 |
|  |  |  | 116.11 | 13.18 |  |  | 0.40 | 0.94 | 0.0282 |
| 24. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Табличка, 100 шт. | 0.03 | 4 590.00 |  | 137.70 |  |  |  |  |
| 25. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля | 0.0093 | 500.21 | 410.69 | 4.65 | 0.82 | 3.82 | 6.9 | 0.06417 |
|  |  |  | 87.77 | 41.06 |  |  | 0.38 | 2.712 | 0.0252216 |
|  | Объем: 9.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 9.3 | 0.30 |  | 2.79 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.0981 | 152.57 | 70.58 | 14.97 | 7.53 | 6.92 | 5.7 | 0.55917 |
|  |  |  | 76.72 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 9.81 | 32.47 |  | 318.53 |  |  |  |  |
| 29. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.72 | 0.23 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 0.04 | 0.04 |
|  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 4.33 | 13.52 | 4.86 | 8.66 | 0.2 | 0.4 |
|  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 2 | 212.27 | 16.07 | 424.54 | 35.34 | 32.14 | 1.26 | 2.52 |
|  |  |  | 17.67 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка перехода <полиэтилен-сталь 63х57> на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 63 мм, 1 шт. | 1 | 212.58 | 15.14 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 1.18 | 1.18 |
|  |  |  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С507-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 385.00 |  | 385.00 |  |  |  |  |
| 34. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 15.14 | 425.16 | 33.08 | 30.28 | 1.18 | 2.36 |
|  |  |  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 2 | 302.06 |  | 604.12 |  |  |  |  |
| 36. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0221 | 1 151.80 | 919.84 | 25.45 | 5.04 | 20.33 | 20.1 | 0.44421 |
|  |  |  | 227.93 | 102.06 |  |  | 2.26 | 6.25 | 0.138125 |
|  | Вычт.ресурсы: С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 2.2321 | 30.20 |  | 67.41 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.21*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.4878 | 292.24 | 88.16 | 142.55 | 11.41 | 43.00 | 2.04 | 0.995112 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 6.98 | 1.02 | 0.497556 |
|  | Объем: (2.21+0.5)*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.012 | 1 868.37 | 1 591.90 | 22.42 | 2.79 | 19.10 | 20.51 | 0.24612 |
|  |  |  | 232.58 | 205.71 |  |  | 2.47 | 11.96 | 0.14352 |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0026:[ М-(42.56=30400.00*0.0014) ]; С113-0077:[ М-(3.20=14540.00*0.00022) ]; С113-0228:[ М-(98.21=27280.00*0.0036) ]; С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.212 | 30.20 |  | 36.60 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е16-02-003-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 4 131.38 | 67.61 | 41.31 | 3.76 | 0.68 | 30.91 | 0.3091 |
|  |  |  | 375.87 | 2.45 |  |  | 0.02 | 0.15 | 0.0015 |
| 42. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.000858 | 17 726.43 | 11 806.75 | 15.21 | 4.26 | 10.13 | 353.8 | 0.3035604 |
|  |  |  | 4 960.28 | 1 684.60 |  |  | 1.45 | 103.16 | 0.0885113 |
|  | Объем: (0.3+0.42+0.138)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С507-1974 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 2 | 22.80 |  | 45.60 |  |  |  |  |
| 44. | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт. | 1 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |  |
| 45. | С509-0045 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт. | 0.1 | 181.07 |  | 18.11 |  |  |  |  |
| 46. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 10.32 | 37.59 | 12.54 | 0.10 | 112 | 1.12 |
|  |  |  | 1 254.40 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С507-2382 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. | 1 | 23.79 |  | 23.79 |  |  |  |  |
| 48. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 430.27 | 36.59 | 7.95 | 4.30 | 65.4 | 0.654 |
|  |  |  | 795.26 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  | 44.81 |  |  |  |  |
| 50. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 34.41 | 28.07 | 68.82 | 10.38 | 56.14 | 0.37 | 0.74 |
|  |  |  | 5.19 | 4.08 |  |  | 8.16 | 0.25 | 0.5 |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  | 211.17 |  |  |  |  |
| 52. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0033 | 663.96 | 20.30 | 2.19 | 0.47 | 0.07 | 10.62 | 0.035046 |
|  |  |  | 142.94 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.000066 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0033 | 878.42 | 13.60 | 2.90 | 0.29 | 0.04 | 7.66 | 0.025278 |
|  |  |  | 87.86 | 0.24 |  |  |  | 0.02 | 0.000066 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ц08-02-472-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.00165 | 402.90 | 85.66 | 0.66 | 0.42 | 0.14 | 21.3 | 0.035145 |
|  |  |  | 253.26 | 4.08 |  |  | 0.01 | 0.25 | 0.0004125 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1627:[ М-(21.20=5300.00*0.004) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С101-2548 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 40х4 мм, т | 0.1 | 6 320.00 |  | 632.00 |  |  |  |  |
| 56. | Е24-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 1 шт. | 1 | 13.71 |  | 13.71 | 12.27 |  | 1.07 | 1.07 |
|  |  |  | 12.27 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С302-1834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 1 | 92.47 |  | 92.47 |  |  |  |  |
|  | Футляр на выходе из земли D108, L=1,0м - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 8 999.80 | 3 690.12 | 9.00 | 4.62 | 3.69 | 353 | 0.353 |
|  |  |  | 4 620.77 | 644.89 |  |  | 0.64 | 41.26 | 0.04126 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 1 | 67.30 |  | 67.30 |  |  |  |  |
| 60. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 182.55 | 45.19 | 21.83 | 10.26 | 0.45 | 84.4 | 0.844 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 67.45 | 15.52 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 0.7803 | 0.7803 |
|  |  |  | 8.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.34 | 292.24 | 88.16 | 99.36 | 7.96 | 29.97 | 2.04 | 0.6936 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 4.86 | 1.02 | 0.3468 |
|  | Футляр Д=108*4, 4,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0042 | 8 999.80 | 3 690.12 | 37.80 | 19.41 | 15.50 | 353 | 1.4826 |
|  |  |  | 4 620.77 | 644.89 |  |  | 2.71 | 41.26 | 0.173292 |
|  | Объем: 4.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 4.2 | 67.30 |  | 282.66 |  |  |  |  |
| 65. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.042 | 2 182.55 | 45.19 | 91.67 | 43.10 | 1.90 | 84.4 | 3.5448 |
|  |  |  | 1 026.30 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 67.45 | 15.52 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 0.7803 | 0.7803 |
|  |  |  | 8.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н47= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 1.424304 | 292.24 | 88.16 | 416.24 | 33.33 | 125.57 | 2.04 | 2.9055802 |
|  |  |  | 23.40 | 14.30 |  |  | 20.37 | 1.02 | 1.4527901 |
|  | Объем: 0.108*3.14*4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 434.78 | 71.80 | 434.78 | 18.31 | 71.80 | 1.54 | 1.54 |
|  |  |  | 18.31 | 4.08 |  |  | 4.08 | 0.25 | 0.25 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0005:[ М-(0.59=592.00*0.001) ]; С408-0122:[ М-(2.34=117.00*0.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.1 | 117.00 |  | 128.70 |  |  |  |  |
| 70. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.04 | 578.00 |  | 23.12 |  |  |  |  |
| 71. | С103-0138 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 0.74 | 26.10 |  | 19.31 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 5 789.67 | 324.11 | 527.32 |  | 25.960922 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54.01 |  | 3.6338989 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 730.88 | 8.37 | 4.44 |  | 0.689145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.0004125 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 693.63 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 48; %=95 - по стр. 54) |  |  |  | 6.77 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48; %=65 - по стр. 54) |  |  |  | 5.05 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 742.70 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 414.14 | 299.44 | 522.10 |  | 23.842677 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53.98 |  | 3.6319864 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 783.82 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 27, 29-32, 34, 36, 38, 39, 42, 50, 56, 58, 60-63, 65-68; %=90 - по стр. 52, 53) |  |  |  | 459.14 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 27, 29-32, 34, 36, 38, 39, 42, 50, 56, 58, 60-63, 65-68; %=70 - по стр. 52, 53) |  |  |  | 314.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 187.68 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 644.65 | 16.30 | 0.78 |  | 1.4291 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 41; %=103 - по стр. 46) |  |  |  | 17.75 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 41; %=60 - по стр. 46) |  |  |  | 10.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 673.06 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 6 603.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 483.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 330.11 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания 4 кв. 2020 г к=6,8 | 6.8 |  |  | 44 903.39 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Ц39-02-015-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 2 | 43.17 | 19.35 | 86.34 | 32.66 | 38.70 | 1 | 2 |
|  |  |  | 16.33 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С999-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 482,8 / 6,8, 10 п.м | 0.71 | 71.00 |  | 50.41 | 50.41 |  |  |  |
|  |  |  | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 52.17 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 3.12 | 3.12 |
|  |  |  | 37.94 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1422 | 17.54 | 12.55 | 2.49 | 0.71 | 1.78 | 0.41 | 0.058302 |
|  |  |  | 4.99 | 2.43 |  |  | 0.35 | 0.2 | 0.02844 |
| 76. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.1422 | 6.04 | 5.07 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.08 | 0.011376 |
|  |  |  | 0.97 | 0.49 |  |  | 0.07 | 0.04 | 0.005688 |
| 77. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 798.21 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 14 | 14 |
|  |  |  | 170.24 | 85.12 |  |  | 85.12 | 7 | 7 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 217.18 | 292.10 | 891.58 |  | 19.189678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.54 |  | 7.034128 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 86.34 | 32.66 | 38.70 |  | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 72) |  |  |  | 26.13 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72) |  |  |  | 19.60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 132.07 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 130.84 | 259.44 | 852.88 |  | 17.189678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.54 |  | 7.034128 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 74-77) |  |  |  | 382.94 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 74-77) |  |  |  | 262.17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 775.95 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 908.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 409.07 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 281.77 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания 4 кв. 2020 г к=6,8 | 6.8 |  |  | 12 974.54 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 13 347.58 | 2 164.82 | 3 201.89 |  | 201.47695 |
|  |  |  |  |  |  |  | 245.38 |  | 17.988367 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 824.66 | 41.85 | 46.96 |  | 2.753315 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.0256341 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 696.42 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25; %=80 - по стр. 48, 72; %=95 - по стр. 54) |  |  |  | 34.10 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 25, 54; %=60 - по стр. 48, 72) |  |  |  | 25.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 884.19 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 712.79 | 2 106.67 | 2 013.15 |  | 197.29454 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229.67 |  | 17.017364 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 113.85 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8-10, 13, 17, 18; %=80 - по стр. 2, 4, 6; %=130 - по стр. 3, 27, 29-32, 34, 36, 38, 39, 42, 50, 56, 58, 60-63, 65-68, 74-77; %=104 - по стр. 14; %=142 - по стр. 19, 21-23; %=90 - по стр. 52, 53) |  |  |  | 2 211.14 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8-10, 13, 17, 18; %=45 - по стр. 2, 4, 6; %=89 - по стр. 3, 27, 29-32, 34, 36, 38, 39, 42, 50, 56, 58, 60-63, 65-68, 74-77; %=60 - по стр. 14; %=95 - по стр. 19, 21-23; %=70 - по стр. 52, 53) |  |  |  | 1 346.45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 270.38 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 644.65 | 16.30 | 0.78 |  | 1.4291 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 41; %=103 - по стр. 46) |  |  |  | 17.75 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 41; %=60 - по стр. 46) |  |  |  | 10.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 673.06 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 165.48 |  | 1 141.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.30 |  | 0.9438696 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 15) |  |  |  | 15.30 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 15) |  |  |  | 9.18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 165.48 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 16 993.11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 262.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 382.54 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент удорожания 4 кв. 2020 г к=6,8 | 6.8 |  |  | 115 553.15 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |